## Лист1
[15 empty] | 58870 | 177404 | 223.1
Спецификация (Техническая часть)
|  | Название закупки |  | Поставка опор и вспомогательной арматуры
Внимание!!! Обязательно прочитайте инструкцию по заполнению в конце таблицы. |  | Лот |  | 890.22.00206 Поставка опор и вспомогательной арматуры
|  | Год ГКПЗ |  | 2022
Предложение от
Дата предложения
Номер альтернативного предложения
Филиал заказчика | № позиции | Номенклатурная позиция заказчика |  |  |  | Ед. изм. | Страна происхождения товара (план) | Общее количество, требуемое | Аналог участника |  | Наименование изготовителя (предложение участника) | Уровень локализации | Страна происхождения товара (предложение участника) | Общее количество, предлагаемое
|  | Код позиции в справочнике | Наименование позиции | Наименование позиции (краткое) | ГОСТ, ОСТ, ТУ, чертеж |  |  |  | Наименование позиции | ГОСТ, ОСТ, ТУ, чертеж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ПАО "Саратовэнерго" | 1 |  | Опора ОП1ф-3.0-108/76/т60-(тех. харак. 170-130-4х14). Общая длина не менее 3 м и не более 3,1 м, диаметр верха столба не менее 76 мм и не более 77 мм, материал - сталь, высота световой точки не менее 3 м и не более 3,1 м; защитное покрытие поверхности - порошковое; ступенчатая форма. | Опора ОП1ф-3.0-108/76/т60-(тех. харак. 170-130-4х14) |  | Штука | Россия | 31
ПАО "Саратовэнерго" | 2 |  | Опора ОП1ф-3.5-108/76/т60-(тех. харак.170-130-4х14). Общая длина не менее 3,5 м и не более 3,6 м, диаметр верха столба не менее 76 мм и не более 77 мм, материал - сталь, высота световой точки не менее 3 м и не более 3,1 м; защитное покрытие поверхности - порошковое; ступенчатая форма. | Опора ОП1ф-3.5-108/76/т60-(тех. харак.170-130-4х14) |  | Штука | Россия | 30
ПАО "Саратовэнерго" | 3 |  | Опора ОГКф-3.0(тех. харак.170-130-4х14). Общая длина не менее 3 м и не более 3,1 м, исполнение - конус; диаметр верха столба не менее 69 мм не более 70 мм; материал - сталь; защитное покрытие поверхности - оцинкованное; диаметр основания не менее 96 мм не более 97 мм | Опора ОГКф-3.0(тех. харак.170-130-4х14) |  | Штука | Россия | 30
ПАО "Саратовэнерго" | 4 |  | Опора ОП1ф-4.0-108/76/т60-(тех. харак.170-130-4х14). Общая длина не менее 4 м и не более 4,1 м, диаметр верха столба не менее 76 мм и не более 77 мм, материал - сталь, высота световой точки не менее 4 м и не более 4,1 м; защитное покрытие поверхности - порошковое; исполнение - цилиндр. | Опора ОП1ф-4.0-108/76/т60-(тех. харак.170-130-4х14) |  | Штука | Россия | 30
ПАО "Саратовэнерго" | 5 |  | Опора ОГКф-4.0(тех. харак.170-130-4х14)Исполнение- конус; диаметр верха столба не менее 69 мм не более 70 мм; материал - сталь;покрытие поверхности оцинкованное. | Опора ОГКф-4.0(тех. харак.170-130-4х14) |  | Штука | Россия | 30
ПАО "Саратовэнерго" | 6 |  | Опора ОГКф-5.0(тех. харак.170-130-4х14) исполнение -конус; общая длина не менее 5 м не более 5,1 м; материал - сталь; защитное покрытие поверхности - оцинкованное; диаметр основания не менее 114 мм не более 115 мм | Опора ОГКф-5.0(тех. харак.170-130-4х14) |  | Штука | Россия | 30
ПАО "Саратовэнерго" | 7 |  | Опора ОГКф-6.0(тех. харак.200-150-4х20) Исполнение - конус; общая длина не менее 6 м не более 6,1; диаметр верха столба не менее 69 мм не более 70 мм; материал - сталь; защитное покрытие поверхности - оцинкованное; диаметр основания не менее 123 мм не более 124 мм | Опора ОГКф-6.0(тех. харак.200-150-4х20) |  | Штука | Россия | 30
ПАО "Саратовэнерго" | 8 |  | Опора ОГКлф-7.0(тех. харак.200-150-4х20) Исполнение - конус; общая длина не менее7 м не более 7,1 м; диаметр верха столба не менее 69 мм не более 70 мм; материал - сталь; высота световой точки не менее 7 м не более 7,1; защитное покрытие поверхности - оцинкованное; диаметр основания не менее 135 мм не более 136 мм коническая | Опора ОГКлф-7.0(тех. харак.200-150-4х20) |  | Штука | Россия | 30
ПАО "Саратовэнерго" | 9 |  | Опора ОГКлф-8.0(тех. харак.240-180-4х25) исполнение - конус; общая длина не менее 8 м не более 8,1 м; диаметр верха столба не менее 69 мм не более 70 мм; материал -сталь; высота световой точки не менее 8 м не более 8,1 м; защитное покрытие поверхности - оцинкованное; диаметр основания не более 145 мм не менее 146 мм; коническая | Опора ОГКлф-8.0(тех. харак.240-180-4х25) |  | Штука | Россия | 30
ПАО "Саратовэнерго" | 10 |  | Опора ОГКлф-9.0(тех. харак.240-180-4х25) Исполнение- конус; общая длина не менее 9 м не более 9,1 м; диаметр верха столба не менее 75 мм не более 76 мм; материал - сталь; высота световой точки не менее 9 м не более 9,1 м; защитное покрытие поверхности - оцинкованное; диаметр основания не менее 160 мм, коническая | Опора ОГКлф-9.0(тех. харак.240-180-4х25) |  | Штука | Россия | 30
ПАО "Саратовэнерго" | 11 |  | Опора ОГКЛф-10.0(тех. харак.240-180-4х25) Исполнение - Конус; общая длина не менее 10 м не более 11 м; материал - сталь; высота световой точки не менее 10 м не более 11 м; защитное покрытие поверхности - оцинкованное; диаметр основания не менее 170 мм не более 171 мм коническая | Опора ОГКЛф-10.0(тех. харак.240-180-4х25) |  | Штука | Россия | 30
ПАО "Саратовэнерго" | 12 |  | Опора ОГСф-0.4-9.0(тех. харак. 395-310-8х25) Исполнение - конус; общая длина не менее 9 м не более 10 м; диаметр верха столба не менее 90 мм не более 91 мм; материал - сталь; высота световой точки не менее 9 м не более 10 м; защитное покрытие поверхности - оцинкованное, коническая | Опора ОГСф-0.4-9.0(тех. харак. 395-310-8х25) |  | Штука | Россия | 30
ПАО "Саратовэнерго" | 13 |  | Опора ОГСф-0.4-10.0(тех. харак.395-310-8х25) Исполнение - конус; общая длина не менее 10 м не более 11 м; диаметр верха столба не менее 90 мм не более 91 мм; материал - сталь; защитное покрытие поверхности - оцинкованное; диаметр основания не менее 220 мм не более 221 мм коническая | Опора ОГСф-0.4-10.0(тех. харак.395-310-8х25) |  | Штука | Россия | 24
ПАО "Саратовэнерго" | 14 |  | Деталь фундамента закладная ЗДФ-0.108-1.2; глубина (H): не менее 1,2 м не более 1,3 м; масса: не менее 12 кг не более 13 кг; размер фланца А/B, не менее 170/130 мм не более 171/131 мм; кол-во отверстий: 4 шт; глубина: не менее 1,2 м не более 1,3 м | Деталь фундамента закладная ЗДФ-0.108-1.2(тех. харак.170-130-4x14) |  | Штука | Россия | 24
ПАО "Саратовэнерго" | 15 |  | Деталь фундамента закладная ЗДФ-0.108-1.5(тех. харак.200-150-4х20) Масса, кг: не менее 16 не более 17; размер фланца А/B, мм: не менее 200/150 не более 201/151; кол-во отверстий (n), шт: не менее 4; глубина (H), м: не менее 1.5 не более 1.6 | Деталь фундамента закладная ЗДФ-0.108-1.5(тех. харак.200-150-4х20) |  | Штука | Россия | 21
ПАО "Саратовэнерго" | 16 |  | Деталь фундамента закладная ЗДФ-0.159-2.0(тех. харак.240-180-4х25) Масса, кг: не менее 36 не более 37; размер фланца А/B, мм: не менее 240/180 не более 241/181; кол-во отверстий (n), шт: не менее 4; глубина (H), м: не менее 2 не более 2.1 | Деталь фундамента закладная ЗДФ-0.159-2.0(тех. харак.240-180-4х25) |  | Штука | Россия | 21
ПАО "Саратовэнерго" | 17 |  | Деталь фундамента закладная ЗДФ-0.219-2.0(тех. харак.395-310-8х25) Масса, кг: не менее 80 не более 81; размер фланца А/B, мм: не менее 395/310 не более 396/311; кол-во отверстий (n), шт: не менее 8; подвод питающего кабеля:подземный; глубина (H), м: не менее 2 не более 2.1 | Деталь фундамента закладная ЗДФ-0.219-2.0(тех. харак.395-310-8х25) |  | Штука | Россия | 21
ПАО "Саратовэнерго" | 18 |  | Кронштейн К1 тех. харак К-0.5-0.5-К80-0.048; Тип кронштейна- радиусный; вид кронштейна - однорожковый; крепление кронштейна с кольцом; Высота, (H) мм: не менее 500 не более 501; Вылет не менее 500 не более 501 мм; масса не менее 4.5 не более 4.6 кг | Кронштейн К1 тех. харак К-0.5-0.5-К80-0.048 |  | Штука | Россия | 21
ПАО "Саратовэнерго" | 19 |  | Кронштейн К1 тех. Харак К-1.0-1.0-К110/48-0.048; Тип кронштейна- радиусный; вид кронштейна - однорожковый; крепление кронштейна с кольцом; Высота, (H) мм: не менее 1000 не более 1001; Вылет не менее 1000 не более 1001 мм; масса не менее 9 не более 9.1 кг | Кронштейн К1 тех. Харак К-1.0-1.0-К110/48-0.048 |  | Штука | Россия | 21
ПАО "Саратовэнерго" | 20 |  | Кронштейн К1 тех. Харак К-1.5-1.5-К110/48-0.048 гор. оцинк. Тип кронштейна- радиусный; вид кронштейна - однорожковый; крепление кронштейна с кольцом; Высота, (H) мм: не менее 1500 не более 1501; Вылет не менее 1500 не более 1501 мм; масса не менее 12 не более 12.1 кг | Кронштейн К1 тех. Харак К-1.5-1.5-К110/48-0.048 гор. оцинк. |  | Штука | Россия | 21
ПАО "Саратовэнерго" | 21 |  | Кронштейн К2 тех. Харак К-0.5-0.5-К80-0.048-(15-180)Тип кронштейна - радиусный; вид кронштейна - двухрожковый; крепление кронштейна с кольцом; высота, (H)мм : не менее 500 не более 501; угол кронштейна не менее 15-180 не более 15.1-180.1; вылет мм 500; посадочное место К80; масса кг не менее 11 не более 11.1 | Кронштейн К2 тех. Харак К-0.5-0.5-К80-0.048-(15-180) |  | Штука | Россия | 21
ПАО "Саратовэнерго" | 22 |  | Кронштейн К1 тех. Харак П-1.5-1.5-0.150-ц. СВ95/СВ110 Приставной; Предназначен для монтажа консольных светильников на круглые и квадратные опоры; для одного консольного светильника; труба диаметром 48 мм; диаметр D (G) 150 мм.; высота не менее мм 1500 не более 1501; вылет мм не менее 1500 не более 1501; вес кг не менее 12,4 не более 12,5 | Кронштейн К1 тех. Харак П-1.5-1.5-0.150-ц. СВ95/СВ110 |  | Штука | Россия | 21
ПАО "Саратовэнерго" | 23 |  | Кронштейн К2 тех. Харак К-1.0-1.0-К80-0.048-(15-180) Тип кронштейна - радиусный; вид кронштейна - двухрожковый; крепление кронштейна с кольцом; высота, (H)мм : не менее 1000 не более 1001; угол кронштейна не менее 15-180 не более 15.1-180.1; вылет мм 500; масса кг не менее 18 не более 18.1 | Кронштейн К2 тех. Харак К-1.0-1.0-К80-0.048-(15-180) |  | Штука | Россия | 21
ПАО "Саратовэнерго" | 24 |  | Кронштейн К2 тех. Харак К-1.5-1.5-К110/48-0.048-(0); Тип кронштейна-радиусный; вид кронштейна - двухрожковый; крепление кронштейна с кольцом; высота, (H)мм: не менее 1500 не более 1501 ; вылет мм не менее 1500 не более 1501; масса не менее 20 не более 20.1 кг | Кронштейн К2 тех. Харак К-1.5-1.5-К110/48-0.048-(0) |  | Штука | Россия | 21
ПАО "Саратовэнерго" | 25 |  | Кронштейн К1 тех. Харак К-2.0-2.0-0.285 гор. оцинк.Тип кронштейна - радиусный; вид кронштейна - однорожковый; крепление кронштейна с обечайкой; высота, (H)мм: не менее 2000 не более 2001; вылет мм 2000; масса кг не менее 23 не более 23.1 | Кронштейн К1 тех. Харак К-2.0-2.0-0.285 гор. оцинк. |  | Штука | Россия | 21
Прочие коммерческие условия поставки:
| № п/п | Наименование |  |  |  | Значение
| 1 | Срок поставки (Начало)
| 2 | Срок поставки (Окончание)
| 3 | Гарантийный срок
| 4 | Адрес доставки товара [стоимость доставки включена в стоимость товара]
| 5 | Дополнительные услуги [расшифровать, какие дополнительные услуги включены в стоимость товара, например: страхование, разгрузка, шеф-монтаж, обучение и т.п.]
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
1) Внимание! Поля с синей заливкой не подлежат изменению и содержат справочную информацию по закупке заказчика, строчки спецификации нельзя корректировать, менять местами, удалять, добавлять новые.
2) Поле "Аналог участника" заполняется, только если поставщик предлагает вместо исходной позиции (указанной в поле наименование) - аналог, в таком случае в этом поле необходимо указать полное наименование предлагаемого аналога и Нормативную документацию (
3) Внимание! Поля: "Наименование изготовителя (предложение участника)", "Страна происхождения товара (предложение участника)" и "Уровень локализации" обязательны для заполнения участником. В случае предоставления Сертификата ТР ТС на данный вид продукции
4) В белых полях колонок с месяцами "Предлагаемое", в случае необходимости, требуется скорректировать срок (т.е. перенести предлагаемое количество товара) в соответствующий срокам поставки участника месяц.
5) В столбце "Переходящие периоды" заполняются данные по предложению на период, который не вошел в планируемый год.
6) В заголовке предложения, поле "Номер альтернативного предложения", заполняется, если данное предложение является дополнительным/альтернативным (необходимо указывать его номер в числовом виде).
7) В таблице "Прочие условия поставки" приводятся основные параметры предложения Участника закупки.
8) Столбцы "Страна происхождения товара (предложение участника)", "Уровень локализации" необходимы для заполнения, для принятия решения о применении Преференций, в случае если такое требование указано в Извещении Закупочной документации. При незаполнении
8.1) Если в результате расчета уровня локализации, в соответствии с Методикой "Расчет уровня локализации товаров, работ, услуг", "Уровень локализации" равен 1, данный уровень проставляется в соответствующий столбец, а в столбце "Страна происхождения товар
8.2) В случае если первоначально заполняется (выбирается из выпадающего списка), столбец "Страна происхождения товара (предложение участника)", то в столбце "Уровень локализации" участнику НЕОБХОДИМО в ручном режиме указать "Уровень локализации", полученн
9) Данные в столбцах "Страна происхождения товара (предложение участника)", "Наименование изготовителя (предложение участника)", "Уровень локализации", "Общее количество, предлагаемое" должны быть полностью идентичны как в технической части, так и в комме
10) В состав заявки (предложения) должна быть приложена электронная версия Спецификации