ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение электромонтажных работ на территории Саратовской области

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ

1.1. Наименование и объем выполнения работ

Оказание работ по электромонтажным работам на Объектах организаций, расположенных на территории Саратовской области, с которыми у Заказчика заключаются договора для обеспечения коммерческой деятельности ПАО «Саратовэнерго» (далее - «Работы») со всей необходимой документацией в порядке и на условиях, предусмотренных проектом Договора, прилагаемого к закупочной документации. Перечень возможных видов работ указаны в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию, которые в период действия заключаемого договора будут включаться в заявки на выполнение. По итогам закупки будет заключен рамочный договор, заявки на выполнение работ будут подаваться Заказчиком по мере необходимости. Объем работ формируются, исходя, из потребностей заказчика, по Заявкам, направляемым в адрес Подрядчика. Заказчик осуществляет выборку Работ по Приложению № 1 к настоящему техническому заданию, в котором возникнет потребность на момент составления Заявки. Подрядчик согласно поданной Заказчиков заявки выполняет необходимые электромонтажные работы на указанном в Заявке объекте.

1.2. Сроки оказания работ:

Начало выполнения работ –  с момента подписания договора и подачи Заказчиком первой заявки.

Окончание выполнения работ – 31 декабря 2020 г..

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

2.1. Объем выполняемых работ.

Подробный перечень выполняемых работ представлен в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

2.2. Требования к производству работ.

2.2.1. Работы должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующим в РФ: СНиП, ГОСТ, ПУЭ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, договору.

2.2.2. Во время проведения работ на Объекте необходимо выполнять мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности.

2.2.3. Подрядчик обязан назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением работниками Подрядчика требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ.

2.2.4. Подрядчик гарантирует производство работ в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которое оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.2.5. Электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с:

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.);

- Правила пожарной безопасности для электроэнергетических предприятий (РД 34.03.301-97);

- Законодательные и подзаконные акты в области охраны труда, охраны окружающей среды, требования Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологические нормативы, правила охраны труда, иные нормативные правовые акты Российской Федерации;

- Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (СНиП 12-03-2001);

- Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство (СНиП 12-04-2002);

-	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н.

- Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Правила противопожарного режима Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ПОТ РМ-012-2000 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М-012-2000.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), в действующей редакции;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствие с предметом закупки;

- Стандарты и рекомендации СТО НОСТРОЙ;

- Инструкции заводов-изготовителей материалов и оборудования.

2.2.6. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда.

2.2.7. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

2.2.8. Ввиду проведения работ в зоне действующего оборудования Подрядчик несет ответственность за его сохранность.

2.2.9. Полную ответственность за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

2.2.10. В процессе производства работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Заказчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Заказчика.

2.2.11. Подрядчик осуществляет охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны (территории выполнения работ) от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ, несёт ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, в т.ч. материалов, переданных Заказчиком, при предоставлении Заказчиком соответствующего помещения.

2.2.12. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам

Все материалы, используемые для производства работ, должны быть новыми, иметь сертификаты соответствия, иметь действительный срок гарантии.

2.4. Требования о соответствии работ обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Работы должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующим в РФ: СНиП, ГОСТ, ПУЭ.

2.5. Требования о добровольной сертификации работ

Не требуется.

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на выполненные работы.

Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

2.7. Требования к расчету стоимости работ.

2.7.1. Стоимость работ по каждой Заявке в каждом конкретном случае будет определяться исходя из стоимости каждой позиции вида работ, включаемых Заказчиком в заявку. Стоимость отдельных видов работ, предложенных участником закупки, при заключении с ним договора будет являться приложением к заключаемому договору, расценки из которого будут использоваться в расчете цены при формировании Заявки.

2.7.2. Заказчик для выполнения работ обеспечивает Подрядчика необходимыми материалами, изделиями и конструкциями.

2.7.3. Окончательная стоимость работ складывается из совокупной стоимости работ по каждой Заявке Заказчика.

3.   ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

3.1. Требования к объемам работ

Работы выполняются на основании заявок Заказчика.

Заявки подаются Заказчиком по мере возникающей необходимости. Подача Заявок на выполнение работ является правом, а не обязанностью Заказчика. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика предоставления Заявок. Заявки могут быть поданы в пределах общей суммы, определенной Договором.

В Заявки могут включаться виды работ из перечня Приложения №1, при этом за период действия договора могут быть использованы только позиции, необходимые Заказчику.3.2. Требования к месту выполнения работ

Место выполнения работ: в соответствии с указанным адресом в Заявке.

Участник обязуется выполнять работы на всей территории Саратовской области по заявленным ценам по каждой позиции указанным в Спецификации.

3.3. Требования к этапам выполнения работ

3.3.1. Специалисты подрядной организации по письменной заявке Заказчика должны:

- в срок не позднее 3 –х рабочих дней с момента получения заявки Заказчика приступить к выполнению работ на объекте.

3.3.2. Срок и объем выполнения работ по заявке указывается Заказчиком при направлении заявки.

3.3.3. Подрядная организации должна иметь техническую возможность выполнения работ одновременно на нескольких объектах.

3.4. Требования к приемке выполненных работ

Сдача Подрядчиком работ, выполненных по Договору, и их приемка Заказчиком производится по завершении работ по каждой Заявке в соответствии с Спецификацией  (Приложение №1 к техническому заданию) разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком и оформляется подписанием двустороннего Акта выполненных работ по форме согласно Приложению №3 к Договору. Ответственность за подписание Актов выполненных работ по форме согласно Приложению №3 к Договору лежит на Подрядчике. При отказе подписания Акта выполненных работ Заказчик обязан предоставить Подрядчику в трехдневный срок мотивированное письменное обоснование.

3.5. Дополнительные требования к выполненным работам

Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ, должны быть представлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения работ, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем окончания выполнения работ.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ

Участник должен предоставить коммерческое предложение, заполнив Приложение №1 к настоящему техническому заданию, с указанием цен на каждую позицию, указанную в Перечне выполняемых электромонтажных работ.

Сравнение ценовых предложений Участников будет производиться исходя из заявленных Участниками сумм единичных расценок всех видов работ. В цену каждого вида работ Участник закладывает риски по увеличению рыночных цен на данный вид работ. В случае несоответствия заявки участника перечню выполняемых работ (Приложение №1) по количеству позиций или их основным характеристикам, прямо указанным в наименовании каждой позиции, его заявка может быть отклонена.

По результатам конкурентной закупочной процедуры заключается рамочный договор на полную стоимость Лота – 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей, указанная сумма будет являться максимальной (предельно возможной) суммой договора. В письме о подаче оферты Участник должен указать именно эту сумму, в противном случае его заявка может быть отклонена.

Оплата выполненных работ производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (Приложение №3 к проекту договора) по каждой Заявке.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Участниками закупки могут быть только лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и обладающие соответствующей правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве исполнителей электромонтажных работ, предметом настоящей закупки, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.2. Требования к опыту выполнения работ

Участник в составе заявки должен представить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по электромонтажным работам по установленной в Закупочной документации форме. Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта выполнения электромонтажных работ в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние три года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

5.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется

5.4. Дополнительные требования.

5.4.1. Требования о наличии материально-технических ресурсов

Наличие у Подрядчика необходимой универсальной технологической оснастки, средств малой механизации, инструментов, приспособлений, необходимых для выполнения работ, перечисленных в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

6. Приложения

1. Приложение №1 к техническому заданию "выполнение электромонтажных работ на территории Саратовской области" - Спецификация (коммерческая часть)

| Приложение №1 к техническому заданию "выполнение электромонтажных работ на территории Саратовской области" Перечень возможных видов работ, которые в период действия заключаемого договора будут включаться в заявки на выполнение. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование товара | Ед. Изм. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Монтаж светильника уличного на опоре | шт. |
| 2 | Демонтаж светильника уличного на опоре | шт. |
| 3 | Демонтаж кронштейна на опоре | шт. |
| 4 | Затяжка провода в кронштейн на опоре(4м) | шт. |
| 5 | Монтаж кронштейна приставного для светильника на опору | шт. |
| 6 | Монтаж кронштейна для светильника на стене | шт. |
| 7 | Подключение светильника к осветительной сети | шт. |
| 8 | Ответвление 3фазное | шт. |
| 9 | Установка стойки СВ-110 | шт. |
| 10 | Установка опоры СВ-9,5 | шт. |
| 11 | Демонтаж опоры ж/б | шт. |
| 12 | Устройство заземления опоры | шт. |
| 13 | Монтаж провода СИП 2*16 с установкой арматуры | шт. |
| 14 | Монтаж провода СИП 3*25+1*35 с установкой арматуры | шт. |
| 15 | Монтаж провода СИП 3*50+1*54,6 с установкой арматуры | шт. |
| 16 | Монтаж провода СИП 3*50+1*54,6+1*25 с установкой арматуры | шт. |
| 17 | Устройство контура заземления | шт. |
| 18 | Монтаж концевых муфт кабеля 0,4 кВ | шт. |
| 19 | Монтаж соединительных муфт кабеля 0,4 кВ | шт. |
| 20 | Монтаж концевых муфт кабеля 10 кВ | шт. |
| 21 | Монтаж соединительных муфт кабеля 10 кВ | шт. |
| 22 | Монтаж шкафа электрического открытой установки | шт. |
| 23 | Монтаж шкафа электрического скрытой установки | шт. |
| 24 | Монтаж автоматического выключателя однополюсного | шт. |
| 25 | Монтаж автоматического выключателя двухполюсного | шт. |
| 26 | Монтаж дифференцированного автомата двухполюсного | шт. |
| 27 | Устройство штробы в бетоне 1 м.п. | м |
| 28 | Устройство штробы в кирпиче 1 м.п. | м |
| 29 | Прокладка кабеля в штробе 1 м.п.под штукатурку | м |
| 30 | Прокладка кабеля открытой проводки 1 м.п. | м |
| 31 | Прокладка и затяжка кабеля в гофр. Трубу 1 м.п. | м |
| 32 | Монтаж розеток/выключателей оп/сп | шт. |
| 33 | Монтаж коробки распаечной/подрозетник в бетоне | шт. |
| 34 | Монтаж коробки распаечной/подрозетник в кирпиче | шт. |
| 35 | Монтаж коробки распаечной /подрозетник в гипсокартоне | шт. |
| 36 | Монтаж светильника люминесцентного/светодиодного подвесного на тросе на высоте до 6 м | шт. |
| 37 | Монтаж троса для светильника но высоте до 6 м м.п. | м |
| 38 | Монтаж светильника с лампой накаливания подвесного | шт. |
| 39 | Монтаж светильника люминисцентного/светодиодного на стене | шт. |
| 40 | Монтаж светильника люминисцентного/светодиодного на потолке | шт. |
| 41 | Монтаж светильника люминисцентного/светодиодного встраиваемого в подвесной потолок | шт. |
| 42 | Монтаж кабель-канала до 20*20 м.п. | м |
| 43 | Монтаж кабель-канала до 60*40 м.п. | м |
| 44 | Монтаж кабель-канала до 100*50 м.п. | м |
| 45 | Устройство закрытого трубопровода бестраншейным методом с применением установок направленного бурения при диаметре полиэтиленовой трубы низкого давления 110 мм | м |
| 46 | Устройство закрытого трубопровода бестраншейным методом с применением установок направленного бурения при диаметре полиэтиленовой трубы низкого давления 160 мм | м |
| 47 | Протяжка кабеля в трубе под дорогой в полиэтиленовой трубе низкого давления | м |
| 48 | Работы подьемника | усл. ед. |
| 49 | Транспортные расходы по территории Саратовской области, удаленностью до 50 км от г. Саратов | усл. ед. |
| 50 | Транспортные расходы по территории Саратовской области, удаленностью от 50 км до 100 км от г. Саратов | усл. ед. |
| 51 | Транспортные расходы по территории Саратовской области, удаленностью от 100 км до 150 км от г. Саратов | усл. ед. |
| 52 | Транспортные расходы по территории Саратовской области, удаленностью от 150 км до 200 км от г. Саратов | усл. ед. |
| 53 | Транспортные расходы по территории Саратовской области, удаленностью более 200 км от г. Саратов | усл. ед. |
| 54 | Сборка щитов ВРУ 380/220 В | шт. |
| 55 | Демонтаж ВРУ | шт. |