Приложение №3

Перечень ходовых номенклатурных позиций

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Провод СИП-4 2х16-0,6/1 |
|  | Провод СИП-4 2х25-0,6/1 |
|  | Провод СИП-4 4х16-0,6/1 |
|  | Провод СИП-4 4х25-0,6/1 |
|  | Кабель АВВГ 4х2,5 ок (N) - 0,66 |
|  | Кабель АВВГ 4х4ок (N) -0,66 |
|  | Кабель АВВГ 4х50ок (N)-0,66 |
|  | Кабель АВВГ 4х6ок (N) -0,66 |
|  | Кабель АВВГ 4x16ок(N)-0,66 |
|  | Кабель АВВГ 4х25ок(N)-0,66 |
|  | Кабель ВВГнг(A)-LS 2х 1,5 ок (N) -0,66 |
|  | Кабель ВВГнг(A)-LS 2х 2,5 ок (N) -0,66 |
|  | Кабель ВВГнг(A)-LS 3х 2,5ок (N)-0,66 |
|  | Кабель силовой медный КГтп 3х 1.5+1х 1.5- 0,66 |
|  | Кабель силовой медный КГтп 3х 2.5+1х 1,5 |
|  | Кабель силовой медный КГтп 3х 2.5+1х 1.5- 0,66 |
|  | Кабель силовой медный КГтп 3х 4.0+1х 2,5 |

| Начальник отдела коммерческих услуг | К.А. Чернышов |
| --- | --- |