«24» августа 2021 г.                                                                                                             № 183625-1

УВЕДОМЛЕНИЕ

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика ПАО «Саратовэнерго» (далее – Заказчик), Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании п.3.4 Закупочной документации по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на Лот 1: Информационные щиты, вывески и таблички (брендирование) для нужд ПАО "Саратовэнерго", настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

| # № п/п | # Поступивший вопрос | # Ответ Организатора |
| --- | --- | --- |
|  | ТЗ п.3,1, п.п.1. (описание вывески): "...боковая часть короба -белый непрозрачный ПВХ-пластик 4 мм,...ширина боковой стороны вывески-80 мм." и тут же "По периметру алюминиевой профиль 130мм, для световых коробов...". # Вопрос: что по торцам (бокам) короба нужно, ПВХ или алюминиевый профиль? | п. 3.1 .1 комментарий по вывеске вида объемный световой короб: Для снижения риска внешнего воздействия (отлетевший/упавший камень и пр.) необходимо усиление конструкции по периметру изделия алюминиевым профилем, ширина профиля, либо использование ПВХ может быть скорректированы с обоснованием технической целесообразности. Изготовление и монтаж фасадной вывески вида объемный световой короб. Размеры: 3000 *600 мм. Лицевая часть короба-акриловое молочное стекло 4 мм; боковая часть короба -белый непрозрачный ПВХ-пластик 4 мм, тонированный в цвет лицевой части; ширина боковой стороны вывески-80 мм; задняя часть короба-белый непрозрачный ПВХ-пластик 6-8 мм. По периметру алюминиевой профиль 130мм для световых коробов, цвет серебро. Также в ТЗ включен пункт 3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию Услуги оказываются с использованием технических средств, материалов Исполнителя. Использование аналогичного материалы при оказании услуг, выполнения работ возможна при условии соответствия материалов по функциональным, техническим характеристикам, указанным в Таблице 1 п. 3.1 настоящего технического задания, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. При этом характеристики предлагаемого аналога используемых материалов могут отличаться от требований Заказчика, но должны быть не хуже (ниже) параметров, указанных в Таблице 1 п. 3.1 в настоящего технического задания. |