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УВЕДОМЛЕНИЕ
о разъяснении положений Закупочной документации


В целях удовлетворения нужд Заказчика ПАО «Саратовэнерго» (далее – Заказчик), Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании п.3.4 Закупочной документации по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на Лот 1: Информационные щиты, вывески и таблички (брендирование) для нужд ПАО "Саратовэнерго", настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника. 

	№ п/п
	Поступивший вопрос
	Ответ Организатора

	1. 
	ТЗ п.3,1, п.п.1. (описание вывески): "...боковая часть короба -белый непрозрачный ПВХ-пластик 4 мм,...ширина боковой стороны вывески-80 мм." и тут же "По периметру алюминиевой профиль 130мм,  для световых коробов...".
Вопрос: что по торцам (бокам) короба нужно, ПВХ или алюминиевый профиль?
	п. 3.1 .1  комментарий по вывеске вида объемный световой короб:

Для снижения риска внешнего воздействия (отлетевший/упавший камень и пр.) необходимо усиление конструкции по периметру изделия алюминиевым профилем, ширина профиля, либо использование ПВХ может быть скорректированы с обоснованием технической целесообразности.

Изготовление и монтаж фасадной вывески вида объемный световой короб.
Размеры: 3000 *600 мм.
Лицевая часть короба-акриловое молочное стекло 4 мм; 
боковая часть короба -белый непрозрачный ПВХ-пластик 4 мм, тонированный в цвет лицевой части; 
ширина боковой стороны вывески-80 мм; 
задняя часть короба-белый непрозрачный ПВХ-пластик 6-8 мм.

По периметру алюминиевой профиль 130мм для световых коробов, цвет серебро.

Также в ТЗ включен пункт
3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию
Услуги оказываются с использованием технических средств, материалов Исполнителя.

[bookmark: _GoBack]Использование аналогичного материалы при оказании услуг, выполнения работ возможна при условии соответствия материалов по функциональным, техническим характеристикам, указанным в Таблице 1 п. 3.1 настоящего технического задания, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. При этом характеристики предлагаемого аналога используемых материалов могут отличаться от требований Заказчика, но должны быть не хуже (ниже) параметров, указанных в Таблице 1 п. 3.1 в  настоящего технического задания.
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