Приложение №1

к Договору № __________

от «__»___________201_г.

| Согласовано ______________________ / / | Утверждаю Операционный директор ПАО «Саратовэнерго» __________________/Э.Н.Екимова/ |
| --- | --- |

М.П.							       М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение потребления электроэнергии внутренним и уличным освещением на Объекте ГУЗ «Красноармейская областная психиатрическая больница» имени Калямина Юрия Алексеевича, Заслуженного врача РСФСР».

Наименование объекта: Внутреннее и уличное освещение на Объекте ГУЗ «Красноармейская областная психиатрическая больница» имени Калямина Юрия Алексеевича, Заслуженного врача РСФСР».

Цель выполнения работ: оптимизация внутреннего и уличного освещения на Объекте ГУЗ «Красноармейская областная психиатрическая больница» имени Калямина Юрия Алексеевича, Заслуженного врача РСФСР», обеспечение достаточного количественного уровня освещения, создания комфортного соотношения яркостей окружающих поверхностей по отношению к яркости рабочей поверхности, снижение энергопотребления установками внутреннего и уличного освещения, экономия  потребляемой электроэнергии.

Задачи: обследование существующего светотехнического оборудования, подбор количественных характеристик устанавливаемого оборудования; демонтаж старого оборудования; поставка; монтаж и пуско-наладка нового оборудования для внутреннего и уличного освещения согласно разработанной утвержденной схеме размещения светильников внутреннего и уличного освещения Приложение № 6.

Нормативно-правовая база, являющаяся основанием для оказания услуг:

-	ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ и другими нормативными правовыми документами, принятыми во исполнение вышеуказанного закона;

-	Указ Президента РФ №889 от 04.06.08 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

-	Поручение Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 г. №ИШ-П9-3772 по реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

-	Постановление Правительства РФ от 15 июня 1998г. № 588 «О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России».

Плановые сроки и этапы оказания услуг:

Начало действия контракта: с момента подписания Договора обеими Сторонами.

Сроки выполнения работ: реализации перечня мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности составляет 90 рабочих дней с даты заключения Договора.

Общие требования к Подрядчику:

-	Подрядчик при выполнении энергосберегающих мероприятий неукоснительно соблюдает требования, предъявляемые к проведению работ по монтажу оборудования, в том числе ГОСТов, СНИПов и ТУ, а также требования Техники безопасности и Правила пожарной безопасности;

- Подрядчик должен обладать необходимым количеством квалифицированного персонала для выполнения работ;

-	Подрядчик должен привлекать квалифицированный персонал, аттестованный для производства всех видов работ;

-	Подрядчик должен осуществлять уборку рабочих мест, вывоз отходов и мусора, возникающих в результате выполнения энергосервисных мероприятий;

- Техника, необходимая для выполнения работ, в том числе специальная, нанимается и используется за счет Подрядчика;

- Подрядчик при производстве работ должен самостоятельно обеспечить требования безопасности дорожного движения;

- Подрядчик несет ответственность за сохранность всего вновь установленного оборудования и материалов до подписания Акта приемки работ.

- Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (подрядчиков);

- Подрядчик принимает на себя обязательства по своевременному обеспечению работ материалами, под планируемые к выполнению работы и несет ответственность за качество предоставленных материалов.

| № п/п | Наименование работ (мероприятий)* |  | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап |  |  |  |
| 1 | Техническое обследование системы внутреннего и уличного освещения на Объекте ГУЗ «Красноармейская областная психиатрическая больница» имени Калямина Юрия Алексеевича, Заслуженного врача РСФСР». |  | В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора |
| 2 | Разработка схемы размещения светильников внутреннего и уличного освещения в зданиях, помещениях и на территории ГУЗ «Красноармейская областная психиатрическая больница» имени Калямина Юрия Алексеевича, Заслуженного врача РСФСР». Основание: нормативные данные СанПиН 2.1.3 2630-10. |  |  |
| 3 | Согласование разработанной схемы размещения светильников внутреннего и уличного освещения с Заказчиком. |  |  |
| 4 | Разработка светотехнического расчёта подтверждающего обоснованность применяемых светотехнических решений. |  |  |
| 5 | Согласование выбранного светотехнического, электротехнического и крепежного оборудования с Заказчиком. |  |  |
| 6 | Разработка и согласование с Заказчиком план-графика производства работ |  |  |
| II этап |  |  |  |
| 7 | Демонтаж установленных старых светильников | (759шт.) | В течение 80(восьмидесяти) рабочих дней. |
| 8 | Поставка, установка и подключение энергосберегающих светильников со световым потоком ≥ 3220 лм. | (171шт.) |  |
| 9 | Поставка, установка и подключение энергосберегающих светильников со световым потоком ≥ 3220 лм. (Амстронг) | (31шт.) |  |
| 10 | Поставка, установка и подключение энергосберегающих светильников со световым потоком ≥ 1680 лм. | (494шт.) |  |
| 11 | Поставка, установка и подключение энергосберегающих светильников со световым потоком ≥ 5580 лм. | (63шт.) |  |
| 12 | Пуско-наладочные работы. |  |  |
| 13 | Сдача объекта (этапа работ), оборудования в эксплуатацию Заказчику. |  |  |

Требования к выполнению работ (мероприятий)

1. Требования к составу работ по техническому обследованию системы внутреннего и уличного освещения:

Подрядчик перед началом работ должен провести полное обследование системы внутреннего и уличного освещения объекта.

В состав обследования входит:

- формирование точной информации о количестве, типе и мощности имеющихся светильников внутреннего и уличного освещения;

- количество работающих и неработающих осветительных установок;

- схем их подключения к питающим линиям;

- определение общего количества меняемых светильников.

-проведение инструментального контроля уровня освещенности в соответствии с ГОСТ Р 54944-2012. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности, оценка соответствия существующих систем освещения требованиям  СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;

Обследование проводится на территории в зданиях и помещениях относящихся к ГУЗ «Красноармейская областная психиатрическая больница» имени Калямина Юрия Алексеевича, Заслуженного врача РСФСР». Находящихся по  адресу: 412815, Саратовская область, Красноармейский район, р.п. Каменский, ул. М. Горького, 19.

2. Требования к размещению светильников:

Новые энергосберегающие светильники должны быть установлены на место демонтированных светильников.

Допускается установка светильников на имеющиеся конструкции при отсутствии технической возможности установки новой или при технической возможности использования существующей.

Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильников в процессе эксплуатации.

По итогам технического обследования системы внутреннего и уличного освещения Объекта Подрядчиком, также должна быть разработана схема размещения светильников внутреннего и уличного освещения.

Схема должна с предельной точностью отражать место расположения светильников, их количество, мощность и тип.

При разработке схемы рекомендуется использовать обозначения согласно нормативных документов в области электротехники и строительства.

Схема должна быть разработана и согласована с Заказчиком до начала выполнения строительно-монтажных работ (до 2-го этапа работ).

Схема должна быть предоставлена на бумажном носителе в читабельном виде в 1 (одном) экземпляре и в электронном виде в формате *pdf, *jpeg на электронном носителе информации.

3. Требования к установке светильников: установку светильников необходимо осуществить в соответствии с согласованной схемой. Допускается изменение схемы подключения светильника во время проведения работ по предварительному согласованию с заказчиком.

4. Требования по монтажу, пусконаладочным работам: все виды монтажных и пусконаладочных работ, осуществляются Подрядчиком собственными техническими средствами или за свой счёт.

5. Требования по техническому обучению Подрядчиком персонала Заказчика использованию результатов оказанных услуг: Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оказания услуг Заказчику обязуется обучить (провести инструктаж) не менее 2 специалистов Заказчика использованию результатов оказанных услуг на момент их передачи Заказчику.

6. Требования энергетической эффективности товаров, используемых для оказания услуг: класс энергетической эффективности товара, оборудования используемого при оказании услуг должен быть не ниже класса «А» если иное не предусмотрено Техническим заданием.

7. Требования к выполняемым работам (мероприятиям):

Качество, технические характеристики выполняемых мероприятий, их безопасность и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых мероприятий потребностям заказчика, должны соответствовать, требованиям документации, действующему законодательству Российской Федерации, требованиям, предъявляемым к выполнению мероприятий соответствующего рода, в том числе требованиям Градостроительного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СНиПов, СанПиНов, ГОСТов в части, не противоречащей действующему законодательству РФ, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

Все используемые Подрядчиком при выполнении мероприятий материалы и изделия, устанавливаемое и монтируемое оборудование (за исключением инструментов) должны быть новым товаром (товаром, который не был в использовании, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), должны соответствовать государственным стандартам, требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТ, ТР, СанПиН).

Если к используемым Подрядчиком при выполнении Перечня мероприятий материалам и изделиям, устанавливаемому и монтируемому оборудованию, установлены требования в Приложении к Приказу Минэкономразвития России от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений», такие материалы, изделия и оборудование должны соответствовать указанным требованиям.

Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований по безопасному выполнению мероприятий, в том числе для третьих лиц, требований по охране окружающей среды и по пожарной безопасности, по не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ, по сохранению в надлежащем виде земли на объекте и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на объекте и прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

Принимаемые технические решения не должны затрагивать конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности Объектов и не должны являться нарушением строительных норм и правил.

Подрядчик не должен использовать в ходе выполнения мероприятий, материалов, изделий и оборудования, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

Технические характеристики применяемых в ходе выполнения мероприятий материалов, изделий и оборудования и результат выполнения мероприятий должны соответствовать условиям Договора (в т.ч. условиям Технического задания).

Технические решения должны учитывать технологические и эксплуатационные особенности Объектов и не должны ухудшать технические характеристики оборудования Объектов, понижать его надежность, электро   и пожаробезопасность.

При производстве демонтажных - монтажных работ должны выполняться требования техники безопасности и требования противопожарных и санитарных норм.

Возможность и длительность остановок подачи энергоресурсов должны согласовываться Подрядчиком в обязательном порядке с Заказчиком.

8. Сдача оборудования в эксплуатацию.

После проведения пуско-наладочных работ проводятся испытания оборудования на его работоспособность и соответствие требованиям ТЗ. Уточняется эксплуатационная документация.

Приемка оборудования осуществляется уполномоченной Комиссией, в состав которой входит не менее 2-х представителей со стороны Заказчика и не менее 2-х со стороны Подрядчика. Подрядчик осуществляет Авторский надзор за ходом подготовки, в ходе проведения приемочных испытаний и дальнейшей эксплуатацией объекта в течение гарантийного срока.

Сдача оборудования и работ II-го этапа допускается производить в несколько этапов.

Подрядчик должен вывезти в течение 10-ти рабочих дней после выполнения работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных мероприятий, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, материалы, конструкции, строительный мусор.

Технические требования к оборудованию освещения.

| № п/п | Характеристики и требования к оборудованию. |
| --- | --- |
| 1 | Светильники со световым потоком не менее 3220 лм. Требования к качеству светильников: Светильники должны сохранять свои параметры в пределах норм при изменении температуры окружающей среды до плюс 40°С Гарантийный срок работы светильника 4 года Срок службы источников света не менее 50 000 часов Требования к техническим характеристикам светильников: Корпус светильника должен быть устойчив к УФ излучению. Светильники по стойкости к воздействию внешних механических факторов соответствуют группе условий эксплуатации М 2 по ГОСТ 17516.1 Светильники оснащены свето-рассеивателем полистирол Климатическое исполнение УХЛ 4 в соответствии с ГОСТ 15150. Степень защиты IP-54 По согласованию с заказчиком возможны модификации светильника с различными оптическими характеристиками и светодиодами различной цветовой температуры согласно ТУ 3461-001-0194785386-2014 Светильники светодиодные накладные стационарные общего назначения. Требования к техническим характеристикам источников света: Сила светового потока не менее 3220 лм. Световая отдача не менее 115 лм/Вт Цветовая температура от 4000 К Угол рассеивания 120°. КПД оптической системы лампы 80% в течение всего срока службы. Коэффициент полезного действия светильника не менее 65% Источник света должен обеспечивать надёжную воспроизводимость и стабильность свето-распределения на протяжении всего срока службы, сохраняя нормированные количественные и качественные светотехнические показатели осветительных установок Источник света должен соответствовать требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1 Требования к безопасности светильников: Требования к безопасности светильника должны быть выполнены по ГОСТ Р МЭК 60598-1 ЭМС ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р 30804. Светильники по способу защиты человека от поражения электрическим током должны соответствовать классу защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0 Требования охраны окружающей среды: Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих изделий, приносящих вред окружающей среде, и не требуют специальной утилизации. Утилизация светильников должна проводиться обычным способом. Требования к размерам светильников: Длина не более 595 мм, Ширина не более 595 мм Корпус светильника изготовлен из пластикового профиля. Требования к упаковке и комплектации: Упаковка – по ГОСТ 23216. Каждый светильник должны быть упакован и замаркирован в отдельную упаковку завода изготовителя в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. Упаковка товара должна предусматривать его перевозку любым видом транспорта. Требования к транспортировке и отгрузке светильников: Условия транспортировки светильников в части механических воздействий должны соответствовать группе «Л» ГОСТ 23216, а в части климатических факторов внешней среды – группе условий 4 ГОСТ 15150. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара: Срок предоставления гарантии качества светильников должен быть не менее 48 месяцев, Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством. В период гарантийного срока Поставщик Исполнителя за свой счет проводит необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. При невозможности восстановления работоспособности товара в течение гарантийного срока, Поставщик Исполнителя предоставляет Заказчику такой же товар для замены вышедшего из строя, на срок его ремонта, который не может продлиться более 60 дней. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, и надлежащим образом сертифицированным, строго соответствовать требованиям действующего законодательства и условиям Заказчика. Соответствие товара требованиям Заказчика должно подтверждаться наличием технических условий или требований, сертификатов соответствия поставляемой продукции техническим условиям или требованиям, а также приемо-сдаточными испытаниями. Возможна установка эквивалентного оборудования с улучшенными или равными характеристиками. |
| 2 | Светильники со световым потоком не менее 3220 лм. Предназначен для встраиваемых потолков типа Армстронг. Требования к качеству светильников: Светильники должны сохранять свои параметры в пределах норм при изменении температуры окружающей среды до плюс 40°С Гарантийный срок работы светильника 4 года Срок службы источников света не менее 50 000 часов Требования к техническим характеристикам светильников: Корпус светильника должен быть устойчив к УФ излучению. Светильники по стойкости к воздействию внешних механических факторов соответствуют группе условий эксплуатации М 2 по ГОСТ 17516.1 Светильник оснащен свето-рассеивателем полистирол Климатическое исполнение УХЛ 4 в соответствии с ГОСТ 15150. Степень защиты IP-54 По согласованию с заказчиком возможны модификации светильника с различными оптическими характеристиками и светодиодами различной цветовой температуры согласно ТУ 3461-001-0194785386-2014 Светильники светодиодные накладные стационарные общего назначения. Требования к техническим характеристикам источников света: Сила светового потока не менее 3220 лм. Световая отдача не менее 115 лм/Вт Цветовая температура от 4000 К Угол рассеивания 120°. КПД оптической системы лампы 80% в течение всего срока службы. Коэффициент полезного действия светильника не менее 65% Источник света должен обеспечивать надёжную воспроизводимость и стабильность свето-распределения на протяжении всего срока службы, сохраняя нормированные количественные и качественные светотехнические показатели осветительных установок Источник света должен соответствовать требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1 Требования к безопасности светильников: Требования к безопасности светильника должны быть выполнены по ГОСТ Р МЭК 60598-1 ЭМС ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р 30804. Светильники по способу защиты человека от поражения электрическим током должны соответствовать классу защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0 Требования охраны окружающей среды: Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих изделий, приносящих вред окружающей среде, и не требуют специальной утилизации. Утилизация светильников должна проводиться обычным способом. Требования к размерам светильников Длина не более 595 мм, Ширина не более 595 мм Корпус светильника изготовлен из пластикового профиля. Требования к упаковке и комплектации: Упаковка – по ГОСТ 23216. Каждый светильник должен быть упакован, замаркирован в отдельную упаковку завода изготовителя в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. Упаковка товара должна предусматривать его перевозку любым видом транспорта. Требования к транспортировке и отгрузке светильников: Условия транспортировки светильников в части механических воздействий должны соответствовать группе «С» ГОСТ 23216, а в части климатических факторов внешней среды – группе условий 4 ГОСТ 15150. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара: Срок предоставления гарантии качества светильников должен быть не менее 48 месяцев, Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством. В период гарантийного срока Поставщик Исполнителя за свой счет проводит необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. При невозможности восстановления работоспособности товара в течение гарантийного срока, Поставщик Исполнителя предоставляет Заказчику такой же товар для замены вышедшего из строя, на срок его ремонта, который не может продлиться более 60 дней. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и надлежащим образом сертифицированным, строго соответствовать требованиям действующего законодательства и условиям Заказчика. Соответствие товара требованиям Заказчика должно подтверждаться наличием технических условий или требований, сертификатов соответствия поставляемой продукции техническим условиям или требованиям, а также приемо-сдаточными испытаниями. Возможна установка эквивалентного оборудования с улучшенными или равными характеристиками. |

| 3. | Светильники со световым потоком не менее 1680 лм. Требования к качеству светильников: Светильники должны сохранять свои параметры в пределах норм при изменении температуры окружающей среды до плюс 40°С Гарантийный срок работы светильника 4 года Срок службы источников света не менее 50 000 часов Требования к техническим характеристикам светильников: Корпус светильника должен быть устойчив к УФ излучению. Светильники по стойкости к воздействию внешних механических факторов соответствуют группе условий эксплуатации М 2 по ГОСТ 17516.1 Светильник оснащен свето-рассеивателем полистирол Климатическое исполнение УХЛ 1 в соответствии с ГОСТ 15150. Степень защиты IP-54 По согласованию с заказчиком возможны модификации светильника с различными оптическими характеристиками и светодиодами различной цветовой температуры согласно ТУ 3461-001-0194785386-2014 Светильники светодиодные накладные стационарные общего назначения. Требования к техническим характеристикам источников света: Сила светового потока не менее 1680 лм. Световая отдача не менее 115 лм/Вт Цветовая температура от 4000 К Угол рассеивания 120°. КПД оптической системы лампы 80% в течение всего срока службы. Коэффициент полезного действия светильника не менее 65% Источник света должен обеспечивать надёжную воспроизводимость и стабильность свето-распределения на протяжении всего срока службы, сохраняя нормированные количественные и качественные светотехнические показатели осветительных установок Источник света должен соответствовать требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1 Требования к безопасности светильников: Требования к безопасности светильника должны быть выполнены по ГОСТ Р МЭК 60598-1 ЭМС ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р 30804. Светильники по способу защиты человека от поражения электрическим током должны соответствовать классу защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0 Требования охраны окружающей среды: Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих изделий, приносящих вред окружающей среде, и не требуют специальной утилизации. Утилизация светильников должна проводиться обычным способом. Требования к размерам светильников: Длина не более 590 мм, Ширина не более 130 мм Корпус светильника изготовлен из пластикового профиля. Требования к упаковке и комплектации: Упаковка – по ГОСТ 23216. Каждый светильник должен быть упакован и замаркирован в отдельную упаковку завода изготовителя в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. Упаковка товара должна предусматривать его перевозку любым видом транспорта. Требования к транспортировке и отгрузке светильников: Условия транспортировки светильников в части механических воздействий должны соответствовать группе «С» ГОСТ 23216, а в части климатических факторов внешней среды – группе условий 4 ГОСТ 15150. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара: Срок предоставления гарантии качества светильников должен быть не менее 48 месяцев. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством. В период гарантийного срока Поставщик Исполнителя за свой счет проводит необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. При невозможности восстановления работоспособности товара в течение гарантийного срока, Поставщик Исполнителя предоставляет Заказчику такой же товар для замены вышедшего из строя, на срок его ремонта, который не может продлиться более 60 дней. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и надлежащим образом сертифицированным, строго соответствовать требованиям действующего законодательства и условиям Заказчика. Соответствие товара требованиям Заказчика должно подтверждаться наличием технических условий или требований, сертификатов соответствия поставляемой продукции техническим условиям или требованиям, а также приемо-сдаточными испытаниями. Возможна установка эквивалентного оборудования с улучшенными или равными характеристиками. |
| --- | --- |
| 4. | Светильник уличный со световым потоком не менее 5580 лм. Требования к качеству светильников: Светильники должны сохранять свои параметры в пределах норм при изменении температуры окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С Гарантийный срок работы светильника 4 года Срок службы источников света не менее 100 000 часов Требования к техническим характеристикам светильников: Корпус светильника должен быть устойчив к УФ излучению. Светильник оснащен свето-рассеивателем материал стекло. Светильники по стойкости к воздействию внешних механических факторов соответствуют группе условий эксплуатации М 2 по ГОСТ 17516.1 Климатическое исполнение УХЛ 1 в соответствии с ГОСТ 15150. Степень защиты IP-67 Тип крепления светильника универсальный, конструкция которого позволяет размещение светильника на консольных горизонтальных и вертикальных поверхностях. Требования к техническим характеристикам источников света: Сила светового потока не менее 5580лм. Цветовая температура 4000 К Индекс цветопередачи CRI -80, время включения светильника 0,5сек. Частота 45-65Гц, предельный диапазон входных напряжений 150-280В. Светодиодный драйвер ИПС 50-350Т (Аргос) - защита от короткого замыкания, восстановление автоматическое; - защита от холостого хода, восстановление автоматическое; - защита от превышения выходного напряжения >100В, восстановление автоматическое; - гальваническая изоляция; - активный корректор мощности; Напряжение питания 176-264В Источник света должен обеспечивать надёжную воспроизводимость и стабильность свето-распределения на протяжении всего срока службы, сохраняя нормированные количественные и качественные светотехнические показатели осветительных установок Источник света должен соответствовать требованиям безопасности ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ-ЕН 55015-2006 Требования к безопасности светильников: Требования к безопасности светильника должны быть выполнены по ГОСТ Р МЭК 60598-1 ЭМС ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р 30804. Светильники по способу защиты человека от поражения электрическим током должны соответствовать классу защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0 Требования охраны окружающей среды: Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих изделий, приносящих вред окружающей среде, класс опасности утилизации отходов 4. Утилизация светильников должна проводиться обычным способом. Требования к размерам светильников: Длина не более 255 мм, Ширина не более 120 мм, Высота не более 120 мм, масса не более 1,2кг. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. Требования к упаковке и комплектации: Упаковка – по ГОСТ 23216. Каждый светильник должен быть упакован и замаркирован в отдельную упаковку завода изготовителя в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. Упаковка товара должна предусматривать его перевозку любым видом транспорта. Требования к транспортировке и отгрузке светильников: Условия транспортировке светильников в части механических воздействий должны соответствовать группе «С» ГОСТ 23216, а в части климатических факторов внешней среды – группе условий 4 ГОСТ 15150. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара: Срок предоставления гарантии качества светильников должен быть не менее 48 месяцев. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством. В период гарантийного срока Поставщик Исполнителя за свой счет проводит необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. При невозможности восстановления работоспособности товара в течение гарантийного срока, Поставщик Исполнителя предоставляет Заказчику такой же товар для замены вышедшего из строя, на срок его ремонта, который не может продлиться более 60 дней. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и надлежащим образом сертифицированным, строго соответствовать требованиям действующего законодательства и условиям Заказчика. Соответствие товара требованиям Заказчика должно подтверждаться наличием технических условий или требований, сертификатов соответствия поставляемой продукции техническим условиям или требованиям, а также приемо-сдаточными испытаниями. Возможна установка эквивалентного оборудования с улучшенными или равными характеристиками. |

Общие сведения об объекте

Наименование объекта ГУЗ «Красноармейская областная психиатрическая больница» имени Калямина Юрия Алексеевича, Заслуженного врача РСФСР».

Адрес: : 412815, Саратовская область, Красноармейский район, р.п. Каменский, ул. М. Горького, 19.

| Наименование | Тип, марка, мощность, существующих светильников | Всего, шт.* |
| --- | --- | --- |
| ГУЗ «Красноармейская областная психиатрическая больница» имени Калямина Юрия Алексеевича, Заслуженного врача РСФСР». | Встраиваемые светильники 4х18(72 Вт.), светильники 2х36 (72 Вт.), люстры трех и пяти рожковые, светодиодные светильники (8 Вт.), настенные бра. | 855 |

*Количество существующих световых установок подлежит актуализации

Приложение №2

к Договору №__________

от «__»___________201_г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование стройки:. Наименование объекта:. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ЛС №1. _______________________________________________________. Сметная стоимость. Нормативная трудоемкость. Составлена в текущих ценах; Средства на оплату труда. № п/п; Шифр и номер позиции норматива; Наименование работ и затрат, единица измерения; Количество; Стоимость ед., руб.; Общая стоимость, руб.; Затраты труда, чел.-ч. Всего; Экспл. машин; Всего; Основная зарплата; Экспл. машин; основных рабочих. машинистов. Основная зарплата; в т.ч. зарплата; в т.ч. зарплата; на единицу; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1. 2. Накладные расходы. Сметная прибыль. Итого с НР и СП. Итого по объекту. Прямые затраты. Стоимость материалов. Эксплуатация машин. ЗП машинистов. Основная ЗП рабочих. Трудозатраты строителей. Трудозатраты машинистов. Накладные расходы. Сметная прибыль. Итого. Временные здания и сооружения %. Итого. Зимнее удорожание %. Итого. Индекс пересчета в текущие цены. Итого в текущих ценах. НДС 18%. В С Е Г О. Исполнил. Проверил.

| Заказчик: Операционный директор ПАО «Саратовэнерго» _____________________ / Э.Н.Екимова/ | Подрядчик: __________________/ / |
| --- | --- |

М.П.                                                                        М.П.

|  | Сводный сметный расчет в сумме ______руб. (___________________) руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | « »________________2016 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |
|  | Составлена в ценах по состоянию на _________20___ г с переводом _______.201__ г. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номера сметных расчетов и смет |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  | Общая сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  |  | Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ | оборудования, мебели, инвентаря |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Локальные сметные расчеты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

| Заказчик: Операционный директор ПАО «Саратовэнерго» _____________________ / Э.Н.Екимова/ | Подрядчик: __________________/ / |
| --- | --- |

М.П.                                                                        М.П.

Приложение № 3

к Договору № _______

от «__»_________2016г.

ФОРМА КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование материалов, Работ (этапов выполнения Работ) | Стоимость Работ (этапа выполнения Работ), материала | Сроки поставки материалов и выполнения Работ (этапа выполнения Работ)(дней) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |  |  |
| 1 | Обследование объекта, согласование материала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение комплектующих, изготовление светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж устаревших светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж энергосберегающих светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пуско – наладочные работы, сдача оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: в том числе НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Операционный директор ПАО «Саратовэнерго» _____________________ / Э.Н.Екимова/ | Подрядчик: __________________/ / |
| --- | --- |

М.П.                                                                        М.П.

Приложение №4

к Договору № __________

от «__»___________2016г.

Справка о цепочке собственников компании

|  |  | «__» __________ 201_ г. |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистра ции | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц) | Руководитель/Претендент/бенефициар | Информация о подтверждающих документов (наименование, номера и тд) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

- Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.

- Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

______________

(Подпись,М.П.)

___________________

(Ф.И.О.)

Приложение № 5

к Договору № __________

от «__»___________2016г.

Схема размещения светильников внутреннего и уличного освещения на Объекте ГУЗ «Красноармейская областная психиатрическая больница» имени Калямина Юрия Алексеевича, Заслуженного врача РСФСР».

| Заказчик: Операционный директор ПАО «Саратовэнерго» _____________________ / Э.Н.Екимова/ | Подрядчик: __________________/ / |
| --- | --- |

М.П.                                                                        М.П.