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Председатель Закупочной комиссии
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Секретарь Закупочной комиссии
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ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по открытому запросу предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на  приобретение и монтаж системы охранного видеонаблюдения для нужд ПАО «Саратовэнерго»  
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Лот 1: приобретение и монтаж системы охранного видеонаблюдения для нужд ПАО «Саратовэнерго»  
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[bookmark: _Toc422226767][bookmark: _Toc422244119]Раздел 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

[bookmark: _Toc422209948][bookmark: _Toc422226768][bookmark: _Toc422244120]1. Способ закупки: открытый запрос предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

[bookmark: _Toc422209949][bookmark: _Toc422226769][bookmark: _Toc422244121]2. Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка: 
[bookmark: _Toc422209950][bookmark: _Toc422226770][bookmark: _Toc422244122]Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров (далее - Положение о закупках).

[bookmark: _Toc422209951][bookmark: _Toc422226771][bookmark: _Toc422244123]3. Наименование Заказчика:
Место нахождения: 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
Почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
Контактный телефон: 8(8452) 573-573
Адрес электронной почты: office@sarenergo.ru   

4. Наименование Организатора закупки:
Место нахождения: 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
Почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
Место нахождения: 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 153, каб.1410, (14 этаж)
Контактное лицо: Еремеева Светлана Олеговна
Контактный телефон: 8(8452) 573-467
Адрес электронной почты: eremeeva@sarenergo.ru   

[bookmark: _Toc422209953][bookmark: _Toc422226773][bookmark: _Toc422244125]5. Предмет закупки: Право заключения договора.

[bookmark: _Toc422209954][bookmark: _Toc422226774][bookmark: _Toc422244126]6. Предмет договора:
Лот 1: приобретение и монтаж системы охранного видеонаблюдения для нужд ПАО «Саратовэнерго»  

[Количество поставляемого товара] [Объем выполняемых работ] [Объем оказываемых услуг]:
Лот 1: в соответствии с разделом 7 «Техническая часть» Закупочной документации

[bookmark: _Toc422209955][bookmark: _Toc422226775][bookmark: _Toc422244127]7. Сроки оказания услуг: 
Лот 1: в соответствии с разделом 7 «Техническая часть» Закупочной документации

[bookmark: _Toc422209956][bookmark: _Toc422226776][bookmark: _Toc422244128]8. Место оказания услуг:
Лот 1: в соответствии с разделом 7 «Техническая часть» Закупочной документации


[bookmark: _Toc422209957][bookmark: _Toc422226777][bookmark: _Toc422244129]9. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):
Лот 1: 2688432,00 руб. без НДС;

[bookmark: _Toc422209958][bookmark: _Toc422226778][bookmark: _Toc422244130]10. Срок, место и порядок предоставления Закупочной документации:
Закупочная документация размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, а так же на сайте организатора закупки www.saratovenergo.ru.
Закупочная документация предоставляется в электронном и бумажном виде (бумажный вид является полным аналогом электронному виду Закупочной документации), лицу на основании его запроса на получение Закупочной документации.
Плата за предоставление Закупочной документации не взимается.
Срок предоставления закупочной документации: Закупочная документация предоставляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Организатором закупки соответствующего запроса.
Закупочная документация предоставляется в бумажном виде по адресу Организатора закупки. Необходимо учитывать пропускной режим. Заказ пропуска осуществляется по электронной почте Организатора закупки, за один рабочий день до предполагаемой даты использования пропуска. Время предоставления Закупочной документации: понедельник - четверг с 0930 до 1630, пятница с 0930 до 1530.

11. Срок предоставления запроса о разъяснении положений закупочной документации:
Дата начала предоставления разъяснений закупочной документации: с «__» __________ 201_ года.
Дата окончания предоставления разъяснений закупочной документации: до «__» __________ 201_ года. 

[bookmark: _Toc422209959][bookmark: _Toc422226779][bookmark: _Toc422244131]12. Срок принятия решения о внесении изменений в Закупочную документацию:
Организатор закупки вправе принять решение о внесении изменений в закупочную документацию в любое время  до начала рассмотрения заявок на участие в закупке. 

[bookmark: _Toc422209960][bookmark: _Toc422226780][bookmark: _Toc422244132]13. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 
 
Заявки на участие в закупке должны быть поданы с даты размещения информации о закупке и до _:_ (по московскому времени) «__» __________ 201_ года по адресу Организатора закупки. Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Заявки, поданные с опозданием не рассматриваются. 

[bookmark: _Toc422209962][bookmark: _Toc422226782][bookmark: _Toc422244134]14. Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке:
[bookmark: _Toc422209964][bookmark: _Toc422226784][bookmark: _Toc422244136]Организатор закупки начнет рассмотрение заявок с проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке в _:_ (по московскому времени) «__» ____________ 201_ года  по адресу Организатора закупки. Для присутствия на процедуре вскрытия заявок на участие в закупке необходимо учитывать пропускной режим. Заказ пропуска осуществляется по контактному телефону Организатора закупки.
[bookmark: _Toc422209965][bookmark: _Toc422226785][bookmark: _Toc422244137]Дальнейшее рассмотрение заявок на участие в закупке будет проводиться по адресу Организатора закупки в порядке, установленном в Разделе 4  «Порядок проведения закупки» Закупочной документации.
[bookmark: _Toc422209966][bookmark: _Toc422226786][bookmark: _Toc422244138]Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить указанную дату и место рассмотрения заявок на участие в закупке.

[bookmark: _Toc422209970][bookmark: _Toc422226790][bookmark: _Toc422244142]15. Дата и место подведения итогов закупки: 
[bookmark: _Toc422209971][bookmark: _Toc422226791][bookmark: _Toc422244143]Подведение итогов состоится не позднее «__» ____________ 201_ года по адресу Организатора закупки. Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить дату и место подведения итогов закупки.

[bookmark: _Toc422209972][bookmark: _Toc422226792][bookmark: _Toc422244144]16. Отказ от закупки: 
[bookmark: _Toc422209973][bookmark: _Toc422226793][bookmark: _Toc422244145]Организатор закупки вправе отказаться от его проведения в любое время без каких-либо для себя последствий. 

[bookmark: _Toc422209974][bookmark: _Toc422226794][bookmark: _Toc422244146]17. Обеспечение заявки на участие в закупке: не требуется.

18.  Требования, предъявляемые к  участникам закупки: 
[bookmark: _Toc422209975][bookmark: _Toc422226795][bookmark: _Toc422244147]Участниками закупки могут быть только лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Иные требования, предъявляемые к участникам закупки, установлены в Разделе 5 «Требования, предъявляемые к участникам закупки».

[bookmark: _Toc422209976][bookmark: _Toc422226796][bookmark: _Toc422244148]19. Сведения о предоставлении преференций: не предоставляются.
20. Возможность проведения переторжки: возможно.

21. Возможность подачи альтернативных предложений: не возможно.

[bookmark: _Toc422209978][bookmark: _Toc422226798][bookmark: _Toc422244150]22. Обеспечение исполнения договора: не требуется

[bookmark: _Toc422209981][bookmark: _Toc422226801][bookmark: _Toc422244153]23. Определение победителя закупки: 
[bookmark: _Toc422209982][bookmark: _Toc422226802][bookmark: _Toc422244154]Победителем запроса предложений признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в Закупочной документации.

24. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей): не возможно.

[bookmark: _Toc422209983][bookmark: _Toc422226803][bookmark: _Toc422244155]25. Заключение договора по результатам закупки:
Договор по результатам закупки (в случае определения победителя) будет заключен не ранее 10 (десяти) календарных, и не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола по выбору победителя закупки.

26. Возможность проведение переговоров: возможно.

27. Максимальный срок оплаты по договору (отдельному этапу договора): 
Не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу).

28. В случае если Потенциальный участник закупочной процедуры является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденной приказом ОАО «Интер РАО» от 28.04.2015 № ИРАО/208 (размещенной на официальном сайте в сети Интернет http://www.interrao-zakupki.ru/) (далее – Программа партнерства), а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, то повторное предоставление Потенциальным участником закупочной процедуры документов, представленных в рамках участия в Программе партнерства (при отсутствии в них изменений),  при подаче заявки на участие в закупке не требуется.

29. Настоящая закупка не является офертой или публичной офертой Заказчика. Проведение закупки не накладывает на Заказчика или Организатора такой закупки обязательств, в случае отказа от закупки (и заключения договора) на любом этапе проведения процедуры, если иное прямо не указано в Закупочной документации.

30. Подробные условия закупки, а также условия заключения договора по результатам закупки содержатся в Закупочной документации, неотъемлемой частью которой является извещение о проведении закупки.


[bookmark: _Toc422244157][bookmark: _Toc316294935]
Раздел 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. 	В настоящей Закупочной документации используются термины и определения в значении, предусмотренном Положением о закупках.

[bookmark: _Toc422244158]Раздел 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. [bookmark: _Toc422209987][bookmark: _Toc422226807][bookmark: _Toc422244159]Форма и способ процедуры закупки, предмет закупки
3.1.1. Способ закупки определен в пункте 1 Раздела 1 «Извещение о проведении закупки» (далее – Извещение).
3.1.2. Предметом настоящей закупки является право на заключение договора.
3.1.3. Наименование, объем и иные характеристики закупаемой Продукции указаны в Извещении и в Разделе 7 «Техническая часть» настоящей Закупочной документации.
Далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Закупочной документации, если не указано иное.

3.2. [bookmark: _Toc422209988][bookmark: _Toc422226808][bookmark: _Toc422244160]Потенциальный участник закупки/Участник закупки
3.2.1. [bookmark: _Ref56251782][bookmark: _Toc57314669][bookmark: _Toc69728983][bookmark: _Toc197252136][bookmark: _Toc309208612]Участниками закупки могут быть только лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и обладающее соответствующей правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Для участия в закупке Потенциальный участник должен быть правомочным предоставлять заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям настоящей Закупочной документации. 
3.2.3. Применение при рассмотрении заявок на участие в закупке требований, не предусмотренных Закупочной документацией, не допускается.
3.2.4. Решение о допуске Потенциальных участников к участию в закупке принимает Закупочная комиссия в порядке, определенном положениями настоящей Закупочной документации.
3.2.5. В случае если Потенциальный участник закупочной процедуры является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденной приказом ОАО «Интер РАО» от 28.04.2015 № ИРАО/208 (размещенной на официальном сайте в сети Интернет http://www.interrao-zakupki.ru/) (далее – Программа партнерства), а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, то  повторное предоставление Потенциальным участником закупочной процедуры документов, представленных в рамках участия в Программе партнерства (при отсутствии в них изменений), при подаче заявки на участие в закупке не требуется. При этом Потенциальный участник закупочной процедуры предоставляет в составе заявки на участие в закупке гарантийное письмо  (форма  раздел 10) об отсутствии изменений в документах, представленных в рамках участия в Программе партнерства. В иных случаях, Потенциальный участник закупочной процедуры предоставляет заявку на участие в закупочной процедуре с приложением всех актуальных документов согласно требованиям Закупочной документации.
3.2.6. В случае установления документально подтвержденного факта несоответствия, либо не подтверждения документально соответствия Потенциального участника/Участника закупки установленным настоящей закупочной документацией требованиям, Закупочная комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке (не допустить Потенциального участника до закупки) или отстранить Участника закупки от участия в закупке на любом этапе ее проведения.
3.2.7. Организатор закупки вправе отклонить заявку на участие в закупке, если он установит, что Потенциальный участник/Участник закупки прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил представителю Организатора закупки / Заказчика, вознаграждение в любой форме (работу, услугу, какую-либо ценность), в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя закупки.
3.2.8. Организатор закупки вправе отклонить заявки на участие в закупке Потенциальных участников/Участников закупки, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя закупки.


3.3. [bookmark: _Toc422209990][bookmark: _Toc422226810][bookmark: _Toc422244162]Правовой статус документов
3.3.1. Данная процедура закупки не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура закупки также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
3.3.2. Заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться в соответствии с этим.
3.3.3. В случае противоречий между разделами настоящей Закупочной документации, документов рассматриваемых и составляемых в ходе закупки, и участвующих в процессе закупки  используется соблюдение следующей иерархии:
1. Извещение о проведении закупки;
2. Раздел 7 «Техническая часть»;
3. Проект Договора, приведенный в Разделе 8 «Проект договора»;
4. Разделы 2-6 Закупочной документации;
5. Заявка на участие в закупке.
3.3.4. Во всем, что не урегулировано настоящей Закупочной документацией, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
3.3.5. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам закупки, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая Закупочная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в закупке победителя закупки будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

3.4. [bookmark: _Toc422209991][bookmark: _Toc422226811][bookmark: _Toc422244163]Обжалование
3.4.1. [bookmark: _Ref304303686][bookmark: _Ref86789831]Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением закупки, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Потенциальным участником/Участником закупки своих обязательств, в связи с проведением закупки и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 7 (семи) рабочих дней с момента ее получения.
3.4.2. Если претензионный порядок, указанный в пункте 3.5.1., не привел к разрешению разногласий, Потенциальный участник /Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействия) Организатора закупки, Заказчика в связи с проведением данной закупки, согласно Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг.
3.4.3. Все споры и разногласия, не урегулированные в вышеуказанном порядке, разрешаются в Арбитражном суде г. Саратова.
3.4.4. При рассмотрении любых споров и разногласий, связанных с проведением данной закупки, стороны учитывают, что применению подлежит материальное и процессуальное право Российской Федерации.

3.5. [bookmark: _Toc422209992][bookmark: _Toc422226812][bookmark: _Toc422244164]Прочие положения
3.5.1. Организатор закупки обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников закупки  сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в закупке. Предоставление этой информации третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной документацией.
3.5.2. Все сроки, указанные в настоящей закупочной документации исчисляются с даты следующей за днем указания на событие (действие), если иное не предусмотрено настоящей Закупочной документацией. В случае, если срок исполнения какого-либо действия, наступления какого-либо события выпадает на выходной и/или праздничный день и/или нерабочий день, то данной действие событие признается наступившим и подлежащим выполнению в первый рабочий день за таким выходным и/или праздничным и/или нерабочим днем.
3.5.3. Заказчик не обязан осуществлять закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), включенных в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП (далее – Перечень) в случаях:
· если заключение таких договоров, отнесены к исключениям, установленным Положением об особенностях участия СМСП, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление Правительства РФ № 1352);
· если закупка товаров, работ, услуг осуществляется в составе комплексной закупки и/или в составе одного лота, где они технологически и функционально связаны с иными товарами, работами, услугами, не включенными в Перечень;
· если при осуществлении закупки, участниками которой могут быть только СМСП, Заказчиком, по истечении срока приема заявок, принято решение осуществить закупку на общих основаниях в случаях, установленных пунктами 21 и 22 Положения об особенностях участия субъектов МСП утвержденным Постановление Правительства РФ № 1352;
· достижения годовых показателей закупок у субъектов СМСП в объеме, установленном Правительством Российской Федерации, на момент осуществления закупки.

[bookmark: _Toc316294936][bookmark: _Toc422244165]Раздел 4.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

4.1. [bookmark: _Toc422209994][bookmark: _Toc422226814][bookmark: _Toc422244166]Публикация извещения о проведении закупки
4.1.1. Извещение находится в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 10 Извещения). Информация о проведении закупки должна быть сделана Организатором не менее чем за 10 (десять) дней до окончания срока подачи Заявок.

4.2. [bookmark: _Toc422209995][bookmark: _Toc422226815][bookmark: _Toc422244167]Предоставление Закупочной документации
4.2.1. Закупочная документация находится в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 10 Извещения).
4.2.2. [bookmark: _Ref316300967]Закупочная документация предоставляется лицу на основании его запроса на получение закупочной документации поданного в оригинале Организатору закупки по адресу, указанному в пункте  4 Извещения.
4.2.3. Срок, место и порядок предоставления закупочной документации указаны в пункте 10 Извещения.
4.2.4. Закупочная документация, размещенная на сайте, является полным аналогом предоставляемой в бумажной форме. Потенциальные участники/Участники самостоятельно отслеживает все изменения и дополнения, внесенные в Закупочную документацию и размещенные на сайте. Организатор закупки (Заказчик) не несет ответственности за несвоевременное получение указанной информации.
4.3. [bookmark: _Toc422209996][bookmark: _Toc422226816][bookmark: _Toc422244168]Изучение закупочной документации
4.3.1. Предполагается, что Потенциальный участник/Участник закупки в полном объеме изучил настоящую Закупочную документацию.
4.3.2. Предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям настоящей Закупочной документации, является риском Потенциального участника/Участника, подавшего такую заявку, который приведет к отклонению его заявки.
4.3.3. Потенциальный участник имеет право посетить площадку производства работ, осмотреть ее и собрать необходимую информацию (о наличии грузоподъемных механизмов, транспортных подъездах и условиях транспортировки, возможностей по размещению складов и т.д.), которая требуется для подготовки заявки на участие в закупке. Заказчик окажет посещающим необходимое содействие. Все расходы, связанные с таким посещением, Потенциальный участник несет самостоятельно. Посещение должно проходить в период, отведенный на подготовку заявок на участие в закупке. Для организации посещения площадки производства работ Потенциальный участник должен обратиться к Организатору закупки с просьбой разрешить такое посещение не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты посещения.
4.3.4. При организации посещения площадки производства работ Потенциальный участник несет полную ответственность по всем рискам, включая смертельный исход, травматизм, потерю или причинения ущерба какому-либо имуществу, а также любые расходы, понесенные в этой связи.
4.3.5. Считается, что получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Потенциальными участниками должен учитывать, как влияющие на его заявку на участие в закупке.

4.4. [bookmark: _Toc422209997][bookmark: _Toc422226817][bookmark: _Toc422244169]Разъяснение положений закупочной документации
4.4.1. При проведении закупки какие-либо переговоры Организатора закупки (уполномоченных лиц Организатора закупки)/Заказчика или Закупочной комиссии по предмету закупки с Потенциальным участником/Участником закупки не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и Закупочной документацией.
4.4.2. [bookmark: _Ref316301251]Потенциальный участник/ Участник вправе направить Организатору закупки запрос о разъяснении положений настоящей Закупочной документации в письменной форме за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица Потенциального участника/Участника по контактным реквизитам Организатора закупки для соответствующего вида корреспонденции, указанным в пункте 4 Извещения в сроки, установленные в пункте 11 Извещения. 
4.4.3. Организатор закупки в срок, не более чем 5 (пять) рабочих дней после получения запроса на разъяснение Закупочной документации направляет разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.4.2. При этом такое разъяснение размещается на сайте, указанном в пункте 10 Извещения о закупке не позднее чем в течении 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания Потенциального участника/Участника на участие в закупке, от которого поступил запрос. 
4.4.4. Разъяснение положений Закупочной документации не должно изменять ее суть.
4.4.5. Организатор закупки вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений закупочной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 11 Извещения.
4.4.6. Потенциальный участник/Участник закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика и/или Организатора закупки.

4.5. [bookmark: _Toc422209998][bookmark: _Toc422226818][bookmark: _Toc422244170]Внесение изменений в Закупочную документацию
4.5.1. Организатор закупки по собственной инициативе или в соответствии с запросом Потенциального участника/Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в Закупочную документацию в сроки, установленные в пункте 12 Извещения. Изменение предмета закупки не допускается.
4.5.2. Не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в Закупочную документацию такие изменения размещаются Организатором закупки на сайте, указанном в пункте 10 Извещения. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений в закупочную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 5 (пять) календарных дней..

4.6. [bookmark: _Toc422209999][bookmark: _Toc422226819][bookmark: _Toc422244171]Затраты на участие в закупке
4.6.1. Потенциальный участник/Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в закупке, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, иной документации, а Организатор закупки не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов закупки, а также оснований их завершения.
4.6.2. Потенциальный участник/Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к закупке и проведения закупки.

4.7. [bookmark: _Toc422210000][bookmark: _Toc422226820][bookmark: _Toc422244172]Отказ от закупки
4.7.1. Заказчик/Организатор закупки, разместивший на сайте, указанном в пункте 10 Извещения, Закупочную документацию, вправе отказаться без объяснения причин от закупки в порядке и сроки, указанные в пункте 16 Извещения.
4.7.2. Извещение об отказе от закупки размещается Организатором закупки на сайте, указанном в пункте 10 Извещения, в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от закупки.

4.8. [bookmark: _Toc422210001][bookmark: _Toc422226821][bookmark: _Toc422244173]Возврат заявок на участие в закупке
4.8.1. Заявки на участие в закупке, а также отдельные документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, в том числе заявки, отозванные Потенциальными участниками/Участниками закупки, поданные с опозданием, а также в случае установления факта подачи одним Участником закупки двух или более заявок на участие в закупке, а также в случае отказа от проведения закупки могут быть возвращены по письменному запросу Потенциального участника/Участника закупки.

4.9. [bookmark: _Toc422210002][bookmark: _Toc422226822][bookmark: _Toc422244174]Обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки на участие в закупке
4.9.1. Обеспечение исполнения обязательств, связанные с подачей заявки на участие в закупке, предоставляется в соответствии с требованиями, указанными в пункте 17 Извещения. 
4.9.2. Потенциальными участниками закупки могут быть использованы по их выбору 

4.10. [bookmark: _Ref316304084][bookmark: _Toc422210003][bookmark: _Toc422226823][bookmark: _Toc422244175]Подача и прием заявок на участие в закупке
4.10.1. Подача заявок на участие в закупке осуществляется по адресу Организатора закупки указанном в пункте 4 Извещения. При этом необходимо учитывать пропускной режим. Заказ пропуска осуществляется по электронной почте Организатора закупки, за один рабочий день до предполагаемой даты использования пропуска. В случае направления заявки на участие в закупке через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки заявки на участие в закупке.
4.10.2. Датой начала срока подачи заявок на участие в закупке является день, следующий за днем размещения на сайте настоящей закупочной документации.
4.10.3. Заявки на участие в закупке должны быть поданы до истечения срока, установленного в пункте 13 Извещения.
4.10.4. Перед подачей заявка на участие в закупке должна быть надежно запечатана в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Заявка на участие в закупке запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Заявка на участие в закупке». 
4.10.5. [bookmark: _Ref300316686]На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:
· наименование и адрес Организатора закупки в соответствии с пунктом 4 Извещения, и указанием контактного лица Организатора закупки;
· полное фирменное наименование Потенциального участника закупки и его почтовый адрес;
· предмет Договора в соответствии с пунктом 6 Извещения;
· контактное лицо Организатора закупки в соответствии с пунктом 4 Извещения.
4.10.6. [bookmark: _Ref185844219]Запечатанные конверты с заявкой на участие в закупке помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:
· наименование и адрес Организатора закупки в соответствии с пунктом 4 Извещения, и указанием контактного лица Организатора закупки;
· полное фирменное наименование Потенциального участника закупки и его почтовый адрес;
· предмет Договора в соответствии с пунктом 6 Извещения;
· слова «Не вскрывать до __ часов __ минут, по московскому времени, __.__.201_ года»;

4.10.7. [bookmark: _Ref300314997]Заявки на участие в закупке, поданные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором закупки без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
4.10.8. Организатор закупки по обращению Потенциального участника закупки выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения.

4.11. [bookmark: _Toc422210004][bookmark: _Toc422226824][bookmark: _Toc422244176]Изменение заявок на участие в закупке или их отзыв
4.11.1. Потенциальный участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке, в любое время после ее подачи, но не позднее момента вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке.
4.11.2. Предоставление изменений или отзыва заявок на участие в закупке, их прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному пунктом 4.10.
4.11.3. Если Организатор закупки не получит сведения об изменениях или отзыве заявки на участие в закупке, то данные изменения или отзыв будут считаться неполученными вовремя и не будут учитываться.
4.11.4. В случае изменения заявки на участие в закупке Потенциальный участник закупки должен подготовить следующие документы:
· обращение к Организатору закупки с просьбой о внесении изменений в заявку на участие в закупке на бланке Потенциального участника закупки;
· перечень изменений в заявке на участие в закупке с указанием документов первоначальной заявки на участие в закупке, которых данные изменения касаются;
· новые версии документов, которые изменяются.
4.11.5. В случае отзыва заявки на участие в закупке Потенциальный участник закупки должен направить Организатору закупки соответствующее обращение на бланке Участника закупки.
4.11.6. Любые документы, касающиеся изменения или отзыва заявки на участие в закупке, необходимо оформить в соответствии с пунктом 4.10. 
4.11.7. Обращение об изменении или отзыве заявки на участие в закупке вместе со всеми предлагающимися документами и их копиями должно быть запечатано в конверты, оформленные в соответствии с 4.10. На внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение заявки на участие в закупке» или «Отзыв заявки на участие в закупке».
4.11.8. На процедуре вскрытия поступивших на закупку конвертов Организатор закупки в первую очередь вскрывает конверты, маркированные как «Отзыв заявки на участие в закупке»; при этом по отозванной заявке на участие в закупке не будет оглашен перечень сведений, предусмотренный пунктом 4.12.4. Во вторую очередь вскрываются конверты, маркированные как «Изменение заявки на участие в закупке»; при этом Закупочная комиссия оглашает все обновленные сведения, предусмотренные пунктом 4.12.4. В последнюю очередь вскрывает все остальные конверты.

4.12. [bookmark: _Ref55280448][bookmark: _Toc55285352][bookmark: _Toc55305384][bookmark: _Toc57314655][bookmark: _Toc69728969][bookmark: _Toc309202892][bookmark: _Toc422210005][bookmark: _Toc422226825][bookmark: _Toc422244177]Вскрытие поступивших конвертов
4.12.1. [bookmark: _Ref56221780]Возможность проведения публичной процедуры вскрытия поступивших конвертов указана в пункте 14 Извещения.
4.12.2. [bookmark: _Ref56222030]Организатор закупки проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов, начиная с времени указанного в пункте 14 Извещения.
4.12.3. В случае проведения процедуры в бумажной форме вскрытие поступивших конвертов проводится в присутствии, как минимум, двух членов Закупочной комиссии с возможным привлечением иных работников Общества, Организатора закупки или третьих лиц. В случае проведения публичной процедуры вскрытия конвертов, на процедуре могут присутствовать представители Потенциальных участников закупки, своевременно подавших заявки на участие в закупке. Для присутствия на процедуре публичного вскрытия необходимо учитывать пропускной режим. Заказ пропуска осуществляется по электронной почте Организатора закупки, не позднее чем за один рабочий день до предполагаемой даты использования пропуска. Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов представителям Потенциальных участников закупки необходимо при себе иметь доверенность, подтверждающую их право представлять интересы Потенциальных участников закупки.
4.12.4. [bookmark: _Ref56229738]В ходе данной процедуры Закупочная комиссия вскрывает каждый полученный конверт и оглашает следующие сведения, основываясь на материалах заявки на участие в закупке:
· наименование и адрес Потенциального участника закупки;
· наличие сведений и документов, предусмотренных закупочной документацией;
· предмет договора, цена заявки на участие в закупке.
4.12.5. Организатор закупки может осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия поступивших конвертов, о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. Потенциальные участники также имеют право вести аудиозапись данной процедуры.
4.12.6. В случае если в установленный настоящей Закупочной документацией срок не поступило ни одного конверта с заявкой на участие в закупке (с учетом отозванных Заявок Потенциальными участниками/Участниками закупок), закупка признается несостоявшейся.
4.12.7. В случае если в установленный настоящей Закупочной документацией срок поступила только  одна Заявка (с учетом отозванных Заявок Потенциальными участниками), такая закупка признается состоявшейся.
4.12.8. По ходу процедуры вскрытия Закупочная комиссия ведет Протокол по вскрытию конвертов с заявками на участие в закупке, в котором отражается вся информация, оглашенная Закупочной комиссией и ее решения.

4.13. [bookmark: _Toc422210006][bookmark: _Toc422226826][bookmark: _Toc422244178]Опоздавшие заявки на участие в закупке
4.13.1. После окончания срока подачи заявок на участие в закупке у Потенциальных участников отсутствует возможность подать заявку на участие в закупке.

4.14. [bookmark: _Toc422210007][bookmark: _Toc422226827][bookmark: _Toc422244179]Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке, проведение переторжки, выбор победителя закупки
4.14.1. Общие положения
4.14.1.1. При рассмотрении и оценке заявок на участие в закупке для проведения экспертизы заявок на участие в закупке Закупочная комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с Потенциальными участниками закупки, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.
4.14.1.2. Потенциальные участники закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке заявок на участие в закупке, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок на участие в закупке. Любые попытки Потенциальных участников закупки повлиять на Закупочную комиссию при экспертизе заявок на участие в закупке или на присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Организатором закупки для работы в закупке, в случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отклонения заявок на участие в закупке таких Потенциальных участников закупки.
4.14.1.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в закупке Организатор закупки имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней, получать из любых официальных источников, использование которой не противоречит законодательству Российской Федерации, информацию о соответствии и достоверности указанных в заявке на участие в закупке сведений, на основании которой Закупочная комиссия принимает решение о дальнейшем допуске к участию в закупке или отстранении Потенциального участника закупки от участия в закупке.
4.14.1.4. При наличии сомнений в достоверности копии документа Организатор закупки вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если Потенциальный участник закупки в установленный в запросе срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.
4.14.1.5. Если в пункте 19 Извещения содержится указание на преференции Потенциальным участникам закупки, обладающим определенными характерными признаками, то при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в закупке закупочная комиссия учитывает преференции, предоставляемые указанным Потенциальным Участникам закупки.
4.14.2. Отборочная стадия
4.14.2.1. Закупочная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закупке и Потенциальных участников закупки на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и настоящей закупочной документацией, и определяет перечень Потенциальный участников, допускаемых к дальнейшему участию в закупке.
4.14.2.2. В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:
· соответствие заявок на участие в закупке требованиям настоящей закупочной документации (в т.ч. соответствие коммерческого и технического предложений);
· соответствие Потенциальных участников закупки требованиям настоящей закупочной документации.

Проверка соответствия заявок на участие в закупке и самих Потенциальных участников закупки осуществляется в соответствии с отборочными критериями, указанными в Разделах 5 и 7 настоящей Закупочной документации.
4.14.2.3. В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия может запросить у Потенциальных участников закупки разъяснения (уточнения) их заявок на участие в закупке, в порядке, установленном п. 4.14.2.6. настоящей Закупочной документации.
4.14.2.4. Заявка на участие в закупке должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей Закупочной документацией требований. Потенциальный участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в следующих случаях:
· не представления требуемых согласно настоящей закупочной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений о Потенциальном участнике закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиках/соисполнителях (в случае привлечения), или о предлагаемых работах;
· несоответствия Потенциального участника закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей (в случае их привлечения), требованиям, установленным в настоящей закупочной документации, в соответствии с отборочными критериями, указанными в Разделах 5 и 7 настоящей Закупочной документации;
· не предоставления Потенциальным участником закупки Гарантийного письма на предоставление справки о цепочке собственников/ Гарантийного письма об отсутствии изменений в цепочке собственников;
· несоответствия коммерческого и/или технического предложения (технические характеристики продукции, технические условия продукции и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей Закупочной документации, в том числе превышение в заявке Потенциального участника закупки начальной (максимальной) цены, установленной настоящей Закупочной документации;
· ликвидация Потенциального участника закупки - юридического лица и/или наличие решения арбитражного суда о признании Потенциального участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
· приостановление деятельности Потенциального участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
· наличие информации о реорганизации Потенциального участника закупки, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Участника закупки;
· предоставление Потенциальным участником закупки заведомо ложных сведений;
· наличие у Потенциального участника закупки 3 (трех) и более риск-факторов, выявленных в ходе проведения экспертизы деловой репутации;
· не представление протокола разногласий в соответствии с формой, установленной разделом 10 и/или письма-согласия с условиями договора, и/или представление протокола разногласий с «обязательными» условиями и/или без указания статуса условий;
· наличие информации о Потенциальном участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и /или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
· не предоставления Потенциальным участником закупки Декларации о соответствии Потенциального участника, и/или соответствии/несоответствии субподрядчика (соисполнителя) критериям субъекта малого/среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Закупочной документации;
· не соответствия данных, указанных Потенциальным участником, в Декларации о соответствии критериям субъекта малого/среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» согласно форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Закупочной документации.
4.14.2.5. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.
4.14.2.6. При проверке соответствия заявок на участие в закупке Закупочная комиссия вправе:
· не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки на участие в закупке;
· запросить у Потенциальных участников/Участников закупки любые недостающие, нечитаемые или оформленные с ошибками документы, при этом такой запрос оформляется письмом за подписью секретаря закупочной комиссии. Документы, полученные от Потенциального участника/Участника в ответ на запрос  Закупочной комиссии, включаются в состав заявки Потенциального участника/Участника, и рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящей Закупочной документацией;
· в случае если, очевидные арифметические и грамматические ошибки влияют на существо заявки, с письменного согласия Потенциального участника/Участника закупки, исправлять такие ошибки;
· принимать от Потенциальных участников/Участников дополнительные документы, поступившие после проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке. Приём дополнительных документов (за исключением случаев представления документов по запросу Закупочной комиссии) оформляется решением закупочной комиссии, за подписью ее председателя. Поступившие от участника после проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке дополнительные документы не должны увеличивать ее стоимость, а так же менять иные условия которые ухудшают положение заказчика. В случае поступления дополнительных материалов, ухудшающих первоначальные условия заявки, комиссия вправе не принимать такие материалы к рассмотрению.
4.14.2.7. В случае установления Закупочной комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Потенциальным участником/Участником закупки, установления факта проведения ликвидации Потенциального участника/Участника закупки - юридического лица или проведения в отношении Потенциального участника/Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у Потенциального участника/Участника закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника, Закупочная комиссия отстранит такого Потенциального участника/ участника от участия в закупке на любом этапе его проведения. При наличии указанной задолженности Потенциальный участник/Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.
4.14.2.8. В случае если, на основании результатов отборочной стадии принято решение об отказе в допуске к дальнейшему участию в закупке всех Потенциальных участников закупки, подавших заявки на участие в закупке, закупка признается несостоявшейся.
4.14.2.9. В случае если на основании результатов отборочной стадии принято решение о соответствии только одного Участника закупки и поданной им Заявки установленным требованиям, такая закупка признается состоявшейся.
4.14.3. Оценочная стадия - предварительное ранжирование.
4.14.3.1. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в закупке и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с системой критериев оценки и сопоставления указанными в разделе 9 «Руководство по экспертной оценке». На основании результатов оценки заявок на участие в закупке Закупочной комиссией каждой заявке на участие в закупке, относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. В случае необходимости оценки инновационной Продукции закупочная документация может содержать систему критериев оценки и сопоставления заявок, содержащую критерий «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта», который применяется к Продукции, являющейся объектом закупки, в соответствии с локальными нормативными актами заказчика. Первый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая набрала наибольшее количество баллов. В случае последующего проведения переговоров или переторжки первоначальное ранжирование является предварительным.
4.14.4. Проведение переговоров.
4.14.4.1. [bookmark: _Ref308102587]В случае, если в пункте 26 Извещения установлена возможность проведения переговоров, Организатор закупки по итогам предварительного ранжирования проводит переговоры, на которые в индивидуальном порядке обязательно приглашаются Участники закупки, заявки которых, не были отклонены, занявшие согласно Протоколу по оценке заявок на участие в закупке,  места с первого по четвёртое включительно. Остальные Участники закупки, чьи заявки на участие в закупке не были отклонены, могут быть приглашены на процедуру переговоров по решению Закупочной комиссии.
4.14.4.2. Проведение процедуры переговоров является правом, а не обязанностью Организатора закупки. Закупочная комиссия может сразу выбрать выигравшего Участника закупки без проведения процедуры переговоров.
4.14.4.3. Форма и порядок проведения переговоров, сроки их проведения определяются Закупочной комиссией (либо Организатором закупки, если Закупочной комиссией соответствующее решение не принято) и указываются в уведомлениях, направляемых индивидуально участникам закупки, приглашаемым к участию в проведении переговоров, в том числе путем автоматической рассылки приглашений электронной торговой площадкой.
4.14.4.4. Любые касающиеся переговоров требования, документы, разъяснения или другая информация, которые сообщаются какому-либо Участнику закупки, равным образом сообщаются всем другим Участникам закупки.
4.14.4.5. [bookmark: _Ref61635598]После завершения переговоров Закупочная комиссия может либо выбрать Победителя сразу, либо устанавливает окончательные общие требования к закупаемой продукции и условиям договора, оформляет их в виде закупочной документации и просит всех продолжающих участвовать в закупке представить к определенной дате окончательную заявку на участие в закупке (оферту). С Участниками закупки, подавшими наилучшие предложения, Закупочная комиссия может провести переговоры в описанном выше порядке или сразу выбрать Победителя.
4.14.4.6. Процедура, описанная в предыдущем пункте, может проводиться столько раз, сколько необходимо для выбора Победителя, либо до отказа Организатора от закупки.
4.14.4.7. Переговоры проводятся Закупочной комиссией в отдельности с каждым из приглашенных Участников закупки. По решению Закупочной комиссии переговоры могут проводиться в один или несколько этапов. Очередность переговоров устанавливает Закупочная комиссия (Организатор закупки, если соответствующее решение не принято Закупочной комиссией).
4.14.4.8. На процедуру переговоров должны быть поданы предложения, подписанные представителями Участника закупки, уполномоченными от его имени представлять интересы Участника закупки в переговорах и заявлять окончательные для Участника закупки условия исполнения Договора.
4.14.4.9. Все достигнутые в ходе переговоров договоренности между Участником закупки и Организатором закупки формируются в карту проведения переговоров, после чего карта проведения переговоров подписывается представителями обеих сторон. При проведении переговоров в заочной форме на ЭТП, карты Переговоров не формируются.
4.14.4.10. После завершения переговоров каждый Участник закупки обязан представить свое окончательное технико-коммерческое предложение (окончательную оферту) с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей в согласованный на переговорах срок, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения переговоров с этим Участником. Увеличение цены предложения, не связанное с уточнением технической части предложения Участника по итогам переговоров, не допускается. В случае непредоставления Участником закупки окончательной оферты в указанный срок Закупочной комиссией в качестве окончательного может быть рассмотрено предыдущее предложение Участника закупки.
4.14.4.11. Переговоры с Участниками закупки носят конфиденциальный характер, за исключением информации, в установленном порядке включаемой в отчеты о проведении закупочной процедуры, содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны.
4.14.4.12. По итогам переговоров секретарем Закупочной комиссии формируется протокол проведения переговоров с Участниками закупки. Указанный протокол в течение 3 (трех) календарных дней, следующих за днем его подписания, размещается на сайте и электронной торговой площадке.
4.14.5. Проведение процедуры переторжки.
4.14.5.1. Если в пункте 20 Извещения предусмотрена возможность проведения переторжки, Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставить Участникам закупки возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в закупке, путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в закупке цены. При этом при оценке заявок на участие в закупке с применением критерия «приведенная цена» либо «стоимость владения» участник закупки имеет право улучшить любой показатель из составляющих данные критерии.
4.14.5.2. На процедуру переторжки приглашаются Участники закупки, заявки на участие в закупке которых не были отклонены. Закупочная комиссия вправе допускать к переторжке альтернативные предложения Участников закупки, при наличии таковых. В предварительной ранжировке альтернативные предложения учитываются наравне с основными.
4.14.5.3. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых ценовых предложений, определенные закупочной комиссией, указываются в письмах, приглашающих участников закупки на процедуру переторжки.
4.14.5.4. Для присутствия на процедуре переторжки необходимо учитывать пропускной режим. Заказ пропуска осуществляется по электронной почте Организатора закупки, за один рабочий день до предполагаемой даты использования пропуска, указанной в пункте 4 Извещения. Для подтверждения права присутствия на процедуре переторжки представителям Участников закупки необходимо при себе иметь доверенность, подтверждающую их право представлять интересы Участников закупки.
4.14.5.5. Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой заявки на участие в закупке.
4.14.5.6. Предложения Участника закупки по увеличению цены заявки на участие в закупке не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его заявка на участие в закупке, остается действующей с ранее объявленной ценой.
4.14.5.7. Переторжка проводится на заседании Закупочной комиссии и может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму проведения.
4.14.5.8. [bookmark: _Ref68456013][bookmark: _Ref68456017]На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие заявку на участие в закупке, либо лица, уполномоченные Участником закупки от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для Участника закупки цены. В любом случае такие лица должны перед началом переторжки представить в Закупочную комиссию документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а также оригинал доверенности), либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей о назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки).
4.14.5.9. При очной переторжке Организатор закупки в лице председателя или секретаря Закупочной комиссии предлагает всем приглашенным Участникам закупки публично объявлять новые цены. Переторжка проводится в присутствии не менее чем 2 (двух) членов Закупочной комиссии с правом голоса. Закупочная комиссия имеет право назначить шаг переторжки до ее начала самостоятельно (в этом случае Организатор закупки предупредит об этом Участников закупки в момент приглашения их на переторжку) либо по согласованию с Участниками закупки определить его в процессе проведения переторжки. Переторжка ведется последовательно со всеми Участниками закупки, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что заявили цену и далее уменьшать ее не будут. В случае если шаг переторжки был определен заранее, Закупочная комиссия по согласованию с Участниками переторжки вправе его уменьшать по ходу переторжки, но не более чем до 1/10 от первоначального шага.
4.14.5.10. По ходу проведения переторжки Организатор закупки вправе вести аудиозапись, о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. В обязательном порядке результаты процедуры переторжки оформляются Протоколом по проведению процедуры переторжки. Участники переторжки также имеют право вести аудиозапись данной процедуры.
4.14.5.11. При заочной переторжке Участники закупки, которые были приглашены Организатором на эту процедуру, вправе выслать в адрес Организатора закупки до заранее установленного срока запечатанный конверт с документом с новой (минимальной) ценой, которая должна быть меньше указанной первоначально. В приглашении на заочную переторжку будет прописан порядок их маркировки и предоставления, в целях их не вскрытия ранее проведения переторжки. Участники закупки, подавшие такие конверты, имеют право на их замену или отзыв в период между принятием решения Организатором закупки о проведении переторжки и ее проведением. Указанные конверты вскрываются одновременно, в присутствии не менее чем 2 (двух) членов Закупочной комиссии с правом голоса, при этом предложенная цена каждого Участника закупки объявляется и заносится в Протокол по проведению процедуры переторжки. 
4.14.5.12. При очно-заочной (смешанной) переторжке Участники закупки, которые были приглашены Организатором закупки на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих уполномоченных представителей) либо выслать в адрес Организатора закупки конверт с документом с новой (минимальной) ценой, являющейся ценой заявки данного Участника закупки. Очно-заочная переторжка проводится по правилам очной переторжки, за исключением того, что после сдачи всех запечатанных конвертов с документами с минимальной ценой до начала публичного объявления новых цен, очно присутствующими Участниками закупки, Закупочная комиссия вскрывает конверты с документом с новой (минимальной) ценой от Участников закупки, не присутствующих на переторжке («заочное участие»), и объявляет указанные там цены.
4.14.5.13. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются соответствующим протоколом, который подписывается членами комиссии, присутствовавшими на процедуре переторжки, и представителями Участников закупки, присутствовавшими на процедуре переторжки. Организатор закупки в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения переторжки обязан направить всем Участникам закупки информацию о новых, полученных в результате переторжки ценах.
4.14.5.14. Участники закупки, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны представить Организатору закупки откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение в составе заявки на участие в закупке (в том числе сметы на измененную в результате переторжки цену, в случае, если требование по предоставлению смет в составе заявки было указано в закупочной документации). Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки, кроме ценовых.
4.14.6. Оценочная стадия – окончательное ранжирование.
4.14.6.1. После проведенных переговоров или переторжки Закупочная комиссия проводит окончательную оценку и сопоставление заявок на участие в закупке с учетом поступивших предложений по переговорам или переторжке в соответствии с системой критериев оценки и сопоставления, указанными в Разделе 9 настоящей закупочной документации.
4.14.6.2. На основании результатов оценки заявок на участие в закупке Закупочной комиссией каждой заявке на участие в закупке, относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая набрала наибольшее количество баллов.
4.14.7. Подведение итогов закупки. Определение победителя закупки.
4.14.7.1. По результатам оценки заявок на участие в закупке, представленных Участниками закупки, в случае признания закупки состоявшейся, Закупочная комиссия определяет Победителя закупки.
4.14.7.2. Победителем признается Участник закупки, представивший Заявку, которая решением Закупочной комиссии признана наилучшим предложением по результатам оценочной стадии и заняла первое место в итоговой ранжировке предложений по степени предпочтительности.
4.14.7.3. По результатам закупки оформляется Протокол по выбору Победителя, содержащий сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, об участниках закупки, заявки на участие в закупке которых были рассмотрены, о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, результатах закупки, о принятых в отношении Участников закупки решениях с их обоснованием, о Победителе закупки, их наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для физических лиц), почтового адреса.
4.14.7.4. Любой участник закупки после размещения Протокола по выбору Победителя закупки вправе направить Организатору закупки в письменной форме, запрос о разъяснении результатов закупки. Организатор закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить Участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.15. [bookmark: _Toc422210008][bookmark: _Toc422226828][bookmark: _Toc422244180]Протокол по итогам экспертизы справки о цепочке собственников Победителя закупки
4.15.1. После размещения Протокола по выбору Победителя закупки и в соответствии с Гарантийным письмом на предоставление справки о цепочке собственников, представленным в составе заявки на участие в закупке, Победитель закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Организатору закупки справку о цепочке собственников (Раздел 10 форма) в бумажной (в случае проведения закупки в документарной форме) и электронной (формат Excel .xls, формат Acrobat Reader .pdf) формах. Не предоставление справки о цепочке собственников, дает Организатору закупки право считать такого Участника закупки уклонившимся от заключения договора. 
4.15.2. Предоставление Участником закупки справки о цепочке собственников не требуется в случае, если Участник в рамках участия в Программе партнерства предоставлял комплект документов по раскрытию информации в отношении цепочки собственников, бенефициаров, в том числе конечном бенефициаре – физическом лице.
4.15.3. В случае если Победитель закупки, или Участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, не представил Заказчику справку о раскрытии цепочки собственников по форме и в соответствии инструкциями, приведенными в настоящей Закупочной документации, Победитель закупки, или Участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер признается уклонившимся от заключения договора.

4.16. [bookmark: _Toc422210009][bookmark: _Toc422226829][bookmark: _Toc422244181]Заключение договора с победителем закупки
4.16.1. Договор с победителем закупки будет заключен в срок, указанный в пункте 25 Извещения.
4.16.2. В случае,  когда в соответствии с законодательством РФ для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке, договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. В случае отказа в одобрении договора органом управления закупка, предметом которой являлось право на заключение такого договора, признается несостоявшейся. После получения одобрения договора Победителю закупки направляется подписанный со стороны Заказчика договор.
4.16.3. В случаях, когда Победитель закупки уклоняется от заключения договора на условиях настоящей Закупочной документации, Заказчик вправе по своему усмотрению:
· либо обратиться в суд с иском о понуждении такого Победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора Победителем закупки;
· либо заключить договор с Участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе.
4.16.4. В случае уклонения Участника закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании закупки несостоявшейся.
4.16.5. Заказчик, после выбора победителя, вправе провести с Победителем закупки преддоговорные переговоры по снижению заявленного им ценового предложения, без изменения иных условий договора и заявки Победителя, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
4.16.6. Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей Заказчика по согласованию с Центральным закупочным комитетом Заказчика в порядке, установленном Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг.

4.17. [bookmark: _Toc422210010][bookmark: _Toc422226830][bookmark: _Toc422244182]Обеспечение исполнения договора
Обеспечение исполнения обязательств, связанные с исполнением договора, предоставляется в соответствии с требованиями, указанными в пункте 22 Извещения. 
4.17.1. Порядок предоставления обеспечения исполнения обязательства предусмотрен проектом договора.

[bookmark: _Toc316294937][bookmark: _Ref316334856][bookmark: _Toc422244183]Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. [bookmark: _Toc422210012][bookmark: _Toc422226832][bookmark: _Toc422244184][bookmark: _Toc316294938]Требование к правоспособности/дееспособности Участника закупки
5.1.1. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Участники должны соответствовать следующим обязательным требованиям к дееспособности Участника закупки:
· соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение договора, право на заключение которого является предметом настоящего закупки;
· не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 
· должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего закупки.


5.2. [bookmark: _Toc422210013][bookmark: _Toc422226833][bookmark: _Toc422244185]Требования к правоспособности и финансовой устойчивости Участника закупки
5.2.1. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям к правоспособности Участника закупки:
· отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
· не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
5.2.2. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям к финансовой устойчивости:
· показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости, в соответствии с требованиями, установленными в Разделе 7 «Техническая часть»  и в соответствии с требованиями Методики проведения финансово-экономической устойчивости участников закупочных процедур ПАО «Саратовэнерго», являющейся приложением к закупочной документации.
· цена заявки на участие в закупке не должна превышать начальную (максимальную) цену, установленную настоящей Закупочной документацией.

5.3. [bookmark: _Toc422210014][bookmark: _Toc422226834][bookmark: _Toc422244186]Требования к квалификации Участника закупки
5.3.1. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям к квалификации Участника закупки:
· наличие опыта оказания аналогичных услуг, квалифицированного персонала, производственных мощностей, технологий и т.п. в соответствии с требованиями, установленными в Разделе 7 «Техническая часть».

5.4. [bookmark: _Toc422210015][bookmark: _Toc422226835][bookmark: _Toc422244187]Требования к деловой репутации Участника закупки
5.4.1. Стоп-факторы:
Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям к деловой репутации Участника закупки согласно «Методике оценки деловой репутации контрагентов-резидентов РФ», являющейся приложением к закупочной документации.
Риск-факторы:
Участник закупки должен соответствовать квалификационным требованиям к деловой репутации Участника закупки  согласно «Методике оценки деловой репутации контрагентов-резидентов РФ», являющейся приложением к закупочной документации.

5.5. Дополнительные требования к Участникам закупки указаны в разделе 7 «Техническая часть» настоящей Закупочной документации.
5.6. Разделение критериев рассмотрения, оценки и сопоставления заявки, на отборочные и оценочные по требованиям, установленным в настоящем подразделе, определены в разделе 9 «Руководство по экспертной оценке» настоящей закупочной документации.

[bookmark: _Toc422244188]Раздел 6. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

6.1. [bookmark: _Ref316333450][bookmark: _Toc422210017][bookmark: _Toc422226837][bookmark: _Toc422244189]Общие требования к заявке на участие в закупке
6.1.1. Для целей настоящей Закупочной документации под заявкой на участие в закупке понимается представляемое Участником закупки предложение на участие в закупке, сделанное в письменной форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями настоящего раздела, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 6.2.1. Раздела 6 настоящей закупочной документации и Раздела 7 «Техническая часть» настоящей закупочной документации, содержание которых соответствует требованиям настоящей закупочной документации.
6.1.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее заявки на участие в закупке таким Участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого Участника закупки, не рассматриваются.
6.1.3. [bookmark: _Ref316309912]Каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации действовать от лица Потенциального участника/Участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к заявке на участие в закупке. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.
6.1.4. [bookmark: _Ref316309930]Каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, должен быть скреплен печатью Потенциального участника.
6.1.5. Требования пунктов 6.1.3. и 6.1.4. не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.
6.1.6. Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки.
6.1.7. [bookmark: _Ref216690276][bookmark: _Ref56220439]Дополнительные носители информации (дискеты, CD‑R, CD‑RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы заявки на участие в закупке. Входящие в состав заявки на участие в закупке копии документов, подтверждающих юридический статус Участника закупки (уставы, учредительные договоры и т.д.), помещаются в информационные конверты только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.
6.1.8. Должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов заявки на участие в закупке. Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.
6.1.9. Документы (листы и информационные конверты), входящие в заявку на участие в закупке, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если заявка на участие в закупке состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц. В состав заявки на участие в закупке должна быть включена опись документов.
6.1.10. Участник закупки также должен подготовить 1 (одну) копию заявки на участие в закупке в электронном виде. Копия заявки на участие в закупке подготавливается путём сканирования всех документов, входящих в заявку на участие в закупке после их подписания и заверения печатью, в формате либо .tiff (многостраничный), либо .pdf. Также копия заявки на участие в закупке подготавливается в форматах Word, Excel. Электронная версия должна быть записана на CD-R(W), DVD-R(W) диск или на другие электронные носители и вложена в конверт с оригиналом заявки на участие в закупке.
6.1.11. Непредставление электронной версии заявки на участие в закупке может является причиной её отклонения.
6.1.12. В случае проведения закупки в электронной форме, все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей закупочной документации должны быть представлены Участником закупки на электронной торговой площадке в отсканированном виде только в формате *.pdf; в формате word и excel. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей закупочной документации, после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц. Каждый документ по возможности должен быть предоставлен в отдельном файле, наименование файла должно содержать информацию о предмете отсканированного документа.
6.1.13. В случае несоответствия представленных в составе заявки Потенциального участника документов требованиям, указанным в п. 6.2., закупочная комиссия вправе отклонить такую заявку.
6.1.14. Потенциальный участник, при подаче заявки на участие в закупке, соглашается с тем, что в случае если максимальный срок оплаты по договору (отдельному лоту), указанный им в заявке, превышает срок, установленный Закупочной документацией и сроки установленные постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 года № 1352 (30 календарных дней), договор в любом случае заключается со сроками оплаты не превышающими сроки, установленные Закупочной документацией и постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 года № 1352,  в протокол по оценке предложений участников и в протокол по выбору победителя вносятся сроки, установленные Закупочной документацией и не превышающие сроки установленные постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 года № 1352.

6.2. [bookmark: _Toc422210018][bookmark: _Toc422226838][bookmark: _Toc422244190]Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника закупки

6.2.1. [bookmark: _Ref316310466]Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в разделе 6 настоящей закупочной документации, Потенциальный участник/Участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен приложить следующие документы:


	№
п/п
	Вид документа
	Оригинал
	Копии
	Примечание

	
	
	
	Заверенная Потенциальным участником
	Нотариально заверенная
	

	Правоустанавливающие и организационные документы:

	1
	Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя)
	+
	-
	+
	Полученную не ранее чем за один месяц до срока окончания приема заявок на участие в закупке выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, или полученную не ранее чем за один месяц до срока окончания приема заявок на участие в закупке выписку из единого государственного реестра юридических лиц, в форме электронного документа, в формате Pdf, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись налогового органа и ее визуализацию (для юридического лица) (в данном случае документ предоставляется в электронной форме, в том виде, котором был получен посредством соответствующего сервиса Федеральной налоговой службы), полученную не ранее чем за один месяц до срока окончания приема заявок на участие в закупке выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, или полученную не ранее чем за один месяц до срока окончания приема заявок на участие в закупке выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в форме электронного документа, в формате Pdf, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись налогового органа и ее визуализацию (для индивидуального предпринимателя) (в данном случае документ предоставляется в электронной форме, в том виде, котором был получен посредством соответствующего сервиса Федеральной налоговой службы)[footnoteRef:1][1]  [1: [1] В целях единого толкования сроков, установленных в настоящем пункте, принимается следующее:
Срок давности документов, перечисленных в настоящем пункте, исчисляется со дня, предшествующему дню окончания срока приема заявок на участие в закупке. 
Например: срок окончания приема заявок на участие в закупке установлен 12 мая 2015г. Таким образом, документы, перечисленные в настоящем пункте, будут соответствовать требованиям настоящей закупочной документации, если они сформированы по состоянию на дату с 12 апреля этого года по 12 мая этого года включительно.
] 


	2
	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002
	-
	+
	+
	Если зарегистрировано до 01.07.2002.
Не требуется предоставлять, если Потенциальный участник является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей или нет изменений.

	3
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
	-
	+
	+
	Не требуется предоставлять, если Потенциальный участник является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и нет изменений.

	4
	Свидетельство о регистрации юридического лица (инд. предпринимателя)
	-
	+
	+
	Не требуется предоставлять, если Потенциальный участник является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей

	5
	Устав
	-
	+
	+
	Предоставляется копия с оригинала, выданного регистрирующим органом, в действующей редакции.
Не требуется для товариществ.
Не требуется предоставлять, если:
Потенциальный участник является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, и не вносились изменения (соответствующая оговорка делается в оферте)

	6
	Решение о внесении изменений в Устав
	
	+
	+
	Не требуется предоставлять, если:
Потенциальный участник является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и/или нет изменений.

	7
	Свидетельство из ФНС о государственной регистрации изменений
	
	+
	+
	Не требуется предоставлять, если:
Потенциальный участник является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. Или нет изменений

	8
	Решение о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа (руководителя) – лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (согласно Выписке из ЕГРЮЛ)
	
	+
	+
	Срок полномочий должен соответствовать указанному в Уставе
Не требуется предоставлять, если Потенциальный участник является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей,  и нет изменений по единоличному исполнительному органу.  Если нет изменений по единоличному исполнительному органу, соответствующая оговорка делается в оферте

	9
	Разрешение миграционной службы на трудовую деятельность в России 
	
	+
	+
	Для иностранцев и лицам без российского гражданства (если указанное лицо является единоличным исполнительным органом)

	10
	Решение об одобрении совершения крупной сделки (протокол общего собрания участников или иного органа управления, имеющего право принимать решения о совершении крупной сделки)
	-
	+
	+
	Для юридических лиц.
Если цена планируемого договора превышает установленную законом или учредительными документами для данного юридического лица. Если договор не является крупной сделкой,  соответствующая оговорка делается в оферте

	11
	Решение об одобрении совершения сделки с заинтересованностью (если договор, заключаемый по результатам закупки, является для данного Участника сделкой с заинтересованностью в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества)
	-
	+
	+
	Для юридических лиц.
Если договор не является сделкой с заинтересованностью, соответствующая оговорка делается в оферте

	12
	Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы
	-
	+
	+
	Срок выдачи не позднее чем за 60 календарных дней со дня размещения закупочной документации

	13
	Свидетельство о включении субъекта МСП в Реестр субъектов МСП, ведение которого осуществляется уполномоченным на ведение такого Реестра органом исполнительной власти
	_
	+
	+
	При наличии

	Документы, предоставляемые физическими лицами:

	14
	Документ, удостоверяющий личность (паспорт, иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)
	-
	+
	+
	Для физического лица, являющегося Участником закупки. В случае, если документ выдан на территории иного государства, должен быть предоставлен нотариально заверенный перевод такого документа

	15
	Свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
	-
	+
	+
	Не требуется предоставлять, если Потенциальный участник является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей

	16
	Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
	-
	+
	+
	Не требуется предоставлять, если Потенциальный участник является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей

	17
	Подтверждение о согласии на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
	+
	
	+
	Не требуется предоставлять, если Потенциальный участник является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей

	18
	Резиденты РФ, применяющие общий режим налогообложения предоставляют:

	а)
	Баланс (Форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма №2) с обязательным наличием отметок об их приеме в ИФНС России за два последних завершенных года
	-
	+
	+
	

	б)
	Баланс (Форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма №2) без отметки ИФНС о приеме, но заверенные печатью организации и подписью руководителя, заполненные на последнюю отчетную дату текущего года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
	-
	+
	+
	

	в)
	Субъекты МСП, сдающие отчетность в ИФНС России в электронном виде, совместно с заверенными копиями вышеназванных форм и квитанций об их приеме (вводе) в ИФНС, предоставляют файл выгрузки бухгалтерских отчетов в XML формате
	+
	-
	-
	При наличии

	19
	Резиденты РФ, применяющие специальные режимы налогообложения предоставляют:

	а)
	Отчетные налоговые декларации по применяемому специальному режиму налогообложения за два последних завершенных года и завершенный отчетный период текущего года с обязательным наличием отметок об их приеме в ИФНС России
	-
	+
	+
	

	б)
	Уведомление ИФНС России о разрешении применения специальных режимов налогообложения за два последних завершенных года и завершенный отчетный период текущего года
	-
	+
	+
	

	в)
	Субъекты, сдающие декларации в ИФНС России в электронном виде, совместно с заверенными копиями деклараций и квитанций об их приеме (вводе) в ИФНС, предоставляют файл выгрузки вышеназванных налоговых деклараций в XML формате
	+
	-
	-
	При наличии

	Другие документы:

	20
	Письмо о подаче оферты 
	+
	
	
	Форма 

	21
	Техническое предложение на выполнение работ/услуг
	+
	
	
	Форма 

	22
	Сводная таблица стоимости работ/услуг
	+
	
	
	Форма 

	23
	Протокол разногласий к проекту Договора 
	+
	
	
	Форма 

	24
	Анкета Потенциального участника
	+
	
	
	Форма 

	25
	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров 
	+
	
	
	Форма 

	26
	Справка о материально-технических ресурсах 
	+
	
	
	Форма 

	27
	Справка о кадровых ресурсах 
	+
	
	
	Форма 

	28
	Информационное письмо о наличии у Участника закупки связей, носящих характер аффилированности с работниками Заказчика или Организатора закупки 
	+
	
	
	Форма 

	29
	Справка об участии в судебных разбирательствах
	+
	
	
	Форма 
Не требуется предоставлять, если Потенциальный участник является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и нет изменений. Если нет изменений, соответствующая оговорка делается в оферте

	30
	Гарантийное письмо на предоставление справки о цепочке собственников
	+
	
	
	Форма  
Не требуется предоставлять, если Потенциальный участник является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и нет изменений. Если нет изменений, соответствующая оговорка делается в оферте

	31
	Гарантийное письмо об отсутствии изменений в документах, представленных в рамках участия в Программе партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства
	+
	-
	-
	Форма 
Предоставляется если Потенциальный участник является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и нет изменений в документах

	32
	Декларацию о соответствии Потенциального участника, и/или соответствии/несоответствии  субподрядчика (соисполнителя) критериям субъекта малого/среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
	+
	
	
	Форма  
Не требуется предоставлять, если Потенциальный участник является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и нет изменений. Если нет изменений, соответствующая оговорка делается в оферте

	33
	Декларация о соответствии требованиям закупочной документации
	+
	-
	-
	Форма

	34
	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации Потенциального участника закупки
	+
	-
	+
	Форма 
Так же предоставляются документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность. При необходимости

	35
	Согласие на обработку персональных данных
	+
	_
	_
	Форма
Не требуется предоставлять, если Потенциальный участник является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и нет изменений. Если нет изменений, соответствующая оговорка делается в оферте

	36
	Иные документы, предусмотренные техническим заданием 
	+
	+
	-
	В соответствии с требованиями ТЗ

	В случае если, в графе «Копии» одновременно установлено требование о предоставлении копии документа «Заверенная Потенциальным участником» и «Нотариально заверенная», Потенциальный участник закупки предоставляет в составе Заявки копию документа, заверенную по его выбору (либо заверенную непосредственно Потенциальным участником, либо заверенную нотариусом).
В случае если, в графе «Оригинал» и графе «Копии» одновременно установлено требование о предоставлении оригинала и нотариально заверенной копии документа, Потенциальный участник закупки предоставляет в составе Заявки либо оригинал документа, либо его копию заверенную нотариусом.



6.2.2. Потенциальный участник закупки обязан представить в составе заявки на участие в закупке Гарантийное письмо на предоставление справки о цепочке собственников (Раздел 10 форма).
6.2.3. В случае не предоставления Потенциальным участником закупки указанного Гарантийного письма, Организатор закупки обязан отклонить заявку на участие в закупке такого Потенциального участника закупки.
6.2.4. Предоставление Гарантийного письма на предоставление справки о цепочке собственников не требуется в случае, если Потенциальный участник в рамках участия в Программе партнерства предоставлял комплект документов по раскрытию информации в отношении цепочки собственников, бенефициаров, в том числе конечном бенефициаре – физическом лице. В данном случае Потенциальный участник предоставляет Гарантийное письмо об отсутствии изменений в документах, представленных в рамках участия в Программе партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, согласно форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Закупочной документации (Раздел 10 форма).
6.2.5. [bookmark: _Ref314228032]Участник закупки обязан включить в текст проекта договора, планируемый к заключению, обязательства Участника (Победителя закупки) раскрывать информацию о каких-либо изменениях сведений в цепочке собственников Участника (Победителя закупки), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о смене единоличного исполнительного органа с предоставлением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений. Настоящее положение применяется, если условиями закупочной документации предусмотрено, что проект договора представляется Участником закупки.
6.2.6. В случае если получение указанного в подпунктах 10, 11 пункта 6.2.1. решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами Участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

6.3. [bookmark: _Toc422210019][bookmark: _Toc422226839][bookmark: _Toc422244191]Срок действия заявки на участие в закупке
6.3.1. Общий срок действия Оферты составляет 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на закупку конвертов с заявками. Потенциальный участник вправе добровольно увеличить срок действия оферты, указав информацию об этом в письме о подаче оферты, в таком случае срок действия оферты составляет сумму дней срока действия оферты предложенного Участником плюс 90 календарных дней. Потенциальный участник не вправе устанавливать срок действия оферты менее 90 календарных дней.  В случае, если Потенциальный участник не указал срок действия оферты или указал срок действия оферты менее 90 календарных дней Закупочная комиссия принимает такую оферту, при этом оферта считается поданной на 90 календарных дней.

6.4. [bookmark: _Toc422210020][bookmark: _Toc422226840][bookmark: _Toc422244192]Официальный язык закупки
6.4.1. Заявка на участие в закупке, подготовленная Потенциальным участником/Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются Потенциальные участники/Участники закупки и Организатор закупки, должны быть написаны на русском языке.
6.4.2. [bookmark: _Ref316311280]Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).
6.4.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в закупке, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.4.2 6.5.2, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным Закупочной документацией.

6.5. [bookmark: _Toc422210021][bookmark: _Toc422226841][bookmark: _Toc422244193]Валюта закупки
6.5.1. [bookmark: _Ref316325711]Все суммы денежных средств в заявке на участие в закупке и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 9 Извещения, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 6.5.2 настоящего подраздела.
6.5.2. [bookmark: _Ref316325722]Документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 9 Извещения, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.
6.5.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.6.1 может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным Закупочной документацией.

6.6. [bookmark: _Toc422210022][bookmark: _Toc422226842][bookmark: _Toc422244194]Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)
6.6.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в пункте 9 Извещения и не может быть превышена в заявке Участника закупки.

6.7. [bookmark: _Toc422210023][bookmark: _Toc422226843][bookmark: _Toc422244195]Цена заявки на участие в закупке и договора
6.7.1. Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ, услуг, поставкой и доставкой товаров и материалов на условиях, определенных в договоре. При этом в цену заявки на участие в закупке включаются любые сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением договора, в т.ч. гарантийного срока эксплуатации товара и другие затраты. В случае заключения рамочного договора цена заявки участника может соответствовать начальной (максимальной) цене договора (лота).
6.7.2. Потенциальный участник/Участник закупки в своей заявке на участие в закупке устанавливает цену заявки (или цену единичных расценок при заключении рамочных договоров), которая является твердой (фиксированной), и включает учет инфляции и иных финансовых рисков на весь период выполнения договора. Корректировка цены договора в связи с инфляцией и изменением курсов валют в период действия договора не производится.
6.7.3. Участник закупки должен указать цены на всю Продукцию, предлагаемую в заявке на участие в закупке. Если на отдельные позиции продукции Потенциальный участник/Участник закупки не укажет их стоимость, Заказчик не оплатит ему их стоимость и будет считать их включенными в цену договора.
6.7.4. В цену заявки на участие в закупке не включается налог на добавленную стоимость (НДС), уплачиваемый согласно законодательству Российской Федерации.
6.7.5. Цена договора может отличаться от суммы, определенной в порядке, указанном выше, если изменяются объемы поставляемой Продукции (в пределах, разрешенных в закупочной документации).
6.7.6. Потенциальный участник/Участник закупки при подготовке заявки на участие в закупке самостоятельно должен учитывать все риски связанные с возможностью увеличения цены договора. Заказчик не рассматривает вопрос об увеличении цены договора, если это прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6.7.7. При проведении закупки, в случае, если цена договора/заявки, предложенная Потенциальным участником ниже более, чем на 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены лота, установленной в Извещении, Организатор может направить требование Потенциальному участнику о необходимости предоставления обоснования возможности исполнения договора/заявки по цене договора, предложенной таким Потенциальным участником. Подходы к оценке обоснования, представленного Потенциальным участником, могут указываться в Закупочной документации (техническом задании). Запрос о необходимости предоставления обоснования возможности исполнения договора по цене, предложенной Потенциальным участником, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде и в сроки, предусмотренные Закупочной документацией и запросом Организатора закупки.
6.7.8. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления Потенциальным участником закупки обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной Потенциальным участником, запрашиваемого в соответствии с пунктом 6.7.7, Комиссия рассматривает такое обоснование и по результатам рассмотрения обоснования, принимает решение о допуске (об отказе в допуске) Потенциального участника, представившего обоснование цены договора, к участию в закупке.
6.7.9. В случае если Потенциальный участник закупки, которому был направлен запрос об обосновании возможности исполнения договора, не предоставит запрашиваемые обоснования цены договора в порядке и в срок, установленные в запросе, заявка на участие в закупке такого Потенциального участника закупки может быть отклонена.

6.8. [bookmark: _Toc422210024][bookmark: _Toc422226844][bookmark: _Toc422244196]Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)
6.8.1. В случае если Извещением предусмотрена возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей).
6.8.1.1. Возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей) указана в пункте 24 Извещения.
[bookmark: _Toc422210041][bookmark: _Toc422226861][bookmark: _Toc422244213]
[bookmark: _Toc422244215]Раздел  7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг «Приобретение и монтаж системы охранного видеонаблюдения».


1. Наименование услуг (номенклатура) и перечень объектов, на которых будут оказываться услуги 
Приобретение и монтаж системы охранного видеонаблюдения для нужд 
ПАО «Саратовэнерго».
Объектом видеонаблюдения является: здания и помещения офисов отделений 
ПАО «Саратовэнерго», расположенных на территории Саратовской области 
(далее объект).
Перечень объектов, в которых должны быть смонтированы системы охранного  видеонаблюдения указан в Приложении №1  к техническому заданию. 
2. Общие требования
2.1. Основание для оказания услуг.
Годовая комплексная программа закупок услуг на 2016 год  для обеспечения   потребностей ПАО « Саратовэнерго» .
Совершенствование инженерно-технической защиты объектов ПАО «Саратовэнерго» (далее Общество), недопущение проведения актов незаконного вмешательства и несанкционированных проникновений на объекты, защита пунктов приема платежей, приведение организации безопасности и антитеррористической защищенности объектов Общества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.1.1. Назначение системы видеонаблюдения. 
Система охранного видеонаблюдения предназначена для сбора, хранения и просмотра видеоинформации о состоянии объектов, материальных ценностей, а также о действиях персонала, клиентов и других лиц внутри и снаружи охраняемых объектов. Возможность в ночное время и при условии плохой видимости (снегопад, дождь) идентифицировать  личность совершившего правонарушение.
2.2. Требования к срокам оказания услуг.
Начало оказания услуг – с момента подписания договора.
Окончание оказания услуг – ноябрь 2016г.
2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату.
Услуги по приобретению и монтажу системы охранного видеонаблюдения должны быть оказаны с соблюдением требований нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но, не ограничиваясь:
- Р 78.36.008 – 99 ГУВО МВД России «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов»; 
- ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охранные телевизионные»; 
-  Р 78.36.002-99 «Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля»; 
- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»; 
- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ);
- НПБ 88-2001, утверждены Приказом ГУГПС МВД России от 04.06.2001 № 31»;
- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113;
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», зарегистрированные в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593;
- «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» Москва НЦ ЭНАС 2004г.;
-Требования к работам определенным руководящими документами Гостехкомиссии России «Специальные требования и рекомендации по защите информации ...» (СТР утвержденным Гостехкомиссией России от 23.05.97 г.);
- Положение о внутриобъектовом и пропускном режиме в ПАО «Саратовэнерго».

3. Требования к оказанию услуг 
3.1. Объем оказываемых услуг
- составление графика поэтапного оказания услуг, технического проекта и согласование их с Заказчиком;
- поставка оборудования, материалов и программного обеспечения;
- проведение монтажных работ по прокладке кабеля и установке оборудования или беспроводной системы передачи;
- настройка оборудования и проведение пуско-наладочных работ;
- разработка эксплуатационной документации;
- проведение приемо-сдаточных испытаний;
- обучение работников Заказчика работе с установленной системой видеонаблюдения.
Ведомость объемов работ:
	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Описание работ

	1
	Установка видеорегистратора, коммутатора 
	3. Установка 38-х видеорегистраторов, подключение к видеорегистраторам жестких дисков и коммутаторов. 

	2
	Монтаж уличных видеокамер
	Установка  уличных 41 камер видеонаблюдения согласно планировке, их подключение к входам коммутатора и их настройка.

	3
	Монтаж внутренних видеокамер
	Установка 100 внутренних видеокамер видеонаблюдения согласно планировке, их подключение к входу коммутатора и их настройка.

	4
	Пуско-наладочные работы
	Настройка  установленного оборудования и системы в целом с возможностью удаленного доступа.

	5
	Исполнительная и эксплуатационная документация
	На бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на CD-диске (схемы - в DWG и PDF-форматах, текст – в DOC или PDF-форматах, таблицы - в EXL-формате).



3.2. Основные функции системы охранного видеонаблюдения. 
Климатические условия:
- температура воздуха: -35+40С;
- влажность воздуха: 20-100%.
Общее количество камер – 141;
- количество уличных  камер – 41;
- количество внутренних камер – 100. 
Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени. 
Система должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи. 
Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи: 
а) оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток; 
б) сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или по сети на жестком диске ПК оператора. 
Зоны видеонаблюдения системы должны максимально перекрывать всю охраняемую площадь помещения и территории. 
При сбое в электроснабжении, переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы. 
При переходе на резервное электропитание должен выдаваться световой и /или звуковой сигнал. 
Резервный источник питания при попадании напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы в течение не менее 30 минут. 
При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должна выполняться их автоматическая подзарядка. 
При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных или сухих батарей световая или звуковая индикация должна предупреждать о разряде батареи ниже допустимого предела.
После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система должна включиться и автоматически перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания. 
Система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного доступа к ее ресурсам и настройкам.
Источник бесперебойного питания видеосервера должен отвечать следующим условиям:
- иметь защиту от перепадов сетевого напряжения;
- обеспечивать работу видеосервера в течение не менее 30 минут с момента отключения основного электроснабжения.
Блок питания видеокамер должен отвечать следующим условиям:
- иметь стабилизированное выходное напряжение;
- иметь запас по мощности не менее 30% от максимально возможной загрузки, исчисляемой совокупным потреблением камерами электрической энергии;
- обеспечивать работу видеокамер в течение не менее 30 минут с момента отключения основного электроснабжения. 
Дополнительные условия:
Габаритные размеры систем должны обеспечивать возможность их транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации. 
Оборудование системы видеонаблюдения должно быть совместимо с ранее установленным видеооборудованием и позволяющим впоследствии, объединить его в единую видеосистему, а также иметь возможность её расширения.
 При прокладке кабельных коммуникаций, установке оборудования должна быть обеспечена возможность ремонта или демонтажа существующих систем инженерного обеспечения – электросиловых, телефонных сетей, других инженерных сетей.
Устанавливаемое оборудование и кабельные трассы не должны нарушать эстетику помещений и оборудования Заказчика.
 Конструкция системы должна обеспечивать:
- взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;
- удобство технического обслуживания и эксплуатации;
- ремонтопригодность;
- защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;
- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.
Приемосдаточные испытания.
После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей.
В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.
Просмотр текущего изображения камер.
На рабочем месте оператора должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.
Проверка глубины видеоархива.
Проверка глубины видеоархива проводится путем контрольной записи видеосигнала со всех камер в течение 1 часа в дневное (рабочее) время суток:
1) при отключенной записи отметить количество свободной памяти на жестком диске видеосервера;
2) установить видеосервер в режим записи видеоинформации со всех камер 1 час;
3) после отключения записи зафиксировать объем использованной памяти на жестком диске регистратора.
Уменьшение количества свободной памяти должно составлять не более 1/600 доли общего объема жесткого диска (600 часов =25 суток).
Примечание: В случае, когда жесткий диск видеосервер полностью заполнен и идет его циклическая перезапись, проверка глубины архива видеоинформации проводится путем запроса списка записей за последний месяц и определения наиболее старой из них.
Просмотр записи.
На рабочем месте оператора должен воспроизводиться фрагмент записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеосервер находился в режиме записи.
Сохранение записи.
Выбранный фрагмент записи должен по команде оператора сохраняться в памяти жесткого диска ПК оператора. Сохраненный видеофрагмент должен воспроизводиться средствами предоставленного ПО.
Работа после сбоя питания.
После принудительного отключения основного (сетевого) электропитания видеосервер и камеры должны функционировать в течение 20 минут.
3.3. Требования к последовательности этапов оказания услуг.
3.3.1. Выполнение услуг Исполнителем осуществляется поэтапно, согласно графику выполнения работ, согласованного с Заказчиком.
3.3.2. В соответствии с согласованным графиком поэтапного выполнения работ на каждый объект составляется технический проект с расчетом.
3.3.3. Завершение каждого этапа, согласно графику выполнения работ, осуществляется на основании подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки оказанных услуг. 
3.3.4. Заказчик оставляет за собой право промежуточного технического контроля выполнения услуг с  привлечением сторонних специализированных (экспертных) организаций
3.3.5. Проведение монтажных работ, подключение системы охранного телевидения к системе удаленного доступа, пуско-наладочные работы и приемосдаточные испытания осуществить– до 30 ноября 2016 года. 
3.3.6. Оформление и передача Заказчику материалов исполнительной документации - не позднее 7 декабря 2016 года.
3.3.7. Исполнитель может досрочно осуществить поставку оборудования и выполнить услуги при наличии согласия Заказчика.
3.4.Требования к организации обеспечения услуг
3.4.1. Заказчик и Исполнитель распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях Заказчик и Исполнитель информируют друг друга письменно.
3.4.2. Исполнитель обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема услуг, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.
3.4.3. Обеспечение энергоснабжения услуг, оказываемых Исполнителем, подключение электроприводов механизмов и инструмента обеспечивается Заказчиком, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
3.4.4. Исполнитель должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, необходимыми для исполнения услуг в объеме настоящего технического задания.
3.5. Требования к применяемым материалам и оборудованию
3.5.1.Поставляемое оборудование должно отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность оборудования от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, согласно  действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.
3.5.2. Комплектующие системы охранного видеонаблюдения (оборудование и материалы) должны быть новыми (т.е. не поврежденными, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не быть восстановленными, у оборудования не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), выпущенными не ранее 2015 г. Без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Технические характеристики к комплектующим указаны в Приложении 2 к Техническому заданию.
3.5.3. Все указанные в техническом задании товарные знаки носят описательный характер. Участник может предоставить в своем предложении товары в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже по любому параметру, из указанных в настоящем техническом задании. Замена продукции на ее полнофункциональный аналог должна подтверждаться официальной сопроводительной технической характеристикой производителя.
3.5.4. Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке. 
3.6. Требования безопасности
3.6.1. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг.
3.6.2. Персонал Исполнителя во время нахождения на территории Заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с Договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
3.6.3. Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка Заказчика, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности). 
3.6.4. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при оказании услуг являющихся предметом данной закупки. Исполнитель обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в ООТиПБ о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории Заказчика. 
3.6.5. Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
3.6.6. В случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при оказании услуг, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.
3.6.7. Услуги, при оказании которых возможно повреждение оборудования Заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с Заказчиком. Разработку ППР выполняет Исполнитель. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано Исполнителем с Заказчиком. 
3.7.Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при оказании услуг и их завершении
Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию.
3.7.1. Акты приемки в эксплуатацию по каждому объекту, указанному в Приложении № 1 настоящего ТЗ;
3.7.2. Спецификацию оборудования и работ; 
3.7.3. Схему расположения оборудования и зон наблюдения; 
3.7.4. Инструкцию по эксплуатации (инструкция пользователя системой охранного видеонаблюдения)  
3.7.5.Технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, используемых при производстве работ, материалы исполнительной документации должны быть оформлены в соответствии с требованиями государственных стандартов, иметь четкое графическое исполнение, выпущены в сброшюрованном виде в соответствии с ГОСТ Р 21. 1101 – 2013.
3.8.Требования к гарантийным обязательствам
3.8.1. Гарантийный срок на все виды работ должен составлять не менее 3 (трех) лет с момента подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ (по формам КС-2, КС-3).
3.8.2. Гарантийный срок на оборудование - не менее 12 месяцев с момента подписания окончательного акта сдачи - приемки объекта в эксплуатацию (или устанавливаемый производителем при больших строках гарантии). 
3.8.3. Осуществление гарантийного обслуживания поставляемого оборудования в течение всего гарантийного срока средствами и за счет Исполнителя. Организация гарантийного обслуживания на период гарантии на следующих условиях: 
· срок исполнения заявки на гарантийное обслуживание оборудования не должен превышать двадцати четырех часов с момента получения заявки Исполнителем,
· срок исполнения заявки на гарантийное обслуживание выполненных работ не должен превышать двадцати четырех часов с момента получения заявки Исполнителем.
3.8.4. Исполнитель должен обеспечить взаимодействие службы технической поддержки с представителями Заказчика в рабочие дни.
3.8.5. В случае невозможности устранения дефектов оборудования поставщик должен произвести его замену на аналогичный товар или товар с техническими характеристиками не ниже заменяемого товара; гарантийный срок на замененный товар назначается с момента замены некачественного товара.
3.9. Ответственность исполнителя 
3.9.1. За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата оказанных услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости услуг.
3.9.2. Исполнитель отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при оказании услуг оборудования,  приборов, инструментов и другими технических устройств, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, недостоверными показаниями и другими условиями ухудшающими результаты оказанных услуг.
3.9.3. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе предоставления услуг людям, зданиям, сооружениям, оборудованию, окружающей среде, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе оказания услуг.
3.9.4. Исполнитель несет ответственность за убытки,  понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему ТЗ.
3.9.5. Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных услуг, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, либо создают невозможность их завершения в срок, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.
3.9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от оказания услуг по ТЗ и устранения нарушений. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлением от требований ТЗ, ухудшившими их качество, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо уменьшения установленной цены за оказанные услуги. При не устранении Исполнителем выявленных недостатков услуг в срок, установленный Заказчиком (в срок согласованный сторонами), либо если недостатки являются неустранимыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.
3.10. Требования к порядку привлечению субподрядчиков
3.10.1. Исполнитель обязан не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по Договору, самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, указанные в настоящем ТЗ.
4.. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов.
4.1. Участниками закупки могут быть только субъекты МСП. Потенциальные участники закупки, обязаны декларировать в Заявках свою принадлежность к субъектам МСП по Форме декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.
4.2. Участник должен сформировать стоимость коммерческого предложения, исходя из предъявляемых требований Заказчиком, изложенных в настоящем ТЗ и объема услуг за период действия договора. 
4.3. В стоимость предложения должны быть включены все расходы, необходимые для оказания услуг, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты связанные с транспортными расходами, материальными затратами и иными затратами для осуществления выезда по указанному в заявке Заказчика адресу, вне зависимости от района и удаленности населенного пункта Саратовской области.
4.4. Для пересчета базовой стоимости работ в текущие цены могут применяться индексы, установленные Минрегионом РФ, Госстроем РФ или другим уполномоченным органом ценообразования на момент составления документации, с учётом сроков выполнения работ.
4.5. В течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты заключения договора, Заказчик осуществляет авансовый платеж Исполнителю в размере 30% от цены Договора для приобретения материалов, на основании счета  выставленного Исполнителем. 
4.6. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком поэтапно, отдельно по каждому сданному объекту после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг за минусом 30% аванса, рассчитанного в процентном соотношении по каждому этапу согласованного графика, на основании выставленных Исполнителем счетов, (при необходимости – других расчётных документов)  в течение 30 (тридцати ) календарных дней с момента подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг.
4.7. Окончательный расчет за выполненные услуги с учетом ранее перечисленного авансового платежа, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в срок не более 30-ти календарных дней с даты подписания Заказчиком всех актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и всех справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предусмотренных Договором и Актов о приеме системы охранного видеонаблюдения в эксплуатацию,  на основании выставленных оригиналов документов, подтверждающих факт оказания услуги.
5. Требование к участникам закупки 
5.1. Предприятие участника закупки должно находиться на территории г. Саратова.
5.1.1. Должен иметь опыт работ по установке систем видеонаблюдения не менее 5 лет.
5.1.2. Должен иметь действующие сертификаты и допуски на осуществление видов работ, указанных в настоящем ТЗ.
5.2.Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации. 
5.2.1. Предприятие должно обладать достаточным количеством кадровых ресурсов (бригад) для выполнения объема работ и условий настоящего ТЗ. 
5.2.2. Привлекать к работе только работников, имеющих трудовой стаж не менее 3-х лет работы в данном предприятии по специализации.
5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов.
       Исполнитель обязан обладать материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения услуг, являющихся предметом закупки.
5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам.
       Требования не выставляются.
5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО.
       Требования не выставляются
5.5. Требование о наличии сертифицированных систем менеджмента
       Требования не выставляются.
5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
       Требования не выставляются.
5.7. Требования к опыту оказания аналогичных услуг.
Наличие за последние два года, предшествующие размещению информации о Закупочной процедуре, опыта выполнения не менее двух аналогичных услуг/работ, стоимостью не менее 50 (пятидесяти) процентов от начальной (максимальной) цены договора, установленной в Закупочной документации. 
5.8. Дополнительные требования
5.8.1.Участниками закупки могут быть только лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и обладающие соответствующей правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.8.3.Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность информации и документов, полученных от Заказчика.
6. Приложения к ТЗ
1. Перечень объектов для монтажа системы охранного видеонаблюдения.
2. Требования к характеристикам комплектующих СОТ, используемых при выполнении работ.



информация для контактов: 
Чичерова Галина Владимировна
тел. 8(8452)57-34-38; 8-927-053-80-30,
 е-mail chicherova@sarenergo.ru





































Приложение № 1 
к техническому заданию по приобретению услуг монтажа системы охранного телевидения


Список объектов ПАО "Саратовэнерго" на монтаж видеонаблюдения

	№
п/п
	Наименование Объекта
	Местонахождение объекта

	1
	Александрово-Гайский КО
	Саратовская область, с. Александров Гай, Торговый центр д. 9

	2
	Аркадакский КО
	Саратовская область, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 16

	3
	Аткарское ТО
	Саратовская область, г. Аткарск, ул. Чапаева, д. 74

	4
	Базарно-Карабулакский КО 
	Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.2 "а"

	5
	Балаковское ТО
	Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 47 «Б»

	6
	Балашовское ТО
	Саратовская область, г. Балашов, ул. Володарского, д. 41

	7
	Балтайский КО
	Саратовская область, с. Балтай, пер. Почтовый, д.17

	8
	Вольское ТО
	Саратовская область, г. Вольск, ул. Токина, д.1

	9
	Воскресенский КО 
	Саратовская область, с. Воскресенское, ул. Калинина, д.5

	10
	Горновский КО
	Саратовская область,  р.п. Горный, ул Краснопартизанская, д. 23

	11
	Дергачевский КО 
	Саратовская область, р.п., Дергачи, ул. Садовая,д. 45

	12
	Духовницкий КО 
	Саратовская область, с. Духовницкое, ул. Ленина, д.12/12 «В»

	13
	Ершовское ТО
	Саратовская область, г.Ершов, ул. Ломоносова, д. 2

	14
	Екатериновский КО
	Саратовская область, р.п. Екатериновка, ул. Советская, д. 47

	15
	Ивантеевский КО
	Саратовская область, с. Ивантеевка, ул. Советская, д.5/1

	16
	Калининский КО
	Саратовская область, г. Калининск, ул. Коллективная, д. 65

	17
	Краснокутский КО
	Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Рабочая,д. 60

	18
	Красноармейский КО
	Саратовская область, г. Красноармейск, ул.Гоголя, д. 23

	19
	Лысогорское КО
	Саратовская область, р.п. Лысые Горы, ул. Мира, д. 69

	20
	Марксовское ТО
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Кирова, д. 35 "А"

	21
	Новобурасский КО
	Саратовская область, р.п .Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 32

	22
	 Новоузенский КО
	Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Московская, д.30

	23
	Озинский КО

	Саратовская область, р.п. Озинки, ул. Пушкинская, д. 48

	24
	Перелюбский КО
	Саратовская область, р.п. Перелюб, ул. Чапаевская, д. 95

	25
	Питерский КО
	Саратовская область, р.п. Питерка, ул. Ленина, д. 73

	26
	Петровский КО
	Саратовская область, г. Петровск, ул. Некрасова, д.13

	27
	Пугачевское ТО
	Саратовская область, г. Пугачев, ул. Топорковская, д. 10/1

	28
	Ровенский участок
	Саратовская область, р.п. Ровное, ул. Гагарина, д. 10.

	29
	Романовский КО 
	Саратовская область, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, д. 32

	30
	Ртищевское ТО
	Саратовская область, г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, д. 7

	31
	Самойловский КО
	Саратовская область, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, д. 32

	32
	Советский КО

	Саратовская область, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.13

	33
	Саратовское ТО
	г. Саратов, ул. Рабочая, 22

	34
	Татищевский КО
	Саратовская облась, р.п. Татищево, ул. Крупской, д. 21 "А"

	35
	Турковский КО
	Саратовская область, р.п. Турки, ул. Революционная, д. 13

	36
	Федоровский КО
	Саратовская область, с. Мокроус, ул. Центральная, д. 55

	37
	Хвалынский КО
	Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Володарского, д. 23 "А"

	38
	Энгельское ТО
	Саратовская область, г. Энгельс, ул. Площадь Свободы, д.15 (4-й этаж)








Приложение № 2 
к техническому заданию по приобретению услуг монтажа системы охранного телевидения

Требования к характеристикам комплектующих системы охранного видеонаблюдения, используемых при выполнении работ

	Наименование товара
	Показатель товара
	Требования к значениям показателей товара,

	Уличная видеокамера
	1/4" 1.0Megapixel CMOS Sensor  1280(Г) X800(В) Разрешение 720P Мин. освещенность 0.01 Lux/F1.2 Сигнал/Шум > 50dB Развертка Прогрессивная Синхронизация Внутренняя Авто затвор NTSC: 1/60s~1/100,000s, PAL: 1/50s~1/100,000s Гама характеристика 0.45 Дальность ИК подсветки 20 метров Видеовыход AHD,CVBS AGC Авто Питание DC12V(+/-10%)/350mA Объектив 3.6mm/F2.0 Размеры (мм) 168(W) x73.5(H) x65(D) Вес (г) 500 Температура хранения -40~+60℃ RH95% MAX Рабочая температура -40~+50℃ RH95% MAX 
	41  шт

	 Внутренняя купольная
	1/4" 1.0Megapixel CMOS Sensor Кол-во эффективных пикселей (Г×В) 1280(Г) X800(В) Разрешение 720P Мин. освещенность 0.01 Lux/F1.2 Сигнал/Шум > 50dB Развертка Прогрессивная Синхронизация Внутренняя Авто затвор NTSC: 1/60s~1/100,000s, PAL: 1/50s~1/100,000s Гама характеристика 0.45 Дальность ИК подсветки 20 метров Видеовыход AHD,CVBS AGC Авто Питание DC12V(+/-10%)/350mA Объектив 3.6mm/F2.0 Размеры (мм) ￠94 x 69(H) Вес (г) 300 Температура хранения -30~+60℃ RH95% MAX Рабочая температура -10~+50℃ RH95% MAX 
	100 шт

	Видеорегистратор
	H.264Видеовход / Тип видеовхода4 канала / BNCАудиовход / Тип аудиовхода1 канал Аудио сжатие
G.711Разрешение для просмотра720p/WD1VGA/HDMI выходVGA (1280 x 1024)/HDMI (1920х1080)Разрешение при записи720p/WD1Скорость записи на каждый канал720p/WD1 25к/сАудиовыход1 канал Тип интерфейса / Объем1HDD до 4ТбСетевые интерфейсыRJ45-10/100 MИнтерфейс ввода/выводаRS-485(PTZ)USB-интерфейс2 USBТревожные входы / ВыходыНетПитание12 V DC,БП в комплекте Потребляемая мощность< 10 Вт (без HDD)Рабочая температура / Допустимая влажность-10 °C ~ + 55 °C / 10 % ~ 90 %Размер (мм)217*43*200 
	37 шт

	видеорегистратор
	H.264 Видеовход / Тип видеовхода 8 каналов / BNCАудиовход / Тип аудиовхода 1 канал Аудио сжатие G.711Разрешение для просмотра720p/WD1VGA/HDMI выходVGA (1280 x 1024)/HDMI (1920х1080)Разрешение при записи720p/WD1Скорость записи на каждый канал720p/WD1 25к/с Аудиовыход 1 канал Тип интерфейса / Объем1HDD до 4ТбСетевые интерфейсы RJ45-10/100 MИнтерфейс ввода/выводаRS-485(PTZ)USB-интерфейс2 USBТревожные входы / ВыходыНетПитание12 V DC,БП в комплекте Потребляемая мощность< 10 Вт (без HDD)Рабочая температура / Допустимая влажность-10 °C ~ + 55 °C / 10 % ~ 90 %Размер (мм)217*43*200
	1 шт

	Источник бесперебойного питания
	Номинальное напряжение / частота 220/230/240 В Входное напряжение 165 - 290 В Выходное напряжение 220/230/240 В +/- 10% Время работы на батареях 28 минут (60 Ватт), 16 минут (90 Ватт), Среднее время подзарядки 8 ч. Время переключения на батареи, мс4
	38 шт

	жесткий диск
	форм-фактор 3.5"; тип: HDD; интерфейс: SATA III; объём: 2Тб; скорость вращения шпинделя 5400об/мин; буферная память 64Мб 
	38 шт

	Кабель-канал 
	Для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций 
	Не менее 460 м

	Кабель
	Количество жил, шт 2 Материал изоляции полиэтилен Номинальное сечение жил S, мм2 0.75 Рабочая температура °C -40...+60 Расчетная масса 1 км, кг 47 Средний срок эксплуатации, лет 15  Масса, кг 0.047 Габаритные размеры, мм d8x1000
	Не менее 3760 м

	Блок питания и аккумуляторная батарея
	Выходное напряжение 12 В
Номинальный ток нагрузки не более 5 А
Встроенная защита от короткого замыкания на выходе. Напряжение сети 110-240 В Частота тока 50 Гц
Максимальный кратковременный ток нагрузки 5.2 А Выходное напряжение 12±0,2 В
Габаритные размеры 120х59х47 мм
Масса 0.227 кг Диапазон рабочих температур от +10°С до +40°С
Относительная влажность воздуха не более 80%
Аккумуляторная батарея выходное напряжение 12 В. Емкость 7А/ч
	38 шт




[bookmark: _Toc422244216]Раздел  8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА


Д О Г О В О Р № ______
на оказание услуг «Приобретение и монтаж системы охранного видеонаблюдения»


г. Саратов                                                                                          «__» ____________  2016 г.



Публичное акционерное общество «Саратовэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице в генерального директора Щербакова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство выполнить услуги по приобретению и монтажу, наладке и пуску системы охранного видеонаблюдения на объектах Заказчика (далее по тексту – Работы), согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.
1.2. «Исполнитель» выполняет Работы собственными силами и средствами из собственных материалов в соответствии в соответствии с условиями и сроками, определенными настоящим Договором.
1.3. Технические и технологические требования к выполняемым Работам должны соответствовать техническому заданию, согласованному Сторонами и являющемуся неотъемлемой частью Договора, требованиями нормативных актов, регламентирующих выполнение соответствующих Работ.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость порученных «Исполнителю» Работ  по настоящему Договору  составляет  ____________(__________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18%, и включает в себя все расходы, необходимые для оказания услуг, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты связанные с транспортными расходами, материальными затратами и иными затратами для осуществления выезда на объект Заказчика, вне зависимости от района и удаленности населенного пункта в Саратовской области.
2.2. «Заказчик» осуществляет авансовый платеж «Исполнителю» в размере 30% от общей цены, предусмотренной п.2.1 настоящего Договора для приобретения материалов, на основании счета  выставленного «Исполнителем». 
2.3. Выполнение услуг «Исполнителем» осуществляется поэтапно, согласно графику выполнения работ, согласованного с «Заказчиком» (Приложение № 2 к настоящему договору).
2.4. В соответствии с согласованным графиком поэтапного выполнения работ «Исполнитель» составляет на каждый объект, указанный в Приложении № 1 к настоящему Договору, технический проект с расчетом и согласовывает его с «Заказчиком».
2.5.Оплата услуг по настоящему Договору производится поэтапно, за каждый сданный объект в соответствии с графиком выполнения работ, за минусом 30% аванса, рассчитанного в процентном соотношении по каждому этапу.По окончании выполнения Работ на каждом объекте «Заказчика», «Исполнитель» представляет Акты приемки выполненных работи Справки о стоимости выполненных работ и затрат. Работы за каждый этап считаются выполненными после подписания «Сторонами» Акта приемки выполненных работ за соответствующий этап. 
2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, а также в случае расторжения настоящего Договора «Исполнитель» обязан в течение 7 (семи) банковских дней с момента предъявления требования «Заказчиком», а в случае расторжения Договора – с предполагаемой даты расторжения Договора, возвратить «Заказчику» разницу между полученной суммой предоплаты и стоимостью надлежащим образом выполненных Работ путем перечисления денежных средств на расчетный  счет «Заказчика». Прием-передача частично выполненных работ осуществляются в порядке, предусмотренном п. 2.13. настоящего Договора. 
2.7. Заказчик не оплачивает Работы, выполненные с нарушением норм и требований  технического задания и условий настоящего Договора.
2.8. Окончательный расчет за выполненные Работы с учетом ранее перечисленного авансового платежа, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в разделе 12 настоящего Договора, в срок не более 30 календарных дней с даты подписания «Заказчиком» всех Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и всех Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предусмотренных настоящим Договором и Актов о приеме системы охранного видеонаблюдения в эксплуатацию, на основании выставленных оригиналов документов, в соответствии с перечнем, указанным в пунктах 2.10.,2.11., 2.13.
Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств                      с корреспондентского счета банка, обслуживающего «Заказчика».
2.9. "Стороны" пришли к соглашению о том, что к отношениям "Сторон" не применяются положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации о начислении процентов на суммы денежных средств, подлежащих уплате в соответствии с условиями настоящего договора.
2.10. «Исполнитель» в дату окончания оказания услуги (до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить об этом «Заказчика», передать сканированные копии документов, подтверждающих факт оказания услуги, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в разделе 12 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуги (подписанные «Исполнителем» акты приемки оказанных услуг), должны быть направлены «Заказчику» не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания услуги, но в любом случае до 7-ого числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг.
2.11. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на имя «Заказчика». В случае непредставления необходимых документов «Заказчик» уведомляет об этом «Исполнителя». «Исполнитель» обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления «Заказчика», но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны, представить недостающие копии документов «Заказчику», что не освобождает «Исполнителя» от ответственности, предусмотренной п. 2.15. настоящего договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов, «Заказчик» уведомляет об этом «Исполнителя» в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от «Исполнителя» копий документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении «Заказчик» должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. «Исполнитель» обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от «Заказчика» устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов «Заказчику», что не освобождает «Исполнителя» от ответственности, предусмотренной п. 2.15. настоящего Договора».
2.12. «Исполнитель» не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со  своей стороны  акт сверки. «Заказчик» в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между «Сторонами», при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает «Исполнителю» один экземпляр надлежаще оформленного акта.
2.13. При получении «Исполнителем» от «Заказчика» сумм частичной оплаты в счет предстоящего оказания услуг, «Исполнитель» обязан предоставить «Заказчику» оформленный в соответствии с законодательством РФ счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения от «Заказчика» сумм частичной оплаты в счет оказания услуг, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором «Исполнитель» получил суммы частичной оплаты от «Заказчика».
2.14. «Исполнитель» обязуется подписать акт сверки расчетов в течение 14 дней с момента его получения от «Заказчика». В случае, если в течение 14 дней с момента получения акта сверки расчетов «Исполнитель» не подпишет его и не предоставит «Заказчику» мотивированные возражения по нему, акт считается согласованным с «Заказчиком». 
2.15. За нарушение «Исполнителем» сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.10., 2.11., 2.13. настоящего Договора «Заказчик» имеет право потребовать от «Исполнителя» уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. «Стороны» договорились, что в случае нарушения «Исполнителем» сроков исполнения обязательств по предоставлению документов  в соответствии с пунктами 2.10.,2.11., 2.13 настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного «Исполнителем» обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счет - фактуре или документах, подтверждающих факт оказания услуг.
2.16. Уплата пени не освобождает «Стороны» от выполнения обязательств по настоящему Договору.

3. Сроки выполнения 

3.1. Дата начала проведения Работ по настоящему Договору определяется датой поступления авансового платежа на расчетный  счет Исполнителя.
3.2. Сроки завершения отдельных этапов Работ определяются Графиком выполнения работ, согласованным с «Заказчиком». 
3.3. Проведение монтажных работ, подключение системы охранного телевидения к системе удаленного доступа, пуско-наладочные работы и приемосдаточные испытания осуществляются – до 30 ноября 2016 года. 
3.4. Оформление и передача Заказчику материалов исполнительной документации - не позднее 7 декабря 2016 года.
3.5.«Исполнитель» может досрочно выполнить услуги, предусмотренные настоящим Договором,при наличии согласия Заказчика.



4. Права и обязанности Сторон

4.1.Заказчик обязан: 
4.1.1 Своевременно оплачивать работу «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.Исполнитель обязан: 
4.2.1.Приступить к работе в течение 3-х дней опаты получения авансового платежа. 
4.2.2.Выполнить все Работы по настоящему Договору лично, без привлечения третьих лиц,  в сроки, оговоренные в настоящем Договоре, качественно, с соблюдением общих правил по технике безопасности, правил производства и приемки Работ. 
4.2.3.В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
4.2.4.Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения.
4.2.5. «Исполнитель» обязуется раскрывать «Заказчику» сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев «Исполнителя», с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов по форме Приложения № 3 к настоящему договору на дату подписания настоящего Договора.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев «Исполнителя», включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) «Исполнитель» обязуется в течение 5 (пяти) календарных днейс даты наступления таких изменений предоставить «Заказчику» актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
Положения настоящего пункта «Стороны» признают существенными условиями Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, «Заказчик» вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
4.3. Представители «Исполнителя» производят надзор за выполнением Работ, соблюдением правил по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности при производстве Работ и несут за это ответственность.
4.4. «Исполнитель», по окончании Работ в установленном порядке производит сдачу смонтированной системы охранного видеонаблюдения  и выдает «Заказчику» материалы исполнительной документации.
4.5. «Заказчик» оставляет за собой право промежуточного технического контроля выполнения услуг с  привлечением сторонних специализированных (экспертных) организаций.
4.6. При выполнении условий настоящего Договора «Стороны» руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

5.	Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае возникновения порчи оборудования и выполненных работ в период действия настоящего Договора, ответственность и обязанности по возмещению ущерба возлагается на виновную сторону.

6.	Гарантия качества работ

6.1. Гарантийный срок на все виды Работ составляет 3 (три) года с момента подписания «Заказчиком» окончательного акта сдачи-приемки работ (по формам КС-2, КС-3).
6.2.Гарантийный срок на оборудование - 12 месяцев с момента подписания окончательного акта сдачи - приемки объекта в эксплуатацию. 
6.3. Гарантийное обслуживание системы охранного видеонаблюдения осуществляется в течение всего гарантийного срока средствами и за счет «Исполнителя» на период гарантии на следующих условиях: 
- срок исполнения заявки на гарантийное обслуживание системы охранного видеонаблюдения не должен превышать 24 (двадцати четырех часов) с момента получения заявки «Исполнителем».
6.4. «Исполнитель» обеспечивает взаимодействие службы технической поддержки с представителями Заказчика в рабочие дни.
6.5. В случае невозможности устранения дефектов системы охранного видеонаблюдения «Исполнитель» должен произвести замену на аналогичное оборудование или оборудование с техническими характеристиками не ниже заменяемого оборудования; гарантийный срок на замененное оборудование назначается с момента замены некачественного оборудования

7.	Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-Мажор)

7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы: внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания сторон. При этом стороны не могли предотвратить их действия мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны. К подобным обстоятельствам относятся теракты, военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов и органов местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.2. «Сторона», затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить своего контрагента о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет сообщено своевременно, сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
7.3.Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить соответствующие нормативные акты, вводящие в действие такие обстоятельства, а также сертификаты, выдаваемые Торгово-промышленной палатой или иными компетентными органами.
7.4.В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
7.5.Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты надлежащие меры по извещению об этом контрагента, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности действия обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
7.6.Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 1 (одного) месяца, стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение сторонами не достигнуто, любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления своему контрагенту соответствующего письменного извещения.

8. Конфиденциальность

8.1. Каждая из «Сторон» настоящего Договора обязуется соблюдать строгую конфиденциальность полученной от другой «Стороны» технической, финансовой, коммерческой и иной информации, а также персональных данных и безопасность персональных данных при их обработке.
8.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия другой «Стороны» или в порядке, установленном законодательством России.

9. Срок действия договора.

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств.

10. Порядок разрешения споров внесение изменений и дополнений к договору, условия расторжения договора

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между «Сторонами».
10.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между «Сторонами», они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Саратовской области.
10.3. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
10.4. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны только в том случае, если они представлены в письменной форме и подписаны представителями «Сторон» и вступают в силу со дня их подписания, являясь неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ.

11. Дополнительные условия

11.1. Настоящий договор, переписка, уведомления и иные документы в рамках настоящего договора, переданные путем факсимильной связи, признаются официальными, действительными и имеющими юридическую силу до момента получения оригинала, если они позволяют достоверно установить, что документ исходит от «Стороны» по договору.
11.2. Все письменные экземпляры результатов оказания услуг (отчеты и другие документы), которые «Исполнитель» предоставляет в соответствии с настоящим договором, становятся и остаются собственностью «Заказчика».
11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному  экземпляру для каждой из «Сторон». Все приложения к настоящему  договору являются его неотъемлемой частью.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты
	Исполнитель:
	Заказчик: 

	
	ПАО «Саратовэнерго»

	ИНН  КПП 
	ИНН 6450014808 КПП 997450001

	
	Р/с 40702810356000000908

	Банковские реквизиты:  

	Банковские реквизиты:
Р/с 40702810600000002661
Банк: «Газпромбанк» 
(ОАО) г.Москва
ИНН/КПП  7744001497/997950001,
к/с 30101810200000000823, 
БИК 044525823, 117420, 
г.Москва, ул.Наметкина,
д.16 корпус 1


	к/c
	К/с 30101810500000000649

	БИК 
	БИК 046311649

	Адрес: 
Тел.Факс: 
Эл.почта: 
	Адрес: 410028, г. Саратов,
ул. Чернышевского, д. 124
Факс: (845-2) 27-14-38
Эл.почта: office@sarenergo.ru




«Исполнитель»:					        «Заказчик                                                                                                        

______________/		                                                 _______________/




















Приложение № 1 
к договору от _____________2016г №_______


Список объектов ПАО "Саратовэнерго"

	№
п/п
	Наименование Объекта
	Местонахождение объекта

	1
	Александрово-ГайскийКО
	Саратовскаяобласть, с. АлександровГай, Торговый центр д. 9

	2
	АркадакскийКО
	Саратовскаяобласть, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 16

	3
	Аткарское ТО
	Саратовскаяобласть, г. Аткарск, ул.Чапаева, д. 74

	4
	Базарно-КарабулакскийКО 
	Саратовскаяобласть, р.п. БазарныйКарабулак, ул. Ленина, д.2 "а"

	5
	Балаковское ТО
	Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 47 «Б»

	6
	БалашовскоеТО
	Саратовскаяобласть, г. Балашов, ул. Володарского, д. 41

	7
	Балтайский КО
	Саратовская область, с. Балтай, пер. Почтовый, д.17

	8
	Вольское ТО
	Саратовская область, г. Вольск, ул. Токина, д.1

	9
	Воскресенский КО
	Саратовская область, с. Воскресенское, ул. Калинина, д.5

	10
	Горновский КО
	Саратовская область,  р.п. Горный, ул Краснопартизанская, д. 23

	11
	Дергачевский КО 
	Саратовская область, р.п., Дергачи, ул. Садовая,д. 45

	12
	Духовницкий КО 
	Саратовская область, с. Духовницкое, ул. Ленина, д.12/12 «В»

	13
	Ершовское ТО
	Саратовская область, г.Ершов, ул. Ломоносова, д. 2

	14
	ЕкатериновскийКО
	Саратовскаяобласть, р.п. Екатериновка, ул.Советская, д. 47

	15
	ИвантеевскийКО
	Саратовскаяобласть, с. Ивантеевка, ул. Советская, д.5/1

	16
	Калининский КО
	Саратовская область, г. Калининск, ул. Коллективная, д. 65

	17
	Краснокутский КО
	Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Рабочая,д. 60

	18
	Красноармейский КО
	Саратовская область, г. Красноармейск, ул.Гоголя, д. 23

	19
	Лысогорское КО
	Саратовская область, р.п. Лысые Горы, ул. Мира, д. 69

	20
	МарксовскоеТО
	Саратовскаяобласть, г. Маркс, ул. Кирова, д. 35 "А"

	21
	Новобурасский КО
	Саратовская область, р.п .Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 32

	22
	Новоузенский КО
	Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Московская, д.30

	23
	Озинский КО

	Саратовская область, р.п. Озинки, ул. Пушкинская, д. 48

	24
	Перелюбский КО
	Саратовская область, р.п. Перелюб, ул. Чапаевская, д. 95

	25
	Питерский КО
	Саратовская область, р.п. Питерка, ул. Ленина, д. 73

	26
	ПетровскийКО
	Саратовская область, г.Петровск, ул. Некрасова, д.13

	27
	ПугачевскоеТО
	Саратовскаяобласть, г. Пугачев, ул.Топорковская, д. 10/1

	28
	Ровенский участок
	Саратовскаяобласть, р.п. Ровное, ул.Гагарина, д. 10.

	29
	Романовский КО 
	Саратовскаяобласть, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, д. 32

	30
	РтищевскоеТО
	Саратовскаяобласть, г. Ртищево, ул. 60 летОктября, д. 7

	31
	СамойловскийКО
	Саратовскаяобласть, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, д. 32

	32
	СоветскийКО

	Саратовскаяобласть, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.13

	33
	Саратовское ТО
	г. Саратов, ул. Рабочая, 22

	34
	ТатищевскийКО
	Саратовскаяоблась, р.п. Татищево, ул. Крупской, д. 21 "А"

	35
	Турковский КО
	Саратовская область, р.п. Турки, ул. Революционная, д. 13

	36
	Федоровский КО
	Саратовская область, с. Мокроус, ул. Центральная, д. 55

	37
	ХвалынскийКО
	Саратовскаяобласть, г. Хвалынск, ул. Володарского, д. 23 "А"

	38
	Энгельское ТО
	Саратовскаяобласть, г. Энгельс, ул. ПлощадьСвободы, д.15 (4-й этаж)


























Приложение № 2 
к договору от _______________2016г. №___________

График выполнения работ

	№
п/п
	Наименование Объекта
	Местонахождение объекта
	Номер этапа
	Сроки выполнения

	1
	Александрово-Гайскийучасток
	Саратовскаяобласть, с. АлександровГай, Торговый центр д. 9
	
	

	2
	Аркадакскийучасток
	Саратовскаяобласть, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 16
	
	

	3
	Аткарскийучасток
	Саратовскаяобласть, г. Аткарск, ул.Чапаева, д. 74
	
	

	4
	Базарно-Карабулакскийучасток
	Саратовскаяобласть, р.п. БазарныйКарабулак, ул. Ленина, д.2 "а"
	
	

	5
	Балаковское отделение
	Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 47 «Б»
	
	

	6
	Балашовскоеотделение
	Саратовскаяобласть, г. Балашов, ул. Володарского, д. 41
	
	

	7
	Балтайский участок 
	Саратовская область, с. Балтай, пер. Почтовый, д.17
	
	

	8
	Вольское отделение
	Саратовская область, г. Вольск, ул. Токина, д.1
	
	

	9
	Воскресенский участок  
	Саратовская область, с. Воскресенское, ул. Калинина, д.5
	
	

	10
	Горновский участок
	Саратовская область,  р.п. Горный, улКраснопартизанская, д. 23
	
	

	11
	Дергачевский участок 
	Саратовская область, р.п., Дергачи, ул. Садовая,д. 45
	
	

	12
	Духовницкий участок 
	Саратовская область, с. Духовницкое, ул. Ленина, д.12/12 «В»
	
	

	13
	Ершовское отделение
	Саратовская область, г.Ершов, ул. Ломоносова, д. 2
	
	

	14
	Екатериновскийучасток
	Саратовскаяобласть, р.п. Екатериновка, ул.Советская, д. 47
	
	

	15
	Ивантеевскийучасток
	Саратовскаяобласть, с. Ивантеевка, ул. Советская, д.5/1
	
	

	16
	Калининский участок
	Саратовская область, г. Калининск, ул. Коллективная, д. 65
	
	

	17
	Краснокутский участок
	Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Рабочая,д. 60
	
	

	18
	Красноармейский участок
	Саратовская область, г. Красноармейск, ул.Гоголя, д. 23
	
	

	19
	Лысогорское отд.
	Саратовская область, р.п. Лысые Горы, ул. Мира, д. 69
	
	

	20
	Марксовскоеотделение
	Саратовскаяобласть, г. Маркс, ул. Кирова, д. 35 "А"
	
	

	21
	Новобурасский участок
	Саратовская область, р.п .Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 32
	
	

	22
	Новоузенское отделение
	Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Московская, д.30
	
	

	23
	Озинский участок 
	Саратовская область, р.п. Озинки, ул. Пушкинская, д. 48
	
	

	24
	Перелюбский участок
	Саратовская область, р.п. Перелюб, ул. Чапаевская, д. 95
	
	

	25
	Питерский участок
	Саратовская область, р.п. Питерка, ул. Ленина, д. 73
	
	

	26
	Петровскийучасток
	Саратовская область, г. Петровск, ул. Некрасова, д.13
	
	

	27
	Пугачевскоеотделение
	Саратовскаяобласть, г. Пугачев, ул.Топорковская, д. 10/1
	
	

	28
	Ровенский участок
	Саратовскаяобласть, р.п. Ровное, ул.Гагарина, д. 10.
	
	

	29
	Романовский участок
	Саратовскаяобласть, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, д. 32
	
	

	30
	Ртищевскоеотделение
	Саратовскаяобласть, г. Ртищево, ул. 60 летОктября, д. 7
	
	

	31
	Самойловскийучасток
	Саратовскаяобласть, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, д. 32
	
	

	32
	Советскийучасток

	Саратовскаяобласть, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.13
	
	

	33
	Саратовский ТО
	г. Саратов, ул. Рабочая, д. 22
	
	

	34
	Татищевскийучасток
	Саратовскаяоблась, р.п. Татищево, ул. Крупской, д. 21 "А"
	
	

	35
	Турковский участок
	Саратовская область, р.п. Турки, ул. Революционная, д. 13
	
	

	36
	Федоровский участок
	Саратовская область, с. Мокроус, ул. Центральная, д. 55
	
	

	37
	Хвалынскийучасток
	Саратовскаяобласть, г. Хвалынск, ул. Володарского, д. 23 "А"
	
	

	38
	Энгельскийучасток
	Саратовскаяобласть, г. Энгельс, ул. ПлощадьСвободы, д.15 (4-й этаж)
	
	






[bookmark: _Toc422244217]Раздел  9. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ

В настоящий раздел Организатору закупки необходимо включить Руководство по экспертной оценке либо указать «Руководство по экспертной оценке представлено в приложении № 9 к настоящей закупочной документации».



[bookmark: _Toc422244218][bookmark: _Ref55280368][bookmark: _Toc55285361][bookmark: _Toc55305390][bookmark: _Toc57314671][bookmark: _Toc69728985][bookmark: _Toc309208619][bookmark: ФОРМЫ]Раздел 10. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
10.1. [bookmark: _Toc422244219] Письмо о подаче оферты (форма 1)
10.1.1. [bookmark: _Toc422244220]Форма письма о подаче оферты
начало формы

	[bookmark: _Toc422244221]
БЛАНК ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УЧАСТНИКА



	№_________
	
	«__» __________ 201_ г.


Уважаемые господа!
Изучив Закупочную документацию на проведение закупки на право заключения договора(ов) на  [указывается полное наименование закупки], опубликованное в [указывается дата публикации и сайт, в котором она была опубликована] (далее – Закупочная документация), понимая и принимая установленные в ней требования, и условия закупки,
_____________________________________________________________________________
(полное наименование Потенциального участника закупки с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц)/ФИО паспортные данные (для индивидуальных предпринимателей) (далее – Потенциальный участник),
Место нахождения:______________________________________________,
(адрес местонахождения Потенциального участника (для юридических лиц)/место регистрации (для индивидуальных предпринимателей)
[в случае если Потенциальный участник закупки является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденной Приказом ОАО «Интер РАО»  от 28.04.2015 № ИРАО/208 и размещенной на официальном сайте в сети Интернет (www.interrao-zakupki.ru.ru), Потенциальный участник указывает следующее:]
являющееся (ийся) участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденной Приказом ОАО «Интер РАО»  от 28.04.2015 № ИРАО/208, присвоенный № реестровой записи _____, относящееся (ийся) к субъекту [микро] [малого] [среднего] (необходимо выбрать категорию) предпринимательства предлагает заключить договор:
____________________________________________________________________________
(указывается предмет договора)
на условиях и в соответствии с коммерческим и техническими предложениями и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку на участие в закупке, на следующих условиях:
Перечислить все лоты по порядку их следования, на которые подается оферта
[Потенциальный Участник может проинформировать Заказчика об инновационности предложения, указав в составе своей заявки на инновационный и (или) высокотехнологичный характер предлагаемой Продукции. Дополнительно может быть предоставлена информация и документы (при наличии), подтверждающие новизну, высокий технический уровень, наукоемкость, конкурентоспособность предлагаемой продукции.]

	Итоговая стоимость предложения без НДС, руб.
	_______________________________
(итоговая стоимость, рублей РФ, без НДС)

	кроме того НДС, руб.
	_______________________________
(НДС по итоговой стоимости, рублей)

	итого с НДС, руб.
	_______________________________
(НДС по итоговой стоимости, рублей)


Участник добровольно увеличивает срок действия своей оферты на __________ дней.

Настоящим подтверждаем, что:
· для _____________ (указывается наименование Потенциального участника закупки) заключение договора не является крупной сделкой. 
или
_____________ (указывается наименование Потенциального участника закупки) не попадает под действие требования закона о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;
· заключение договора не является для (указывается наименование Потенциального участника закупки) сделкой  с заинтересованностью.
или
_____________ (указывается наименование Потенциального участника закупки) не попадает под действие требования закона о наличии решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

[В случае если Потенциальный участник является участником Программы партнерства, указывается следующее:]
Документы и сведения, предоставленные ______________ (указывается наименование Потенциального участника закупки) в рамках участия в Программе партнерства, являются актуальными и могут быть использованы Организатором закупки для оценки поданной заявки на участие в закупке, в том числе:
· в устав __________ (указывается наименование Потенциального участника закупки), с момента его предоставления для присоединения к Программе партнерства, изменения не вносились;
· изменение сведений, указанных в Выписке из ЕГРЮЛ, в части единоличного исполнительного органа (_____________) (указать должность, ФИО), имеющий(ая) право без доверенности действовать от имени __________ (указывается наименование Потенциального участника закупки), с момента предоставления решения о его(ее) назначении (избрании) единоличным исполнительным органом (руководителем) для присоединения к Программе партнерства, не осуществлялось;
· сведения об участии __________ (указывается наименование Потенциального участника закупки) в судебных разбирательствах, с момента предоставления справки об участии в судебных разбирательствах для присоединения к Программе партнерства, не изменились;
· сведения, указанные в справке о цепочке собственников, с момента ее предоставления для присоединения к Программе партнерства, не изменялись.
Мы уведомлены, понимаем и согласны с условием, что в случае не предоставления документов, сведений и/или предоставления недостоверных сведений, предусмотренных закупочной документацией мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения: указать приложения

	__________________________________
(подпись, М.П.)

	__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




конец формы
10.2. 
10.2.1. [bookmark: _Toc422244222]Инструкции по заполнению
10.2.1.1. Письмо следует оформить на официальном бланке Потенциального участника закупки. Потенциальный участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
10.2.1.2. Потенциальный участник указывает свое фирменное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).
10.2.1.3. Потенциальный участник закупки должен указать стоимость поставляемой продукции/выполняемых работ/оказываемых услуг словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «ИТОГО»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
10.2.1.4. Потенциальный участник закупки должен указать срок действия заявки на участие в закупке согласно требованиям.
10.2.1.5. Потенциальный участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Потенциального участника закупки.
10.2.1.6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями.























10.3. [bookmark: _Toc422244226] Техническое предложение (форма 2)
[заполняется отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота]
[bookmark: _Toc422244227]10.2.2. Форма Технического предложения (для выполнения работ/оказания услуг)
начало формы
Приложение № 1 к письму о подаче оферты
от «____»____________ года №________
Техническое предложение 
Наименование и место нахождения Потенциального участника закупки: _________________________________

[Здесь Потенциальный участник закупки в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания в соответствии с требованиями Технической части Закупочной документации].

	
__________________________________
(подпись, М.П.)

	__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


конец формы
10.3.1. 
10.3.2. [bookmark: _Toc422244228]Инструкции по заполнению
10.2.2.1.1.Потенциальный участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.
10.2.2.1.2 Потенциальный участник указывает свое фирменное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).
10.2.2.1.3 Техническое предложение заполняется отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота.
10.2.2.1.4 В техническом предложении описываются все позиции коммерческого предложения.
10.2.2.1.5 Техническое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Потенциального участника закупки на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.



[bookmark: _Toc422244237]10.3  Сводная таблица стоимости работ/услуг (форма 3)
[bookmark: _Toc422244234]10.3.1 Форма сводной таблицы стоимости работ/услуг
начало формы
Приложение №2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ года №_______
Сводная таблица стоимости работ/услуг
Наименование Потенциального участника закупки: ___________________________
В ценах на момент подачи заявки на участие в закупке: «__»___________ 201__ г.
	№ п/п
	Вид работ/услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Единичная расценка, руб. (без НДС)
	Общая стоимость, руб. (без НДС)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО без НДС, руб.
	х
	
	

	НДС, руб.
	х
	
	

	ИТОГО с НДС, руб.
	х
	
	


	
__________________________________
(подпись, М.П.)

	__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)



конец формы
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[bookmark: _Toc422244235]10.3.1.1 Приложение №1 к форме сводной таблице стоимости работ/услуг
начало формы
Приложение №1 к сводной таблице стоимости работ/услуг
от «____»_____________ года №_______
конец формы

71

[bookmark: _Toc422244236]10.3.2 Инструкции по заполнению
10.3.2.1 Заполняется в случае выполнения работ/оказания услуг, в иных случаях данная форма не заполняется и не предоставляется.
10.3.2.2 Потенциальный участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная сводная таблица стоимости работ/услуг.
10.3.2.3 Потенциальный участник указывает свое фирменное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).
10.3.2.4 Потенциальный участник закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ/услуг.
10.3.2.5 В Сводной таблице стоимости работ/услуг приводятся соответственно наименование выполняемых работ/оказываемых услуг, единица измерения объема работ/услуг, объем работ/услуг в указанных единицах измерения, единичная расценка и общая стоимость выполнения работ/оказания услуг, полученная путем умножения объема работ/услуг на единичную расценку. Также могут быть приведены примечания и комментарии.
10.3.2.6 Сводная таблица стоимости работ/услуг будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данную Сводную таблицу стоимости работ/услуг следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор в виде сметы.
10.3.2.7 В случае необходимости поставки МТР и выполнения работ/оказания услуг (шеф-монтаж, проектирование, пусконаладка и пр.) в сводной таблице стоимости предусмотреть разделение стоимости поставки МТР и выполнения работ/оказания услуг.
10.4.2.8 Приложение №1 к Сводной таблице стоимости работ/услуг заполняется только в случае поставок товаров в рамках выполнения работ/оказания услуг.
10.4.2.9 Приложение №1 к сводной таблице стоимости работ/услуг, необходимо заполнить в формате Excel (.xml) по форме и в соответствии со Спецификацией (приложение к Техническому заданию Закупочной документации) и предоставить в составе заявки (в письменной и в электронной версии).
10.3.2.10 В случае подачи Потенциальным участником альтернативных предложений, для каждого альтернативного предложения заполняется отдельное Приложение № 1 к сводной таблице стоимости работ.
10.3.2.11 Дополнительные требования к заполнению приведены в Инструкции по заполнению шаблона, содержащейся в Спецификации (при ее наличии) (приложение к Техническому заданию Закупочной документации).

10.4 Протокол разногласий к проекту Договора (форма 4)
[bookmark: _Toc422244238]10.4.1 Форма Протокола разногласий к проекту Договора
начало формы
Приложение №3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ года №_______
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование Потенциального участника закупки: _________________________________
 «Желательные» условия Договора
	№ п/п
	№ пункта проекта Договора 
	Исходные формулировки
	Предложения Потенциального участника закупки
	Примечания, обоснование

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



	
__________________________________
(подпись, М.П.)

	__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)



конец формы
[bookmark: _Toc422244239]10.4.2 Инструкции по заполнению Протокола разногласий к проекту Договора
10.4.2.1 Данная форма заполняется как в случае наличия у Потенциального участника закупки требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблице приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора» и/или представляется письмо-согласие с условиями договора в произвольной форме, подписанное уполномоченным представителем Потенциального участника.
10.4.2.2 В случае наличия у Потенциального участника закупки предложений по внесению изменений в проект Договора, Потенциальный участник закупки должен представить в составе своей заявки на участие в закупке данный протокол разногласий. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора закупки, но отклонение которых Организатором закупки не повлечет отказа Участника закупки от подписания Договора в редакции, установленной в закупочной документации, в случае признания его Победителем.
10.4.2.3 Потенциальный участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.
10.4.2.4 Потенциальный участник указывает свое фирменное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).
10.4.2.5 Условия Договора будут определяться в соответствии с Технической частью Закупочной документации.
10.4.2.6 Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять либо отказать в принятии перед подписанием Договора предложения и дополнительные изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Закупочной документации.
10.4.2.7 В любом случае Потенциальный участник должен иметь в виду, что предоставление протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

[bookmark: _Toc422244246]10.5  Анкета Потенциального участника закупки (форма 5)
[bookmark: _Toc422244247]10.5.1 Форма Анкеты Потенциального участника закупки
начало формы
Приложение №4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ года №_______
Анкета Потенциального участника закупки
Наименование Потенциального участника закупки: _________________________________
	№ 
п/п
	Наименование
	Сведения о Потенциальном участнике закупки (заполняется Потенциальным частником)

	1
	2
	3

	1. 
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Потенциального участника закупки
	

	2. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	3. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	4. 
	ИНН Потенциального участника закупки
	

	5. 
	КПП Потенциального участника закупки
	

	6. 
	ОГРН Потенциального участника закупки
	

	7. 
	ОКПО Потенциального участника закупки
	

	8. 
	ОКВЭД Потенциального участника закупки
	

	9. 
	Место нахождения
	

	10. 
	Почтовый адрес
	

	11. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	12. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Потенциального участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	13. 
	Телефоны Потенциального участника закупки (с указанием кода города)
	

	14. 
	Факс Потенциального участника закупки (с указанием кода города)
	

	15. 
	Адрес электронной почты Потенциального участника закупки
	

	16. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Потенциального участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Потенциального участника закупки, с указанием должности и контактного телефона
	

	17. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Потенциального участника закупки с указанием должности и контактного телефона
	



	
__________________________________
(подпись, М.П.)

	__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)



конец формы
10.3.3. 
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[bookmark: _Toc422244248]10.5.2 Инструкции по заполнению
10.5.2.1 Потенциальный участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.
10.5.2.2 Потенциальный участник указывает свое фирменное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).
10.5.2.3 Потенциальный участник закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
10.5.2.4 В графе 12 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.




























	


[bookmark: _Toc422244249]10.6 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6)
[bookmark: _Toc422244250]10.6.1 Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
начало формы
Приложение №5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ года №_______
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование Потенциального участника закупки: ___________________________
	№
п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора
(объем и состав работ, описание основных условий договора)
	Сумма договора 
(в рублях)
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать, например «2010 год»]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать, например «2011 год»]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 2012 года» и т.д.]
	
	х


	
__________________________________
(подпись, М.П.)

	__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


конец формы
[bookmark: _Toc422244251]10.6.2 Инструкции по заполнению
10.6.2.1 Потенциальный участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
10.6.2.2 Потенциальный участник указывает свое фирменное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).
10.6.2.3 В этой форме Потенциальный участник закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям по Технической части Закупочной документации.
10.6.2.4 Следует указать не менее двух, но не более десяти аналогичных договоров. Потенциальный участник закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт, необходимо учитывать требования ТЗ по опыту предоставления аналогичных услуг..
10.6.2.5 Потенциальный участник закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

[bookmark: _Toc422244252]10.7 Справка о материально-технических ресурсах (форма 10)
[bookmark: _Toc422244253]10.7.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах
начало формы
Приложение №6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ года №_______
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование Потенциального участника закупки: __________________________________
	№
п/п
	Наименование
	Место
нахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Состояние
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


	
__________________________________
(подпись, М.П.)

	__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


конец формы
[bookmark: _Toc422244254]10.7.2 Инструкции по заполнению
10.7.2.1 Потенциальный участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
10.7.2.2 Потенциальный участник указывает свое фирменное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).
10.7.2.3 В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Потенциальный участник закупки считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения товаров в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

[bookmark: _Toc422244255]10.8 Справка о кадровых ресурсах (форма 8)
[bookmark: _Toc422244256]10.8.1 .Форма Справки о кадровых ресурсах
начало формы
Приложение №7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ года №_______

Справка о кадровых ресурсах
Наименование Потенциального участника закупки: __________________________________
Таблица 1. Основные кадровые ресурсы
	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководящее звено [руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист]

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Специалисты [в том числе специалисты по товарам, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию]

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Прочий персонал [в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.]

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Таблица 2. Прочий персонал
	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.

	Руководящий персонал
	

	Инженерно-технический персонал
	

	Рабочие и вспомогательный персонал
	


	
__________________________________
(подпись, М.П.)

	__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


конец формы

[bookmark: _Toc422244257]10.8.2 Инструкции по заполнению
10.8.2.1 Потенциальный участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
10.8.2.2 Потенциальный участник указывает свое фирменное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).
10.8.2.3 В таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Победителем закупки в ходе выполнения Договора.
10.8.2.4 В таблице 2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Потенциального участника закупки.
10.8.2.5 По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

[bookmark: _Toc422244258]10.9 Информационное письмо о наличии у Потенциального участника закупки связей, носящих характер аффилированности с работниками Заказчика или Организатора закупки (форма 9)
[bookmark: _Toc422244259]10.9.1 Форма письма о наличии у Потенциального участника закупки связей, носящих характер аффилированности с работниками Заказчика или Организатора закупки
начало формы
Приложение №8к письму о подаче оферты
от «____»_____________ года №_______
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашей заявки на участие в закупке просим учесть следующие сведения о наличии у [указывается наименование Потенциального участника закупки] связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися [указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.] Заказчика [и/или Организатора закупки, или иной организации, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы, непосредственно связанные с проведением данного закупки], а именно:
1. [указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается, почему связи между данным лицом и Потенциальным участником закупки могут быть расценены как аффилированность];
2. [указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается, почему связи между данным лицом и Потенциальным участником закупки могут быть расценены как аффилированность];
3. ……
	
__________________________________
(подпись, М.П.)

	__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)



конец формы
[bookmark: _Toc422244260]10.9.2 Инструкции по заполнению
10.9.2.1 Потенциальный участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.
10.9.2.2 Потенциальный участник указывает свое фирменное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).
10.9.2.3 Потенциальный участник закупки должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Потенциального участника закупки таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей заявки на участие в закупке просим учесть, что у [указывается наименование Потенциального участника закупки] НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором закупки, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного закупки.
10.9.2.4 При составлении данного письма Потенциальный участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Потенциальным участником закупки и любыми лицам, так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором закупки, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного закупки, может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данного закупки, и повлечь отклонение заявки такого Потенциального участника.

[bookmark: _Toc422244264]10.10 Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 10)
[bookmark: _Toc422244265]10.10.1 Форма справки об участии в судебных разбирательствах
начало формы
Приложение №9к письму о подаче оферты
от «____»_____________ года №_______
Справка об участии в судебных разбирательствах
Наименование Потенциального участника закупки: ___________________________
	[bookmark: _Toc422244266]№ п/п
	[bookmark: _Toc422244267]Наименование суда
	[bookmark: _Toc422244268]Предмет и цена иска (в рублях)
	[bookmark: _Toc422244269]Решение суда и дата вступления решения в законную силу
	[bookmark: _Toc422244270]Форма процессуального участия Потенциального участника закупки (истец, ответчик, третье лицо)
	[bookmark: _Toc422244271]Полное наименование других сторон с указанием их формы процессуального участия

	[bookmark: _Toc422244272]1
	[bookmark: _Toc422244273]2
	[bookmark: _Toc422244274]3
	[bookmark: _Toc422244275]4
	[bookmark: _Toc422244276]5
	[bookmark: _Toc422244277]6

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Настоящим подтверждаю, что Потенциальный участник закупки _________________
(наименование организации Участника закупки)
не имеет: судебных разбирательств, касающихся невыполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам, решения по которым принимались судом не в пользу Потенциального участника закупки.
	
__________________________________
(подпись, М.П.)

	__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)



конец формы

[bookmark: _Toc422244278]10.10.2 Инструкции по заполнению
10.10.2.1 Потенциальный участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка об участии в судебных разбирательствах.
10.10.2.2 Потенциальный участник указывает свое фирменное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).
10.10.2.3 Потенциальный участник закупки предоставляет данные о своем участии в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в связи с хозяйственной деятельностью по договорам, заключенным в течение 2 лет.

[bookmark: _Toc422244279]10.11 Гарантийное письмо на предоставление сведений о цепочке собственников (форма 11)
[bookmark: _Toc422244280]10.11.1 Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников
начало формы
Приложение №10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ года №_______

	[bookmark: _Toc422244281]
БЛАНК ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УЧАСТНИКА


ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
	№_________
	
	«__» __________ 201_ г.



В случае нашей победы в закупке [указать название закупки], подтвержденной протоколом выбора победителя, мы [полное наименование организации – Потенциального участника закупки по учредительным документам] в лице [наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью] обязуемся в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения Организатором закупки Протокола по выбору Победителя представить Организатору закупки сведения о цепочке собственников ((форма 22) настоящей закупочной документации) а также комплект подтверждающих документов в соответствии с требованиями Приложения №1 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
В случае изменения вышеуказанных сведений до даты заключения договора по результатам процедуры закупки мы обязуемся в течение 5 (пяти) календарных дней представить Организатору закупки актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих документов.
Непредоставление нами указанных сведений дает Организатору закупки право считать нас уклонившимся от заключения договора Победителем.
С условиями и требованиями, предъявляемыми к раскрытию информации и предоставлению документов, ознакомлены и согласны.
Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке.


	__________________________________
(подпись, М.П.)

	__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




конец формы


10.12. Гарантийное письмо об отсутствии изменений в документах, представленных в рамках участия в Программе партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства (форма 12)
10.12.1 Форма гарантийного письма об отсутствии изменений в документах, предоставленных в рамках участия в Программе партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства.
начало формы
Приложение №11к письму о подаче оферты
от «____»_____________ года №_______

	
БЛАНК ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УЧАСТНИКА


ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
ОБ ОТСУТСТВИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАХ
	№_________
	
	«__» __________ 201_ г.



[Наименование Потенциального участника закупки, с указанием организационной-правовой формы (для юридических лиц)/ФИО паспортные данные (для индивидуальных предпринимателей)] в лице [наименование должности руководителя, его ФИО полностью], являющееся (ийся) участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденной Приказом ОАО «Интер РАО»  от 28.04.2015 № ИРАО/208, присвоенный № реестровой записи _____, настоящим сообщаем, об отсутствии изменений своего статуса и иных сведений, указанных в Заявлении о присоединении к Программе партнерства и приложенных к нему документах.


	__________________________________
(подпись, М.П.)

	__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




конец формы



10.12.2 Инструкции по заполнению
10.12.2.1 Данная форма заполняется и подается в случае если Потенциальный участник закупочной процедуры является участником Программы партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденной приказом ОАО «Интер РАО» от 28.04.2015 № ИРАО/208. В иных случаях данная форма не заполняется и не подается.
10.12.2.2 Потенциальный участник указывает дату и номер гарантийного письма в соответствии с письмом о подаче оферты.
10.12.2.3 Потенциальный участник указывает свое фирменное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).
10.12.2.4 В данной форме Потенциальный участник, сообщает об отсутствии изменений своего статуса и иных сведений, указанных в Заявлении о присоединении к Программе партнерства и приложениях к нему.

10.13 Декларация о соответствии Потенциального участника, и/или соответствии/несоответствии субподрядчика (соисполнителя) критериям субъекта малого/среднего предпринимательства (форма 13)
Приложение №12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ года №_______

начало формы
Приложение
к Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169)
ФОРМА
декларации о соответствии Потенциального участника, и/или соответствии/несоответствии субподрядчика (соисполнителя) критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что  
(указывается наименование Потенциального участника/субподрядчика (соисполнителя) 
в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам  
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)
предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес):  

	

2. ИНН/КПП:  	
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
3. ОГРН:  	

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации)  

	
(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности [endnoteRef:1]1: [1: ] 

	№ п/п
	Наименование сведений [endnoteRef:2]2 [2: ] 

	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель

	1 [endnoteRef:3]3 [3: ] 

	2
	3
	4
	5

	1
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов
	не более 25
	[указывается числовой показатель от 0 – 100]

__%

	2
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов
	не более 49
	[указывается числовой показатель от 0 – 100]

__%


	3
	Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов
	не более 49
	[указывается числовой показатель от 0 – 100]

__%


	4
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек
	до 100 включительно
	от 101 до 250 включительно
	[указывается 
за последние 3 года]

2015г. ____ чел.
2014г. ____ чел.
2013г. ____ чел.


	
	
	до 15 – микропредприятие
	
	

	5
	Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей
	800
	2000
	
[указывается
за последние 3 года]
2015г. ____ млн. руб.
2014г. ____ млн. руб.
2013г. ____ млн. руб.


	
	
	120 в год – микропредприятие
	
	
[указывается
за последние 3 года]
2015г. ____ млн. руб.
2014г. ____ млн. руб.
2013г. ____ млн. руб.


	6
	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	[Указываются сведения о видах деятельности с указанием кодов ОКВЭД 2 и ОКПД 2]

	7
	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	[Указываются сведения о производимых товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД 2 и ОКПД 2]

	8
	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства
	да (нет)
[в случае участия   указывается наименование заказчика, реализующего программу партнерства]

	9
	Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства
	да (нет)
[при наличии  указывается наименование заказчика  держателя реестра участников программ партнерства]

	10
	Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”
	да (нет)
[при наличии  указывается количество исполненных контрактов и общая сумма]

	11
	Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции
	да (нет)

	12
	Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра “Сколково”)
	да (нет)

	13
	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации
	да (нет)

	14
	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”
	да (нет)



(подпись)
М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.
2 Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств  бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ “Об инновационном центре “Сколково”, на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”.
3 Пункты 1 – 7 являются обязательными для заполнения.

конец форм

10.13.1 Инструкции по заполнению
10.13.1.1. Данная форма подается Потенциальным участником в подтверждении соответствия/несоответствия, и/или соответствия/несоответствия субподрядчика (соисполнителя), критериям отнесения к субъектом малого или среднего предпринимательства.
10.13.1.2. Потенциальный участник/субподрядчик (соисполнитель) указывает свое фирменное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя),  отношение к субъектам малого или среднего предпринимательства. 
10.13.1.3. Потенциальный участник/субподрядчик (соисполнитель) указывает условия, в соответствии с которыми он относится/не относится к той или иной категории субъекта малого или среднего предпринимательства, в столбце таблицы - Показатель: 
· в пункте 1 таблицы указывается числовой показатель (от 0 – 100) в процентах суммарной доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов;
· в пункте 2 таблицы указывается числовой показатель (от 0 – 100) в процентах суммарной доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц;
· в пункте 3 таблицы указывается числовой показатель (от 0 – 100) в процентах суммарной доли участия принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства;
· в пункте 4 таблицы указываются данные по средней численности работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных) за последние 3 года;
· в пункте 5 таблицы указываются данные по выручке от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или данные по балансовой стоимости активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, указывается в млн. рублей;
· в пункте 6 таблицы указываются виды деятельности с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 согласно учредительным документам (для юридических лиц) или согласно сведениям содержащимся в ЕГРИП (для физических лиц – индивидуальных предпринимателей);
· в пункте 7 таблицы указываются сведения о производимых товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2. Источниками информации могут служить следующие документы: 
· для юридических лиц: учредительные документы, выписка из ЕГРЮЛ; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
· для физических лиц – индивидуальных предпринимателей: выписка из ЕГРИП; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата. 
· в пункте 8-14 таблицы указываются сведения в соответствии с предложенными вариантами - да/нет.
10.13.1.4. Потенциальный участник/субподрядчик (соисполнитель), подпадающий под какие-либо исключения, в соответствии с условиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской федерации», указывает в соответствующем пункте таблицы основания отнесения к тем или иным исключениям.  
10.13.1.5. Категория субъекта, малого или среднего предпринимательства, определяется по наибольшему значению условий установленных пунктами 1 - 5 таблицы. Категория субъекта изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений установленных в пунктах 1 - 5 таблицы в течение трех лет, следующих один за другим.
10.13.1.6. Пункты 1 – 7 таблицы являются обязательными для заполнения.
10.13.1.7. Не заполнение отдельных ячеек и строк не допускается


10.14. Декларация о соответствии (форма 15)

начало формы
Приложение №13 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ года №_______

Настоящей декларацией, сообщаем, что на момент подачи заявки на участие (указывается наименование закупочной процедуры) подтверждаем соответствие  (указывается  наименование организации)  следующим требованиям:
	№ п/п
	Наименование критерия /требования

	1
	Соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение договора, право на заключение которого является предметом настоящего закупки

	2
	 Не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке

	3
	Отсутствие решения об аресте, наложенного на имущество организации,  по решению суда, административного органа и (или) о приостановлении экономической деятельности

	4
	Не проведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом

	5
	 Отсутствие информации о реорганизации Участника закупки, в случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Участника закупки

	6
	  Отсутствие информации об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и /или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и /или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».






































	__________________________________
(подпись, М.П.)

	__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




[bookmark: _Toc422244290]10.15 Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации Потенциального участника закупки (форма 19)
[bookmark: _Toc422244291]10.15.1 Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации Потенциального Участника закупки
Приложение №14к письму о подаче оферты
от «____»_____________ года №_______


начало формы
[дата, исходящий номер]
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Москва___________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – участник закупки:
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии _______ №____________ выдан ______________________________ «____» _______________20__ г.
представлять интересы________________________________________________________
(наименование организации)
на закупках, проводимых ______________________________________________________
(наименование уполномоченного органа Организатора закупки)
_______________________________________________________________________________
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять закупочной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)				(Подпись удостоверяемого)
удостоверяем.

Доверенность действительна по «____» _____________ 20___ г.

Руководитель организации _________________________________ (___________________)
(подпись 	)				(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________________________ (_____________________)
(подпись 	)				(Ф.И.О.)
М.П.

конец формы

	
10.16 Форма согласия на обработку персональных данных (форма 23)
начало формы
Приложение №15 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ года №_______
[дата]
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, [фамилия имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе], даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) следующим операторам:
· [ДЗО/ВЗО], [адрес];
· Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2);
· Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3);
· Правительство Российской Федерации (103274, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2);
· Министерство энергетики Российской Федерации (109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7);
· Федеральная служба по финансовому мониторингу (107450, г. Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1);
· Федеральная налоговая служба (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23).
Действия по обработке моих персональных данных указанными операторами включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), [указать: передачу (предоставление доступа) персональных данных компаниям, входящими в Группы Интер РАО  или исключить данное положение] извлечение, блокирование, удаление, уничтожение.
Любые действия по обработке моих персональных данных допускается осуществлять указанными операторами исключительно в целях выполнения Поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № ВП-П13-9308, от 5 марта 2012 года № ВП-П24-1269.
Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объёме, необходимом для цели обработки моих персональных данных.
Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение 1 (одного) года или до его отзыва мною путём направления вышеуказанным операторам письменного уведомления по указанным в согласии адресам.
	
__________________________________
(подпись)

	_________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего)


конец формы




[bookmark: _Toc422244296]Форма для победителя:
Справка о цепочке собственников компании (форма)
[bookmark: _Toc422244297]Форма справки о цепочке собственников компании
начало формы
Справка о цепочке собственников компании
	«__» __________ 201_ г.


Наименование Потенциального участника закупки: ____________________________________________________________________________
	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН 
(при наличии)
	ОГРН
	Наименование / Ф.И.О.
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа удостоверяющего личность физического лица
	Руководитель /участник /бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


0. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.
0. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
0. Для индивидуальных предпринимателей обязательными для заполнения являются столбцы 1-7 Формой по раскрытию информации.
0. Для физических лиц обязательными для заполнения являются столбцы 1,2,6,7 Формой по раскрытию информации.
	_________________________________
(подпись, М.П.)

	_________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


конец формы
[bookmark: _Toc422244298]
Инструкции по заполнению
 Форма изменению не подлежит. Все сведения и подтверждающие документы обязательны к предоставлению, в том числе по всем участникам – юридическим лицам, указанным в цепочке собственников.
Указываются наименование, дата, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников.
Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются:
1)  В отношении Российских обществ с ограниченной ответственностью, включенных в цепочку:
· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
· В случае отсутствия паспортных данных и ИНН физических лиц в выписке ЕГРЮЛ - предоставляются иные документы, подтверждающие идентификационные данные участников (протокол общего собрания, уставы, учредительные документы и т.п.);
· Согласие на обработку персональных данных от каждого учредителя/руководителя – физического лица (до конечного бенефициара);
2)  В отношении Российских акционерных обществ:
· Выписки из реестра акционеров;
· Документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные участников;
· Согласие на обработку персональных данных от каждого учредителя/руководителя – физического лица (до конечного бенефициара);
3)  В отношении государственных, муниципальных и иных образований, а также некоммерческих организаций:
· Документы об образовании юридического лица;
· Справка (заверенная печатью организации) о создании организации;
· Согласие на обработку персональных данных руководителя организации;
4)  В отношении лиц-нерезидентов:
· Соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах а) и б) настоящей сноски, в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица;
· Скрепленные апостилем с нотариальным переводом на русский язык копии выше описанных документов.
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