Приложение №3

Перечень ходовых номенклатурных позиций

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Светильник светодиодный потолочный универсальный. Белый свет (4000K). 4400Лм. Корпус белый. В комплекте с и/п. ТМ Uniel. ULP-18120 36W/4000К IP40 UNIVERSAL WHITE |
|  | Светильник светодиодный потолочный универсальный. Холодный дневной свет (6500K). 4400Лм. Корпус белый. В комплекте с и/п. ТМ Uniel. ULP-18120 36W/6500К IP40 UNIVERSAL WHITE |
|  | Светильник светодиодный накладной. Дневной белый свет (6000K). 600Лм. Диаметр 240мм. Корпус белый. ТМ Uniel. ULO-K05A 6W/6000K/R24 IP44 WHITE/GLASS |
|  | Светильник светодиодный накладной. Дневной белый свет (6000K). 1200Лм. Диаметр 240мм. Корпус белый. ТМ Uniel. ULO-K05B 12W/6000K/R24 IP44 WHITE/GLASS |
|  | Светильник светодиодный влагозащищенный. Круг. Дневной белый свет (6000K). 600Лм. Диаметр 188мм. Корпус белый. ТМ Uniel. ULW-K21A 8W/6000K IP54 WHITE |
|  | Светильник светодиодный влагозащищенный. Круг. Дневной белый свет (6000K). 1200Лм. Диаметр 188мм. Корпус белый. ТМ Uniel. ULW-K21B 12W/6000K IP54 WHITE |
|  | Светильник светодиодный влагозащищенный. Круг с решеткой. Дневной белый свет (6000K). 600Лм. Диаметр 188мм. Корпус белый. ТМ Uniel. ULW-K22A 8W/6000K IP54 WHITE |

| Начальник отдела коммерческих услуг | К.А. Чернышов |
| --- | --- |