| Согласовано: Директор по экономике и финансам __________________/Д.Н. Мязин/ «___»____________________ 2019 г. | Утверждаю: Генеральный директор _________________/А.А. Щербаков/ «___»___________________2019 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборов учета электроэнергии «Энергомера»

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Приборы учета электроэнергии «Энергомера» для обеспечения коммерческой деятельности ПАО «Саратовэнерго» (далее - «Товар») со всей необходимой документацией в порядке и на условиях, предусмотренных проектом Договора, прилагаемого к закупочной документации и в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию. Количество (объем) Товара, указанный в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию является ориентировочным. Товар закупается отдельными партиями по Заявкам, направляемым в адрес Поставщика. Заказчик осуществляет выборку Товара по заявкам в ассортименте, в котором возникнет потребность на момент составления Заявки.

1.2. Сроки поставки товаров

Начало поставки –  с момента заключения договора.

Окончание поставки – 31 декабря 2020 г.

Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в течение 10 (десятью) календарных дней с даты получения письменной заявки Покупателя.

1.3. Возможность поставки эквивалентного товара.

По каждой позиции может быть предложен равноценный по техническим характеристикам эквивалент запрашиваемой продукции при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения с документальным подтверждением.

Сравнение по техническим характеристикам, указанные в приложении №2 к настоящему техническому заданию осуществляется исходя из таких параметров прибора учета, как: класс точности, номинальное напряжение, базовый (максимальный) ток, стартовый ток (чувствительность), частота измерительной сети, число тарифов, количество датчиков тока, диапазон рабочих температур, габаритные размеры (ВхШхГ), степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP51.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

2.1. Место применения, использования товара.

Товар будет использован для коммерческой деятельности ПАО «Саратовэнерго» в целях перепродажи в территориальных отделениях, клиентских офисах и группах по работе с потребителями Общества.

2.2. Требования к товару

Товар на дату его доставки Покупателю должен быть новым и не использованным ранее, отвечать требованиям законодательства, действующего на территории Российской Федерации, иметь паспорта, сертификаты качества (включая сертификат ГОСТ Р), соответствия промышленной безопасности. Поставщик обязуется поставлять приборы учета электроэнергии с датой производства, предшествующей дате поставки не более, чем на 3 (три) месяца.

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Не требуется.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Товар должен быть новым, не использованным ранее и отгружен в упаковке, предохраняющей его от внешних механических и иных воздействий, с не истекшим сроком гарантийного хранения, заявленным производителем товара, и не должен иметь повторной поверки. По качеству, ассортименту, маркировке и упаковке товары должны соответствовать требованиям стандартов и условиям проекта Договора. Покупатель гарантирует, что Товар на дату его поставки Заказчику не заложен, не находится под арестом и не обременен иным образом правами третьих лиц.

Срок поверки закупаемого товара на момент поставки должен быть не более 1 (одного) квартала от даты поставки на склад Заказчика.

Приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.

Приборы учета должны иметь на корпусе пломбу госповерителя и печать госповерителя в технической документации в соответствии с ГОСТ 8.584-2004. Поставляемый товар должен укомплектовываться в соответствии с технической документацией.

К каждому прибору учета Участник должен приложить паспорт прибора учета электрической энергии

Участник обязуется поставить Заказчику Товар, соответствующий по качеству требованиям государственных стандартов и технических норм для данной категории товаров: ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012.

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров

Не требуется.

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на Товар, и составлять не менее 12 месяцев с начала эксплуатации или 18 месяцев с момента получения товара по накладной. В коммерческом предложении участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент, с которого она действует.

Если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 12 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае Участник в коммерческом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем, и отдельно свой дополнительный срок гарантии и условия ее предоставления.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров

Не требуется

2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав

Не требуется

2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

В течение срока действия Договора по требованию Покупателя Поставщик обязуется обеспечить при необходимости проведение поверки или замену Товара (приборов учета поставляемой торговой марки) за свой счет.

3.   ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к объемам поставки

Товар поставляется отдельными партиями по Заявкам Покупателя с указанием наименования, количества и стоимости Товара.

Покупатель оставляет за собой право, не превышая общей стоимости по Договору корректировать объемы поставки продукции в сторону уменьшения или увеличения по каждой позиции товара.

Покупатель не несет обязательств по покупке всего ассортимента поставляемого Товара, указанного в Приложении №1 и у Покупателя, не возникает обязательств по покупке и оплате Товара, Заявка на который не была подана.

3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Место поставки: в соответствии с указанным адресом в Заявке.

Передача товара осуществляется в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 12-48 до 17-00 (в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 12-48 до 16-00; в иные дни и часы согласуется Сторонами дополнительно).

Стоимость товара включает в себя доставку Товара до склада Покупателя.

Участник обязуется осуществлять отгрузку продукции по заявленным на закупку ценам за единицу продукции.

Погрузка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения письменной заявки Покупателя.

В случае необходимости Поставщик гарантирует осуществление поставки ходового Товара (пользующегося наибольшим спросом) в срок не более чем 3 (три) рабочих дня и не менее чем 2 (два) раза в месяц в объеме, указанном Покупателем в дополнительной заявке.

Поставщик обязан направить в адрес Покупателя средствами факсимильной/электронной связи с последующим направлением уведомления на бланке организации информацию о предполагаемой дате поставки Товара на Склад Покупателя не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты такой поставки.

За 2 (два) календарных дня до даты начала поставки Товара Поставщик обязан направить Покупателю счет-фактуру и Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в формате EXCEL посредством электронной почты.

3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

3.4. Требования к приемке товаров

Покупатель принимает Товар по Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 и на основании выставленного счета-фактуры.

Внутритарная приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности производится непосредственно Покупателем в одностороннем порядке.

3.5. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Поставщик обязан одновременно с передачей каждой партии Товара передать Покупателю (грузополучателю) сертификаты соответствия поставляемого товара требованиям государственным стандартам приборов учета электроэнергии.

3.6. Дополнительные требования к поставке товаров

Оригиналы документов, подтверждающих факт поставки, должны быть представлены Покупателю не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания поставки Товара, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем окончания поставки Товара.

4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов

Участник должен предоставить коммерческое предложение, заполнив Приложение №1 к настоящему техническому заданию, с указанием цен за единицу каждого Товара, указанного в Перечне закупаемых приборов учета электроэнергии.

Сравнение ценовых предложений Участников будет производиться исходя из заявленных Участниками сумм единичных расценок на Товар, умноженных на ориентировочный объем Товара, указанный в Приложении №1 к техническому заданию. В цену каждой единицы Товара Участник закладывает стоимость доставки, разгрузки, погрузки, стоимость тары и упаковки, а также риски по увеличению рыночных цен производителя Товара. В случае несоответствия заявки участника перечню товара (Приложение №1) по количеству позиций или их основным характеристикам, прямо указанным в наименовании товара, его заявка может быть отклонена.

Оплата 100 % (сто процентов) стоимости Товара, производится Покупателем в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Покупателем Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 на основании выставленных оригиналов счета-фактуры и документов, подтверждающих факт передачи Товара.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков продукции являющейся предметом настоящей закупки, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.2. Требования к опыту поставки товаров

Участник в составе заявки должен представить справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров по установленной в Закупочной документации форме. Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки закупаемого товара в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние три года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке. Аналогичными признаются договоры на поставку приборов учета электроэнергии.

5.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется

5.4. Дополнительные требования.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 г. № 1716-83 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592 запрещается ввоз в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, согласно определенному в Постановлении перечню продукции.

6. Приложения

1. Приложение №1 к техническому заданию "Приборы учета электроэнергии «Энергомера»" (ком. часть)

2. Приложение №2 к техническому заданию "Приборы учета электроэнергии «Энергомера»"

Согласовано:

Начальник ОКУ УКУиМ                                                                                           К.А. Чернышов

Старший специалист по закупкам

Отдела планирования

закупочной деятельности сбытовых,

инжиниринговых и сервисных активов

Управления планирования, отчетности и маркетинга

ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»

Обособленные рабочие места в г. Саратов                                                         Н.А. Грызлов

Ответственный исполнитель:

Ведущий специалист отдела коммерческих услуг УКУ и М 		           К.А. Жуков

Исп. Жуков К.А.

Тел.: 33-51.