## Лист1
[38 empty] | 32902 | 101100 | 223.1
Спецификация (Коммерческое предложение на поставку товаров, работ, услуг)
|  |  | Название закупки |  | Поставка генераторов
| Внимание!!! Обязательно прочитайте инструкцию по заполнению в конце таблицы. |  | Лот |  | № 890.23.00158
|  |  | Год поставки |  | 2023
Предложение от (наименование участника)
Номер предложения
Дата предложения
Номер альтернативного предложения
Gkpz Line Id | Филиал заказчика | № позиции | Номенклатурная позиция заказчика |  |  |  | Ед. изм. | Страна изготовителя (план) | Плановая цена за единицу | Общее количество, требуемое | Общая стоимость (план) | Аналог участника | Признак - Аналог | Наименование изготовителя (предложение участника) | Уровень локализации | Страна происхождения товара (предложение участника) | Цена за единицу (предложение участника) без НДС | Цена за единицу (с коэфф. изм. нач. (макс.) цены) | Общая стоимость (с коэфф. изм. нач. (макс.) цены) | Общая стоимость (предложение участника) | Общее количество, предлагаемое
|  |  | Код позиции в справочнике | Наименование позиции | Наименование позиции (краткое) | ГОСТ, ОСТ, ТУ, чертеж | [15 empty] | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
[23 empty] | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ПАО "Саратовэнерго" | 1 |  | Газопоршневая установка ГПУ АП 60С-Т 400 1 (открытое исполнение), номинальная мощность (длительная) не менее 60 кВт, трехфазный, номинальное напряжение 380-420/200-240В, номинальная частота 50 Гц, номинальный коэффициент мощности не менее 0,8, номинальный ток не менее 108А. | Газопоршневая установка ГПУ АП 60С-Т 400 1 (открытое исполнение) | ГОСТ | шт | Российская Федерация | 3834139 | 1 | 3834139 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
| ПАО "Саратовэнерго" | 2 |  | Дизель генератор TSS SDG 11000EH3A, номинальная мощность не менее 10 кВт, коэффициент мощности не менее 0,8, напряжение 380-420/200-240 В, количество фаз 3, номинальная частота 50 Гц, исполнение-открытое, степень защиты не хуже IP 23, тип запуска - электростартер, комплектация - двигатель, генератор, рама, панель управления, колеса. | Дизель генератор TSS SDG 11000EH3A | ГОСТ | шт | Российская Федерация | 253962.33 | 1 | 253962.33 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
| ПАО "Саратовэнерго" | 3 |  | Дизельный генератор TYz 550LZ CG, мощность номинальная не менее 400 кВт, мощность максимальная не менее 550 кВА, коэффициент мощности не менее 0,8, напряжение 380-420/200-240 В, количество фаз 3, номинальная частота 50 Гц, номинальный ток не менее 720 А, объём системы охлаждения не менее 150 л, степень автоматизации 2 (автозапуск), система аварийной остановки, датчик уровня топлива, исполнение открытое глушитель промышленный. | Дизельный генератор TYz 550LZ CG | ГОСТ | шт | Российская Федерация | 5906637.33 | 1 | 5906637.33 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
| ПАО "Саратовэнерго" | 4 |  | Дизельный генератор TMm 140TS CT, мощность номинальная не менее 100 КВТ, мощность максимальная не менее 138 КВА, коэффициент мощности не менее 0,8, напряжение 380-420/200-240 В, количество фаз 3, номинальная частота 50 Гц, номинальный ток не менее 180 А, объём системы охлаждения не менее 18 л, степень автоматизации 1 (ручной запуск), система аварийной остановки, датчик уровня топлива, исполнение шумозащитный кожух, глушитель промышленный. | Дизельный генератор TMm 140TS CT | ГОСТ | шт | Российская Федерация | 1696613 | 1 | 1696613 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[10 empty] | Общая стоимость (план): |  | Коэффициент изменения начальной (максимальной) цены: | [7 empty] | Общая стоимость (предложения участника):
[11 empty] | 11691351.66 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[17 empty] | руб. | %
|  |  | Общая стоимость товаров, работ, услуг с учетом коэффициента изменения начальной (максимальной) цены: | [13 empty] | 0 | 100 | РФ/Импорт
|  |  | Общая стоимость российских товаров, работ, услуг с учетом коэффициента изменения начальной (максимальной) цены: | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | Общая стоимость товаров, работ, услуг иностранного происхождения с учетом коэффициента изменения начальной (максимальной) цены: | [13 empty] | 0 | 0
Инструкция по заполнению:
1) Внимание! Поля с синей заливкой не подлежат изменению и содержат справочную информацию по закупке заказчика, строчки спецификации нельзя корректировать, менять местами, удалять, добавлять новые.
2) Поле "Аналог участника" заполняется, только если поставщик в технической части Спецификации предложил аналог, в таком случае в этом поле необходимо указать «Да».
3) Внимание! Поля: "Наименование изготовителя (предложение участника)", "Страна происхождения товара (предложение участника)" и "Уровень локализации" обязательны для заполнения участником. В случае предоставления Сертификата ТР ТС на данный вид продукции наименования производителя в настоящей таблице и в Сертификате должны совпадать.
4) Поле "Цена за единицу без НДС (предложение участника)" обязательно для заполнения. Стоимость продукции должна включать в себя транспортные расходы участника на доставку продукции и все необходимые платежи.
5) При заполнении цен, копейки отделяются исключительно знаком "запятая"
6) В заголовке предложения, поле "Номер альтернативного предложения", заполняется, если данное предложение является дополнительным/альтернативным (необходимо указывать его номер в числовом виде).
7) В столбец "Общее количество, предлагаемое "-если производится закупка товаров, данные вносятся автоматически и не подлежат изменению(предлагаемое участником количество поставляемой продукции оценивается и проверяется на этапе технической экспертизы в технической части спецификации); .
8) Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
9) Столбцы "Страна происхождения товара(предложение участника)", "Уровень локализации"необходимы для заполнения, для принятия решения о применении Преференций, в случае если такое требование указано в Извещении Закупочной документации. При незаполнении любой из ячеек данных столбцов, продукция будет приравниваться к импортной.
9.1) Если в результате расчета уровня локализации, в соответствии с Методикой "Расчет уровня локализации товаров, работ, услуг", "Уровень локализации" равен 1, данный уровень проставляется в соответствующий столбец, а в столбце "Страна происхождения товара (предложение участника)" автоматически проставляется страна "Российская Федерация". Если в результате расчета "Уровень локализации" составил менее 1, то в столбце "Страна происхождения товара (предложение участника)" участнику необходимо в ручном режиме выбрать страну из выпадающего списка.
9.2) В случае если первоначально заполняется (выбирается из выпадающего списка), столбец "Страна происхождения товара (предложение участника)"значением "Российская Федерация", то в столбце "Уровень локализации" автоматически устанавливается значение 1. Если указывается другая страна, то участнику НЕОБХОДИМО в ручном режиме указать "Уровень локализации", полученный в результате расчета, в соответствии с Методикой "Расчет уровня локализации товаров, работ, услуг".
9.3) Обращаем Ваше внимание на то, что в случае очищения значений обоих полей "Страна происхождения товара (предложение участника)", "Уровень локализации" автоматическое заполнение ячеек перестает функционировать и пустые ячейки "Уровень локализации", "Страна происхождения товара (предложение участника)" Участнику необходимо будет заполнить вручную"
10) Данные в столбцах "Страна происхождения товара (предложение участника)", "Наименование изготовителя (предложение участника)", "Уровень локализации", "Общее количество, предлагаемое" должны быть полностью идентичны как в технической части, так и в коммерческой части Спецификации. В случае выявления разночтения в данных, предложение участника может быть отклонено, в связи с предоставлением заведомо ложной информации.
11) В состав заявки должна быть приложена электронная версия Спецификации (Коммерческое предложение).

## data (hidden)
Российская Федерация | Да
Андорра
Объединенные Арабские Эмираты
Афганистан
Армения
Ангола
Аргентина
Австрия
Австралия
Азербайджан
Босния и Герцеговина
Барбадос
Бангладеш
Бельгия
Болгария
Бразилия
Беларусь
Канада
Швейцария
Чили
Камерун
Китай
Куба
Кипр
Чешская Республика
Германия
Дания
Доминиканская Республика
Алжир
Эквадор
Эстония
Египет
Испания
Финляндия
Франция
Великобритания
Грузия
Греция
Гонконг
Хорватия
Венгрия
Индонезия
Республика Ирландия
Израиль
Индия
Ирак
Иран (Исламская Республика)
Исландия
Италия
Иордания
Япония
Кыргызстан
Корея, Республика
Кувейт
Казахстан
Ливан
Лихтенштейн
Шри-Ланка
Люксембург
Латвия
Литва
Ливийская Арабская Джамахирия
Марокко
Молдова, Республика
Македония
Монголия
Мексика
Малайзия
Нидерланды
Норвегия
Новая Зеландия
Филиппины
Пакистан
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Швеция
Сингапур
Словения
Словакия
Сирийская Арабская Республика
Таиланд
Кения
Княжество Монако
Таджикистан
Туркменистан
Тунис
Турция
Тайвань, Республика Китай
Украина
США
Узбекистан
Венесуэла
Вьетнам
ЮАР
Сербия
Гамбия
Гвинея
Гваделупа
Экваториальная Гвинея
о. Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва
Гватемала
Гуам
Гвинея-Биссау
Гайана
о-ва Херд и Мак-Дональд
Гондурас
Гаити
Британская Территория Индийского Океана
Ямайка
Камбоджа
Кирибати
Коморы
Сент-Китс и Невис
Корея, Демократическая Народная Республика
Острова Кайман
Лаосская НДР
Сент-Люсия
Либерия
Лесото
Литва
Мадагаскар
Маршалловы острова
Мали
Мьянма
Макао
Северные Марианские острова
Мартиника
Мавритания
Монтсеррат
Мальта
Маврикий
Мальдивы
Малави
Мозамбик
Намибия
Новая Каледония
Нигер
Остров Норфолк
Нигерия
Никарагуа
Непал
Науру
Ниуэ
Оман
Панама
Перу
Французская Полинезия
Папуа Новая Гвинея
Сент-Пьер и Микелон
Питкэрн
Пуэрто-Рико
Оккупированная территория Палестины
Палау
Парагвай
Катар
Реюньон
Руанда
Соломоновы острова
Сейшелы
Судан
Святая Елена
о-ва Шпицберген и Ян-Майен
Сьерра-Леоне
Сан-Марино
Сенегал
Сомали
Суринам
Сан-Томе и Принсипи
Сальвадор
Свазиленд
о-ва Теркс и Кайкос
Чад
Французские Южные Территории
Того
Токелау
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Объединенная Республика Танзания
Уганда
Малые Внешние Острова США
Уругвай
Ватикан
Сент-Винсент и Гренадины
Виргинские Острова, Британские
Виргинские Острова, США
Вануату
Уоллис и Футуна
Самоа
Йемен
Майотта
Замбия
Зимбабве
Тимор-Лесте
Сен-Бартельми
Сен-Мартен (французская часть)
Черногория
Аландские острова
Джерси
Гернси
Остров Мэн
Антигуа и Барбуда
Ангилья
Албания
Нидерландские Антильские острова
Антарктика
Американское Самоа
Аруба
Буркина Фасо
Бахрейн
Бурунди
Бенин
Бермуды
Султанат Бруней
Боливия, Многонациональное Государство
Багамы
Бутан
Остров Буве
Ботсвана
Белиз
Кокосовые (Килинг) о-ва
Конго, Демократическая Республика
Центральноафриканская Республика
Конго
Кот-д-Ивуар
Острова Кука
Колумбия
Коста-Рика
Кабо Верде
о. Рождества
Джибути
Доминика
Западная Сахара
Эритрея
Эфиопия
Фиджи
Фолклендские (Мальвинские) о-ва
Микронезия (Федеративные Штаты)
Фарерские острова
Габон
Гренада
Французская Гвиана
Гана
Гибралтар
Гренландия