ПРОЕКТ

Договор поставки №__________

г. Саратов                                                                                                                 «___» ______________2019 г.

Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице   ___________________________,     действующего на основании ______________________________ с одной стороны, и___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _________________________, с  другой  стороны, в дальнейшем именуемые совместно «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется партиями по заявкам поставлять Покупателю электроустановочные изделия, светотехническую продукцию и удлинители (далее – «Товар») со всей необходимой документацией в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложением № 1 (Спецификация) к нему.

  - Товар на дату его доставки Покупателю должен быть новым и ранее не использованным, отвечать требованиям законодательства, действующего на территории Российской Федерации, иметь паспорта, сертификаты качества. Поставщик обязан обеспечить получение всех разрешений, заключений и освидетельствований, выдаваемых компетентными органами государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, в отношении Товара.

  - Поставщик гарантирует, что Товар на дату его поставки Покупателю не заложен, не находится под арестом и не обременен иным образом правами третьих лиц. Если какие-либо указанные в настоящем пункте гарантии впоследствии оказываются неточными или неверными, Поставщик обязуется возместить Покупателю любые убытки, понесенные Покупателем непосредственно в связи с тем, что Покупатель полагался на такие гарантии.

  - Наименование, единица измерения, цена за единицу Товара, подлежащего поставке по настоящему Договору, определены в Приложении № 1 (Спецификация).

  - Товар поставляется отдельными партиями по письменным заявкам Покупателя (далее-Заявка). В Заявке указываются наименование, количество, стоимость Товара и адрес поставки: 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 181 (далее – «Склад Покупателя»).

2.  Цена  Договора и порядок оплаты

2.1. Максимально возможная цена договора составляет 11 494 787 (одиннадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС при наличии (далее – Цена Договора).

2.2.  Оплата по настоящему Договору производится в рублях.

2.3. Стоимость Товара определяется на основании прайс-листа производителя (базовой цены), действующего на 01 число первого месяца квартала с учетом фиксированной скидки не менее 48 %. В течение срока действия настоящего Договора Поставщик вправе изменять стоимость Товара в случае изменения прайс-листа производителя, не более, чем на сумму увеличения цены прайс-листа производителя и не чаще (одного) раза в квартал. В случае изменения прайс-листа производителя более (одного) раза в течение квартала, стоимость Товара по настоящему Договору не подлежит изменению Поставщиком до наступления очередного квартала. Об изменении цен Покупатель предупреждается специальным уведомлением не позднее 10 числа месяца, предшествующего первому месяцу квартала. Цена считается измененной с 01 числа первого месяца очередного квартала, при условии соблюдения Поставщиком порядка уведомления Покупателя, предусмотренного настоящим пунктом.

2.4. Оплата 100 % (сто процентов) стоимости Товара, указанной в  выставленном Поставщиком счете-фактуре и Товарной накладной формы ТОРГ-12, производится Покупателем в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания  Покупателем Товарной накладной формы ТОРГ-12 на основании выставленных оригиналов счета-фактуры и документов, подтверждающих факт передачи Товара, в соответствии с перечнем, указанным в пункте 3.2. настоящего Договора.

2.5. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Покупателя.

2.6.  Поставщик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Покупателя, оформленный со своей стороны акт сверки. Покупатель в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Поставщику один экземпляр надлежаще оформленного акта.

2.7. В случае возникновения претензий Покупателя в отношении качества, комплектности, количества и/или ассортимента поставленного Товара, Покупатель вправе после письменного уведомления Поставщика приостановить исполнение обязательства по оплате на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве, комплектности, количестве и/или ассортименте и до момента устранения выявленных нарушений Поставщиком. При этом Покупатель не несет ответственности за задержку оплаты за поставленный Товар.

2.8.  Поставщик по запросу Покупателя обязуется предоставлять рекламную продукцию (каталоги, буклеты, рекламные стенды и т.д.).

2.9.   Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из настоящего Договора, положения статьи 317.1 ГК РФ не применяются.

2.10.   Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 ГК РФ.

- Качество и комплектность

  - Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Покупателя, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям или другой нормативно - технической документации на русском языке, применительно к каждой позиции Товара.

  - Поставщик обязан с передачей каждой партии Товара передать Покупателю (грузополучателю) относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

- Технический паспорт (формуляр, руководство по эксплуатации);

- Товарную накладную формы ТОРГ-12;

- Счет-фактуру;

- Иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.).

  - Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на имя Покупателя. В случае отсутствия необходимых документов Покупатель (грузополучатель) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 2 (Двух) календарных дней с момента получения данного уведомления представить недостающие документы Покупателю (грузополучателю), что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной условиями настоящего Договора за нарушение срока поставки.

  - В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок или/и не предоставлены с Товаром, Покупатель вправе отказаться от Товара, а Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты уведомления его Покупателем об отказе от Товара возместить понесенные убытки, в том числе уплатить проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - На Товар устанавливается гарантийный срок, установленный производителями и исчисляемый с даты подписания Сторонами Товарной накладной формы ТОРГ-12. В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя Товара, то гарантийный срок должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Товарной накладной формы ТОРГ-12.

  - В случае, если при внутритарной приемке Товара, во время производства работ по монтажу Товара и/или в течение гарантийного срока Покупатель (грузополучатель) обнаружит в Товаре производственные недостатки, иные дефекты и недостатки, возникшие не по вине Покупателя (грузополучателя), Покупатель обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней направить Поставщику уведомление, в котором указывается, что Поставщик по выбору Покупателя:

- производит за свой счет замену Товара на новый в сроки, согласованные Сторонами, но не более 2 (Двух) календарных дней с момента получения уведомления;

- возвращает Покупателю стоимость Товара;

- возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

В случае замены, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены.

В случае возврата Покупателю стоимости Товара, перечисление денежных средств осуществляется в форме безналичного расчета на расчетный счет Покупателя, указанный в Договоре, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Поставщиком Товарной накладной на возврат формы ТОРГ-12.

  - В случае уклонения Поставщика от устранения выявленных дефектов, Покупатель вправе принять меры по их устранению. В последующем Покупатель без ущерба другим своим правам вправе предъявить Поставщику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным и документально подтвержденным затратам на устранение дефектов, а Поставщик обязан оплатить вышеуказанную сумму.

  - В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара в соответствии с техническим требованиями к нему, установленными Договором, и возможность его использования по назначению. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консультациями по использованию и поддержке Товара. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость Товара.

- Количество и ассортимент

  - Единица измерения и наименование поставляемого Товара определяются в Приложении № 1 (Спецификация) к настоящему Договору.

  - Количество и наименование поставляемого Товара по отдельным позициям в соответствии со Спецификацией определяется Заявками Покупателя в пределах суммы, предусмотренной п. 2.1. настоящего договора и могут быть изменены, в зависимости от потребностей Покупателя.  Покупатель оставляет за собой право корректировать количество поставляемого Товара в сторону уменьшения или увеличения по каждой позиции Товара. Покупатель не несет обязательств по покупке всего ассортимента поставляемого Товара, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору и у Покупателя, не возникает обязательств по покупке и оплате Товара, Заявка на который не была подана.

  - При изменении наименования Товара Поставщик формирует дополнительный прайс-лист, на основании Заявки Покупателя, подписываемый обеими Сторонами, который является неотъемлемой частью Договора. Подписание дополнительного соглашения при этом не требуется.

- Тара, упаковка, маркировка

  - Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

  - В случае если по своему характеру Товар не требует затаривания и (или) упаковки и (или) применения средств пакетирования, Поставщик отгружает его без применения этих средств.

  - Согласование способа затаривания, упаковки и средств пакетирования если отгружаемый Товар требует затаривания, упаковки, применения средств пакетирования, производится в  Спецификации на каждый вид Товара в соответствии с требованиями ГОСТ (технических регламентов), ОСТ или другой нормативно - технической документации.

  - Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы.

  - Стоимость тары, упаковки включена в стоимость Товара. Тара, упаковка возврату не подлежит.

- Сроки, порядок и условия поставки

6.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправки Покупателем Заявки Поставщику посредством факсимильной/ электронной связи.

Срок поставки продукции, требующей специального заказа на производстве, не должен превышать 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя на поставку Товара.

6.2. Окончание срока действия договора – 31 декабря 2020 г., а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств по оплате.

6.3. Товар поставляется Покупателю по цене, наименованию и ассортименту в соответствии с Спецификацией (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.4. Отгрузка и доставка товара до склада Покупателя, расположенного по адресу: 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 181 осуществляется силами и средствами Поставщика. Передача Товара Поставщиком и его приемка Покупателем (по количеству мест, качеству упаковки и наличию наружных повреждений) осуществляется по указанному в настоящем пункте адресу. Стоимость доставки Товара до склада Покупателя включена в стоимость Товара.

6.5. Поставщик в дату поставки (до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить о поставке Покупателя и передать сканированные копии документов, подтверждающих факт поставки, средствам факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в  Договоре. Оригиналы документов, подтверждающих факт поставки товара (подписанные Поставщиком счета-фактуры), должны быть направлены Покупателю не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня поставки, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем поставки.

6.6. Документы, подтверждающие факт поставки Товара, должны быть оформлены на имя Покупателя. В случае непредставления необходимых документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления Покупателя, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны, представить недостающие копии документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной п.8.10. Договора.

В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика (в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Поставщика копий документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении Покупатель должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документов. Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Покупателя устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной п.8.10. Договора.

6.7. При получении Поставщиком от Покупателя сумм частичной оплаты в счет предстоящего оказания услуг Поставщик обязан предоставить Покупателю оформленный в соответствии с законодательством РФ счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения от Покупателя сумм частичной оплаты в счет оказания услуг, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Поставщик получил суммы частичной оплаты от Покупателя.

6.8. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора. Поставщик обязан направить Покупателю уведомление о предполагаемой дате поставки Товара (частей Товара) на склад Покупателя на электронную почту dopuslugi@sarenergo.ru   не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты такой поставки.

6.9. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее обнаружения.

6.10. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

6.11. Право собственности и риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем Товарной накладной формы ТОРГ-12. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара Покупателю с момента, указанного в настоящем пункте. В случае если документы первичной отчетности оформлены не по форме и/или оформлены не полностью (отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы), либо оформлены с ошибками, либо предоставлены не в полном объеме, то Покупатель вправе вернуть такие документы Поставщику на переоформление, не принимать и не оплачивать поставленные Товары на время переоформления Поставщиком таких документов, что не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку срока поставки Товара.

7.   Приемка по количеству и качеству

7.1. Внутритарная приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности производится непосредственно Покупателем в одностороннем порядке. Приемка Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке: внешний осмотр тары и упаковки поставочных партий Товара с целью выявления наружных повреждений и проверки соответствия количества, отгруженного и поступившего на Склад Покупателя поставочных партий выполняется Покупателем в одностороннем порядке без нарушения целостности тары, упаковки и консервации в момент предварительной приемки. Окончательная приемка Товара производится Покупателем путем подписания Товарной накладной формы ТОРГ-12.

7.4. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения подписанного со стороны Поставщика оригинала Товарной накладной формы ТОРГ-12 Покупатель направляет Поставщику подписанный со своей стороны экземпляр указанного оригинала документа, либо предоставляет мотивированный отказ в приемке Товара с указанием дефектов и недостатков, выявленных в процессе приемки, а также с требованием об устранении Поставщиком указанных дефектов и неточностей в приемлемой для Покупателя форме и сроки.

8.   Ответственность по Договору

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За нарушение срока поставки, обозначенного в п. 6.1. настоящего Договора, наименования и количества поставляемого Товара Поставщик выплатит по письменному требованию Покупателя пени в размере 0,01% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

  - При несвоевременном представлении Поставщиком товаросопроводительной документации, а также при нарушении условий упаковки или маркировки Товара Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные указанной задержкой или несоблюдением условий упаковки или маркировки, установленных настоящим Договором.

  - Независимо от уплаты неустойки Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные в результате этого доказанные убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

  - Право на получение указанных сумм (штрафных санкций, процентов) за нарушение обязательств возникает у Стороны Договора после признания должником выставленной ему претензии, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки (иных штрафных санкций). Срок ответа на претензию составляет 10 (Десять) календарных дней с момента ее получения.

  - В случае возникновения претензий к Поставщику независимо от их характера, со Стороны третьих лиц, Покупатель не несет по ним никакой ответственности.

  - Стороны пришли к соглашению, что в случае изъятия товара (предъявления требования об изъятии/предполагающее изъятие) у Покупателя при признании Договора недействительным или расторжения Договора по обстоятельствам, возникшим по вине Поставщика, а также вследствие предъявления претензии третьими лицами к Покупателю, в том числе со стороны предыдущих собственников товара или иных третьих лиц,  Поставщик обязуется в сроки, указанные в требовании Покупателя, приобрести Покупателю равнозначный товар или предоставить Покупателю денежные средства для самостоятельного приобретения товара, исходя из стоимости аналогичного товара, действующей на рынке аналогичных товаров на момент расторжения Договора (применения последствий недействительности Договора), а также возместить все понесенные убытки и расходы, связанные с приобретением товара по Договору.

  - В случае передачи Товара ненадлежащего качества Поставщик должен, в случае предъявления Покупателем требований, уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены Товара за каждый день с даты передачи такого Товара до полного устранения недостатков Товара (замены Товара).

  - В случае нарушения Поставщиком обязанности по получению согласия Покупателя на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и обязанностей Поставщика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 50% от уступленной суммы.

  - За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.6., 6.5., 6.6., 6.7. настоящего Договора, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.6., 6.5., 6.6., 6.7. настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Поставщиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и /или документах, подтверждающих факт поставки Товара.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

  - Стороны договорились, что для целей исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны не будут считать форс-мажорным обстоятельством любые действия любого государственного органа любого государства в отношении объявления эмбарго, санкций и т.д. в связи с поставкой Товара на территорию Российской Федерации.

  - Сторона, не исполняющая своих обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) календарных дней сообщить другой Стороне о возникновении такого обстоятельства. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены уполномоченным государственным органом соответствующей страны.

  - Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 10 (десяти) календарных дней, то Покупатель и Поставщик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения условий настоящего Договора.

  - Если в течение 1 (одного) месяца соглашения, устраивающего Стороны не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

- Разрешение споров

  - Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

  - При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде Саратовской области.

- Основания расторжения Договора

  - Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

- задержки Поставщиком выполнения обязательств по настоящему Договору более чем на 2 (два) календарных дня по причинам, не зависящим от Покупателя;

- нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, ведущих к существенному снижению качества Товара, в том числе при поставке некачественного Товара;

- в случае не поставки Товара в связи с любыми действиями любого государственного органа любого государства в отношении объявления эмбарго, санкций и т.д. в связи с поставкой Товара на территорию Российской Федерации;

- при установлении нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора, определяемой Покупателем – с возмещением Поставщику фактически понесенных затрат.

  - Уведомление о расторжении настоящего Договора должно быть направлено Поставщику посредством факсимильной/электронной связи не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения с последующей досылкой на бумажном носителе.

  - Настоящий Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктом 11.1. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

  - В случае расторжения настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата ранее уплаченных сумм, в том числе причиненных убытков в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.

12. Конфиденциальность

12.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трёх) лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее - конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.

12.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:

— хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах, исключающих доступ к ней третьих лиц;

— ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.

12.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года.

12.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

12.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.

Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения.

Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством, а также предоставление Поставщиком конфиденциальной информации третьим лицам в целях подтверждения опыта и квалификации Поставщика для участия в закупочных процедурах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.

Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего Договора и о его условиях, за исключением финансовых, а также о сделках и соглашениях, согласно которым заключен настоящий Договор, партнерам, клиентам и иных лицам при условии подписания с указанными лицами соглашения о конфиденциальности (в качестве отдельного документа или в составе иного договора), гарантирующего предоставление соответствующими лицами защиты конфиденциальной информации на условиях не худших, чем содержаться в настоящем Договоре.

12.6. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом, Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненные этим реальный ущерб в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного требования пострадавшей Стороны.».

13. Заключительные положения

13.1. При изменении реквизитов, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в десятидневный срок. В противном случае сообщения и расчеты, переданные и произведенные по последнему известному адресу и реквизитам, считаются переданными и произведенными надлежащим образом.

13.2. Документы, переданные средствами факсимильной/электронной связи, имеют юридическую силу, оригиналы указанных документов направляются по почте в течение 5 (пяти) календарных дней с даты передачи средствами факсимильной/электронной связи.

13.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя.

13.4. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, согласования и представления между Сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего Договора, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

13.5. Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика по форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием настоящего Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

13.6. Стороны договорились в случае упоминания настоящего Договора в письмах, сообщениях, первичной бухгалтерской документации, иных документах для идентификации настоящего договора использовать номер и дату, указанные в верхней части первой страницы настоящего Договора.

13.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами, за исключением п.13.2. настоящего договора.

13.8. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.9. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

# 14.	Приложения к настоящему Договору

14.1. Приложение № 1 – Спецификация;

14.2. Приложение №2 – Форма заявки на поставку Товара.

14.3. Приложение №3 – Форма справки о цепочке собственников компании.

14.4.  Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

# 15. Адреса и реквизиты Сторон.

Покупатель:                                                                                              Поставщик:

| Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 410005, г. Саратов, ул. имени Рахова В.Г.,181. Тел.: (8452) 573-573; Факс.: (8452) 573-599; e-mail: dopuslugi@sarenergo.ru, office@sarenergo.ru ИНН/ КПП 6450014808/ 785150001 ОГРН 1026402199636 р/с 40702810210370000400 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Поволжский» к\с 30101810000000000917, БИК 043601917 |  |
| --- | --- |
| ______________________/ / | __________________/ / |

Приложение № 2

к договору поставки № _______ от «__» _________ 2019 г.

Форма

Заявка на поставку Товара

| Наименование товара | Количество |  | Цена единицы товара в руб. с НДС | Сумма товара, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупатель: __________/___________ / м.п. |  | Поставщик: _____________/___________ / м.п. |  |  |

Приложение №3 к Договору поставки № _______ от «___» ________2019 г.

Форма

Справка о цепочке собственников компании

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента                     дата

| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц) | Руководитель/участник/бенефициар | Информация о подтверждающих документов (наименование, номера и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

1. Контрагент  (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.

2. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

подпись уполномоченного лица организации, печать

Приложение № 1 к Договору

№ ________от «____» __________ 2019 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объект (Склад Покупателя): 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 181

Грузополучатель: ПАО «Саратовэнерго», г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 181

| № п/п | Наименование | Ед.измерения | Кол-во | Цена без НДС | Цена с НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель 1P 0,5А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Автоматический выключатель 1P 1А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Автоматический выключатель 1P 1,6А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Автоматический выключатель 1P 2А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Автоматический выключатель 1P 3А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Автоматический выключатель 1P 4А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Автоматический выключатель 1P 5А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 8 | Автоматический выключатель 1P 6А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Автоматический выключатель 1P 8А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Автоматический выключатель 1P 10А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Автоматический выключатель 1P 13А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Автоматический выключатель 1P 16А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 13 | Автоматический выключатель 1P 20А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Автоматический выключатель 1P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 15 | Автоматический выключатель 1P 32А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 16 | Автоматический выключатель 1P 40А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 17 | Автоматический выключатель 1P 50А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 18 | Автоматический выключатель 1P 63А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 19 | Автоматический выключатель 2P 1А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 20 | Автоматический выключатель 2P 2А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Автоматический выключатель 2P 3А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 22 | Автоматический выключатель 2P 4А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Автоматический выключатель 2P 5А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Автоматический выключатель 2P 6А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 25 | Автоматический выключатель 2P 8А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 26 | Автоматический выключатель 2P 10А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 27 | Автоматический выключатель 2P 16А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 28 | Автоматический выключатель 2P 20А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 29 | Автоматический выключатель 2P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 30 | Автоматический выключатель 2P 32А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 31 | Автоматический выключатель 2P 40А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 32 | Автоматический выключатель 2P 50А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 33 | Автоматический выключатель 2P 63А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 34 | Автоматический выключатель 3P 1А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 35 | Автоматический выключатель 3P 1,6А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 36 | Автоматический выключатель 3P 2А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 37 | Автоматический выключатель 3P 3А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 38 | Автоматический выключатель 3P 4А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 39 | Автоматический выключатель 3P 5А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 40 | Автоматический выключатель 3P 6А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 41 | Автоматический выключатель 3P 8А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 42 | Автоматический выключатель 3P 10А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 43 | Автоматический выключатель 3P 13А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 44 | Автоматический выключатель 3P 16А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 45 | Автоматический выключатель 3P 20А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 46 | Автоматический выключатель 3P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Автоматический выключатель 3P 32А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 48 | Автоматический выключатель 3P 40А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 49 | Автоматический выключатель 3P 50А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 50 | Автоматический выключатель 3P 63А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 51 | Автоматический выключатель 4P 6А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 52 | Автоматический выключатель 4P 10А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 53 | Автоматический выключатель 4P 16А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Автоматический выключатель 4P 20А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 55 | Автоматический выключатель 4P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 56 | Автоматический выключатель 4P 32А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Автоматический выключатель 4P 40А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 58 | Автоматический выключатель 4P 50А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 59 | Автоматический выключатель 4P 63А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 60 | Автоматический выключатель 1P 6А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 61 | Автоматический выключатель 1P 10А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 62 | Автоматический выключатель 1P 16А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 63 | Автоматический выключатель 1P 20А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 64 | Автоматический выключатель 1P 25А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 65 | Автоматический выключатель 1P 32А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 66 | Автоматический выключатель 1P 40А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 67 | Автоматический выключатель 1P 50А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 68 | Автоматический выключатель 1P 63А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 69 | Автоматический выключатель 2P 6А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 70 | Автоматический выключатель 2P 10А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 71 | Автоматический выключатель 2P 16А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 72 | Автоматический выключатель 2P 20А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 73 | Автоматический выключатель 2P 25А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 74 | Автоматический выключатель 2P 32А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 75 | Автоматический выключатель 2P 40А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 76 | Автоматический выключатель 2P 50А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 77 | Автоматический выключатель 2P 63А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 78 | Автоматический выключатель 3P 6А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 79 | Автоматический выключатель 3P 10А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 80 | Автоматический выключатель 3P 16А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 81 | Автоматический выключатель 3P 20А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 82 | Автоматический выключатель 3P 25А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 83 | Автоматический выключатель 3P 32А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 84 | Автоматический выключатель 3P 40А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 85 | Автоматический выключатель 3P 50А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 86 | Автоматический выключатель 3P 63А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 87 | Автоматический выключатель 1P 10А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 88 | Автоматический выключатель 1P 16А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 89 | Автоматический выключатель 1P 25А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 90 | Автоматический выключатель 1P 32А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 91 | Автоматический выключатель 1P 40А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 92 | Автоматический выключатель 1P 50А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 93 | Автоматический выключатель 1P 63А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 94 | Автоматический выключатель 1P 80А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 95 | Автоматический выключатель 1P 100А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 96 | Автоматический выключатель 1P 125А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 97 | Автоматический выключатель 2P 10А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 98 | Автоматический выключатель 2P 16А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 99 | Автоматический выключатель 2P 25А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 100 | Автоматический выключатель 2P 32А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 101 | Автоматический выключатель 2P 40А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 102 | Автоматический выключатель 2P 50А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 103 | Автоматический выключатель 2P 63А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 104 | Автоматический выключатель 2P 80А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 105 | Автоматический выключатель 2P 100А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 106 | Автоматический выключатель 2P 125А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 107 | Автоматический выключатель 3P 10А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 108 | Автоматический выключатель 3P 16А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 109 | Автоматический выключатель 3P 25А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 110 | Автоматический выключатель 3P 32А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 111 | Автоматический выключатель 3P 40А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 112 | Автоматический выключатель 3P 50А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 113 | Автоматический выключатель 3P 63А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 114 | Автоматический выключатель 3P 80А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 115 | Автоматический выключатель 3P 100А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 116 | Автоматический выключатель 3P 125А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 117 | Автоматический выключатель 4P 25А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 118 | Автоматический выключатель 4P 32А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 119 | Автоматический выключатель 4P 40А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 120 | Автоматический выключатель 4P 63А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 121 | Автоматический выключатель 4P 80А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 122 | Автоматический выключатель 4P 100А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 123 | Автоматический выключатель 4P 125А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 124 | Автоматический выключатель 1P 80А (C) 15кА ВА 47-125 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 125 | Автоматический выключатель 1P 100А (C) 15кА ВА 47-125 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 126 | Автоматический выключатель 1P 125А (C) 15кА ВА 47-125 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 127 | Автоматический выключатель 2P 100А (C) 15кА ВА 47-125 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 128 | Автоматический выключатель 2P 125А (C) 15кА ВА 47-125 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 129 | Автоматический выключатель 3P 80А (C) 15кА ВА 47-125 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 130 | Автоматический выключатель 3P 100А (C) 15кА ВА 47-125 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 131 | Автоматический выключатель 3P 125А (C) 15кА ВА 47-125 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 132 | Автоматический выключатель 1P 6А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 133 | Автоматический выключатель 1P 10А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 134 | Автоматический выключатель 1P 16А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 135 | Автоматический выключатель 1P 20А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 136 | Автоматический выключатель 1P 25А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 137 | Автоматический выключатель 1P 32А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 138 | Автоматический выключатель 1P 40А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 139 | Автоматический выключатель 1P 50А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 140 | Автоматический выключатель 1P 63А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 141 | Автоматический выключатель 2P 6А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 142 | Автоматический выключатель 2P 10А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 143 | Автоматический выключатель 2P 16А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 144 | Автоматический выключатель 2P 20А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 145 | Автоматический выключатель 2P 25А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 146 | Автоматический выключатель 2P 32А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 147 | Автоматический выключатель 2P 40А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 148 | Автоматический выключатель 2P 50А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 149 | Автоматический выключатель 2P 63А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 150 | Автоматический выключатель 3P 6А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 151 | Автоматический выключатель 3P 10А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 152 | Автоматический выключатель 3P 16А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 153 | Автоматический выключатель 3P 20А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 154 | Автоматический выключатель 3P 25А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 155 | Автоматический выключатель 3P 32А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 156 | Автоматический выключатель 3P 40А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Автоматический выключатель 3P 50А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 158 | Автоматический выключатель 3P 63А (C) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 159 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 32А/100мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 160 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 40А/100мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 161 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 63А/100мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 162 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 4P 32А/100мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 163 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 4P 40А/100мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 164 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 4P 63А/100мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 165 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 4P 100А/100мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 166 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 16А/10мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 167 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 25А/10мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 168 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 40А/300мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 169 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 63А/300мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 170 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 4P 40А/300мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 171 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 4P 63А/300мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 172 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 4P 100А/300мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 173 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 16А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 174 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 25А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 175 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 32А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 176 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 40А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 177 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 2P 63А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 178 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 4P 25А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 179 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 4P 32А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 180 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 4P 40А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 181 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 4P 63А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 182 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 4P 100А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 183 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-40 2P 16А/30мА (электронное) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 184 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-40 2P 25А/30мА (электронное) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 185 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-40 2P 40А/30мА (электронное) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 186 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-40 2P 63А/30мА (электронное) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 187 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-40 4P 40А/30мА (электронное) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 188 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-40 4P 63А/30мА (электронное) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 189 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-40 2P 40А/100мА (электронное) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 190 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-40 2P 63А/100мА (электронное) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 191 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-40 4P 40А/100мА (электронное) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 192 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-40 4P 63А/100мА (электронное) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 193 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-40 2P 40А/300мА (электронное) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 194 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-40 2P 63А/300мА (электронное) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 195 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-40 4P 40А/300мА (электронное) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 196 | Устройство защитного отключения УЗО ВД-40 4P 63А/300мА (электронное) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 197 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 25А/100мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 198 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 32А/100мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 199 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 40А/100мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 200 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 50А/100мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 201 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 63А/100мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 202 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/10мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 203 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 25А/10мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 204 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 40А/300мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 205 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 50А/300мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 206 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 63А/300мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 207 | Дифференциальный автомат АД-32 3P+N 63А/300мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 208 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 6А/30мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 209 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 10А/30мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 16А/30мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 211 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 20А/30мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 212 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 25А/30мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 213 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 32А/30мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 214 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 40А/30мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 215 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 50А/30мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 216 | Дифференциальный автомат АД-32 1P+N 63А/30мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 217 | Дифференциальный автомат АД-32 3P+N 16А/30мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 218 | Дифференциальный автомат АД-32 3P+N 25А/30мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 219 | Дифференциальный автомат АД-32 3P+N 32А/30мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 220 | Дифференциальный автомат АД-32 3P+N 40А/30мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 221 | Дифференциальный автомат АД-32 3P+N 50А/30мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 222 | Дифференциальный автомат АД-32 3P+N 63А/30мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 223 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 6А/100мА (характеристика C, эл-мех тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 224 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 10А/100мА (характеристика C, эл-мех тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 225 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 16А/100мА (характеристика C, эл-мех тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 226 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 25А/100мА (характеристика C, эл-мех тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 227 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 32А/100мА (характеристика C, эл-мех тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 228 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 40А/100мА (характеристика C, эл-мех тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 229 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 50А/100мА (характеристика C, эл-мех тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 230 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 63А/100мА (характеристика C, эл-мех тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 231 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 32А/100мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 232 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 40А/100мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 233 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 50А/100мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 234 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 63А/100мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 235 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 6А/30мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 236 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 10А/30мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 237 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 16А/30мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 238 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 25А/30мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 239 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 32А/30мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 240 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 40А/30мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 241 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 50А/30мА (хар-ка C, электронный тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 242 | Дифференциальный автомат 10А 30мА х-ка C эл-мех тип A 6кА АВДТ-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 243 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 16А/30мА (характеристика C, эл-мех тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 244 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 25А/30мА (характеристика C, эл-мех тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 245 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 32А/30мА (характеристика C, эл-мех тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 246 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 40А/30мА (характеристика C, эл-мех тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 247 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 63А/30мА (характеристика C, эл-мех тип A) 6кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 248 | Выключатель нагрузки 1P 100А ВН-125 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 249 | Выключатель нагрузки 2P 100А ВН-125 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 250 | Выключатель нагрузки 3P 100А ВН-125 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 251 | Выключатель нагрузки 3P 125А ВН-125 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 252 | Выключатель нагрузки 4P 100А ВН-125 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 253 | Выключатель нагрузки 1P 16А ВН-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 254 | Выключатель нагрузки 1P 25А ВН-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 255 | Выключатель нагрузки 1P 40А ВН-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 256 | Выключатель нагрузки 1P 63А ВН-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 257 | Выключатель нагрузки 2P 16А ВН-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 258 | Выключатель нагрузки 2P 25А ВН-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Выключатель нагрузки 2P 40А ВН-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 260 | Выключатель нагрузки 2P 63А ВН-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 261 | Выключатель нагрузки 3P 16А ВН-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 262 | Выключатель нагрузки 3P 25А ВН-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 263 | Выключатель нагрузки 3P 40А ВН-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 264 | Выключатель нагрузки 3P 63А ВН-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 265 | Выключатель нагрузки 4P 25А ВН-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 266 | Выключатель нагрузки 4P 40А ВН-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 267 | Выключатель нагрузки 4P 63А ВН-63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 268 | Выключатель нагрузки 1P 16А ВН-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 269 | Выключатель нагрузки 1P 25А ВН-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 270 | Выключатель нагрузки 1P 40А ВН-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 271 | Выключатель нагрузки 1P 63А ВН-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 272 | Выключатель нагрузки 2P 16А ВН-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 273 | Выключатель нагрузки 2P 25А ВН-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 274 | Выключатель нагрузки 2P 40А ВН-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 275 | Выключатель нагрузки 2P 63А ВН-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 276 | Выключатель нагрузки 3P 16А ВН-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 277 | Выключатель нагрузки 3P 25А ВН-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 278 | Выключатель нагрузки 3P 40А ВН-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 279 | Выключатель нагрузки 3P 63А ВН-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 280 | Выключатель нагрузки 4P 16А ВН-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 281 | Выключатель нагрузки 4P 25А ВН-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 282 | Выключатель нагрузки 4P 40А ВН-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 283 | Выключатель нагрузки 4P 63А ВН-29 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 284 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-B/1P In 30кА 400В с сигн. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 285 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-B/2P In 30кА 400В с сигн. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 286 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-B/3P In 30кА 400В с сигн. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 287 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-B/4P In 30кА 400В с сигн. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 288 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-C/1P In 20кА 400В с сигн. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 289 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-C/2P In 20кА 400В с сигн. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 290 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-C/3P In 20кА 400В с сигн. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 291 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-C/4P In 20кА 400В с сигн. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 292 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-D/1P In 5кА 230В с сигн. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 293 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-D/2P In 5кА 230В с сигн. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 294 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-D/3P In 5кА 230В с сигн. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 295 | Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-D/4P In 5кА 230В с сигн. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 296 | Аварийный контакт АК-47 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 297 | Кнопка модульная КМ-47 (красная) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 298 | Кнопка модульная КМ-47 (серая) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 299 | Розетка РД-47 240В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 300 | Блок-контакт БК-47 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 301 | Розетка РДЕ-47 240В (под евро вилку с заземлением) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 302 | Звонок ЗД-47 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 303 | Расцепитель независимый РН-47 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 304 | Индикатор фаз ЛСФ-47 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 305 | Расцепитель минимального и максимального напряжения РММ-47 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 306 | Лампа сигнальная ЛС-47 (зеленая) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 307 | Лампа сигнальная ЛС-47 (красная) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 308 | Лампа сигнальная ЛС-47 (белая) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 309 | Лампа сигнальная ЛС-47 (желтая) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 310 | Таймер электронный ТЭ-80 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 311 | Таймер электронный ТЭ-15 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 312 | Таймер электронный многофункциональный ТМ-24 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 313 | Таймер электронный астрономический TM-АS EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 314 | Импульсное реле RIO-1 compact 10А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 315 | Импульсное реле RIO-2 compact 10А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 316 | Импульсное реле RIO-1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 317 | Выключатель автоматический ВА-99 125/16А 3P 25кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 318 | Автоматический выключатель ВА-99 250/100А 3P 35кА без коннекторов EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 319 | Автоматический выключатель ВА-99 250/125А 3P 35кА без коннекторов EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 320 | Автоматический выключатель ВА-99 250/160А 3P 35кА без коннекторов EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 321 | Автоматический выключатель ВА-99 250/200А 3P 35кА без коннекторов EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 322 | Автоматический выключатель ВА-99 250/250А 3P 35кА без коннекторов EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 323 | Автоматический выключатель ВА-99 250/63А 3P 35кА без коннекторов EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 324 | Автоматический выключатель ВА-99 250/80А 3P 35кА без коннекторов EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 325 | Выключатель автоматический ВА-99 800/400А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 326 | Выключатель автоматический ВА-99 125/25А 3P 25кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 327 | Выключатель автоматический ВА-99 125/32А 3P 25кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 328 | Выключатель автоматический ВА-99 125/40А 3P 25кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 329 | Выключатель автоматический ВА-99 125/50А 3P 25кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 330 | Выключатель автоматический ВА-99 125/63А 3P 25кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 331 | Выключатель автоматический ВА-99 125/80А 3P 25кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 332 | Выключатель автоматический ВА-99 125/100А 3P 25кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 333 | Выключатель автоматический ВА-99 125/125А 3P 25кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 334 | Выключатель автоматический ВА-99 160/160А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 335 | Выключатель автоматический ВА-99 160/16А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 336 | Выключатель автоматический ВА-99 160/25А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 337 | Выключатель автоматический ВА-99 160/32А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 338 | Выключатель автоматический ВА-99 160/40А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 339 | Выключатель автоматический ВА-99 160/50А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 340 | Выключатель автоматический ВА-99 160/63А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 341 | Выключатель автоматический ВА-99 160/80А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 342 | Выключатель автоматический ВА-99 160/100А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 343 | Выключатель автоматический ВА-99 160/125А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 344 | Выключатель автоматический ВА-99 250/100А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 345 | Выключатель автоматический ВА-99 250/125А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 346 | Выключатель автоматический ВА-99 250/63А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 347 | Выключатель автоматический ВА-99 250/80А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 348 | Выключатель автоматический ВА-99 250/160А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 349 | Выключатель автоматический ВА-99 250/200А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 350 | Выключатель автоматический ВА-99 250/250А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 351 | Выключатель автоматический ВА-99 250/250А 3P 35кА с электронным расцепителем EKF | шт. | 2 |  |  |
| 352 | Выключатель автоматический ВА-99 400/315А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 353 | Выключатель автоматический ВА-99 400/400А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 354 | Выключатель автоматический ВА-99 400/400А 3P 35кА с электронным расцепителем EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 355 | Выключатель автоматический ВА-99 800/500А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 356 | Выключатель автоматический ВА-99 800/630А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 357 | Выключатель автоматический ВА-99 800/800А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 358 | Выключатель автоматический ВА-99 800/800А 3P 35кА с электронным расцепителем EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 359 | Выключатель автоматический ВА-99 1600/1000А 3P 50кА с электронным расцепителем EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 360 | Выключатель автоматический ВА-99 1600/1250А 3P 50кА с электронным расцепителем EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 361 | Выключатель автоматический ВА-99 1600/1600А 3P 50кА с электронным расцепителем EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 362 | Дополнительный и аварийный контакт к ВА-99 125-160А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 363 | Дополнительный контакт к ВА-99 125-160А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 364 | Комплект расширителей выводов (6шт.) под шину 125А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 365 | Комплект расширителей выводов (6шт.) под шину 160А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 366 | Комплект расширителей выводов прямые (3шт.) для ВА-99/1600 1000А 80мм EKF | шт. | 2 |  |  |
| 367 | Комплект расширителей выводов прямые (3шт.) для ВА-99/800 800А 50мм EKF | шт. | 2 |  |  |
| 368 | Электропривод CD-99-125/160A EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 369 | Дополнительный и аварийный контакт к ВА-99 250-400А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 370 | Дополнительный контакт к ВА-99 250-400А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 371 | Дополнительный и аварийный контакт к ВА-99 800-1600А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 372 | Дополнительный контакт к ВА-99 800-1600А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 373 | Аварийный контакт к ВА-99 125-160А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 374 | Аварийный контакт к ВА-99 250-400А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 375 | Аварийный контакт к ВА-99 800-1600 А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 376 | Расцепитель независимый к ВА-99 125-160А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 377 | Расцепитель независимый к ВА-99 250-400А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 378 | Расцепитель независимый к ВА-99 800-1600 А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 379 | Расцепитель минимального напряжения к ВА-99 125-160А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 380 | Расцепитель минимального напряжения к ВА-99 250-400А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 381 | Расцепитель минимального напряжения к ВА-99 800-1600 А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 382 | Рейка монтажная к ВА-99 160А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 383 | Ручной поворотный привод к ВА-99 125А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 384 | Ручной поворотный привод к ВА-99 160А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 385 | Ручной поворотный привод к ВА-99 250А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 386 | Ручной поворотный привод к ВА-99 400А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 387 | Ручной поворотный привод к ВА-99 800А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 388 | Ручной поворотный привод к ВА-99 1600А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 389 | Электропривод CD-99-250A EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 390 | Электропривод CD-99-400A EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 391 | Электропривод CD-99-800A EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 392 | Электропривод CD-99-1600A EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 393 | Выключатель автоматический ВА-99М 63/16А 3P 25кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 394 | Выключатель автоматический ВА-99М 63/40А 3P 25кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 395 | Выключатель автоматический ВА-99М 1250/1000А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 396 | Выключатель автоматический ВА-99М 100/16А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 397 | Выключатель автоматический ВА-99М 63/20А 3P 25кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 398 | Выключатель автоматический ВА-99М 1250/1250А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 399 | Выключатель автоматический ВА-99М 100/20А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 400 | Выключатель автоматический ВА-99М 63/32А 3P 25кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 401 | Выключатель автоматический ВА-99М 100/25А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 402 | Выключатель автоматический ВА-99М 1600А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 403 | Выключатель автоматический ВА-99М 63/50А 3P 25кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 404 | Выключатель автоматический ВА-99М 100/32А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 405 | Выключатель автоматический ВА-99М 63/63А 3P 25кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 406 | Выключатель автоматический ВА-99М 100/40А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 407 | Выключатель автоматический ВА-99М 100/63А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 408 | Выключатель автоматический ВА-99М 100/50А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 409 | Выключатель автоматический ВА-99М 100/80А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 410 | Выключатель автоматический ВА-99М 100/100А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 411 | Выключатель автоматический ВА-99М 100/125А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 412 | Выключатель автоматический ВА-99М 250/125А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 413 | Выключатель автоматический ВА-99М 250/160А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 414 | Выключатель автоматический ВА-99М 250/200А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 415 | Выключатель автоматический ВА-99М 250/225А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 416 | Выключатель автоматический ВА-99М 250/250А 3P 35кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 417 | Выключатель автоматический ВА-99М 400/250А 3P 42кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 418 | Выключатель автоматический ВА-99М 400/315А 3P 42кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 419 | Выключатель автоматический ВА-99М 400/400А 3P 42кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 420 | Выключатель автоматический ВА-99М 630/400А 3P 50кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 421 | Выключатель автоматический ВА-99М 630/500А 3P 50кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 422 | Выключатель автоматический ВА-99М 630/630А 3P 50кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 423 | Выключатель автоматический ВА-99М 800/800А 3P 50кА EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 424 | Выключатель автоматический ВА-99М 1250А 3P 35кА с электроприводом EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 425 | Выключатель автоматический ВА-99М 1600А 3P 35кА с электроприводом EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 426 | Аварийный + доп. контакт к ВА-99М 100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 427 | Аварийный + доп. контакт к ВА-99М 250 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 428 | Аварийный + доп. контакт к ВА-99М 400 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 429 | Аварийный + доп. контакт к ВА-99М 630 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 430 | Аварийный + доп. контакт к ВА-99М 800 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 431 | Аварийный + доп.контакт к ВА-99М 63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 432 | Аварийный контакт к ВА-99М 100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 433 | Аварийный контакт к ВА-99М 250 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 434 | Аварийный контакт к ВА-99М 400 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 435 | Аварийный контакт к ВА-99М 63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 436 | Аварийный контакт к ВА-99М 630 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 437 | Аварийный контакт к ВА-99М 800 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 438 | Дополнительный контакт к ВА-99М 100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 439 | Дополнительный контакт к ВА-99М 1250 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 440 | Дополнительный контакт к ВА-99М 250 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 441 | Дополнительный контакт к ВА-99М 400 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 442 | Дополнительный контакт к ВА-99М 63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 443 | Дополнительный контакт к ВА-99М 630 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 444 | Дополнительный контакт к ВА-99М 800 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 445 | Механическая взаимная блокировка 2-х 3р ВА-99М 100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 446 | Механическая взаимная блокировка 2-х 3р ВА-99М 250 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 447 | Механическая взаимная блокировка 2-х 3р ВА-99М 400 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 448 | Механическая взаимная блокировка 2-х 3р ВА-99М 63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 449 | Механическая взаимная блокировка 2-х 3р ВА-99М 630 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 450 | Механическая взаимная блокировка 2-х 3р ВА-99М 800 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 451 | Механическая взаимная блокировка 2-х 4р ВА-99М 100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 452 | Механическая взаимная блокировка 2-х 4р ВА-99М 250 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 453 | Механическая взаимная блокировка 2-х 4р ВА-99М 400 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 454 | Механическая взаимная блокировка 2-х 4р ВА-99М 63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 455 | Механическая взаимная блокировка 2-х 4р ВА-99М 630 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 456 | Моторный привод 100~220В DC ВА-99M 100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 457 | Моторный привод 100~220В DC ВА-99M 250 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 458 | Моторный привод 100~220В DC ВА-99M 400 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 459 | Моторный привод 100~220В DC ВА-99M 63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 460 | Моторный привод 100~220В DC ВА-99M 630 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 461 | Моторный привод 100~220В DC ВА-99M 800 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 462 | Моторный привод 230B АС ВА-99M 100 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 463 | Моторный привод 230B АС ВА-99M 250 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 464 | Моторный привод 230B АС ВА-99M 400 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 465 | Моторный привод 230B АС ВА-99M 63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 466 | Моторный привод 230B АС ВА-99M 630 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 467 | Моторный привод 230B АС ВА-99M 800 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 468 | Моторный привод 24В DC ВА-99M 100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 469 | Моторный привод 24В DC ВА-99M 250 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 470 | Моторный привод 24В DC ВА-99M 400 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 471 | Моторный привод 24В DC ВА-99M 63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 472 | Моторный привод 24В DC ВА-99M 630 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 473 | Моторный привод 24В DC ВА-99M 800 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 474 | Независимый расцепитель 230В АС к ВА-99М 100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 475 | Независимый расцепитель 230В АС к ВА-99М 250 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 476 | Независимый расцепитель 230В АС к ВА-99М 400 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 477 | Независимый расцепитель 230В АС к ВА-99М 63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 478 | Независимый расцепитель 230В АС к ВА-99М 630 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 479 | Независимый расцепитель 230В АС к ВА-99М 800 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 480 | Независимый расцепитель 400В АС к ВА-99М 100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 481 | Независимый расцепитель 400В АС к ВА-99М 250 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 482 | Независимый расцепитель 400В АС к ВА-99М 400 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 483 | Независимый расцепитель 400В АС к ВА-99М 63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 484 | Независимый расцепитель 400В АС к ВА-99М 630 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 485 | Независимый расцепитель 400В АС к ВА-99М 800 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 486 | Расцепитель минимального напряжения к 230В AC ВА-99М 100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 487 | Расцепитель минимального напряжения к 230В AC ВА-99М 250 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 488 | Расцепитель минимального напряжения к 230В AC ВА-99М 400 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 489 | Расцепитель минимального напряжения к 230В AC ВА-99М 63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 490 | Расцепитель минимального напряжения к 230В AC ВА-99М 630 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 491 | Расцепитель минимального напряжения к 230В AC ВА-99М 800 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 492 | Ручной поворотный привод к ВА-99М 100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 493 | Ручной поворотный привод к ВА-99М 250 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 494 | Ручной поворотный привод к ВА-99М 400 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 495 | Ручной поворотный привод к ВА-99М 63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 496 | Ручной поворотный привод к ВА-99М 630 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 497 | Ручной поворотный привод к ВА-99М 800 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 498 | Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 100 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 499 | Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 250 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 500 | Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 400 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 501 | Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 63 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 502 | Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 630 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 503 | Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 800 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 504 | Автоматический выключатель ВА-99МL 63/100А 3P 15кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 505 | Автоматический выключатель ВА-99МL 63/16А 3P 15кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 506 | Автоматический выключатель ВА-99МL 63/20А 3P 15кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 507 | Автоматический выключатель ВА-99МL 63/25А 3P 15кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 508 | Автоматический выключатель ВА-99МL 63/32А 3P 15кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 509 | Автоматический выключатель ВА-99МL 63/50А 3P 15кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 510 | Автоматический выключатель ВА-99МL 63/63А 3P 15кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 511 | Автоматический выключатель ВА-99МL 63/80А 3P 15кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 512 | Автоматический выключатель ВА-99МL 100/25А 3P 18кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 513 | Автоматический выключатель ВА-99МL 100/32А 3P 18кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 514 | Выключатель автоматический ВА-99МL 100/40А 3P 18кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 515 | Автоматический выключатель ВА-99МL 100/50А 3P 18кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 516 | Автоматический выключатель ВА-99МL 100/63А 3P 18кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 517 | Автоматический выключатель ВА-99МL 100/80А 3P 18кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 518 | Автоматический выключатель ВА-99МL 100/100А 3P 18кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 519 | Автоматический выключатель ВА-99МL 100/125А 3P 18кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 520 | Автоматический выключатель ВА-99МL 100/160А 3P 18кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 521 | Автоматический выключатель ВА-99МL 250/125А 3P 20кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 522 | Автоматический выключатель ВА-99МL 250/160А 3P 20кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 523 | Автоматический выключатель ВА-99МL 250/200А 3P 20кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 524 | Автоматический выключатель ВА-99МL 250/225А 3P 20кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 525 | Автоматический выключатель ВА-99МL 250/250А 3P 20кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 526 | Выключатель автоматический ВА-99МL 800/800А 3P 50кА EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 527 | Выключатель автоматический ВА-45 2000/800А 3P 50кА стационарный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 528 | Выключатель автоматический ВА-45 2000/1000А 3P 50кА стационарный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 529 | Выключатель автоматический ВА-45 2000/1600А 3P 50кА стационарный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 530 | Выключатель автоматический ВА-45 2000/2000А 3P 50кА стационарный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 531 | Выключатель автоматический ВА-45 3200/2000А 3P 80кА стационарный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 532 | Выключатель автоматический ВА-45 3200/2500А 3P 80кА стационарный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 533 | Выключатель автоматический ВА-45 3200/3200А 3P 80кА стационарный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 534 | Выключатель автоматический ВА-45 2000/630А 3P 50кА выкатной EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 535 | Выключатель автоматический ВА-45 2000/1000А 3P 50кА выкатной EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 536 | Выключатель автоматический ВА-45 2000/1250А 3P 50кА выкатной EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 537 | Выключатель автоматический ВА-45 2000/1600А 3P 50кА выкатной EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 538 | Выключатель автоматический ВА-45 2000/2000А 3P 50кА выкатной EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 539 | Выключатель автоматический ВА-45 3200/2000А 3P 80кА выкатной EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 540 | Выключатель автоматический ВА-45 3200/2500А 3P 80кА выкатной EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 541 | Выключатель автоматический ВА-45 3200/3200А 3P 80кА выкатной EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 542 | Выключатель автоматический ВА-45 4000/4000А 3P 80кА выкатной EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 543 | Выключатель автоматический ВА-45 5000/5000А 3P выкатной EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 544 | Автоматический выключатель ВА-450 1600/200А 3P 55кА стационарный EKF | шт. | 2 |  |  |
| 545 | Автоматический выключатель ВА-450 1600/400А 3P 55кА выкатной EKF | шт. | 2 |  |  |
| 546 | Автоматический выключатель ВА-450 1600/400А 3P 55кА стационарный EKF | шт. | 2 |  |  |
| 547 | Автоматический выключатель ВА-450 1600/630А 3P 55кА выкатной EKF | шт. | 2 |  |  |
| 548 | Автоматический выключатель ВА-450 1600/630А 3P 55кА стационарный EKF | шт. | 2 |  |  |
| 549 | Автоматический выключатель ВА-450 1600/800А 3P 55кА выкатной EKF | шт. | 2 |  |  |
| 550 | Автоматический выключатель ВА-450 1600/800А 3P 55кА стационарный EKF | шт. | 2 |  |  |
| 551 | Автоматический выключатель ВА-450 1600/1000А 3P 55кА выкатной EKF | шт. | 2 |  |  |
| 552 | Автоматический выключатель ВА-450 1600/1000А 3P 55кА стационарный EKF | шт. | 2 |  |  |
| 553 | Автоматический выключатель ВА-450 1600/1250А 3P 55кА выкатной EKF | шт. | 2 |  |  |
| 554 | Автоматический выключатель ВА-450 1600/1250А 3P 55кА стационарный EKF | шт. | 2 |  |  |
| 555 | Автоматический выключатель ВА-450 1600/1600А 3P 55кА выкатной EKF | шт. | 2 |  |  |
| 556 | Автоматический выключатель ВА-450 1600/1600А 3P 55кА стационарный EKF | шт. | 2 |  |  |
| 557 | Контактор КМЭ малогабаритный 9А 220В 1NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 558 | Контактор КМЭ малогабаритный 9А 380В 1NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 559 | Контактор КМЭ малогабаритный 9А 220В 1NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 560 | Контактор КМЭ малогабаритный 9А 380В 1NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 561 | Контактор КМЭ малогабаритный 12А 220В 1NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 562 | Контактор КМЭ малогабаритный 12А 380В 1NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 563 | Контактор КМЭ малогабаритный 12А 220В 1NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 564 | Контактор КМЭ малогабаритный 18А 220В 1NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 565 | Контактор КМЭ малогабаритный 18А 380В 1NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 566 | Контактор КМЭ малогабаритный 18А 220В 1NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 567 | Контактор КМЭ малогабаритный 25А 220В 1NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 568 | Контактор КМЭ малогабаритный 25А 380В 1NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 569 | Контактор КМЭ малогабаритный 25А 220В 1NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 570 | Контактор КМЭ малогабаритный 25А 380В 1NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 571 | Контактор КМЭ малогабаритный 32А 220В 1NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 572 | Контактор КМЭ малогабаритный 32А 380В 1NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 573 | Контактор КМЭ малогабаритный 32А 220В 1NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 574 | Контактор КМЭ малогабаритный 32А 380В 1NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 575 | Контактор КМЭ малогабаритный 40А 220В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 576 | Контактор КМЭ малогабаритный 40А 380В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 577 | Контактор КМЭ малогабаритный 50А 220В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 578 | Контактор КМЭ малогабаритный 50А 380В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 579 | Контактор КМЭ малогабаритный 65А 220В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 580 | Контактор КМЭ малогабаритный 65А 380В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 581 | Контактор КМЭ малогабаритный 80А 220В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 582 | Контактор КМЭ малогабаритный 80А 380В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 583 | Контактор КМЭ малогабаритный 95А 220В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 584 | Контактор КМЭ малогабаритный 95А 380В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 585 | Контактор КТЭ 115А 230В NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 586 | Контактор КТЭ 150А 230В NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 587 | Контактор КТЭ 185А 230В NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 588 | Контактор КТЭ 225А 230В NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 589 | Контактор КТЭ 265А 230В NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 590 | Контактор КТЭ 330А 230В NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 591 | Контактор КТЭ 400А 230В NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 592 | Контактор КТЭ 500А 230В NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 593 | Контактор КТЭ 630А 230В NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 594 | Контактор КТЭ реверсивный 115А 230В 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 595 | Контактор КТЭ реверсивный 150А 230В 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 596 | Контактор КТЭ реверсивный 185А 230В 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 597 | Контактор КТЭ реверсивный 225А 230В 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 598 | Контактор КТЭ реверсивный 265А 230В 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 599 | Контактор КТЭ реверсивный 330А 230В 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 600 | Контактор КТЭ реверсивный 400А 230В 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 601 | Контактор КТЭ реверсивный 500А 230В 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 602 | Контактор КТЭ реверсивный 630А 230В 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 603 | Контактор КТЭ 115А 380В NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 604 | Контактор КТЭ 150А 380В NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 605 | Контактор КТЭ 185А 380В NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 606 | Контактор КТЭ 265А 380В NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 607 | Контактор КТЭ 400А 380В NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 608 | Контактор КТЭ 630А 380В NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 609 | Контактор КТЭ реверсивный 115А 380В 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 610 | Контактор КТЭ реверсивный 265А 380В 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 611 | Контактор КТЭ реверсивный 500А 380В 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 612 | Контактор модульный КМ 16А 2NО (1 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 613 | Контактор модульный КМ 16А 2NО (2 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 614 | Контактор модульный КМ 16А 4NО (3 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 615 | Контактор модульный КМ 20А 2NО (1 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 616 | Контактор модульный КМ 20А 2NО (2 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 617 | Контактор модульный КМ 20А 4NО (3 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 618 | Контактор модульный КМ 25А 2NО (1 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 619 | Контактор модульный КМ 25А 2NО (2 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 620 | Контактор модульный КМ 25А 4NО (3 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 621 | Контактор модульный КМ 32А 2NО (2 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 622 | Контактор модульный КМ 32А 4NО (3 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 623 | Контактор модульный КМ 40А 2NО (2 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 624 | Контактор модульный КМ 40А 4NО (3 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 625 | Контактор модульный КМ 50А 2NО (2 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 626 | Контактор модульный КМ 50А 4NО (3 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 627 | Контактор модульный КМ 63А 2NО (2 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 628 | Контактор модульный КМ 63А 4NО (3 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 629 | Контактор модульный КМ 16А NО+NC (1 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 630 | Контактор модульный КМ 16А NО+NC (2 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 631 | Контактор модульный КМ 16А 3NО+NC (3 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 632 | Контактор модульный КМ 20А NО+NC (1 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 633 | Контактор модульный КМ 20А NО+NC (2 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 634 | Контактор модульный КМ 25А NО+NC (1 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 635 | Контактор модульный КМ 25А NО+NC (2 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 636 | Контактор модульный КМ 25А 3NО+NC (3 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 637 | Контактор модульный КМ 32А 3NО+NC (3 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 638 | Контактор модульный КМ 40А NО+NC (2 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 639 | Контактор модульный КМ 40А 3NО+NC (3 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 640 | Контактор модульный КМ 63А NО+NC (2 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 641 | Контактор модульный КМ 63А 3NО+NC (3 мод.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 642 | Пускатель в корпусе КМЭ 9А 220В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 643 | Пускатель в корпусе КМЭ 9А 380В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 644 | Пускатель в корпусе КМЭ 12А 220В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 645 | Пускатель в корпусе КМЭ 12А 380В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 646 | Пускатель в корпусе КМЭ 18А 220В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 647 | Пускатель в корпусе КМЭ 18А 380В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 648 | Пускатель в корпусе КМЭ 25А 220В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 649 | Пускатель в корпусе КМЭ 25А 380В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 650 | Пускатель в корпусе КМЭ 32А 220В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 651 | Пускатель в корпусе КМЭ 32А 380В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 652 | Пускатель в корпусе КМЭ 40А 220В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 653 | Пускатель в корпусе КМЭ 40А 380В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 654 | Пускатель в корпусе КМЭ 50А 220В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 655 | Пускатель в корпусе КМЭ 50А 380В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 656 | Пускатель в корпусе КМЭ 65А 220В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 657 | Пускатель в корпусе КМЭ 65А 380В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 658 | Пускатель в корпусе КМЭ 80А 220В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 659 | Пускатель в корпусе КМЭ 80А 380В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 660 | Пускатель в корпусе КМЭ 95А 220В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 661 | Пускатель в корпусе КМЭ 95А 380В с РТЭ IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 662 | Держатель к тепловому реле РТЭ 1304-1322 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 663 | Держатель к тепловому реле РТЭ 2353-2355 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 664 | Держатель к тепловому реле РТЭ 3353-3365 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 665 | Устройство блокировочное КТЭ 115-150 EKF | шт. | 2 |  |  |
| 666 | Устройство блокировочное КТЭ 185-225 EKF | шт. | 2 |  |  |
| 667 | Устройство блокировочное КТЭ 265-500 EKF | шт. | 2 |  |  |
| 668 | Устройство блокировочное КТЭ 630 EKF | шт. | 2 |  |  |
| 669 | Приставка выдержки времени включения ПВЭ-11 0,1-3сек NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 670 | Приставка выдержки времени включения ПВЭ-12 0,1-30сек NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 671 | Приставка выдержки времени включения ПВЭ-13 10-180сек NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 672 | Приставка выдержки времени отключения ПВЭ-21 0,1-3сек NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 673 | Приставка выдержки времени отключения ПВЭ-22 0,1-30сек NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 674 | Приставка контактная ПКЭ-02 2NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 675 | Приставка контактная ПКЭ-04 4NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 676 | Приставка контактная ПКЭ-11 NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 677 | Приставка контактная ПКЭ-20 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 678 | Приставка контактная ПКЭ-22 2NO+2NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 679 | Приставка контактная ПКЭ-40 4NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 680 | Реле тепловое РТЭ-1304 0,4-0,63А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 681 | Реле тепловое РТЭ-1305 0,63-1А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 682 | Реле тепловое РТЭ-1306 1-1,6А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 683 | Реле тепловое РТЭ-1307 1,6-2,5А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 684 | Реле тепловое РТЭ-1308 2,5-4А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 685 | Реле тепловое РТЭ-1310 4-6А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 686 | Реле тепловое РТЭ-1312 5,5-8А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 687 | Реле тепловое РТЭ-1314 7-10А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 688 | Реле тепловое РТЭ-1316 9-13А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 689 | Реле тепловое РТЭ-1321 12-18А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 690 | Реле тепловое РТЭ-1322 17-25А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 691 | Реле тепловое РТЭ-2353 23-32А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 692 | Реле тепловое РТЭ-2355 30-40А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 693 | Реле тепловое РТЭ-3353 23-32А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 694 | Реле тепловое РТЭ-3355 30-40А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 695 | Реле тепловое РТЭ-3357 37-50А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 696 | Реле тепловое РТЭ-3359 48-65А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 697 | Реле тепловое РТЭ-3361 55-70А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 698 | Реле тепловое РТЭ-3363 63-80А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 699 | Реле тепловое РТЭ-3365 80-93А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 700 | Реле тепловое РТЭ-4312 120-150А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 701 | Реле тепловое РТЭ-4315 150-180А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 702 | Реле тепловое РТЭ-4355 55-80А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 703 | Реле тепловое РТЭ-4363 63-90А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 704 | Реле тепловое РТЭ-4380 80-110А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 705 | Реле тепловое РТЭ-4390 90-120А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 706 | Реле тепловое РТЭ-53125 125-200А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 707 | Уcтройство блокировочное КМЭ до 32А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 708 | Уcтройство блокировочное КМЭ до 95А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 709 | Автомат пуска двигателя GV2P 0,4-0,63 А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 710 | Автомат пуска двигателя GV2P 0,63-1,0 А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 711 | Автомат пуска двигателя GV2P 1,0-1,6 А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 712 | Автомат пуска двигателя GV2P 1,6-2,5 А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 713 | Автомат пуска двигателя GV2P 2,5-4 А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 714 | Автомат пуска двигателя GV2P 4-6,3 А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 715 | Автомат пуска двигателя GV2P 6-10 А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 716 | Автомат пуска двигателя GV2P 9-14 А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 717 | Автомат пуска двигателя GV2P 13-18 А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 718 | Автомат пуска двигателя GV2P 17-23 А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 719 | Автомат пуска двигателя GV2P 20-25 А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 720 | Автомат пуска двигателя GV2P 24-32 А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 721 | Блок-контакт АПД-32 БК-11 NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 722 | Аварийный контакт АК-1001 АПД-32 NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 723 | Контакт дополнительный АПД-32 ДК-11 NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 724 | Расцепитель минимального напряжения АПД-32 РМН-22 220В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 725 | Автомат пуска двигателя АПД-32 0,4-0,63А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 726 | Автомат пуска двигателя АПД-32 0,63-1,0А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 727 | Автомат пуска двигателя АПД-32 1,0-1,6А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 728 | Автомат пуска двигателя АПД-32 1,6-2,5А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 729 | Автомат пуска двигателя АПД-32 2,5-4А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 730 | Автомат пуска двигателя АПД-32 4-6,3А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 731 | Автомат пуска двигателя АПД-32 6-10А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 732 | Автомат пуска двигателя АПД-32 9-14А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 733 | Автомат пуска двигателя АПД-32 13-18А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 734 | Автомат пуска двигателя АПД-32 17-23А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 735 | Автомат пуска двигателя АПД-32 20-25А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 736 | Автомат пуска двигателя АПД-32 24-32А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 737 | Автомат пуска двигателя АПД-80 25-40А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 738 | Автомат пуска двигателя АПД-80 40-63А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 739 | Автомат пуска двигателя АПД-80 56-80А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 740 | Пускатель электромагнитный ПМ12-63100 230В 2NC+4NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 741 | Пускатель электромагнитный ПМ12-100100 230В 2NC+4NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 742 | Пускатель электромагнитный ПМ12-100100 400В 2NC+4NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 743 | Пускатель электромагнитный ПМ12-125100 230В 2NC+4NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 744 | Пускатель электромагнитный ПМ12-125100 400В 2NC+4NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 745 | Пускатель электромагнитный ПМ12-160100 230В 2NC+4NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 746 | Пускатель электромагнитный ПМ12-160100 400В 2NC+4NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 747 | Пускатель электромагнитный ПМ12-200100 230В 2NC+4NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 748 | Пускатель электромагнитный ПМ12-250100 230В 2NC+4NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 749 | Пускатель электромагнитный ПМ12-250100 400В 2NC+4NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 750 | Пускатель электромагнитный ПМ12-315100 230В 2NC+4NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 751 | Пускатель электромагнитный ПМ12-315100 400В 2NC+4NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 752 | Пускатель электромагнитный ПМ12-400100 230В 2NC+4NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 753 | Контактор КМЭ малогабаритный 9А 230В 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 754 | Контактор КМЭ малогабаритный 9А 230В 1NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 755 | Контактор КМЭ малогабаритный 9А 400В 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 756 | Контактор КМЭ малогабаритный 9А 400В 1NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 757 | Контактор КМЭ малогабаритный 12А 230В 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 758 | Контактор КМЭ малогабаритный 12А 230В 1NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 759 | Контактор КМЭ малогабаритный 12А 400В 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 760 | Контактор КМЭ малогабаритный 12А 400В 1NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 761 | Контактор КМЭ малогабаритный 18А 230В 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 762 | Контактор КМЭ малогабаритный 18А 230В 1NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 763 | Контактор КМЭ малогабаритный 18А 400В 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 764 | Контактор КМЭ малогабаритный 18А 400В 1NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 765 | Контактор КМЭ малогабаритный 25А 230В 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 766 | Контактор КМЭ малогабаритный 25А 230В 1NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 767 | Контактор КМЭ малогабаритный 25А 400В 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 768 | Контактор КМЭ малогабаритный 25А 400В 1NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 769 | Контактор КМЭ малогабаритный 32А 230В 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 770 | Контактор КМЭ малогабаритный 32А 230В 1NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 771 | Контактор КМЭ малогабаритный 32А 400В 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 772 | Контактор КМЭ малогабаритный 32А 400В 1NO EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 773 | Контактор КМЭ малогабаритный 40А 230В 1NO 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 774 | Контактор КМЭ малогабаритный 40А 400В 1NO 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 775 | Контактор КМЭ малогабаритный 50А 230В 1NO 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 776 | Контактор КМЭ малогабаритный 50А 400В 1NO 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 777 | Контактор КМЭ малогабаритный 65А 230В 1NO 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 778 | Контактор КМЭ малогабаритный 65А 400В 1NO 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 779 | Контактор КМЭ малогабаритный 80А 230В 1NO 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 780 | Контактор КМЭ малогабаритный 80А 400В 1NO 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 781 | Контактор КМЭ малогабаритный 95А 230В 1NO 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 782 | Контактор КМЭ малогабаритный 95А 400В 1NO 1NC EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 783 | Счетчик электрической энергии СКАТ 101М/1 - 5(60) Ш Р EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 784 | Счетчик электрической энергии СКАТ 101Э/1 - 5(60) Ш Р EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 785 | Рейка монтажная для 1 ф. счетчика СКАТ EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 786 | Счетчик электрической энергии СКАТ 102М/1-10(100) Ш П EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 787 | Счетчик электрической энергии СКАТ 102Э/1-10(100) Ш П EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 788 | Счетчик электрической энергии СКАТ 102М/1 - 5(60) Ш П EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 789 | Счетчик электрической энергии СКАТ 102Э/1 - 5(60) Ш П EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 790 | Счетчик электрической энергии СКАТ 301М/1 - 5(60) Ш Р EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 791 | Рейка монтажная для 3 ф. счетчика СКАТ EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 792 | Счетчик электрической энергии СКАТ 301М/1 - 10(100) Ш Р EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 793 | Счетчик электрической энергии СКАТ 301Э/1 - 5(60) Ш Р EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 794 | Трансформатор тока ТТЭ-40-300/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 795 | Трансформатор тока ТТЭ-40-400/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 796 | Трансформатор тока ТТЭ-40-500/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 797 | Трансформатор тока ТТЭ-40-600/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 798 | Трансформатор тока ТТЭ-30-100/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 799 | Трансформатор тока ТТЭ-30-150/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 800 | Трансформатор тока ТТЭ-30-200/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 801 | Трансформатор тока ТТЭ-30-250/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 802 | Трансформатор тока ТТЭ-30-300/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 803 | Трансформатор тока ТТЭ-60-300/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 804 | Трансформатор тока ТТЭ-60-400/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 805 | Трансформатор тока ТТЭ-60-500/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 806 | Трансформатор тока ТТЭ-60-600/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 807 | Трансформатор тока ТТЭ-60-750/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 808 | Трансформатор тока ТТЭ-60-800/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 809 | Трансформатор тока ТТЭ-60-1000/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 810 | Трансформатор тока ТТЭ-85-750/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 811 | Трансформатор тока ТТЭ-85-800/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 812 | Трансформатор тока ТТЭ-85-1000/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 813 | Трансформатор тока ТТЭ-85-1200/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 814 | Трансформатор тока ТТЭ-85-1500/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 815 | Трансформатор тока ТТЭ-100-800/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 816 | Трансформатор тока ТТЭ-100-1000/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 817 | Трансформатор тока ТТЭ-100-1200/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 818 | Трансформатор тока ТТЭ-100-1500/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 819 | Трансформатор тока ТТЭ-100-1600/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 820 | Трансформатор тока ТТЭ-100-2000/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 821 | Трансформатор тока ТТЭ-100-2250/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 822 | Трансформатор тока ТТЭ-100-2500/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 823 | Трансформатор тока ТТЭ-100-3000/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 824 | Трансформатор тока ТТЭ-125-1500/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 825 | Трансформатор тока ТТЭ-125-2000/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 826 | Трансформатор тока ТТЭ-125-2500/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 827 | Трансформатор тока ТТЭ-125-3000/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 828 | Трансформатор тока ТТЭ-125-4000/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 829 | Трансформатор тока ТТЭ-125-5000/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 830 | Трансформатор тока ТТЭ-А-5/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 831 | Трансформатор тока ТТЭ-А-10/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 832 | Трансформатор тока ТТЭ-А-15/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 833 | Трансформатор тока ТТЭ-А-20/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 834 | Трансформатор тока ТТЭ-А-25/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 835 | Трансформатор тока ТТЭ-А-30/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 836 | Трансформатор тока ТТЭ-А-40/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 837 | Трансформатор тока ТТЭ-А-50/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 838 | Трансформатор тока ТТЭ-А-60/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 839 | Трансформатор тока ТТЭ-А-75/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 840 | Трансформатор тока ТТЭ-А-80/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 841 | Трансформатор тока ТТЭ-А-100/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 842 | Трансформатор тока ТТЭ-А-120/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 843 | Трансформатор тока ТТЭ-А-125/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 844 | Трансформатор тока ТТЭ-А-150/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 845 | Трансформатор тока ТТЭ-А-200/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 846 | Трансформатор тока ТТЭ-А-250/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 847 | Трансформатор тока ТТЭ-А-300/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 848 | Трансформатор тока ТТЭ-А-400/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 849 | Трансформатор тока ТТЭ-А-500/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 850 | Трансформатор тока ТТЭ-А-600/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 851 | Трансформатор тока ТТЭ-А-800/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 852 | Трансформатор тока ТТЭ-А-1000/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 853 | Трансформатор тока ТТЭ-А-750/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 854 | Трансформатор тока ТТЭ-40-300/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 855 | Трансформатор тока ТТЭ-40-400/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 856 | Трансформатор тока ТТЭ-40-500/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 857 | Трансформатор тока ТТЭ-40-600/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 858 | Трансформатор тока ТТЭ-30-100/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 859 | Трансформатор тока ТТЭ-30-150/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 860 | Трансформатор тока ТТЭ-30-200/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 861 | Трансформатор тока ТТЭ-30-250/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 862 | Трансформатор тока ТТЭ-30-300/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 863 | Трансформатор тока ТТЭ-60-300/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 864 | Трансформатор тока ТТЭ-60-400/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 865 | Трансформатор тока ТТЭ-60-500/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 866 | Трансформатор тока ТТЭ-60-600/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 867 | Трансформатор тока ТТЭ-60-750/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 868 | Трансформатор тока ТТЭ-60-800/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 869 | Трансформатор тока ТТЭ-60-1000/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 870 | Трансформатор тока ТТЭ-85-750/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 871 | Трансформатор тока ТТЭ-85-800/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 872 | Трансформатор тока ТТЭ-85-1000/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 873 | Трансформатор тока ТТЭ-85-1200/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 874 | Трансформатор тока ТТЭ-85-1500/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 875 | Трансформатор тока ТТЭ-100-1000/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 876 | Трансформатор тока ТТЭ-100-1200/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 877 | Трансформатор тока ТТЭ-100-1500/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 878 | Трансформатор тока ТТЭ-100-1600/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 879 | Трансформатор тока ТТЭ-100-2000/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 880 | Трансформатор тока ТТЭ-100-2250/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 881 | Трансформатор тока ТТЭ-100-2500/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 882 | Трансформатор тока ТТЭ-100-3000/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 883 | Трансформатор тока ТТЭ-100-800/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 884 | Трансформатор тока ТТЭ-125-1500/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 885 | Трансформатор тока ТТЭ-125-2000/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 886 | Трансформатор тока ТТЭ-125-2500/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 887 | Трансформатор тока ТТЭ-125-3000/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 888 | Трансформатор тока ТТЭ-125-5000/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 889 | Трансформатор тока ТТЭ-А-5/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 890 | Трансформатор тока ТТЭ-А-10/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 891 | Трансформатор тока ТТЭ-А-15/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 892 | Трансформатор тока ТТЭ-А-20/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 893 | Трансформатор тока ТТЭ-А-25/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 894 | Трансформатор тока ТТЭ-А-30/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 895 | Трансформатор тока ТТЭ-А-40/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 896 | Трансформатор тока ТТЭ-А-50/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 897 | Трансформатор тока ТТЭ-А-60/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 898 | Трансформатор тока ТТЭ-А-75/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 899 | Трансформатор тока ТТЭ-А-80/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 900 | Трансформатор тока ТТЭ-А-100/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 901 | Трансформатор тока ТТЭ-А-120/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 902 | Трансформатор тока ТТЭ-А-125/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 903 | Трансформатор тока ТТЭ-А-150/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 904 | Трансформатор тока ТТЭ-А-200/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 905 | Трансформатор тока ТТЭ-А-250/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 906 | Трансформатор тока ТТЭ-А-300/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 907 | Трансформатор тока ТТЭ-А-400/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 908 | Трансформатор тока ТТЭ-А-500/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 909 | Трансформатор тока ТТЭ-А-600/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 910 | Трансформатор тока ТТЭ-А-800/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 911 | Трансформатор тока ТТЭ-А-1000/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 912 | Трансформатор тока ТТЭ-125-4000/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 913 | Кнопка ANE-22 поворотная c блокировкой и подстветкой NO+NC Грибок EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 914 | Кнопка AE-22 поворотная блокировка NO+NC Грибок EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 915 | Кнопка AEA-22 белая NO+NC Грибок EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 916 | Кнопка AEA-22 желтая NO+NC Грибок EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 917 | Кнопка AEA-22 зеленая NO+NC Грибок EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 918 | Кнопка AEA-22 красная NO+NC Грибок EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 919 | Кнопка AEAL-22 красная с фиксацией NO+NC Грибок EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 920 | Кнопка AELA-22 белая с подсветкой NO+NC 220В Грибок EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 921 | Кнопка AELA-22 желтая с подсветкой NO+NC 220В Грибок EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 922 | Кнопка AELA-22 зеленая с подсветкой NO+NC 220В Грибок EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 923 | Кнопка AELA-22 зеленая с подсветкой NO+NC 24В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 924 | Кнопка AELA-22 зеленая с подсветкой NO+NC 380В Грибок EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 925 | Кнопка AELA-22 красная с подсветкой NO+NC 220В Грибок EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 926 | Кнопка AELA-22 красная с подсветкой NO+NC 24В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 927 | Кнопка AELA-22 красная с подсветкой NO+NC 380В Грибок EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 928 | Кнопка BC42 грибок красная NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 929 | Кнопка BS542 поворотная красная грибок NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 930 | Кнопка SW2C-11MZ поворотная красная NO+NC Грибок EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 931 | Кнопка SW2C-MD зеленая с подсветкой NO 24В Грибок EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 932 | Кнопка SW2C-MD зеленая с подсветкой NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 933 | Кнопка SW2C-MD красная с подсветкой NC Грибок EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 934 | Переключатель ANC-22 2P зеленый с подсветкой 220В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 935 | Переключатель ANC-22 2P красный с подсветкой 220В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 936 | Переключатель ANC-22 3P зеленый с подсветкой 220В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 937 | Переключатель ANC-22 3P красный с подсветкой 220В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 938 | Переключатель ANLC-22 2P зеленый с подсветкой 220В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 939 | Переключатель ANLC-22 2P зеленый с подсветкой 380В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 940 | Переключатель ANLC-22 2P красный с подсветкой 220В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 941 | Переключатель ANLC-22 2P красный с подсветкой 380В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 942 | Переключатель ANLC-22 3P желтый с подсветкой 380В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 943 | Переключатель ANLC-22 3P зеленый с подсветкой 220В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 944 | Переключатель ANLC-22 3P зеленый с подсветкой 24В DC NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 945 | Переключатель ANLC-22 3P красный с подсветкой 220В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 946 | Переключатель SW2C-11X/2 2P NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 947 | Переключатель SW2C-20X/3 3P 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 948 | Переключатель АLС-22 2P черный NO+NC EKF EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 949 | Переключатель АLСLR-22 3P черный NO+NC EKF EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 950 | Переключатель BJ21 2P длинная ручка NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 951 | Переключатель BJ33 3P длинная ручка 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 952 | Переключатель АС-22 2P черный NO+NC EKF EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 953 | Переключатель BD21 2P короткая ручка NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 954 | Переключатель BD33 3P короткая ручка 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 955 | Переключатель АKS-22 черный c замком возвратный NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 956 | Переключатель BG21 2P с замком не возвратный NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 957 | Переключатель BG33 3P с замком не возвратный 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 958 | Переключатель BG61 2P с замком возвратный NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 959 | Переключатель BG73 3P с замком возвратный 2NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 960 | Индикатор значения напряжения желтый ED16-22VD EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 961 | Индикатор значения напряжения зеленый ED16-22VD EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 962 | Индикатор значения напряжения красный ED16-22VD EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 963 | Лампа сменная светодиодная BA9S 24В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 964 | Лампа сменная светодиодная BA9S 230В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 965 | Оповещатель звуковой ED16-22BM 230В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 966 | Оповещатель звуковой ED16-22BM 24В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 967 | Оповещатель светозвуковой ED16-22BMS 230В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 968 | Оповещатель светозвуковой ED16-22BMS 24В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 969 | Лампа сигнальная BV63 зеленая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 970 | Лампа сигнальная BV63 зеленая EKF 24В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 971 | Лампа сигнальная BV64 красная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 972 | Лампа сигнальная BV64 красная EKF 24В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 973 | Лампа сигнальная BV65 желтая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 974 | Лампа сигнальная BV65 желтая EKF 24В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 975 | Лампа сигнальная BV66 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 976 | Лампа сигнальная BV66 синяя EKF 24В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 977 | Матрица светодиодная AD16-22HS желтая 24В DC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 978 | Матрица светодиодная AD16-22HS зеленая 24В DC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 979 | Матрица светодиодная AD16-22HS красная 24В DC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 980 | Матрица светодиодная AD16-16HS белый 230 В AC (16мм) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 981 | Матрица светодиодная AD16-16HS желтый 230 В AC (16мм) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 982 | Матрица светодиодная AD16-16HS зеленый 230 В AC (16мм) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 983 | Матрица светодиодная AD16-16HS красный 230 В AC (16мм) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 984 | Матрица светодиодная AD16-22HS белый 230 В AC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 985 | Матрица светодиодная AD16-22HS желтая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 986 | Матрица светодиодная AD16-22HS зеленая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 987 | Матрица светодиодная AD16-22HS красная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 988 | Лампа неоновая 220В BA9S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 989 | Лампа неоновая 24В BA9S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 990 | Лампа неоновая 380В BA9S EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 991 | Кнопка ABLFS-22 с подсветкой белый NO+NC 230В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 992 | Кнопка ABLFS-22 с подсветкой желтая NO+NC 230В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 993 | Кнопка ABLFS-22 с подсветкой зеленый NO+NC 230В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 994 | Кнопка ABLFS-22 с подсветкой красный NO+NC 230В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 995 | Кнопка ABLFS-22 с подсветкой прозрачный NO+NC 230В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 996 | Кнопка ABLFS-22 с подсветкой синий NO+NC 230В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 997 | Кнопка SW2C-10D с подсветкой желтая NO 24В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 998 | Кнопка SW2C-10D с подсветкой желтая NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 999 | Кнопка SW2C-10D с подсветкой зеленая NO 24В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1000 | Кнопка SW2C-10D с подсветкой зеленая NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1001 | Кнопка SW2C-10D с подсветкой красная NO 24В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1002 | Кнопка SW2C-10D с подсветкой красная NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1003 | Кнопка SW2C-10D с подсветкой синяя NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1004 | Кнопка SW2C-11 возвратная черная NO+NC EKF | шт. | 2 |  |  |
| 1005 | Кнопка SW2C-11 с фиксацией желтая NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1006 | Кнопка SW2C-11 с фиксацией зеленая NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1007 | Кнопка SW2C-11 с фиксацией красная NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1008 | Кнопка SW2C-11 с фиксацией черная NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1009 | Кнопка SW2C-11 возвратная желтая NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1010 | Кнопка SW2C-11 возвратная зеленая NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1011 | Кнопка SW2C-11 возвратная красная NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1012 | Кнопка SW2C-11 возвратная синяя NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1013 | Кнопка BA21 черная NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1014 | Кнопка BA41 красная NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1015 | Кнопка BA31 зеленая NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1016 | Кнопка BA42 красная NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1017 | Кнопка BA51 желтая NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1018 | Кнопка BA61 синяя NO EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1019 | Кнопка LAY5-BW8465 "I-O" прямоугольная 230В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1020 | Кнопка APBB-22N "Пуск-Стоп" овальная 220В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1021 | Кнопка APBB-22N "Пуск-Стоп" овальная 24В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1022 | Кнопка AS-22N "Пуск-Стоп" прямоугольная 220В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1023 | Кнопка AS-22N "Пуск-Стоп" прямоугольная 24В NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1024 | Кнопка LA32HND красно-зеленая "Пуск-Стоп" с подсветкой 24В DC NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1025 | Кнопка LA32HND красно-зеленая "Пуск-Стоп" с подсветкой NO+NC EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1026 | Корпус КП101 пластиковый 1 кнопка белый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1027 | Корпус КП101 пластиковый 1 кнопка желтый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1028 | Корпус КП102 пластиковый 2 кнопки белый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1029 | Корпус КП102 пластиковый 2 кнопки желтый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1030 | Корпус КП103 пластиковый 3 кнопки белый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1031 | Корпус КП103 пластиковый 3 кнопки желтый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1032 | Корпус КП104 пластиковый 4 кнопки белый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1033 | Корпус КП104 пластиковый 4 кнопки желтый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1034 | Корпус КП105 пластиковый 5 кнопок белый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1035 | Корпус КП105 пластиковый 5 кнопок желтый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1036 | Корпус КП106 пластиковый 6 кнопок белый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1037 | Корпус КП106 пластиковый 6 кнопок желтый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1038 | Пульт кнопочный ПКТ-61 на 2 кнопки IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1039 | Пульт кнопочный ПКТ-62 на 4 кнопки IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1040 | Пульт кнопочный ПКТ-63 на 6 кнопок IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1041 | Переключатель кулачковый ПК-1-11 10А 1P "0-1" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1042 | Переключатель кулачковый ПК-1-11 25А 1P "0-1" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1043 | Переключатель кулачковый ПК-1-12 10А 2P "0-1" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1044 | Переключатель кулачковый ПК-1-12 25А 2P "0-1" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1045 | Переключатель кулачковый ПК-1-13 10А 3P "0-1" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1046 | Переключатель кулачковый ПК-1-13 25А 3P "0-1" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1047 | Переключатель кулачковый ПК-1-13 32А 3P "0-1" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1048 | Переключатель кулачковый ПК-1-13 63А 3P "0-1" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1049 | Переключатель кулачковый ПК-1-14 10А 4P "0-1" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1050 | Переключатель кулачковый ПК-1-14 25А 4P "0-1" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1051 | Переключатель кулачковый ПК-1-21 10А 1P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1052 | Переключатель кулачковый ПК-1-21 25А 1P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1053 | Переключатель кулачковый ПК-1-22 10А 2P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1054 | Переключатель кулачковый ПК-1-22 25А 2P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1055 | Переключатель кулачковый ПК-1-23 10А 3P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1056 | Переключатель кулачковый ПК-1-23 25А 3P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1057 | Переключатель кулачковый ПК-1-23 32А 3P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1058 | Переключатель кулачковый ПК-1-23 63А 3P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1059 | Переключатель кулачковый ПК-1-24 10А 4P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1060 | Переключатель кулачковый ПК-1-24 25А 4P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1061 | Переключатель кулачковый ПК-1-31 10А 1P "1-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1062 | Переключатель кулачковый ПК-1-31 25А 1P "1-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1063 | Переключатель кулачковый ПК-1-41 10А 1P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1064 | Переключатель кулачковый ПК-1-41 25А 1P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1065 | Переключатель кулачковый ПК-1-42 10А 2P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1066 | Переключатель кулачковый ПК-1-42 25А 2P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1067 | Переключатель кулачковый ПК-1-43 10А 3P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1068 | Переключатель кулачковый ПК-1-43 25А 3P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1069 | Переключатель кулачковый ПК-1-43 32А 3P "1-0-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1070 | Переключатель кулачковый ПК-1-51 10А 1P "1-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1071 | Переключатель кулачковый ПК-1-51 25А 1P "1-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1072 | Переключатель кулачковый ПК-1-52 10А 2P "1-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1073 | Переключатель кулачковый ПК-1-53 10А 3P "1-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1074 | Переключатель кулачковый ПК-1-53 25А 3P "1-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1075 | Переключатель кулачковый ПК-1-53 32А 3P "1-2" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1076 | Переключатель кулачковый ПК-1-64 10А для вольтметра EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1077 | Переключатель кулачковый ПК-2-13 16А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1078 | Переключатель кулачковый ПК-2-13 25А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1079 | Переключатель кулачковый ПК-2-13 40А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1080 | Переключатель кулачковый ПК-2-13 63А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1081 | Переключатель кулачковый ПК-2-13 100А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1082 | Переключатель кулачковый ПК-3-13 16А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1083 | Переключатель кулачковый ПК-3-13 25А 3P "ВКЛ-ВЫКЛ" IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1084 | Переключатель кулачковый ПК-1-73 10А 3P для вольтметра линейное напряжение EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1085 | Переключатель кулачковый ПК-1-84 10А 4P для вольтметра (для фазного напряжения) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1086 | Переключатель кулачковый ПК-1-94 10А 4P для амперметра EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1087 | Переключатель кулачковый ПК-1-101 10А 1P «0-1-2-3» EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1088 | Переключатель кулачковый ПК-1-101 25А 1P «0-1-2-3» EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1089 | Переключатель кулачковый ПК-1-101 32А 1P «0-1-2-3» EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1090 | Переключатель кулачковый ПК-1-102 10А 2P «0-1-2-3» EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1091 | Переключатель кулачковый ПК-1-102 25А 2P «0-1-2-3» EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1092 | Переключатель кулачковый ПК-1-102 32А 2P «0-1-2-3» EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1093 | Переключатель кулачковый ПК-1-103 10А 3P «0-1-2-3» EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1094 | Переключатель кулачковый ПК-1-103 25А 3P «0-1-2-3» EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1095 | Переключатель кулачковый ПК-1-103 32А 3P «0-1-2-3» EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1096 | Переключатель кулачковый ПК-1-112 10А 2P «0-1» с ключом EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1097 | Переключатель кулачковый ПК-1-112 25А 2P «0-1» с ключом EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1098 | Переключатель кулачковый ПК-1-113 10А 3P «0-1» с ключом EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1099 | Переключатель кулачковый ПК-1-113 25А 3P «0-1» с ключом EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1100 | Переключатель кулачковый ПК-1-121 10А 1P «0-1-2-3» EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1101 | Переключатель кулачковый ПК-1-121 25А 1P «0-1-2-3» EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1102 | Защитный бокс IP54 до 25 А EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1103 | Пакетный переключатель ПП 1-16/Н2 М3 исп.3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1104 | Пакетный переключатель ПП 2-16/Н2 М2 пл. IP56 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1105 | Пакетный переключатель ПП 2-16/Н2 М3 исп.1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1106 | Пакетный переключатель ПП 2-16/Н2 М3 исп.3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1107 | Пакетный переключатель ПП 2-40/Н2 М2 пл. IP56 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1108 | Пакетный переключатель ПП 2-40/Н2 М3 исп.3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1109 | Пакетный переключатель ПП 3-16/Н2 М2 пл. IP56 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1110 | Пакетный переключатель ПП 3-16/Н2 М3 исп.1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1111 | Пакетный переключатель ПП 3-16/Н2 М3 исп.3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1112 | Пакетный переключатель ПП 3-40/Н2 М2 пл. IP56 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1113 | Пакетный переключатель ПП 3-40/Н2 М3 исп.3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1114 | Пакетный переключатель ПП 4-40/Н2 М2 пл. IP56 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1115 | Пакетный выключатель ПВ 1-16 М1 пл. IP56 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1116 | Пакетный выключатель ПВ 1-16 М3 исп.1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1117 | Пакетный выключатель ПВ 1-16 М3 исп.3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1118 | Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пл. IP56 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1119 | Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 сил. IP56 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1120 | Пакетный выключатель ПВ 2-16 М3 исп.1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1121 | Пакетный выключатель ПВ 2-16 М3 исп.3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1122 | Пакетный выключатель ПВ 2-16 М3 кар. IP30 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1123 | Пакетный выключатель ПВ 2-40 М1 пл. IP56 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1124 | Пакетный выключатель ПВ 2-40 М3 исп.1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1125 | Пакетный выключатель ПВ 2-40 М3 исп.3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1126 | Пакетный выключатель ПВ 2-63 М3 исп.1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1127 | Пакетный выключатель ПВ 2-63 М3 исп.3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1128 | Пакетный выключатель ПВ 3-16 М1 пл. IP56 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1129 | Пакетный выключатель ПВ 3-16 М3 исп.1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1130 | Пакетный выключатель ПВ 3-16 М3 исп.3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1131 | Пакетный выключатель ПВ 3-16 М3 кар. IP30 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1132 | Пакетный выключатель ПВ 3-40 М1 пл. IP56 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1133 | Пакетный выключатель ПВ 3-40 М3 исп.1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1134 | Пакетный выключатель ПВ 3-40 М3 исп.3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1135 | Пакетный выключатель ПВ 3-63 М3 исп.1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1136 | Пакетный выключатель ПВ 3-63 М3 исп.3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1137 | Пакетный выключатель ПВ 4-16 М1 пл. IP56 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1138 | Пакетный выключатель ПВ 4-16 М3 исп.1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1139 | Пакетный выключатель ПВ 4-16 М3 исп.3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1140 | Пакетный выключатель ПВ 4-40 М3 исп.1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1141 | Пакетный выключатель ПВ 4-40 М3 исп.3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1142 | Основание с держателем к ППН-33 габарит 00, 00С EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1143 | Основание с держателем к ППН-33 габарит 0 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1144 | Основание с держателем к ППН-35 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1145 | Основание с держателем к ППН-37 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1146 | Основание с держателем к ППН-39 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1147 | Основание с держателем к ППН-41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1148 | Плавкая вставка ППН-33 100/2А габарит 00С EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1149 | Плавкая вставка ППН-33 100/10А габарит 00С EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1150 | Плавкая вставка ППН-33 100/16А габарит 00С EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1151 | Плавкая вставка ППН-33 100/20А габарит 00С EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1152 | Плавкая вставка ППН-33 100/25А габарит 00С EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1153 | Плавкая вставка ППН-33 100/32А габарит 00С EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1154 | Плавкая вставка ППН-33 100/40А габарит 00С EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1155 | Плавкая вставка ППН-33 100/50А габарит 00С EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1156 | Плавкая вставка ППН-33 100/63А габарит 00С EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1157 | Плавкая вставка ППН-33 100/80А габарит 00С EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1158 | Плавкая вставка ППН-33 100/100А габарит 00С EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1159 | Плавкая вставка ППН-33 160/4А габарит 00 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1160 | Плавкая вставка ППН-33 160/6А габарит 00 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1161 | Плавкая вставка ППН-33 160/16А габарит 00 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1162 | Плавкая вставка ППН-33 160/20А габарит 00 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1163 | Плавкая вставка ППН-33 160/25А габарит 00 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1164 | Плавкая вставка ППН-33 160/32А габарит 00 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1165 | Плавкая вставка ППН-33 160/40А габарит 00 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1166 | Плавкая вставка ППН-33 160/50А габарит 00 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1167 | Плавкая вставка ППН-33 160/63А габарит 00 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1168 | Плавкая вставка ППН-33 160/80А габарит 00 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1169 | Плавкая вставка ППН-33 160/100А габарит 00 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1170 | Плавкая вставка ППН-33 160/125А габарит 00 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1171 | Плавкая вставка ППН-33 160/160А габарит 00 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1172 | Плавкая вставка ППН-33 160/16А габарит 0 EKF PROxima | шт. | 3 |  |  |
| 1173 | Плавкая вставка ППН-33 160/20А габарит 0 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1174 | Плавкая вставка ППН-33 160/25А габарит 0 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1175 | Плавкая вставка ППН-33 160/32А габарит 0 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1176 | Плавкая вставка ППН-33 160/40А габарит 0 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1177 | Плавкая вставка ППН-33 160/50А габарит 0 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1178 | Плавкая вставка ППН-33 160/63А габарит 0 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1179 | Плавкая вставка ППН-33 160/80А габарит 0 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1180 | Плавкая вставка ППН-33 160/100А габарит 0 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1181 | Плавкая вставка ППН-33 160/125А габарит 0 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1182 | Плавкая вставка ППН-33 160/160А габарит 0 EKF PROxima | шт. | 1 |  |  |
| 1183 | Плавкая вставка ППН-35 250/25А габарит 1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1184 | Плавкая вставка ППН-35 250/32А габарит 1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1185 | Плавкая вставка ППН-35 250/40А габарит 1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1186 | Плавкая вставка ППН-35 250/50А габарит 1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1187 | Плавкая вставка ППН-35 250/63А габарит 1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1188 | Плавкая вставка ППН-35 250/80А габарит 1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1189 | Плавкая вставка ППН-35 250/100А габарит 1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1190 | Плавкая вставка ППН-35 250/125А габарит 1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1191 | Плавкая вставка ППН-35 250/160А габарит 1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1192 | Плавкая вставка ППН-35 250/200А габарит 1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1193 | Плавкая вставка ППН-35 250/250А габарит 1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1194 | Плавкая вставка ППН-37 400/125А габарит 2 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1195 | Плавкая вставка ППН-37 400/200А габарит 2 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1196 | Плавкая вставка ППН-37 400/250А габарит 2 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1197 | Плавкая вставка ППН-37 400/315А габарит 2 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1198 | Плавкая вставка ППН-37 400/350А габарит 2 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1199 | Плавкая вставка ППН-37 400/400А габарит 2 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1200 | Плавкая вставка ППН-39 630/315А габарит 3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1201 | Плавкая вставка ППН-39 630/350А габарит 3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1202 | Плавкая вставка ППН-39 630/400А габарит 3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1203 | Плавкая вставка ППН-39 630/425А габарит 3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1204 | Плавкая вставка ППН-39 630/500А габарит 3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1205 | Плавкая вставка ППН-39 630/630А габарит 3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1206 | Плавкая вставка ППН-41 1250/630А габарит 4 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1207 | Плавкая вставка ППН-41 1250/800А габарит 4 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1208 | Плавкая вставка ППН-41 1250/1000А габарит 4 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1209 | Плавкая вставка ППН-41 1250/1250А габарит 4 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1210 | Ручка для съема ППН EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1211 | Вилка переносная 013 2Р+РЕ 16А 220В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1212 | Вилка переносная 014 3Р+РЕ 16А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1213 | Вилка переносная 015 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1214 | Вилка переносная 023 2Р+РЕ 32А 220В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1215 | Вилка переносная 024 3Р+РЕ 32А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1216 | Вилка переносная 025 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1217 | Вилка переносная 033 2Р+РЕ 63А 220В IP67 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1218 | Вилка переносная 034 3Р+РЕ 63А 380В IP67 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1219 | Вилка переносная 035 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1220 | Вилка переносная 045 3Р+РЕ+N 125А 380В IP67 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1221 | Вилка стационарная 513 2Р+РЕ 16А 220В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1222 | Вилка стационарная 514 3Р+РЕ 16А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1223 | Вилка стационарная 515 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1224 | Вилка стационарная 523 2Р+РЕ 32А 220В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1225 | Вилка стационарная 524 3Р+РЕ 32А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1226 | Вилка стационарная 525 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1227 | Розетка переносная 213 2Р+РЕ 16А 220В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1228 | Розетка переносная 214 3Р+РЕ 16А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1229 | Розетка переносная 215 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1230 | Розетка переносная 223 2Р+РЕ 32А 220В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1231 | Розетка переносная 224 3Р+РЕ 32А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1232 | Розетка переносная 225 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1233 | Розетка переносная 234 3Р+РЕ 63А 380В IP67 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1234 | Розетка переносная 235 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1235 | Розетка 112 панельная скрытая с крышкой 2Р+PЕ 16А 220В IP44 EKF | шт. | 2 |  |  |
| 1236 | Розетка стационарная внутренняя 413 2Р+РЕ 16А 220В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1237 | Розетка стационарная внутренняя 414 3Р+РЕ 16А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1238 | Розетка стационарная внутренняя 415 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1239 | Розетка стационарная внутренняя 423 2Р+РЕ 32А 220В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1240 | Розетка стационарная внутренняя 424 3Р+РЕ 32А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1241 | Розетка стационарная внутренняя 425 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1242 | Розетка стационарная наружная 113 2Р+РЕ 16А 220В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1243 | Розетка стационарная наружная 145 3Р+РЕ+N 125А 380В IP67 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1244 | Розетка стационарная наружная 114 3Р+РЕ 16А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1245 | Розетка стационарная наружная 115 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1246 | Розетка стационарная наружная 123 2Р+РЕ 32А 220В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1247 | Розетка стационарная наружная 124 3Р+РЕ 32А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1248 | Розетка стационарная наружная 125 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1249 | Розетка стационарная наружная 134 3Р+РЕ 63А 380В IP67 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1250 | Розетка стационарная наружная 135 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1251 | Вилка прямая каучуковая 230В, 2P+PE, 16A, IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1252 | Вилка угловая каучуковая с кольцом 230В 2P+PE 16A IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1253 | Роз. двухмест. с защит. крышками каучуковая 230В 2P+PE 16A IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1254 | Розетка настенная с защитной крышкой каучуковая наклонная 230В 2P+PE 16A IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1255 | Розетка четырехместная с защит. крышками каучуковая 230В 2P+PE 16A IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1256 | Вилка прямая каучуковая 380В, 3P+PE, 32A, IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1257 | Розетка переносная с защитной крышкой каучуковая 380В 3P+PE 32A IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1258 | Розетка настенная с защитной крышкой каучуковая 230В 2P+PE 16A IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1259 | Розетка настенная с защитной крышкой каучуковая наклонная 380В 3P+PE 32A IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1260 | Розетка переносная с защитной крышкой каучуковая 230В 2P+PE 16A IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1261 | Розетка трехместная с защит. крышками каучуковая 230В 2P+PE 16A IP44 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1262 | Разъем РШ-ВШ 32А 250В 2P+PE (ОУ) карболитовый черный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1263 | Разъем РШ-ВШ 32А 250В 2P+PE (ОУ) пластиковый бел. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1264 | Разъем РШ-ВШ 32А 250В 2P+PE (СУ) пластиковый бел. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1265 | Разъем РШ-ВШ 32А 380В 3P+PE (ОУ) карболитовый черный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1266 | Изолятор SM-25 275А 6кВ EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1267 | Изолятор SM-30 380А 8кВ EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1268 | Изолятор SM-35 380А 10кВ EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1269 | Изолятор SM-40 475А 12кВ EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1270 | Изолятор SM-51 680А 15кВ EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1271 | Изолятор SM-76 1250А 25кВ EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1272 | Изолятор SM-60 900А 20кВ EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1273 | Изолятор шинный 300А 6кВ Лесенка EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1274 | Изолятор шинный 450А 9кВ Лесенка EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1275 | Изолятор шинный 600А 12кВ Лесенка EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1276 | Изолятор шинный 700А 15кВ Лесенка EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1277 | Изолятор шинный 900А 18кВ Лесенка EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1278 | Изолятор SM-25 без болта 275А 6кВ EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1279 | Изолятор SM-30 без болта 380А 8кВ EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1280 | Изолятор SM-35 без болта 380А 10кВ EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1281 | Изолятор SM-40 без болта 475А 12кВ EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1282 | Изолятор SM-51 без болта 680А 15кВ EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1283 | Изолятор SM-76 без болта 1250А 25кВ EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1284 | ВР32У-31A31240 100А, 1 направ. с д/г камерами, необходима рукоятка uvr32-h-2 EKF MAXima | шт. | 2 |  |  |
| 1285 | Выключатель-разъединитель ВР32У-31А31220 100А 1 направ. с д/г камерами несъемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1286 | ВР32У-35A31240 250А, 1 направ. с д/г камерами, необходима рукоятка uvr32-h-2 EKF MAXima | шт. | 2 |  |  |
| 1287 | Выключатель-разъединитель ВР32У-35А31220 250А 1 направ. с д/г камерами несъемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1288 | ВР32У-37A31240 400А, 1 направ. с д/г камерами, необходима рукоятка uvr32-h-2 EKF MAXima | шт. | 2 |  |  |
| 1289 | Выключатель-разъединитель ВР32У-37А31220 400А 1 направ. с д/г камерами несъемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1290 | ВР32У-39A31240 630А, 1 направ. с д/г камерами, необходима рукоятка uvr32-h-2 EKF MAXima | шт. | 2 |  |  |
| 1291 | Выключатель-разъединитель ВР32У-39В31220 630А 1 направ. с д/г камерами несъемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1292 | ВР32У-31A71240 100А, 2 направ. с д/г камерами, необходима рукоятка uvr32-h EKF MAXima | шт. | 2 |  |  |
| 1293 | Выключатель-разъединитель ВР32У-31А71220 100А 2 направ. с д/г камерами несъемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1294 | ВР32У-35A71240 250А, 2 направ. с д/г камерами, необходима рукоятка uvr32-h EKF MAXima | шт. | 2 |  |  |
| 1295 | Выключатель-разъединитель ВР32У-35А71220 250А 2 направ.с д/г камерами несъемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1296 | ВР32У-37A71240 400А, 2 направ. с д/г камерами, необходима рукоятка uvr32-h EKF MAXima | шт. | 2 |  |  |
| 1297 | Выключатель-разъединитель ВР32У-37А71220 400А 2 направ.с д/г камерами несъемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1298 | ВР32У-39A71240 630А, 2 направ. с д/г камерами, необходима рукоятка uvr32-h EKF MAXima | шт. | 2 |  |  |
| 1299 | Выключатель-разъединитель ВР32У-39В71220 630А 2 направ.с д/г камерами несъемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1300 | Выключатель-разъединитель ВР32У-31В31250 100А 1 направ. с д/г камерами съемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1301 | Выключатель-разъединитель ВР32У-35В31250 250А 1 направ. с д/г камерами съемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1302 | Выключатель-разъединитель ВР32У-37В31250 400А 1 направ. с д/г камерами съемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1303 | Выключатель-разъединитель ВР32У-39В31250 630А 1 направ. c д/г камерами съемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1304 | Выключатель-разъединитель ВР32У-31В71250 100А 2 направ.с д/г камерами съемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1305 | Выключатель-разъединитель ВР32У-35В71250 250А 2 направ.с д/г камерами съемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1306 | Выключатель-разъединитель ВР32У-37В71250 400А 2 направ.с д/г камерами съемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1307 | Выключатель-разъединитель ВР32У-39В71250 630А 2 направ.c д/г камерами съемная левая/правая рукоятка MAXima EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1308 | Отвертка индикаторная ОИ-1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1309 | Отвертка индикаторная ОИ-2э EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1310 | Мультиметр цифровой M182 EKF Master | шт. | 2 |  |  |
| 1311 | Мультиметр цифровой M830B EKF Master | шт. | 2 |  |  |
| 1312 | Мультиметр цифровой M832 EKF Master | шт. | 2 |  |  |
| 1313 | Мультиметр цифровой M838 EKF Master | шт. | 2 |  |  |
| 1314 | Мультиметр цифровой M300 EKF Expert | шт. | 2 |  |  |
| 1315 | Мультиметр цифровой MS8232 EKF Expert | шт. | 2 |  |  |
| 1316 | Мультиметр цифровой MS8233E EKF Expert | шт. | 2 |  |  |
| 1317 | Мультиметр цифровой MAS830B EKF Expert | шт. | 2 |  |  |
| 1318 | Мультиметр цифровой MAS830L EKF Expert | шт. | 2 |  |  |
| 1319 | Мультиметр цифровой MAS838 EKF Expert | шт. | 2 |  |  |
| 1320 | Мультиметр цифровой MY61 EKF Expert | шт. | 2 |  |  |
| 1321 | Мультиметр цифровой MY64 EKF Expert | шт. | 2 |  |  |
| 1322 | Мультиметр цифровой MS18C EKF Expert | шт. | 2 |  |  |
| 1323 | Мультиметр цифровой MS8236 EKF Professional | шт. | 2 |  |  |
| 1324 | Мультиметр цифровой MS8211 EKF Expert | шт. | 2 |  |  |
| 1325 | Токовые клещи цифровые 266F EKF Master | шт. | 2 |  |  |
| 1326 | Токовые клещи цифровые 266 EKF Master | шт. | 2 |  |  |
| 1327 | Токовые клещи цифровые MS2016S EKF Expert | шт. | 2 |  |  |
| 1328 | Токовые клещи цифровые MS2019B EKF Expert | шт. | 2 |  |  |
| 1329 | Токовые клещи цифровые M266C EKF Expert | шт. | 2 |  |  |
| 1330 | Инфракрасный термометр(пирометр) MS6519B EKF Expert | шт. | 2 |  |  |
| 1331 | Отвертка Master SL2.5x80 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1332 | Отвертка Master SL4x100 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1333 | Отвертка Master SL5.5x125 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1334 | Отвертка Master SL6.5x150 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1335 | Отвертка Master PH0x75 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1336 | Отвертка Master PH1x80 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1337 | Отвертка Master PH2x100 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1338 | Отвертка Master PH3x150 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1339 | Отвертка Master PZ1x80 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1340 | Отвертка Master PZ2x100 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1341 | Отвертка Expert SL3x75 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1342 | Отвертка Expert SL4x100 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1343 | Отвертка Expert SL5.5x125 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1344 | Отвертка Expert SL6.5x150 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1345 | Отвертка Expert PH0x60 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1346 | Отвертка Expert PH1x80 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1347 | Отвертка Expert PH2x100 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1348 | Отвертка Expert PH3x150 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1349 | Отвертка Expert PZ1x80 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1350 | Отвертка Expert PZ2x100 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1351 | Пассатижи Master 160 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1352 | Пассатижи Master 180 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1353 | Пассатижи Master 200 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1354 | Бокорезы Master 160 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1355 | Силовые бокорезы Master 180 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1356 | Кабельные ножницы НКи-12 Master 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1357 | Кабельные ножницы НКи-16 Master 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1358 | Длинногубцы Master 160 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1359 | Длинногубцы Master 200 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1360 | Круглогубцы Master 160 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1361 | Длинногубцы изогнутые Master 160 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1362 | Длинногубцы изогнутые Master 200 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1363 | Клещи переставные Master 250 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1364 | Стриппер Master 160 мм 1000В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1365 | Пассатижи Expert 160 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1366 | Пассатижи Expert 180 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1367 | Пассатижи Expert 200 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1368 | Бокорезы Expert 160 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1369 | Силовые бокорезы Expert 180 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1370 | Кабельные ножницы НКи-12у Expert 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1371 | Кабельные ножницы НКи-16у Expert 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1372 | Длинногубцы Expert 160 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1373 | Длинногубцы Expert 200 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1374 | Круглогубцы Expert 160 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1375 | Длинногубцы изогнутые Expert 160 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1376 | Длинногубцы изогнутые Expert 200 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1377 | Клещи переставные Expert 250 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1378 | Стриппер Expert 160 мм 1000В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1379 | Щит распред. навесной ЩРН-12 (265х310х120) IP54 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1380 | Щит распред. навесной ЩРН-24 (395х310х120) IP54 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1381 | Щит распред. навесной ЩРН-36 (520х310х120) IP54 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1382 | Щит распред. навесной ЩРН-48 (620х310х120) IP54 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1383 | Щит распред. навесной ЩРН-18 пласт. замок (350х300х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1384 | Щит распред. навесной ЩРН-24 пласт.замок (350х300х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1385 | Щит распред. навесной ЩРН-36 пласт. замок (480х300х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1386 | Щит распред. навесной ЩРН-48 пласт. замок (610х300х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1387 | Щит распред. навесной ЩРН-54 пласт. замок (480х400х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1388 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ- 9 (260х340х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1389 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-12 (260х340х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1390 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-18 (390х340х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1391 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-18М (260х440х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1392 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-24 (390х340х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1393 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-36 (520х340х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1394 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-48 (650х340х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1395 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-54 (520х440х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1396 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-72 двухдверный (520х605х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1397 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-90 двухдверный (520х720х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1398 | Щит распред. навесной ЩРН- 9 (220х300х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1399 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ- 120 (834х560х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1400 | Щит распред. навесной ЩРН-12 (220х300х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1401 | Щит распред. навесной ЩРН-15 (220х400х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1402 | Щит распред. навесной ЩРН-18М (220х400х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1403 | Щит распред. навесной ЩРН-72 двухдверный (480х565х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1404 | Щит распред. навесной ЩРН-90 двухдверный (480х680х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1405 | Щит распред. навесной ЩРН- 9 (220х300х120) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1406 | Щит распред. навесной ЩРН-12 (220х300х120) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1407 | Щит распред. навесной ЩРН-18 (350х300х120) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1408 | Щит распред. навесной ЩРН-24 (350х300х120) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1409 | Щит распред. навесной ЩРН-36 (480х300х120) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1410 | Щит распред. навесной ЩРН-12 (265х310х120) IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1411 | Щит распред. навесной ЩРН-24 (395х310х120) IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1412 | Щит распред. навесной ЩРН-36 (520х310х120) IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1413 | Щит распред. навесной ЩРН-48 (620х310х120) IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1414 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-П- 3 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1415 | Щит распределительный навесной без задней стенки ЩРН-П-10 IP21 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1416 | Щит распределительный навесной без задней стенки ЩРН-П-12 IP21 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1417 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-П- 4 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1418 | Щит распределительный навесной без задней стенки ЩРН-П-16 IP21 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1419 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-П- 6 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1420 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-П- 8 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1421 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-П-10 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1422 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-П-12 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1423 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-П-15 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1424 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-П-18 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1425 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-П-24 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1426 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-П-36 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1427 | Щит распред. встраиваемый ЩРВ-П-45 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1428 | Щит распред. навесной ЩРН-П- 3 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1429 | Щит распред. навесной ЩРН-П- 4 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1430 | Щит распред. навесной ЩРН-П- 6 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1431 | Щит распред. навесной ЩРН-П- 8 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1432 | Щит распред. навесной ЩРН-П-10 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1433 | Щит распред. навесной ЩРН-П-12 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1434 | Щит распред. навесной ЩРН-П-15 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1435 | Щит распред. навесной ЩРН-П-18 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1436 | Щит распред. навесной ЩРН-П-24 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1437 | Щит распред. навесной ЩРН-П-36 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1438 | Щит распред. навесной ЩРН-П-45 IP41 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1439 | Бокс КМПН 1/2 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1440 | Бокс КМПН 1/4 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1441 | Бокс КМПН 1/2 с дверцей инд. штрих-код EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1442 | Бокс КМПН 1/4 с дверцей инд. штрих-код EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1443 | Бокс КМПН 1/2 инд. штрих-код EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1444 | Бокс КМПН 1/4 инд. штрих-код EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1445 | Щит распред. навесной ЩРН-ПГ- 5 (155х119х89) IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1446 | Щит распред. навесной ЩРН-ПГ- 8 (147х203х89) IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1447 | Щит распред. навесной ЩРН-ПГ-12 (198х254х106) IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1448 | Щит распред. навесной ЩРН-ПГ-18 (199х366х106) IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1449 | Щит распред. навесной ЩРН-ПГ-24 (354х272х109) IP65 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1450 | Щит учетный пластиковый ЩУ-П IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1451 | Щит учетно-распред. навесной пластик ЩУРн-П 3/8 (379х216х113) IP55 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1452 | Щит учетно-распред. навесной пластик ЩУРн-П 1/5 (229х340х117) IP55 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1453 | Щит учетно-распред. навесной пластик ЩУРн-П 3/11 (494х300х136) IP55 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1454 | Пломбиратор вводного автомата на DIN-рейку 2 модуля EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1455 | Пломбиратор вводного автомата на DIN-рейку 3 модуля EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1456 | Крепление на столб Скоба для ЩУРН-П EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1457 | Крепление на столб для монтажной ленты для ЩУРН-П EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1458 | ЩУРн-П 1/3 (224х270х110) IP55 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1459 | ЩУРн-П 1/8 (366х200х117) IP55 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1460 | ЩУРн-П 3/10 (344х271х113) IP55 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1461 | ЩУРн-П 3/7 с КМПН (370х325х105) IP55 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1462 | ЩУРн-3/12 два отсека (БУР) (540х300х160) IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1463 | Щит учетный ЩУ-1/1-0 (395x310x165) (ЩУРН-1/12) IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1464 | Щит учетный ЩУ-3/1-0 (395x310x150) IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1465 | Щит учетный ЩУ-1/1-0 (310х300х150) IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1466 | Щит учетный ЩУ-1/1-1 двухдверный (310х300х160) IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1467 | Щит учетный ЩУ-1/2-0 (310х420х150) IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1468 | Щит учетный ЩУ-3/1-0 (ЩУРН-3/12) (540x310x165) 12 модулей IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1469 | Щит учетный ЩУ-3/1-1 двухдверный (445x400x150) 12 модулей IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1470 | Щит учетный счетчик на дин-рейку ЩУ-1/1-0 (250х300х100) IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1471 | Щит учетно-распред. встраиваемый ЩУРв 1/12 (440х340х140) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1472 | Щит учетно-распред. встраиваемый ЩУРв 3/12 (540х340х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1473 | Щит учетно-распред. встраиваемый ЩУРв 3/18 (540х440х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1474 | Щит учетно-распред. встраиваемый ЩУРв 3/24 (540х440х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1475 | Щит учетно-распред. встраиваемый ЩУРв 3/30 двухдверный (620х530х165) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1476 | Щит учетно-распред. встраиваемый ЩУРв 3/48 двухдверный (620х660х165) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1477 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 1/9 (400х300х140) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1478 | Щит учетно-распред. навесной счетчик на дин-рейку ЩУРн 1/9 (Э) (360x280x110) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1479 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 1/12 (400x300x140) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1480 | Щит учетно-распред. навесной счетчик на дин-рейку ЩУРн 1/12 (Э) (360х280х110) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1481 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 3/12 (500х300х160) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1482 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 1/15 (400x360x140) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1483 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 3/36 (560x550x165) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1484 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 3/24 (500х400х160) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1485 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 1/12 (400x300x140) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1486 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 1/9 (400х300х140) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1487 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 3/12 (500х300х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1488 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 3/18 (500х400х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1489 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 3/24 (500х400х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1490 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 3/30 двухдверный (580х490х165) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1491 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 3/30 (500х400х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1492 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 3/48 двухдверный (580х620х165) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1493 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 3/48 (630х400х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1494 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 3/9 (500х300х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1495 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 1/12 с шинами (400x300x140) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1496 | Щит учетно-распред. навесной счетчик на дин-рейку ЩУРн 1/12 (Э) (360х280х110) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1497 | Щит учетно-распред. навесной счетчик на дин-рейку ЩУРн 1/9 (Э) (360x280x110) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1498 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 3/9 (Э) (500х300х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1499 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 3/18 (Э) (500х340х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1500 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 3/24 (Э) (500х400х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1501 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн 3/12 (Э) (500х300х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1502 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн-1/14 (Э) два отсека (БУР) (450х310х120) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1503 | Щит учетно-распред. навесной ЩУРн- 1/6 (БУР) (300х150х135) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1504 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 27.21.14 (ЩМП-00) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1505 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 41.21.14 (ЩМП-01) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1506 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 25.30.14 (ЩМП-02) IP31EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1507 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 35.30.15 (ЩМП-03) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1508 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 40.30.15 (ЩМП-04) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1509 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 40.40.15 (ЩМП-05) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1510 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 50.40.17 (ЩМП-06) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1511 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 70.50.21. (ЩМП-07) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1512 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 90.70.26 (ЩМП-08) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1513 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 60.40.21 (ЩМП-09) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1514 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 40.40.30 (ЩМП-10) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1515 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 60.40.40 (ЩМП-11) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1516 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 60.60.40 (ЩМП-12) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1517 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 40.30.22 (ЩРНМ-1) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1518 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 50.40.22 (ЩРНМ-2) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1519 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 65.50.22 (ЩРНМ-3) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1520 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 80.60.25 (ЩРНМ-4) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1521 | Щит с монтажной панелью ЩМП-100.65.30 (ЩРНМ-5) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1522 | Щит с монтажной панелью ЩМП-120.75.30 (ЩРНМ-6) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1523 | Щит с монтажной панелью ЩМП-132.75.30 (ЩРНМ-7) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1524 | Щит с монтажной панелью ЩМП- 30.21.14 IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1525 | Щит с монтажной панелью ЩМП-40.30.22 (ЩРНМ-1) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1526 | Щит с монтажной панелью ЩМП-50.40.22 (ЩРНМ-2) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1527 | Щит с монтажной панелью ЩМП-65.50.22 (ЩРНМ-3) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1528 | Щит с монтажной панелью ЩМП-27.21.14 (ЩМП-00) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1529 | Щит с монтажной панелью ЩМП-35.30.15 (ЩМП-03) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1530 | Щит с монтажной панелью ЩМП-40.30.15 (ЩМП-04) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1531 | Щит с монтажной панелью ЩМПг-132.75.30 (ЩРНМ-7) IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1532 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 30.21.15 IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1533 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 40.40.15 IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1534 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 40.40.25 IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1535 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 40.60.25 IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1536 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 60.60.25 IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1537 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 40.30.22 (ЩРНМ-1) IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1538 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 50.40.22 (ЩРНМ-2) IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1539 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 65.50.22 (ЩРНМ-3) IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1540 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 80.60.25 (ЩРНМ-4) IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1541 | Щит с монтажной панелью ЩМПг-100.65.30 (ЩРНМ-5) IP54 PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1542 | Щит с монтажной панелью ЩМПг-120.75.30 (ЩРНМ-6) IP54 PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1543 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 25.30.15 IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1544 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 40.30.22 (ЩРНМ-1) IP54 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1545 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 50.40.22 (ЩРНМ-2) IP54 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1546 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 65.50.22 (ЩРНМ-3) IP54 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1547 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 80.60.25 (ЩРНМ-4) IP54 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1548 | Щит с монтажной панелью ЩМПг-100.65.30 (ЩРНМ-5) IP54 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1549 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 40.30.22 (ЩРНМ-1) RAL 3001 IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1550 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 50.40.22 (ЩРНМ-2) RAL 3001 IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1551 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 60.60.25 RAL 3001 IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1552 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 65.50.22 (ЩРНМ-3) RAL 3001 IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1553 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 80.60.25 (ЩРНМ-4) RAL 3001 IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1554 | Щит с монтажной панелью ЩМПг-100.65.30 (ЩРНМ-5) RAL 3001 IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1555 | Монтажная панель 0,6мм для ЩРНМ-1, ЩМП-04 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1556 | Монтажная панель 0,6мм для ЩРНМ-2, ЩМП-06 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1557 | Монтажная панель 0,6мм для ЩМП-09, ЩМП-11 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1558 | Монтажная панель 0,6мм для ЩМП-12 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1559 | Монтажная панель 0,6мм для ЩРНМ-3 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1560 | Монтажная панель 1мм для ЩРНМ-4 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1561 | Монтажная панель 1мм для ЩРНМ-5 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1562 | Монтажная панель 1мм для ЩРНМ-6 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1563 | Монтажная панель 1,5мм для ЩРНМ-1, ЩМП-04 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1564 | Монтажная панель 1,5мм для ЩРНМ-2, ЩМП-06 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1565 | Монтажная панель 1,5мм для ЩМП-09, ЩМП-11 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1566 | Монтажная панель 1,5мм для ЩМП-12 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1567 | Монтажная панель 1,5мм для ЩРНМ-3 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1568 | Монтажная панель 1,5мм для ЩРНМ-4 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1569 | Монтажная панель 1,5мм для ЩРНМ-5 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1570 | Монтажная панель 1,5мм для ЩРНМ-6 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1571 | ЩМПг - 40.31.22 "Гранит" IP66 У1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1572 | ЩМПг - 50.40.22 "Гранит" IP66 У1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1573 | ЩМПг - 65.50.22 "Гранит" IP66 У1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1574 | ЩМПг - 80.60.25 "Гранит" IP66 У1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1575 | ЩМПг-100.65.27 "Гранит" IP66 У1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1576 | ЩМПг-120.65.27 "Гранит" IP66 У1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1577 | ЩМПг-140.65.27 "Гранит" IP66 У1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1578 | Комплект из 4-х направляющих для крепления фальш-панелей в щиты серии "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1579 | Фальш-панель на 24 модуля для 40.31.22 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1580 | Фальш-панель на 36 модуля для 50.40.22 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1581 | Фальш-панель на 48 модуля для 65.50.22 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1582 | Фальш-панель на 96 модуля для 80.60.25 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1583 | Фальш-панель на 144 модуля для 100.65.27 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1584 | Фальш-панель на 168 модуля для 120.65.27 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1585 | Фальш-панель на 192 модуля для 140.65.27 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1586 | Монтажная панель для 40.31.22 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1587 | Монтажная панель для 50.40.22 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1588 | Монтажная панель для 65.50.22 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1589 | Монтажная панель для 80.60.25 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1590 | Монтажная панель для 100.65.27 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1591 | Монтажная панель для 120.65.27 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1592 | Монтажная панель для 140.65.27 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1593 | Комплект дин-реек для мод. оборуд. для 40.31.22 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1594 | Комплект дин-реек для мод. оборуд. для 50.40.22 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1595 | Комплект дин-реек для мод. оборуд. для 65.50.22 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1596 | Комплект дин-реек для мод. оборуд. для 80.60.25 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1597 | Комплект дин-реек для мод. оборуд. для 100.65.27 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1598 | Комплект дин-реек для мод. оборуд. для 120.65.27 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1599 | Комплект дин-реек для мод. оборуд. для 140.65.27 "Гранит" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1600 | Щит этажный ЩЭ 5 кв. (1010х950х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1601 | Щит этажный ЩЭ 2 кв. (1010х950х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1602 | Щит этажный ЩЭ 3 кв. (1010х950х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1603 | Щит этажный ЩЭ 4 кв. (1010х950х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1604 | Щит этажный ЩЭ 4 кв. без окон (1010х950х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1605 | Щит этажный ЩЭ 6 кв. (1010х950х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1606 | Щит этажный ЩЭ 2 кв. без слабот. отс. (1010х650х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1607 | Щит этажный ЩЭ 3 кв. без слабот. отс. (1010х650х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1608 | Щит этажный ЩЭ 4 кв. без слабот. отс. (1010х650х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1609 | Щит этажный ЩЭ 5 кв. без слабот. отс. (1010х650х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1610 | Щит этажный ЩЭ 6 кв. без слабот. отс. (1010х650х160) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1611 | Щит этажный ЩЭ 2 кв. навесной (945х880х220) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1612 | Щит этажный ЩЭ 3 кв. навесной (945х880х220) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1613 | Щит этажный ЩЭ 4 кв. навесной (945х880х220) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1614 | Щит этажный ЩЭ 5 кв. навесной (945х880х220) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1615 | Щит этажный ЩЭ 6 кв. навесной (945х880х220) IP31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1616 | Кожух для навесной установки ЩЭ (серия mb02) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1617 | ЩЭ 2 кв. усиленный (1000х960х157) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1618 | ЩЭ 3 кв. усиленный (1000х960х157) IP31 EKF Basic | шт. | 20 |  |  |
| 1619 | ЩЭ 4 кв. усиленный (1000х960х157) IP31 EKF Basic | шт. | 20 |  |  |
| 1620 | ЩЭ 5 кв. усиленный (1000х960х157) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1621 | ЩЭ 6 кв. усиленный (1000х960х157) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1622 | Щит этажный ЩЭ 2 кв. (1000х950х140) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1623 | Щит этажный ЩЭ 3 кв. (1000х950х140) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1624 | Щит этажный ЩЭ 4 кв. (1000х950х140) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1625 | Щит этажный ЩЭ 4 кв. без окон (1000х950х140) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1626 | Щит этажный ЩЭ 5 кв. (1000х950х140) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1627 | Щит этажный ЩЭ 6 кв. (1000х950х140) IP31 EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1628 | Кожух для навесной установки ЩЭ (1006х956х140) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1629 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/12В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1630 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/24В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1631 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/36В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1632 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/42В EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 1633 | DIN-рейка перфорированная ( 75мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1634 | Кронштейн для установки DIN-рейки под углом EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1635 | DIN-рейка перфорированная (100мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1636 | Кронштейн для установки DIN-рейки (H=20мм) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1637 | DIN-рейка перфорированная (110мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1638 | Кронштейн для установки DIN-рейки (H=30мм) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1639 | DIN-рейка перфорированная (130мм.) EKF PROxima. | шт. | 2 |  |  |
| 1640 | Кронштейн для установки DIN-рейки (H=50мм) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1641 | DIN-рейка перфорированная (125мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1642 | DIN-рейка перфорированная (200мм.) EKF PROxima. | шт. | 2 |  |  |
| 1643 | DIN-рейка перфорированная (225мм.) EKF PROxima. | шт. | 2 |  |  |
| 1644 | DIN-рейка перфорированная (300мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1645 | DIN-рейка перфорированная (500мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1646 | DIN-рейка перфорированная (800мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1647 | DIN-рейка перфорированная (1000мм.) EKF PROxima. | шт. | 2 |  |  |
| 1648 | DIN-рейка перфорированная (1400мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1649 | Зажим на DIN-рейку 2 винта HDW-201 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1650 | Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1651 | Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1652 | Наклейка "Молния" (130х130х130мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1653 | Наклейка "Молния" (150х150х150мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1654 | Наклейка "220В" (20х40мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1655 | Наклейка "Молния" (100х100х100мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1656 | Наклейка "380В" (20х40мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1657 | Наклейка "Молния" (85х85х85мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1658 | Наклейка "Земля" (d30мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1659 | Наклейка "Молния" (50х50х50мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1660 | Наклейка "Заземлено" (100х200мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1661 | Наклейка "Молния" (25х25х25мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1662 | Наклейка "Земля" (d20мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1663 | Наклейка "12В" (10х15мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1664 | Наклейка "24В" (10х15мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1665 | Наклейка "36В" (10х15мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1666 | Наклейка "220В" (10х15мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1667 | Наклейка "380В" (10х15мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1668 | Наклейка "N" (d20мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1669 | Наклейка "PE" (d20мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1670 | Наклейка "12 модулей" EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1671 | Наклейка "Не включать! Работа на линии" (100х200мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1672 | Наклейка "Не включать! Работают люди" (100х200мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1673 | Наклейка "Не влезай убьет" (100х200мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1674 | Наклейка "Опасно" (100х200мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1675 | Наклейка "Стой! Напряжение" (100х200мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1676 | Наклейка "Стой! Опасно для жизни" (100х200мм.) EKF PROxima.. | шт. | 2 |  |  |
| 1677 | Наклейка "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить" Р02 (200х200мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1678 | Наклейка "Запрещается курить" P01 (200х200мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1679 | Наклейка "Пожарный кран" F02 (200х200мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1680 | Наклейка "Огнетушитель" F04 (200х200мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1681 | Наклейка "Аптечка первой медицинской помощи" EC01 (200х200мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1682 | Наклейка "Место курения" D03 (200х200мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1683 | Наклейка "Ответственный за пожарную безопасность" B03 (100х200мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1684 | Знак пластик "Опасность поражения электрическим током" (Молния) W08 (100х100мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1685 | Знак пластик "Опасность поражения электрическим током" (Молния) W08 (150х150мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1686 | Знак пластик "Работать здесь" S15 (250х250мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1687 | Знак пластик "Влезать здесь" S14 (250х250мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1688 | Знак пластик "Заземлено" S05 (100х200мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1689 | Знак пластик "Не включать! Работа на линии" S01 (100х200мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1690 | Знак пластик "Не включать! Работают люди" S02 (100х200мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1691 | Знак пластик "Стой! напряжение" S06 (150х300мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1692 | Знак пластик "Не влезай убьет" S07 (150х300мм.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1693 | Ответвительный сжим (орех) У733М (16-35 мм.кв.; 1,5-10 мм.кв.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1694 | Ответвительный сжим (орех) У734М (16-35 мм.кв.; 16-25 мм.кв.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1695 | Ответвительный сжим (орех) У739М (4-10 мм.кв.; 1,5-2,5 мм.кв.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1696 | Ответвительный сжим (орех) У859М (50-70 мм.кв.; 4-35 мм.кв.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1697 | Ответвительный сжим (орех) У870М (95-150 мм.кв.; 16-50 мм.кв.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1698 | Ответвительный сжим (орех) У871М (95-150 мм.кв.; 50-95 мм.кв.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1699 | Ответвительный сжим (орех) У872М (95-150 мм.кв.; 95-120 мм.кв.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1700 | Ответвительный сжим (орех) У731М (4-10 мм2; 1,5-10 мм2) EKF розничный стикер | шт. | 2 |  |  |
| 1701 | Ответвительный сжим (орех) У733М (16-35 мм2; 1,5-10 мм2) EKF розничный стикер | шт. | 2 |  |  |
| 1702 | Ответвительный сжим (орех) У734М (16-35 мм2; 16-25 мм2) EKF розничный стикер | шт. | 2 |  |  |
| 1703 | Ответвительный сжим (орех) У739М (4-10 мм2; 1,5-2,5 мм2) EKF розничный стикер | шт. | 2 |  |  |
| 1704 | Ответвительный сжим (орех) У731М (4-10 мм2; 1,5-10 мм2) StreamLine | шт. | 2 |  |  |
| 1705 | Ответвительный сжим (орех) У733М (16-35 мм2; 1,5-10 мм2) StreamLine | шт. | 2 |  |  |
| 1706 | Ответвительный сжим (орех) У734М (16-35 мм2; 16-25 мм2) StreamLine | шт. | 2 |  |  |
| 1707 | Ответвительный сжим (орех) У739М (4-10 мм2; 1,5-2,5 мм2) StreamLine | шт. | 2 |  |  |
| 1708 | Ответвительный сжим (орех) У859М (50-70 мм2; 4-35 мм2) StreamLine | шт. | 2 |  |  |
| 1709 | Ответвительный сжим (орех) У870М (95-150 мм2; 16-50 мм2) StreamLine | шт. | 2 |  |  |
| 1710 | Ответвительный сжим (орех) У871М (95-150 мм2; 50-95 мм2) StreamLine | шт. | 2 |  |  |
| 1711 | Ответвительный сжим (орех) У872М (95-150 мм2; 95-120 мм2) StreamLine | шт. | 2 |  |  |
| 1712 | Ответвительный сжим (орех) У731М (4-10 мм2; 1,5-10 мм2) розничный стикер StreamLine | шт. | 2 |  |  |
| 1713 | Ответвительный сжим (орех) У733М (16-35 мм2; 1,5-10 мм2) розничный стикер StreamLine | шт. | 2 |  |  |
| 1714 | Ответвительный сжим (орех) У734М (16-35 мм2; 16-25 мм2) розничный стикер StreamLine | шт. | 2 |  |  |
| 1715 | Ответвительный сжим (орех) У739М (4-10 мм2; 1,5-2,5 мм2) розничный стикер StreamLine | шт. | 2 |  |  |
| 1716 | Клемма силовая вводная КСВ 16-95 cерая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1717 | Клемма силовая вводная КСВ 35-150 желто-зеленая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1718 | Клемма силовая вводная КСВ 35-150 серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1719 | Клемма силовая вводная КСВ 35-150 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1720 | Клемма силовая вводная КСВ 35-240 желто-зеленая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1721 | Клемма силовая вводная КСВ 35-240 серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1722 | Клемма силовая вводная КСВ 35-240 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1723 | Клемма силовая вводная КСВ 16-50 желто-зеленая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1724 | Клемма силовая вводная КСВ 16-50 серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1725 | Клемма силовая вводная КСВ 16-50 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1726 | Клемма силовая вводная двойная КСВ 16-50 желто-зеленая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1727 | Клемма силовая вводная двойная КСВ 16-50 серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1728 | Клемма силовая вводная двойная КСВ 16-50 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1729 | Клемма силовая вводная двойная КСВ 16-95 желто-зеленая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1730 | Клемма силовая вводная двойная КСВ 16-95 серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1731 | Клемма силовая вводная двойная КСВ 16-95 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1732 | Держатель для маркировки клеммных групп PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1733 | Заглушка для двойной JXB-4/35 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1734 | Колодка клеммная двойная JXB-4/35 тип L серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1735 | Заглушка для измерительной JXB-6S1/35 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1736 | Колодка клеммная измерительная JXB-4/35 тип K серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1737 | Заглушка для клеммы измерительной JXB-4/35 тип K серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1738 | Колодка клеммная двойная измерительная JXB-4/35 тип K серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1739 | Заглушка для двойной измерительной JXB-4/35 тип K EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1740 | Заглушка для JXB-2,5/35 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1741 | Заглушка для JXB-2,5/35 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1742 | Маркеры для JXB без нумерации (50 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1743 | Заглушка для JXB-4/35 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1744 | Заглушка для JXB-4/35 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1745 | Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 (10 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1746 | Заглушка для JXB-16/35 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1747 | Заглушка для JXB-16/35 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1748 | Маркеры для JXB с нумерацией 1-50 (10 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1749 | Заглушка для JXB-35/35 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1750 | Заглушка для JXB-35/35 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1751 | Маркеры для JXB с символами "A, B, C, N, PE" (10 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1752 | Заглушка для JXB-70/35 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1753 | Заглушка для JXB-70/35 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1754 | Маркеры для JXB с символами "L1, L2, L3, N, PE" (10 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1755 | Перемычка тип 2PIN для 2,5 мм2 (20 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1756 | Перемычка тип 3PIN для 2,5 мм2 (20 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1757 | Перемычка тип 10PIN для 2,5 мм2 (10 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1758 | Перемычка тип 2PIN для 4,0 мм2 (20 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1759 | Перемычка тип 3PIN для 4,0 мм2 (20 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1760 | Перемычка тип 10PIN для 4,0 мм2 (10 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1761 | Перемычка тип 2PIN для 6,0 мм2 (20 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1762 | Перемычка тип 3PIN для 6,0 мм2 (20 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1763 | Перемычка тип 2PIN для 10,0 мм2 (20 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1764 | Перемычка тип 3PIN для 10,0 мм2 (20 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1765 | Перемычка тип 10PIN для 10,0 мм2 (10 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1766 | Перемычка тип 2PIN для 16,0 мм2 (20 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1767 | Перемычка тип 3PIN для 16,0 мм2 (20 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1768 | Перемычка тип 10PIN для 16,0 мм2 (20 шт.) EKF PROxima | шт. | 20 |  |  |
| 1769 | Перемычка тип 2PIN для 35,0 мм2 (10 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1770 | Перемычка тип 3PIN для 35,0 мм2 (10 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1771 | Перемычка тип 10PIN для 35,0 мм2 (10 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1772 | Колодка клеммная JXB-2.5/35 желтая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1773 | Колодка клеммная JXB-4/35 желтая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1774 | Колодка клеммная JXB-6/35 желтая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1775 | Колодка клеммная JXB-10/35 желтая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1776 | Колодка клеммная JXB-2.5/35 зеленая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1777 | Колодка клеммная JXB-4/35 зеленая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1778 | Колодка клеммная JXB-6/35 зеленая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1779 | Колодка клеммная JXB-10/35 зеленая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1780 | Колодка клеммная JXB-2.5/35 красная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1781 | Колодка клеммная JXB-4/35 красная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1782 | Колодка клеммная JXB-6/35 красная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1783 | Колодка клеммная JXB-10/35 красная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1784 | Колодка клеммная JXB-16/35 красная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1785 | Колодка клеммная JXB-2.5/35 серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1786 | Колодка клеммная JXB-4/35 серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1787 | Колодка клеммная JXB-6/35 серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1788 | Колодка клеммная JXB-10/35 серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1789 | Колодка клеммная JXB-16/35 серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1790 | Колодка клеммная JXB-35/35 серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1791 | Колодка клеммная JXB-70/35 серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1792 | Колодка клеммная JXB-95/35 серая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1793 | Колодка клеммная JXB-2.5/35 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1794 | Колодка клеммная JXB-4/35 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1795 | Колодка клеммная JXB-6/35 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1796 | Колодка клеммная JXB-10/35 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1797 | Колодка клеммная JXB-16/35 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1798 | Колодка клеммная JXB-35/35 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1799 | Колодка клеммная JXB-70/35 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1800 | Колодка клеммная JXB-95/35 синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1801 | Колодка клеммная ЕК-2,5/25 JXB земля (аналог БЗН) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1802 | Колодка клеммная ЕК-4/32 JXB земля (аналог БЗН) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1803 | Колодка клеммная ЕК-6/40 JXB земля (аналог БЗН) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1804 | Колодка клеммная ЕК-10/63 JXB земля (аналог БЗН) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1805 | Колодка клеммная ЕК-16/80 JXB земля (аналог БЗН) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1806 | Колодка клеммная ЕК-35/125 JXB земля (аналог БЗН) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1807 | Колодка клеммная ЕК-70/200 JXB земля (аналог БЗН) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1808 | Заглушка на соединительную шину 1 фазную (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1809 | Заглушка на соединительную шину 4-х фазную (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1810 | Заглушка на соединительную шину 3-х фазную (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1811 | Зажим под проводник для совместного подключения с шиной PIN под боковое соединение (20 шт./упак.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1812 | Зажим под проводник для совместного подключения с шиной PIN под переднее соединение (20 шт./упак.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1813 | Зажим под проводник для совместного подключения с шиной PIN под боковое соединение (100 шт/упак.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1814 | Зажим под проводник для совместного подключения с шиной PIN под переднее соединение (100 шт/упак.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1815 | Шина соединительная типа PIN для 1-ф нагр. 100А (37x27мм) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1816 | Шина соединительная типа PIN для 2-ф нагр. 100А (36x27мм) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1817 | Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 100А (36x27мм) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1818 | Шина соединительная типа PIN для 4-ф нагр. 100А (36x27мм) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1819 | Шина соединительная типа PIN для 1-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1820 | Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1821 | Шина соединительная типа PIN 63A 108 мод. для диф. автомтов EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1822 | Шина соединительная типа PIN 63A 54 мод. для диф. автоматов EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1823 | Шина соединительная типа PIN для 1-ф нагр. 63А 54 мод. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1824 | Шина соединительная типа PIN для 1-ф нагр. 100А 54 мод. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1825 | Шина соединительная типа PIN для 2-ф нагр. 63А 54 мод. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1826 | Шина соединительная типа PIN для 2-ф нагр. 100А 54 мод. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1827 | Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 54 мод. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1828 | Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 100А 54 мод. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1829 | Шина соединительная типа FORK для 1-ф нагр. 100А 54 мод. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1830 | Шина соединительная типа FORK для 1-ф нагр. 63А 54 мод. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1831 | Шина соединительная типа FORK для 2-ф нагр. 100А 54 мод. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1832 | Шина соединительная типа FORK для 2-ф нагр. 63А 54 мод. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1833 | Шина соединительная типа FORK для 3-ф нагр. 100А 54 мод. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1834 | Шина соединительная типа FORK для 3-ф нагр. 63А 54 мод. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1835 | Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 8 отв. никель крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1836 | Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 10 отв. никель крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1837 | Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 12 отв. никель крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1838 | Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 20 отв. никель крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1839 | Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 24 отв. никель крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1840 | Шина "0" N (6x9мм) 8 отв. никель синий угловой изолятор EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1841 | Шина "0" N (6x9мм) 10 отв. никель синий угловой изолятор EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1842 | Шина "0" N (6x9мм) 14 отв. никель синий угловой изолятор EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1843 | Шина "0" N (6x9мм) 12 отв. никель 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1844 | Шина "0" N (6x9мм) 14 отв. никель 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1845 | Шина "0" N (6x9мм) 20 отв. никель 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1846 | Шина "0" N (6x9мм) 24 отв. никель 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1847 | Шина "0" N (6x9мм) 8 отв. никель синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1848 | Шина "0" N (6x9мм) 10 отв. никель синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1849 | Шина "0" N (6x9мм) 12 отв. никель синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1850 | Шина "0" N (6x9мм) 14 отв. никель синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1851 | Шина "0" N (6x9мм) 20 отв. никель синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1852 | Шина "0" N (6x9мм) 24 отв. никель синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1853 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 10 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1854 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 10 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1855 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 12 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1856 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 12 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1857 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 14 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1858 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 14 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1859 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 20 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1860 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 8 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1861 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 8 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1862 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 4 отверстия латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1863 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 4 отверстия латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1864 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 4 отверстия латунь крепеж по центру розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1865 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 8 отверстий латунь крепеж по краям розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1866 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 14 отверстий латунь крепеж по краям розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1867 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 14 отверстий латунь крепеж по центру розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1868 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 4 отверстия латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1869 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 4 отверстия латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1870 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 14 отверстий латунь крепеж по краям розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1871 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 6 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1872 | Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 6 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1873 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 6 отверстий латунь крепеж по центру розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1874 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 6 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1875 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 6 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1876 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 8 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1877 | Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 8 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1878 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 8 отверстий латунь крепеж по центру розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1879 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 10 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1880 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 10 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1881 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 10 отверстий латунь крепеж по центру розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1882 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 12 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1883 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 12 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1884 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 12 отверстий латунь крепеж по центру розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1885 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 14 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1886 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 14 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1887 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 14 отверстий латунь крепеж по центру розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1888 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 16 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1889 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 16 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1890 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 20 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1891 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 20 отверстий латунь крепеж по центру розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1892 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 16 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1893 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 16 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1894 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 18 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1895 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 18 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1896 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 18 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1897 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 18 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1898 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 20 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1899 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 20 отверстий латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1900 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 22 отверстия латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1901 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 22 отверстия латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1902 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 22 отверстия латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1903 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 22 отверстия латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1904 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 24 отверстия латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1905 | Шина PEN "ноль-земля" (6х9мм) 24 отверстия латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1906 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 24 отверстия латунь крепеж по краям EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1907 | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 24 отверстия латунь крепеж по центру EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1908 | Шина "0" N (8х12мм) 10 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1909 | Шина "0" N (8х12мм) 10 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1910 | Шина "0" N (8х12мм) 12 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1911 | Шина "0" N (8х12мм) 12 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1912 | Шина "0" N (8х12мм) 14 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1913 | Шина "0" N (8х12мм) 14 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1914 | Шина "0" N (8х12мм) 20 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1915 | Шина "0" N (8х12мм) 6 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1916 | Шина "0" N (8х12мм) 8 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1917 | Шина "0" N (8х12мм) 8 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1918 | Шина "0" N (6х9мм) 4 отверстия латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1919 | Шина "0" N (6х9мм) 4 отверстия латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1920 | Шина "0" N (6х9мм) 4 отверстия латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1921 | Шина "0" N (6х9мм) 4 отверстия латунь синий угловой изолятор EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1922 | Шина "0" N (6х9мм) 6 отверстий латунь желтый изолятор на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1923 | Шина "0" N (6х9мм) 6 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1924 | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1925 | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1926 | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь синий изолятор тип "Стойка" на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1927 | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь синий изолятор тип "Стойка" на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1928 | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь синий угловой изолятор EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1929 | Шина "0" N (8х12мм) 4 отверстия латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1930 | Шина "0" N (8х12мм) 4 отверстия латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1931 | Шина "0" N (8х12мм) 6 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1932 | Шина "0" PE (6х9мм) 8 отверстий латунь желтый изолятор тип "Стойка" на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1933 | Шина "0" PE 6x9мм 4 отверстия латунь с контактной пластиной 2 зелёных угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1934 | Шина "0" N (6х9мм) 10 отверстий латунь синий изолятор тип "Стойка" на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1935 | Шина "0" N (6х9мм) 10 отверстий латунь синий изолятор тип "Стойка" на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1936 | Шина "0" N (6х9мм) 12 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1937 | Шина "0" N (6х9мм) 12 отверстий латунь синий угловой изолятор EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1938 | Шина "0" N (6х9мм) 14 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1939 | Шина "0" N (6х9мм) 6 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1940 | Шина "0" N (6х9мм) 6 отверстий латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1941 | Шина "0" N (6х9мм) 6 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1942 | Шина "0" N (6х9мм) 6 отверстий латунь синий угловой изолятор EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1943 | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь желтый изолятор на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1944 | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1945 | Шина "0" N (8х12мм) 6 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1946 | Шина "0" N (8х12мм) 8 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1947 | Шина "0" PE (6х9мм) 10 отверстий латунь желтый изолятор тип "Стойка" на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1948 | Шина "0" PE 6x9мм 6 отверстий латунь с контактной пластиной 2 зелёных угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1949 | Шина "0" N (6х9мм) 10 отверстий латунь желтый изолятор на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1950 | Шина "0" N (6х9мм) 10 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1951 | Шина "0" N (6х9мм) 12 отверстий латунь синий изолятор тип "Стойка" на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1952 | Шина "0" N (6х9мм) 12 отверстий латунь синий изолятор тип "Стойка" на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1953 | Шина "0" N (6х9мм) 14 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1954 | Шина "0" N (6х9мм) 14 отверстий латунь синий угловой изолятор EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1955 | Шина "0" N (8х12мм) 10 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1956 | Шина "0" PE (6х9мм) 12 отверстий латунь желтый изолятор тип "Стойка" на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1957 | Шина "0" PE 6x9мм 8 отверстий латунь с контактной пластиной 2 зелёных угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1958 | Шина "0" N (6х9мм) 10 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1959 | Шина "0" N (6х9мм) 10 отверстий латунь синий угловой изолятор EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1960 | Шина "0" N (6х9мм) 12 отверстий латунь желтый изолятор на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1961 | Шина "0" N (6х9мм) 12 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1962 | Шина "0" N (6х9мм) 14 отверстий латунь синий изолятор тип "Стойка" на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1963 | Шина "0" N (6х9мм) 14 отверстий латунь синий изолятор тип "Стойка" на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1964 | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1965 | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1966 | Шина "0" N (8х12мм) 12 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1967 | Шина "0" PE (6х9мм) 14 отверстий латунь желтый изолятор тип "Стойка" на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1968 | Шина "0" PE 6x9мм 10 отверстий латунь с контактной пластиной 2 зелёных угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1969 | Шина "0" PE 6x9мм 12 отверстий латунь с контактной пластиной 2 зелёных угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1970 | Шина "0" N (6х9мм) 10 отверстий латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1971 | Шина "0" N (6х9мм) 10 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1972 | Шина "0" PE 6x9мм 14 отверстий латунь с контактной пластиной 2 зелёных угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1973 | Шина "0" N (6х9мм) 16 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1974 | Шина "0" N (6х9мм) 16 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1975 | Шина "0" N (8х12мм) 16 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1976 | Шина "0" PE 6x9мм 16 отверстий латунь с контактной пластиной 2 зелёных угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1977 | Шина "0" N (6х9мм) 12 отверстий латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1978 | Шина "0" N (6х9мм) 12 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1979 | Шина "0" N (6х9мм) 18 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1980 | Шина "0" N (6х9мм) 18 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1981 | Шина "0" N (8х12мм) 18 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1982 | Шина "0" PE 8x12мм 4 отверстия латунь с контактной пластиной 2 зелёных угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1983 | Шина "0" N (6х9мм) 20 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1984 | Шина "0" PE 8x12мм 6 отверстий латунь с контактной пластиной 2 зелёных угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1985 | Шина "0" N (6х9мм) 14 отверстий латунь желтый изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1986 | Шина "0" N (6х9мм) 14 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1987 | Шина "0" PE 8x12мм 8 отверстий латунь с контактной пластиной 2 зелёных угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1988 | Шина "0" N (6х9мм) 20 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1989 | Шина "0" N (6х9мм) 24 отверстия латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1990 | Шина "0" PE 8x12мм 10 отверстий латунь с контактной пластиной 2 зелёных угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1991 | Шина "0" N (6х9мм) 22 отверстия латунь синий изолятор на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1992 | Шина "0" PE 8x12мм 12 отверстий латунь с контактной пластиной 2 зелёных угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1993 | Шина "0" PE 8x12мм 14 отверстий латунь с контактной пластиной 2 зелёных угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1994 | Шина "0" PE 8x12мм 16 отверстий латунь с контактной пластиной 2 зелёных угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1995 | Шина "0" N (8х12мм) 10 отверстий латунь синий нейлоновый корпус комбинированный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1996 | Шина "0" N (8х12мм) 12 отверстий латунь синий нейлоновый корпус комбинированный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1997 | Шина "0" N (8х12мм) 14 отверстий латунь синий нейлоновый корпус комбинированный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1998 | Шина "0" N (8х12мм) 6 отверстий латунь синий нейлоновый корпус комбинированный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 1999 | Шина "0" N (8х12мм) 8 отверстий латунь синий нейлоновый корпус комбинированный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2000 | Шина "0" N (8х12мм) 6 отверстий латунь синий нейлоновый корпус комбинированный розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2001 | Шина "0" РЕ (8х12мм) 6 отверстий латунь желтый нейлоновый корпус комбинированный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2002 | Шина "0" N (6х9мм) 10 отверстий латунь синий изолированный корпус на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2003 | Шина "0" N (8х12мм) 8 отверстий латунь синий нейлоновый корпус комбинированный розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2004 | Шина "0" PE (6х9мм) 10 отверстий латунь зеленый изолированный корпус на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2005 | Шина "0" PE (6х9мм) 12 отверстий латунь зеленый изолированный корпус на DIN-рейку розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2006 | Шина "0" РЕ (8х12мм) 8 отверстий латунь желтый нейлоновый корпус комбинированный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2007 | Шина "фаза" L (6х9мм) 10 отверстий латунь серый изолированный корпус на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2008 | Шина "0" N (6х9мм) 12 отверстий латунь синий изолированный корпус на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2009 | Шина "0" N (6х9мм) 6 отверстий латунь синий нейлоновый корпус комбинированный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2010 | Шина "0" N (8х12мм) 10 отверстий латунь синий нейлоновый корпус комбинированный розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2011 | Шина "0" PE (6х9мм) 12 отверстий латунь зеленый изолированный корпус на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2012 | Шина "0" РЕ (8х12мм) 10 отверстий латунь желтый нейлоновый корпус комбинированный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2013 | Шина "фаза" L (6х9мм) 12 отверстий латунь серый изолированный корпус на DIN-рейку EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2014 | Шина "0" N (8х12мм) 12 отверстий латунь синий нейлоновый корпус комбинированный розничный стикер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2015 | Шина "0" РЕ (8х12мм) 12 отверстий латунь желтый нейлоновый корпус комбинированный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2016 | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь синий нейлоновый корпус комбинированный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2017 | Шина "0" РЕ (8х12мм) 14 отверстий латунь желтый нейлоновый корпус комбинированный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2018 | Шина "0" N (8х12мм) 16 отверстий латунь синий нейлоновый корпус комбинированный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2019 | Шина "0" N (6х9мм) 10 отверстий латунь синий нейлоновый корпус комбинированный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2020 | Шина "0" N (6х9мм) 12 отверстий латунь синий нейлоновый корпус комбинированный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2021 | Шина нулевая в корпусе (2х7) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2022 | Шина нулевая в корпусе (2х11) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2023 | Шина нулевая в корпусе (2х15) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2024 | Шина нулевая в корпусе (4х7) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2025 | Шина нулевая в корпусе (4х15) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2026 | Сальник металлический MGM12 IP68 d проводника 3-7 мм. PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2027 | Сальник металлический MGM16 IP68 d проводника 4-8 мм. PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2028 | Сальник металлический MGM19 IP68 d проводника 6-10 мм. PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2029 | Сальник металлический MGM20 IP68 d проводника 8-12 мм. PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2030 | Сальник металлический MGM25 IP68 d проводника 13-18 мм. PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2031 | Сальник металлический MGM30 IP68 d проводника 13-18 мм. PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2032 | Сальник металлический MGM32 IP68 d проводника 15-22 мм. PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2033 | Сальник металлический MGM40 IP68 d проводника 22-28 мм. PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2034 | Сальник металлический MGM48 IP68 d проводника 25-32 мм. PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2035 | Сальник металлический MGM54 IP68 d проводника 32-38 мм. PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2036 | Сальник металлический MGM75 IP68 d проводника 42-52 мм. PROxima | шт. | 20 |  |  |
| 2037 | Сальник PG7 IP54 d отверс. (11мм.) d проводника 3-6,5мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2038 | Сальник PG9 IP54 d отверс. (15мм.) d проводника 4-8мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2039 | Сальник PG11 IP54 d отверс. (18мм.) d проводника 5-10мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2040 | Сальник PG13,5 IP54 d отверс. (20мм.) d проводника 6-12мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2041 | Сальник PG16 IP54 d отверс. (21мм.) d проводника 10-14мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2042 | Сальник PG19 IP54 d отверс. (24мм.) d проводника 12-15мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2043 | Сальник PG21 IP54 d отверс. (27мм.) d проводника 13-18мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2044 | Сальник PG25 IP54 d отверс. (30мм.) d проводника 16-21мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2045 | Сальник PG29 IP54 d отверс. (36мм.) d проводника 18-25мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2046 | Сальник PG36 IP54 d отверс. (46мм.) d проводника 22-32мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2047 | Сальник PG42 IP54 d отверс. (53мм.) d проводника 32-38мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2048 | Сальник PG48 IP54 d отверс. (59мм.) d проводника 37-44мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2049 | Сальник PG7 IP54 черн. гибкий отвод d отверстия 11мм d проводника 3-6,5мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2050 | Сальник PG9 черн. IP54 гибкий отвод d отверстия 15мм d проводника 4-8мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2051 | Сальник MG12 IP68 d отверстия 12мм d проводника 4 5-8мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2052 | Сальник MG16 IP68 d отверстия 16мм d проводника 6-10мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2053 | Сальник MG20 IP68 d отверстия 20мм d проводника 9-14мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2054 | Сальник MG25 IP68 d отверстия 25мм d проводника 13-18мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2055 | Сальник MG32 IP68 d отверстия 32мм d проводника 18-28мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2056 | Сальник MG40 IP68 d отверстия 40мм d проводника 24-32мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2057 | Сальник MG50 IP68 d отверстия 50мм d проводника 30-42мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2058 | Сальник MG63 IP68 d отверстия 63мм d проводника 40-52мм EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2059 | Сальник d=20мм (Dотв.бокса 23мм) EKF Proxima | шт. | 2 |  |  |
| 2060 | Сальник d=25мм (Dотв.бокса 28мм) EKF Proxima | шт. | 2 |  |  |
| 2061 | Сальник d=26мм (Dотв.бокса 32мм) EKF Proxima | шт. | 2 |  |  |
| 2062 | Сальник d=40мм (Dотв.бокса 49мм) EKF Proxima | шт. | 2 |  |  |
| 2063 | Сальник d=32мм (Dотв.бокса 37мм) EKF Proxima | шт. | 2 |  |  |
| 2064 | Строительно-монтажная клемма СМК 222-412 с рычагом 2 отверстия 0,08-2,5мм2 (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2065 | Строительно-монтажная клемма СМК 222-413 с рычагом 3 отверстия 0,08-2,5мм2 (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2066 | Строительно-монтажная клемма СМК 222-415 с рычагом 5 отверстий 0,08-2,5мм2 (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2067 | Строительно-монтажная клемма СМК 224-111 проходная на 1 проводник 1,0-2,5мм2 (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2068 | Клемма СМК 773-173 (с пастой), 3 отверстия, 2,5-6,0 мм2 (уп.50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2069 | Клемма СМК 773-174 (с пастой), 4 отверстия, 2,5-6,0 мм2 (уп.50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2070 | Строительно-монтажная клемма СМК 773-104 4 отверстия 1,0-2,5мм2 (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2071 | Строительно-монтажная клемма СМК 773-106 6 отверстий 1,0-2,5мм2 (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2072 | Строительно-монтажная клемма СМК 773-108 8 отверстий 1,0-2,5мм2 (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2073 | Клемма СМК 221-415 5 отверстий 0.2-4.0 мм2 (4шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2074 | Клемма СМК 2273-242 (с пастой) 2 отверстия 0,5-2.5мм2 (4шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2075 | Строительно-монтажная клемма СМК 773-102 2 отверстия 1,0-2,5мм2 (4шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2076 | Клемма СМК 773-173 (с пастой), 3 отверстия, 2,5-6,0 мм2 (уп.4шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2077 | Клемма СМК 2273-243 (с пастой) 3 отверстия 0,5-2.5мм2 (4шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2078 | Строительно-монтажная клемма СМК 773-104 4 отверстия 1,0-2,5мм2 (4шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2079 | Клемма СМК 773-174 (с пастой), 4 отверстия, 2,5-6,0 мм2 (уп.4шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2080 | Клемма СМК 221-412 2 отверстия 0.2-4.0 мм2 (4шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2081 | Клемма СМК 2273-244 (с пастой) 4 отверстия 0,5-2.5мм2 (4шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2082 | Строительно-монтажная клемма СМК 773-106 6 отверстий 1,0-2,5мм2 (4шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2083 | Клемма СМК 2273-245 (с пастой) 5 отверстий 0,5-2.5мм2 (4шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2084 | Строительно-монтажная клемма СМК 773-108 8 отверстий 1,0-2,5мм2 (4шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2085 | Строительно-монтажная клемма СМК 222-412 с рычагом 2 отверстия 0,08-2,5мм2 (2шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2086 | Клемма СМК 2273-246 (с пастой) 6 отверстий 0,5-2.5мм2 (4шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2087 | Строительно-монтажная клемма СМК 222-413 с рычагом 3 отверстия 0,08-2,5мм2 (2шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2088 | Клемма СМК 2273-248 (с пастой) 8 отверстий 0,5-2.5мм2 (4шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2089 | Строительно-монтажная клемма СМК 222-415 с рычагом 5 отверстий 0,08-2,5мм2 (2шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2090 | Строительно-монтажная клемма СМК 224-111 проходная на 1 проводник 1,0-2,5мм2 (4шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2091 | Строительно-монтажная клемма СМК 2273-242 (с пастой) 2 отверстия 0,5-2.5мм2 (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2092 | Строительно-монтажная клемма СМК 2273-243 (с пастой) 3 отверстия 0,5-2.5мм2 (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2093 | Строительно-монтажная клемма СМК 2273-244 (с пастой) 4 отверстия 0,5-2.5мм2 (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2094 | Строительно-монтажная клемма СМК 2273-245 (с пастой) 5 отверстий 0,5-2.5мм2 (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2095 | Строительно-монтажная клемма СМК 2273-246 (с пастой) 6 отверстий 0,5-2.5мм2 (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2096 | Строительно-монтажная клемма СМК 2273-248 (с пастой) 8 отверстий 0,5-2.5мм2 (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2097 | Клемма СМК 221-415 5 отверстий 0.2-4.0 мм2 (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2098 | Клемма СМК 221-413 3 отверстия 0.2-4.0 мм2 (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2099 | Клемма СМК 221-412 2 отверстия 0.2-4.0 мм2 (100шт.) EKF PROxima | шт. | 3 |  |  |
| 2100 | Колодка клеммная (4мм.) 3А полистирол белая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2101 | Колодка клеммная (6мм.) 5А полистирол белая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2102 | Колодка клеммная (10мм.) 10А полистирол белая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2103 | Колодка клеммная (12мм.) 16А полистирол белая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2104 | Колодка клеммная (14мм.) 20А полистирол белая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2105 | Колодка клеммная (16мм.) 30А полистирол белая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2106 | Колодка клеммная (25мм.) 60А полистирол белая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2107 | Колодка клеммная (35мм.) 80А полистирол белая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2108 | Колодка клеммная (40мм.) 100А полистирол белая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2109 | Колодка клеммная (60мм.) 150А полистирол белая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2110 | Колодка клеммная (4мм.) 3А полистирол желтая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2111 | Колодка клеммная (6мм.) 5А полистирол желтая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2112 | Колодка клеммная (10мм.) 10А полистирол желтая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2113 | Колодка клеммная (12мм.) 16А полистирол желтая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2114 | Колодка клеммная (14мм.) 20А полистирол желтая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2115 | Колодка клеммная (16мм.) 30А полистирол желтая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2116 | Колодка клеммная (25мм.) 60А полистирол желтая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2117 | Колодка клеммная (35мм.) 80А полистирол желтая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2118 | Колодка клеммная (40мм.) 100А полистирол желтая (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2119 | Колодка клеммная (60мм.) 150А полистирол желтая (5шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2120 | Колодка клеммная (4мм.) 3А полистирол синяя (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2121 | Колодка клеммная (6мм.) 5А полистирол синяя (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2122 | Колодка клеммная (10мм.) 10А полистирол синяя (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2123 | Колодка клеммная (12мм.) 16А полистирол синяя (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2124 | Колодка клеммная (14мм.) 20А полистирол синяя (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2125 | Колодка клеммная (16мм.) 30А полистирол синяя (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2126 | Колодка клеммная (25мм.) 60А полистирол синяя (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2127 | Колодка клеммная (35мм.) 80А полистирол синяя (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2128 | Колодка клеммная (40мм.) 100А полистирол синяя (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2129 | Колодка клеммная (60мм.) 150А полистирол синяя (5шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2130 | Колодка клеммная (4мм.) 3А полистирол черная (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2131 | Колодка клеммная (6мм.) 5А полистирол черная (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2132 | Колодка клеммная (10мм.) 10А полистирол черная (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2133 | Колодка клеммная (12мм.) 16А полистирол черная (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2134 | Колодка клеммная (14мм.) 20А полистирол черная (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2135 | Колодка клеммная (16мм.) 30А полистирол черная (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2136 | Колодка клеммная (25мм.) 60А полистирол черная (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2137 | Колодка клеммная (35мм.) 80А полистирол черная (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2138 | Колодка клеммная (40мм.) 100А полистирол черная (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2139 | Колодка клеммная (60мм.) 150А полистирол черная (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2140 | Колодка клеммная (4мм) 3А (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2141 | Колодка клеммная (6мм) 6А (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2142 | Колодка клеммная (10мм) 10А (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2143 | Колодка клеммная (12мм) 15А (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2144 | Колодка клеммная (16мм) 30А (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2145 | Колодка клеммная (25мм) 60А (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2146 | Колодка клеммная (30мм.) 80А (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2147 | Колодка клеммная (35мм.) 100А (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2148 | Колодка клеммная (35мм) 80А (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2149 | Колодка клеммная (40мм) 100А (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2150 | Колодка клеммная (40мм.) 150А (10шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2151 | Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) (20м.) белая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2152 | Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) (20м.) красная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2153 | Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) (20м.) синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2154 | Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) (20м.) желтая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2155 | Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) (20м.) зеленая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2156 | Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) (20м.) черная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2157 | Изолента класс А (профессиональная) (0,18х19мм) (20м.) желто-зеленая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2158 | Изолента класс В (общего применения) (0,13х15мм) (20м.) красная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2159 | Изолента класс В (общего применения) (0,13х15мм) (20м.) синяя EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2160 | Изолента класс В (общего применения) (0,13х15мм) (20м.) желтая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2161 | Изолента класс В (общего применения) (0,13х15мм) (20м.) зеленая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2162 | Изолента класс В (общего применения) (0,13х15мм) (20м.) черная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2163 | Изолента класс В (общего применения) (0,13х15мм) (20м.) желто-зеленая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2164 | Изолента ХБ 1-ПОЛ 15мм/10м (100г) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2165 | Изолента ХБ 1-ПОЛ 15мм/20м (200г) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2166 | Хомут P6.6 стандартный (б), 2.5x80 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2167 | Хомут P6.6 стандартный (б), 2.5x100 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2168 | Хомут P6.6 стандартный (б), 2.5x120 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2169 | Хомут P6.6 стандартный (б), 2.5x150 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2170 | Хомут P6.6 стандартный (б), 2.5x160 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2171 | Хомут P6.6 стандартный (б), 3.6x140 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2172 | Хомут P6.6 стандартный (б), 3.6x150 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2173 | Хомут P6.6 стандартный (б), 3.6x180 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2174 | Хомут P6.6 стандартный (б), 3.6x250 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2175 | Хомут P6.6 стандартный (б), 3.6x300 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2176 | Хомут P6.6 стандартный (б), 3.6x370 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2177 | Хомут P6.6 стандартный (б), 4.6x120 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2178 | Хомут P6.6 стандартный (б), 4.6x160 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2179 | Хомут P6.6 стандартный (б), 4.6x180 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2180 | Хомут P6.6 стандартный (б), 4.8x250 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2181 | Хомут P6.6 стандартный (б), 4.8x300 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2182 | Хомут P6.6 стандартный (б), 4.8x350 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2183 | Хомут P6.6 стандартный (б), 4.8x400 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2184 | Хомут P6.6 стандартный (б), 4.8x450 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2185 | Хомут P6.6 стандартный (б), 7.6x150 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2186 | Хомут P6.6 стандартный (б), 7.6x200 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2187 | Хомут P6.6 стандартный (б), 7.6x250 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2188 | Хомут P6.6 стандартный (б), 7.6x300 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2189 | Хомут P6.6 стандартный (б), 7.6x350 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2190 | Хомут P6.6 стандартный (б), 7.6x400 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2191 | Хомут P6.6 стандартный (б), 7.6x450 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2192 | Хомут P6.6 стандартный (б), 7.6x500 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2193 | Хомут P6.6 стандартный (б), 8.8x400 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2194 | Хомут P6.6 стандартный (б), 8.8x450 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2195 | Хомут P6.6 стандартный (б), 8.8x500 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2196 | Хомут P6.6 стандартный (б), 8.8x610 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2197 | Хомут P6.6 стандартный (б), 8.8x750 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2198 | Хомут P6.6 стандартный (б), 8.8x920 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2199 | Хомут P6.6 стандартный (б), 8.8x1020 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 20 |  |  |
| 2200 | Хомут P6.6 стандартный (б), 12.4x650 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 20 |  |  |
| 2201 | Хомут P6.6 стандартный (б), 12.4x880 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 20 |  |  |
| 2202 | Хомут P6.6 стандартный (б), 12.4x1000 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2203 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 2.5x80 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2204 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 2.5x100 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2205 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 2.5x120 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2206 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 2.5x150 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2207 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 2.5x160 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2208 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 2.5x200 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2209 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 3.6x140 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2210 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 3.6x150 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2211 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 3.6x180 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2212 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 3.6x200 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2213 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 3.6x250 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2214 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 3.6x300 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2215 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 3.6x370 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2216 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 4.6x120 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2217 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 4.6x160 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2218 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 4.6x180 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2219 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 4.8x200 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2220 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 4.8x250 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2221 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 4.8x300 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2222 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 4.8x350 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2223 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 4.8x380 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2224 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 4.8x400 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2225 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 4.8x450 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2226 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 7.6x150 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2227 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 7.6x200 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2228 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 7.6x250 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2229 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 7.6x300 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2230 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 7.6x350 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2231 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 7.6x400 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2232 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 7.6x450 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2233 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 7.6x500 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2234 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 8.8x400 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2235 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 8.8x450 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2236 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 8.8x500 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2237 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 8.8x610 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 20 |  |  |
| 2238 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 8.8x750 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 20 |  |  |
| 2239 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 8.8x920 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 20 |  |  |
| 2240 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 8.8x1020 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 20 |  |  |
| 2241 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 12.4x650 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 20 |  |  |
| 2242 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 12.4x880 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 20 |  |  |
| 2243 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 12.4x1000 (100шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2244 | Хомут P6.6 стандартный (б), 2.5x100 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2245 | Хомут P6.6 стандартный (б), 2.5x150 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2246 | Хомут P6.6 стандартный (б), 2.5x200 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2247 | Хомут P6.6 стандартный (б), 3.6x150 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2248 | Хомут P6.6 стандартный (б), 3.6x200 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2249 | Хомут P6.6 стандартный (б), 3.6x250 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2250 | Хомут P6.6 стандартный (б), 3.6x300 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2251 | Хомут P6.6 стандартный (б), 4.8x200 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2252 | Хомут P6.6 стандартный (б), 4.8x250 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2253 | Хомут P6.6 стандартный (б), 4.8x300 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2254 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 2.5x100 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2255 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 2.5x150 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2256 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 2.5x200 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2257 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 3.6x150 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2258 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 3.6x200 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2259 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 3.6x250 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2260 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 3.6x300 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2261 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 4.8x200 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2262 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 4.8x250 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2263 | Хомут P6.6 стандартный (ч), 4.8x300 (50шт) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2264 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 4.6x125 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2265 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 4.6x150 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2266 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 4.6x200 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2267 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 4.6x260 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2268 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 4.6x290 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2269 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 4.6x360 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2270 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 4.6x520 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2271 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 4.6x680 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2272 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 4.6x840 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2273 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 7.9x200 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2274 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 7.9x260 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2275 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 7.9x290 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2276 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 7.9x360 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2277 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 7.9x520 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2278 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 7.9x680 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2279 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 7.9x840 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2280 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 12x290 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2281 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 12x360 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2282 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 12x520 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2283 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 12x680 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2284 | Хомут AISI 304 из нержавеющей стали, 12x840 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2285 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 4.6x125 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2286 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 4.6x150 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2287 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 4.6x200 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2288 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 4.6x260 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2289 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 4.6x290 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2290 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 4.6x360 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2291 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 4.6x520 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2292 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 4.6x680 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2293 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 4.6x840 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2294 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 7.9x200 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2295 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 7.9x260 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2296 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 7.9x290 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2297 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 7.9x360 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2298 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 7.9x520 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2299 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 7.9x680 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2300 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 7.9x840 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2301 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 12x290 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2302 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 12x360 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2303 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 12x520 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2304 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 12x680 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2305 | Хомут AISI 316 из нержавеющей стали, 12x840 (100 шт.) FlexLock PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2306 | Дюбель для бандажа (6х35) белый (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2307 | Дюбель для бандажа (6х35) черный (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2308 | Дюбель для бандажа (8х45) белый (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2309 | Дюбель для бандажа (8х45) черный (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2310 | Дюбель-хомут для круглого кабеля (5-10мм) белый (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2311 | Дюбель-хомут для круглого кабеля (5-10мм) черный (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2312 | Дюбель-хомут для круглого кабеля (11-18мм) белый (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2313 | Дюбель-хомут для круглого кабеля (11-18мм) черный (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2314 | Дюбель-хомут для круглого кабеля (19-25мм) белый (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2315 | Дюбель-хомут для круглого кабеля (19-25мм) черный (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2316 | Дюбель-хомут для плоского кабеля (5-8мм) нейлон белый (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2317 | Дюбель-хомут для плоского кабеля (5-8мм) нейлон черный (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2318 | Хомут дюбельный серый (7х150) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2319 | Хомут дюбельный черный (7х150) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2320 | Дюбель-хомут (5х10 мм) для плоского кабеля белый (10 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2321 | Дюбель-хомут (5х10 мм) для плоского кабеля белый (100 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2322 | Дюбель-хомут (5х10 мм) для плоского кабеля белый (50 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2323 | Дюбель-хомут для круглого кабеля (5-10мм) белый (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2324 | Дюбель-хомут (5х10 мм) для плоского кабеля черный (10 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2325 | Дюбель-хомут (5х10 мм) для плоского кабеля черный (100 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2326 | Дюбель-хомут (5х10 мм) для плоского кабеля черный (50 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2327 | Дюбель-хомут для круглого кабеля (5-10мм) черный (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2328 | Дюбель-хомут (6х12 мм) для плоского кабеля белый (10 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2329 | Дюбель-хомут (6х12 мм) для плоского кабеля белый (100 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2330 | Дюбель-хомут (6х12 мм) для плоского кабеля белый (50 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2331 | Дюбель-хомут для круглого кабеля (11-18мм) белый (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2332 | Дюбель-хомут (6х12 мм) для плоского кабеля черный (10 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2333 | Дюбель-хомут (6х12 мм) для плоского кабеля черный (100 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2334 | Дюбель-хомут (6х12 мм) для плоского кабеля черный (50 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2335 | Дюбель-хомут для круглого кабеля (11-18мм) черный (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2336 | Дюбель-хомут (6х14 мм) для плоского кабеля белый (10 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2337 | Дюбель-хомут (6х14 мм) для плоского кабеля белый (100 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2338 | Дюбель-хомут (6х14 мм) для плоского кабеля белый (50 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2339 | Дюбель-хомут для круглого кабеля (19-25мм) белый (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2340 | Дюбель-хомут (6х14 мм) для плоского кабеля черный (10 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2341 | Дюбель-хомут (6х14 мм) для плоского кабеля черный (100 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2342 | Дюбель-хомут (6х14 мм) для плоского кабеля черный (50 шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2343 | Дюбель-хомут для круглого кабеля (19-25мм) черный (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2344 | Хомут нейлоновый с отверстием для крепления (3,6х100) (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2345 | Хомут нейлоновый с отверстием для крепления (3,6х200) (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2346 | Хомут нейлоновый анкерный (2,5х100) (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2347 | Хомут нейлоновый с маркировочной площадкой (2,5х110) (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2348 | Хомут нейлоновый (2,5х100) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2349 | Хомут нейлоновый (2,5х120) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2350 | Хомут нейлоновый (2,5х150) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2351 | Хомут нейлоновый (2,5х160) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2352 | Хомут нейлоновый (2,5х180) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2353 | Хомут нейлоновый (2,5х200) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2354 | Хомут нейлоновый (2,5х60) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2355 | Хомут нейлоновый (2,5х80) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2356 | Хомут нейлоновый (3,6х140) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2357 | Хомут нейлоновый (3,6х150) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2358 | Хомут нейлоновый (3,6х180) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2359 | Хомут нейлоновый (3,6х200) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2360 | Хомут нейлоновый (3,6х250) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2361 | Хомут нейлоновый (3,6х300) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2362 | Хомут нейлоновый (3,6х370) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2363 | Хомут нейлоновый (4,8х120) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2364 | Хомут нейлоновый (4,8х150) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2365 | Хомут нейлоновый (4,8х180) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2366 | Хомут нейлоновый (4,8х200) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2367 | Хомут нейлоновый (4,8х250) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2368 | Хомут нейлоновый (4,8х300) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2369 | Хомут нейлоновый (4,8х350) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2370 | Хомут нейлоновый (4,8х380) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2371 | Хомут нейлоновый (4,8х400) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2372 | Хомут нейлоновый (4,8х450) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2373 | Хомут нейлоновый (7,2х150) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2374 | Хомут нейлоновый (7,2х200) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2375 | Хомут нейлоновый (7,2х250) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2376 | Хомут нейлоновый (7,2х300) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2377 | Хомут нейлоновый (7,2х350) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2378 | Хомут нейлоновый (7,2х400) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2379 | Хомут нейлоновый (7,2х450) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2380 | Хомут нейлоновый (7,2х500) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2381 | Хомут нейлоновый (8,2х400) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2382 | Хомут нейлоновый (8,2х450) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2383 | Хомут нейлоновый (8,2х500) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2384 | Хомут нейлоновый (8,2х650) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2385 | Хомут нейлоновый (8,2х750) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2386 | Хомут нейлоновый (11,5х650) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2387 | Хомут нейлоновый черный (2,5х60) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2388 | Хомут нейлоновый черный (2,5х80) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2389 | Хомут нейлоновый черный (2,5х100) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2390 | Хомут нейлоновый черный (2,5х120) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2391 | Хомут нейлоновый черный (2,5х150) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2392 | Хомут нейлоновый черный (2,5х160) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2393 | Хомут нейлоновый черный (2,5х180) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2394 | Хомут нейлоновый черный (2,5х200) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2395 | Хомут нейлоновый черный (3,6х140) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2396 | Хомут нейлоновый черный (3,6х150) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2397 | Хомут нейлоновый черный (3,6х180) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2398 | Хомут нейлоновый черный (3,6х200) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2399 | Хомут нейлоновый черный (3,6х250) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2400 | Хомут нейлоновый черный (3,6х300) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2401 | Хомут нейлоновый черный (3,6х370) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2402 | Хомут нейлоновый черный (4,8х120) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2403 | Хомут нейлоновый черный (4,8х150) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2404 | Хомут нейлоновый черный (4,8х180) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2405 | Хомут нейлоновый черный (4,8х200) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2406 | Хомут нейлоновый черный (4,8х250) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2407 | Хомут нейлоновый черный (4,8х300) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2408 | Хомут нейлоновый черный (4,8х350) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2409 | Хомут нейлоновый черный (4,8х380) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2410 | Хомут нейлоновый черный (4,8х400) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2411 | Хомут нейлоновый черный (4,8х450) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2412 | Хомут нейлоновый черный (7,2х150) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2413 | Хомут нейлоновый черный (7,2х200) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2414 | Хомут нейлоновый черный (7,2х250) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2415 | Хомут нейлоновый черный (7,2х300) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2416 | Хомут нейлоновый черный (7,2х350) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2417 | Хомут нейлоновый черный (7,2х400) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2418 | Хомут нейлоновый черный (7,2х450) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2419 | Хомут нейлоновый черный (7,2х500) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2420 | Хомут нейлоновый черный (8,2х400) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2421 | Хомут нейлоновый черный (8,2х450) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2422 | Хомут нейлоновый черный (8,2х500) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2423 | Хомут нейлоновый черный (8,2х650) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2424 | Хомут нейлоновый черный (8,2х750) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2425 | Хомут нейлоновый черный (11,5х650) (100шт.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2426 | Скоба крепежная квадратная (плоская) (4мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2427 | Скоба крепежная квадратная (плоская) (6мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2428 | Скоба крепежная квадратная (плоская) (7мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2429 | Скоба крепежная квадратная (плоская) (8мм (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2430 | Скоба крепежная квадратная (плоская) (9мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2431 | Скоба крепежная квадратная (плоская) (10мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2432 | Скоба крепежная квадратная (плоская) (12мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2433 | Скоба крепежная квадратная (плоская) (14мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2434 | Скоба крепежная круглая (4мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2435 | Скоба крепежная круглая (5мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2436 | Скоба крепежная круглая (7мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2437 | Скоба крепежная круглая (8мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2438 | Скоба крепежная круглая (9мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2439 | Скоба крепежная круглая (10мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2440 | Скоба крепежная круглая (12мм (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2441 | Скоба крепежная круглая (14мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2442 | Скоба крепежная круглая (16мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2443 | Скоба крепежная круглая (18мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2444 | Скоба крепежная круглая (20мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2445 | Скоба крепежная круглая (22мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2446 | Скоба крепежная круглая (25мм.) (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2447 | Лондон Выключатель 1-клавишный с индикатором 10А белый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2448 | Лондон Выключатель 2-клавишный 10А белый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2449 | Лондон Выключатель 2-клавишный с индикатором 10А белый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2450 | Лондон Выключатель проходной 1-клавишный 10А белый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2451 | Лондон Выключатель проходной 1-клавишный с индикатором 10А белый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2452 | Лондон Светорегулятор 600W 220В белый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2453 | Лондон Розетка 1-местная с заземлением 16А белая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2454 | Лондон Розетка 1-местная с заземлением 16А керамика белая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2455 | Лондон Розетка 1-местная без заземления 10А белая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2456 | Лондон Розетка 1-местная без заземления 10А керамика белая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2457 | Лондон Розетка 2-местная с заземлением 16А белая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2458 | Лондон Розетка 2-местная с заземлением 16А керамика белая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2459 | Лондон Розетка 2-местная без заземления 10А белая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2460 | Лондон Розетка 2-местная без заземления 10А керамика белая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2461 | Розетка TV 1-мест. бел. 75Ом 5-862МГц Лондон EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2462 | Розетка Phone 1-мест. бел. Лондон EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2463 | Лондон Рамка 2-местная горизонтальная белая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2464 | Лондон Рамка 3-местная горизонтальная белая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2465 | Лондон Рамка 4-местная горизонтальная белая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2466 | Розетка RJ-45 1-мест. бел. Лондон EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2467 | Розетка RJ-45+Phone бел. Лондон EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2468 | Лондон Розетка 2-местная с заземлением 16А белая с защ. штор. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2469 | Лондон Розетка 2-местная без заземления 10А белая с защ. штор. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2470 | Лондон Розетка 1-местная без заземления 10А белая с защ. штор. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2471 | Блок розетка-выключатель 1-кл. 16А с/з с крышкой IP44 белая Прага EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2472 | Прага Выключатель 1-клавишный 10А IP44 белый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2473 | Блок розетка-розетка 16А с/з с крышкой IP44 белая Прага EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2474 | Прага Выключатель 2-клавишный 10А IP44 белый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2475 | Прага Розетка 1-местная 16А с заземлением IP44 белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2476 | Прага Розетка 1-местная 10А без заземления IP44 белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2477 | Прага Розетка 1-местная 16А с заземлением с крышкой IP44 белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2478 | Прага Розетка 1-местная 16А с заземлением с крышкой IP44 белая с защ. штор. EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2479 | Рим Розетка 3-местная 10А без заземления белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2480 | Рим Розетка 3-местная 16А с заземлением белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2481 | Рим Розетка 4-местная 10А без заземления белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2482 | Рим Розетка 4-местная 16А с заземлением белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2483 | Рим Выключатель 1-клавишный 10А белый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2484 | Рим Выключатель 1-клавишный с индикатором 10А белый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2485 | Рим Выключатель 2-клавишный 10А белый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2486 | Рим Выключатель 2-клавишный с индикатором 10А белый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2487 | Рим Выключатель проходной 1-клавишный 10А белый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2488 | Рим Выключатель проходной 1-клавишный с индикатором 10А белый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2489 | Рим Розетка 1-местная 16А с заземлением белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2490 | Рим Розетка 1-местная 16А с заземлением керам. белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2491 | Рим Розетка 1-местная 10А без заземления белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2492 | Рим Розетка 1-местная 10А без заземления керам. белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2493 | Рим Розетка 2-местная 16А с заземлением белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2494 | Рим Розетка 2-местная 16А с заземлением керам. белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2495 | Рим Розетка 2-местная 10А без заземления белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2496 | Розетка TV 1-мест. 75Ом 5-862МГц бел. Рим EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2497 | Розетка Phone 1-мест. бел. Рим EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2498 | Рим Розетка 2-местная 16А с заземлением белая с защ. штор. EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2499 | Рим Розетка 1-местная 16А с заземлением белая с защ. штор. EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2500 | Рим Розетка 2-местная 10А без заземления белая с защ. штор. EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2501 | Розетка 1-мест. 10А б/з бел. с защ. штор. Рим EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2502 | Мурманск Выключатель 1 -клавишный 10А IP54 серый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2503 | Мурманск Выключатель 2-клавишный 10А IP54 серый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2504 | Мурманск Выключатель 1 -клавишный с индикатором 10А IP54 серый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2505 | Мурманск Выключатель проходной 1-клавишный 10А IP54 серый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2506 | Мурманск Кнопка звонка 1-клавишная 10А IP54 серая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2507 | Мурманск Розетка 1-местная 16А с заземлением с крышкой IP54 серый с защитными шторками EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2508 | Мурманск Блок розетка 1-м 16А с заземлением с крышкой+ 1-кл выключатель IP54 серый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2509 | Мурманск Блок розетка 1-м 16А с заземлением с крышкой + 2-кл выключатель IP54 серый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2510 | Мурманск Розетка 2-местная 16А с заземлением с крышкой IP54 серый с защитными шторками EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2511 | Минск Кнопка нажимная СП, 10А, белый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2512 | Минск Розетка 1-местная СП с/з 16А белая с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2513 | Минск Розетка 1-местная СП с/з с крышкой 16А белая с защ. штор. IP44 EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2514 | Минск Розетка 1-местная СП с заземлением 16А белая с защ. штор. EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2515 | Минск Розетка 1-местная СП с заземлением и крышкой 16А белая с защ. штор. EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2516 | Минск Розетка 2-местная СП без заземления 10А белая с защ. штор. EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2517 | Минск Розетка 2-местная СП с заземлением 16А белая с защ. штор. EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2518 | Минск Розетка RJ-45 1-местная СП белая EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2519 | Минск Розетка RJ-45+Phone СП белая EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2520 | Минск Розетка TV 1-местная СП бел. 75Ом 5-862МГц EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2521 | Минск Розетка USB 2-местная СП 2,1А белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2522 | Минск Выключатель 1-клавишный СП,10А, белый EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2523 | Минск Выключатель 1-клавишный СП с индикатором,10А, белый EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2524 | Розетка RJ-45 2-местная СП Минск белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2525 | Минск Выключатель 2-клавишный СП,10А, белый EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2526 | Розетка 1-местная СП с/з Минск 16А белая с защ. штор. с USB 1А EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2527 | Рамка 5-местная горизонтальная Минск белая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2528 | Минск Выключатель 3-клавишный СП,10А, белый EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2529 | Минск Выключатель 1-клавишный СП проходной, 10А, белый EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2530 | Минск Светорегулятор СП 600W 220В белый EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2531 | Минск Рамка 2-местная горизонтальная белая EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2532 | Минск Рамка 3-местная горизонтальная белая EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2533 | Минск Рамка 4-местная горизонтальная белая EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2534 | Выключатель 1-кл. СП, Минск, с индикатором 10А, бежевый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2535 | Выключатель 2-кл. СП, Минск, с индикатором 10А, бежевый EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2536 | Минск Кнопка нажимная СП, 10А, бежевая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2537 | Минск Розетка 1-местная СП с/з 16А бежевая с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2538 | Минск Розетка 1-местная СП с/з с крышкой 16А бежевая с защ. штор. IP44 EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2539 | Розетка 1-местная СП с/з Минск с крышкой 16А бежевая с защ. штор. EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2540 | Минск Розетка RJ-45 2-местная СП бежевая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2541 | Минск Розетка USB 2-местная СП 2,1А бежевая EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2542 | Выключатель 1-кл. СП 10А бежевый Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2543 | Выключатель 1-кл. СП проходной 10А бежевый Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2544 | Выключатель 2-кл. СП 10А бежевый Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2545 | Розетка 1-местная СП с/з Минск 16А бежевая с защ. штор. с USB 1А EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2546 | Выключатель 2-кл. СП проходной 10А бежевый Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2547 | Выключатель 3-кл. СП 10А бежевый Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2548 | Рамка 2-местная горизонтальная бежевый Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2549 | Рамка 3-местная горизонтальная бежевый Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2550 | Рамка 4-местная горизонтальная бежевый Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2551 | Розетка 1-мест. СП б/з 10 А с защ. штор. бежевый Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2552 | Розетка 1-мест. СП с/з 16А бежевый с защ. штор. Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2553 | Розетка 2-мест. СП б/з 10А бежевый с защ. штор. Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2554 | Розетка 2-мест. СП с/з 16А бежевый с защ. штор. Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2555 | Розетка RJ-45 1-мест. СП бежевый Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2556 | Розетка RJ-45+Phone СП бежевый Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2557 | Розетка TV 1-мест. СП бежевый 75Ом 5-862МГц Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2558 | Светорегулятор СП 600W 220В бежевый Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2559 | Рамка 5-местная горизонтальная бежевый Минск EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2560 | Минск Розетка 1-местная ОП 10А без заземления белая EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2561 | Минск Розетка 1-местная ОП 16А с заземлением белая EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2562 | Минск Розетка 2-местная ОП 10А без заземления белая EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2563 | Минск Розетка 2-местная ОП 16А с заземлением белая EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2564 | Минск Розетка Phone 1-местная ОП белая EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2565 | Минск Розетка RJ-45 1-местная, ОП 1А, 120В, белая EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2566 | Минск Розетка TV 1-местная ОП 75Ом 5-862МГц белая EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2567 | Минск Выключатель 1-клавишный ОП 10А белый EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2568 | Минск Выключатель 1-клавишный ОП 10А с индикатором белый EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2569 | Минск Выключатель 2-клавишный ОП 10А белый EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2570 | Минск Выключатель 2-клавишный ОП 10А с индикатором белый EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2571 | Выключатель 1-клавишный ОП Минск 10А светлое дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2572 | Выключатель 1-клавишный ОП Минск 10А с индикатором светлое дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2573 | Выключатель 2-клавишный ОП Минск 10А светлое дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2574 | Выключатель 2-клавишный ОП Минск 10А с индикатором светлое дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2575 | Розетка 1-местная ОП Минск 10А без заземления светлое дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2576 | Розетка 1-местная ОП Минск 16А с заземлением светлое дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2577 | Розетка 2-местная ОП Минск 10А без заземления светлое дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2578 | Розетка 2-местная ОП Минск 16А с заземлением светлое дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2579 | Розетка Phone 1-местная ОП Минск светлое дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2580 | Розетка RJ-45 1-местная ОП Минск, 1А, 120В, светлое дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2581 | Розетка TV 1-местная ОП Минск 75Ом 5-862МГц светлое дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2582 | Выключатель 1-клавишный ОП Минск 10А тёмное дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2583 | Выключатель 1-клавишный ОП Минск 10А с индикатором тёмное дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2584 | Выключатель 2-клавишный ОП Минск 10А тёмное дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2585 | Выключатель 2-клавишный ОП Минск 10А с индикатором тёмное дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2586 | Розетка 1-местная ОП Минск 10А без заземления тёмное дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2587 | Розетка 1-местная ОП Минск 16А с заземлением тёмное дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2588 | Розетка 2-местная ОП Минск 10А без заземления тёмное дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2589 | Розетка 2-местная ОП Минск 16А с заземлением тёмное дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2590 | Розетка Phone 1-местная ОП Минск тёмное дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2591 | Розетка RJ-45 1-местная ОП Минск, 1А, 120В, тёмное дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2592 | Розетка TV 1-местная ОП Минск 75Ом 5-862МГц тёмное дерево EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2593 | Розеточный механический таймер SMT-48p 16A суточный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2594 | Розеточный электронный таймер SAT-20p 16A недельный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2595 | Розеточный блок SB-01 (розетка 2P+E 16А, 2 USB разъема 5V 2,1A) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2596 | Удлинитель "Эксперт" 2 гнезда 2 метра 10А/2,2кВт без заземления ПВС 2х0,75 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2597 | Удлинитель "Эксперт" 2 гнезда 3 метра 10А/2,2кВт без заземления ПВС 2х0,75 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2598 | Удлинитель "Эксперт" 2 гнезда 5 метров 10А/2,2кВт без заземления ПВС 2х0,75 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2599 | Удлинитель "Эксперт" 3 гнезда 2 метра 10А/2,2кВт без заземления ПВС 2х0,75 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2600 | Удлинитель "Эксперт" 3 гнезда 3 метра 10А/2,2кВт без заземления ПВС 2х0,75 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2601 | Удлинитель "Эксперт" 3 гнезда 5 метров 10А/2,2кВт без заземления ПВС 2х0,75 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2602 | Удлинитель "Эксперт" 4 гнезда 2 метра 10А/2,2кВт без заземления ПВС 2х0,75 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2603 | Удлинитель "Эксперт" 4 гнезда 3 метра 10А/2,2кВт без заземления ПВС 2х0,75 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2604 | Удлинитель "Эксперт" 4 гнезда 5 метров 10А/2,2кВт без заземления ПВС 2х0,75 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2605 | Удлинитель "Эксперт" 2 гнезда 2 метра 16А/3,5кВт с заземлением ПВС 3х1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2606 | Удлинитель "Эксперт" 2 гнезда 3 метра 16А/3,5кВт с заземлением ПВС 3х1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2607 | Удлинитель "Эксперт" 3 гнезда 3 метра 16А/3,5кВт с заземлением ПВС 3х1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2608 | Удлинитель "Эксперт" 3 гнезда 5 метров 16А/3,5кВт с заземлением ПВС 3х1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2609 | Удлинитель "Эксперт" 4 гнезда 2 метра 16А/3,5кВт с заземлением ПВС 3х1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2610 | Удлинитель "Эксперт" 4 гнезда 5 метра 16А/3,5кВт с заземлением ПВС 3х1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2611 | Удлинитель "Эксперт" 3 гнезда 2 метра 16А/3,5кВт с выключателем и заземлением ПВС 3х1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2612 | Удлинитель "Эксперт" 3 гнезда 3 метра 16А/3,5кВт с выключателем и заземлением ПВС 3х1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2613 | Удлинитель "Эксперт" 3 гнезда 5 метров 16А/3,5кВт с выключателем и заземлением ПВС 3х1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2614 | Удлинитель "Эксперт" 4 гнезда 3 метра 16А/3,5кВт с выключателем и заземлением ПВС 3х1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2615 | Удлинитель "Эксперт" 4 гнезда 5 метров 16А/3,5кВт с выключателем и заземлением ПВС 3х1 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2616 | Сетевой фильтр 6*1,8м 16А/3,2кВт с выкл. c/з ПВС 3х1,0 Блокбастер XL EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2617 | Сетевой фильтр 6*3м 16А/3,2кВт с выкл. c/з ПВС 3х1,0 Блокбастер XL EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2618 | Сетевой фильтр 6*5м 16А/3,2кВт с выкл. c/з ПВС 3х1,0 Блокбастер XL EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2619 | Сетевой фильтр 6*1,8м 10А/2,2кВт с выкл. c/з ПВС 3х0,75 Блокбастер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2620 | Сетевой фильтр 6*3м 10А/2,2 кВт с выкл. c/з ПВС 3х0,75 Блокбастер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2621 | Сетевой фильтр 6*5м 10А/2,2кВт с выкл. c/з ПВС 3х0,75 Блокбастер EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2622 | Удлинитель на катушке "Атлант 2.0" 4 гнезда 50м без заземления ПВС 2*0,75 6А/1,3кВт PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2623 | Удлинитель на катушке "Атлант 2.0" 4 гнезда 30м с заземлением ПВС 3*1,0 10А/2,2кВт PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2624 | Удлинитель на катушке "Атлант 2.0" 4 гнезда 40м с заземлением ПВС 3*1,0 10А/2,2кВт PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2625 | Удлинитель на катушке "Гефест 2.0" 4 гнезда 30м с заземлением и предохранителем КГ 3*1,5 16А/3,5кВт PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2626 | Удлинитель на катушке "Гефест 2.0" 4 гнезда 40м с заземлением и предохранителем КГ 3*1,5 16А/3,5кВт PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2627 | Удлинитель на катушке "Гефест 2.0" 4 гнезда 50м с заземлением и предохранителем КГ 3*1,5 16А/3,5кВт PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2628 | Удлинитель на катушке "Гефест 2.0" 4 гнезда 30м с заземлением и предохранителем КГ 3*2,5 16А/3,5кВт PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2629 | Удлинитель на катушке "Гефест 2.0" 4 гнезда 40м с заземлением и предохранителем КГ 3*2,5 16А/3,5кВт PROxima | шт. | 20 |  |  |
| 2630 | Удлинитель на катушке "Гефест 2.0" 4 гнезда 50м с заземлением и предохранителем КГ 3*2,5 16А/3,5кВт PROxima | шт. | 20 |  |  |
| 2631 | Патрон карболитовый наст. Е27 черн. наклонный без наклейки EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2632 | Патрон карболитовый подвесной Е27 черн. без Наклейки EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2633 | Патрон карболитовый потолочный Е27 черн. прямой без наклейки EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2634 | Патрон карболитовый с кольцом Е27 черн. без наклейки EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2635 | Патрон карболитовый наст. Е27 черн. наклонный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2636 | Патрон карболитовый подвесной Е27 черн. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2637 | Патрон карболитовый потолочный Е27 черн. прямой EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2638 | Патрон карболитовый с кольцом Е27 черн. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2639 | Патрон карболитовый с кольцом Е14 черн. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2640 | Патрон карболитовый подвесной Е14 черн. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2641 | Патрон Е27 подвесной с клеммной колодкой пластик белый EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2642 | Патрон Е27 подвесной с клеммной колодкой пластик черный EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2643 | Патрон Е14 пластиковый подвесной термостойкий пластик бел. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2644 | Патрон Е14 пластиковый с кольцом термостойкий пластик бел. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2645 | Патрон Е27 пластиковый подвесной термостойкий пластик бел. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2646 | Патрон Е27 пластиковый с кольцом термостойкий пластик бел. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2647 | Патрон керамический E14 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2648 | Патрон керамический E27 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2649 | Патрон керамический E27 с держателем EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2650 | Патрон керамический E40 (контакты медь) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2651 | Патрон G4 для галогенных ламп EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2652 | Патрон GU5.3 для галогенных ламп EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2653 | Переходник E14-E27 бел. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2654 | Переходник E14-GU10 бел. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2655 | Переходник E27-E14 бел. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2656 | Переходник E27-E40 бел. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2657 | Переходник E40-E27 бел. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2658 | Переходник вилка-Е27 с выкл. бел. EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2659 | Вилка прямая б/з бел. 6А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2660 | Вилка прямая б/з черн. 6А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2661 | Вилка прямая с/з бел. 16А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2662 | Вилка прямая с/з черн. 16А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2663 | Вилка с кольцом с/з бел. 16А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2664 | Вилка с кольцом с/з черн. 16А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2665 | Вилка угловая с/з бел. 16А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2666 | Вилка угловая с/з черн. 16А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2667 | Гнездо штепсельное б/з бел. 10А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2668 | Гнездо штепсельное б/з черн. 10А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2669 | Гнездо штепсельное б/з черн. ПВХ 10A 250B EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2670 | Гнездо штепсельное с/з бел. 16А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2671 | Гнездо штепсельное с/з черн. 16А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2672 | Гнездо штепсельное с/з черн. ПВХ 16A 250B EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2673 | Адаптер-переходник б/з бел. 6А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2674 | Разветвитель 2 гн. б/з плоский 6А 250B EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2675 | Разветвитель 2 гн. с/з плоский 16А 250B EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2676 | Разветвитель 3 гн. б/з плоский 6А 250B EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2677 | Разветвитель 3 гн. с/з плоский 16А 250B EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2678 | Тройник 3 гн. с/з круглый бел. 16А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2679 | Переключатель бра бел. 6А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2680 | Переключатель бра черный 6А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2681 | Вилка угловая плоская с/з белая "СТЕЛС" 16А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2682 | Вилка угловая плоская с/з черная "СТЕЛС" 16А 250В EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2683 | Вилка угловая с выключателем с/з белая 16А 250В EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2684 | Вилка угловая с выключателем с/з бежевая 16А 250В EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2685 | Колодка 2 гн. 10А 2,2кВт б/з Эксперт EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2686 | Колодка 2 гн. 16А 3,5кВт с/з Эксперт EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2687 | Колодка 3 гн. 10А 2,2кВт б/з Эксперт EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2688 | Колодка 3 гн. 16А 3,5кВт c выкл. с/з Эксперт EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2689 | Колодка 3 гн. 16А 3,5кВт с/з Эксперт EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2690 | Колодка 4 гн. 10А 2,2кВт б/з Эксперт EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2691 | Колодка 4 гн. 16А 3,5кВт c выкл. с/з Эксперт EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2692 | Колодка 4 гн. 16А 3,5кВт с/з Эксперт EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2693 | Колодка 6 гнезд 16А 3,5кВт c выкл. с/з Эксперт EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2694 | Канал кабельный (12х12) (120м.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2695 | Канал кабельный (15х10) (144м.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2696 | Канал кабельный (16х16) (84м.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2697 | Канал кабельный (20х10) (96м.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2698 | Канал кабельный (25х16) (40м.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2699 | Канал кабельный (25х25) (32м.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2700 | Канал кабельный (40х16) (30м.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2701 | Канал кабельный (40х25) (24м.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2702 | Канал кабельный (40х40) (24м.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2703 | Канал кабельный (60х40) (18м.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2704 | Канал кабельный (60х60) (12м.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2705 | Канал кабельный (80х40) (12м.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2706 | Канал кабельный (80х60) (8м.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2707 | Канал кабельный (100х40) (8м.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2708 | Канал кабельный (100х60 (8м.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2709 | Канал кабельный (12х12) (200м.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2710 | Канал кабельный (15х10) (200м.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2711 | Канал кабельный (16х16) (140м.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2712 | Канал кабельный (20х10) (160м.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2713 | Канал кабельный (25х16) (84м.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2714 | Канал кабельный (25х25) (60м.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2715 | Канал кабельный (40х16) (48м.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2716 | Канал кабельный (40х25) (32м.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2717 | Канал кабельный (40х40) (24м.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2718 | Канал кабельный (60х40) (40м.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2719 | Канал кабельный (60х60) (24м.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2720 | Канал кабельный (80х40) (24м.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2721 | Канал кабельный (80х60) (24м.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2722 | Канал кабельный (100х40) (24м.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2723 | Канал кабельный (100х60 (18м.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2724 | Канал кабельный (80х40-10м) (120м) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2725 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом d16мм (25м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2726 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом d20мм (25м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2727 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом d25мм (25м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2728 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом d16мм (100м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2729 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом d20мм (100м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2730 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом d16мм (50м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2731 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом d25мм (50м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2732 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом d32мм (25м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2733 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом d32мм (50м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2734 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом d40мм (15м.) EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2735 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом под светлое дерево d16мм (25м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2736 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом под светлое дерево d20мм (25м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2737 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом под светлое дерево d25мм (25м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2738 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом под темное дерево d16мм (25м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2739 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом под темное дерево d20мм (25м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2740 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом под темное дерево d25мм (25м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2741 | Труба гофр. ПВХ Plast с зондом d20мм (50м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2742 | Труба гофр. FRHF с зондом d25мм (75м) черная Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2743 | Труба гофр. FRHF с зондом d32мм (50м) черная Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2744 | Труба гофр. FRHF с зондом d16мм (100м) черная Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2745 | Труба гофр. FRHF с зондом d20мм (100м) черная Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2746 | Труба гофр. ПНД Plast с зондом d16мм (100м.) черная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2747 | Труба гофр. ПНД Plast с зондом d16мм (100м.) оранжевая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2748 | Труба гофр. ПНД Plast с зондом d20мм (100м.) оранжевая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2749 | Труба гофр. ПНД Plast с зондом d20мм (100м.) черная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2750 | Труба гофр. ПНД Plast с зондом d25мм (75м.) оранжевая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2751 | Труба гофр. ПНД Plast с зондом d25мм (75м.) черная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2752 | Труба гофр. ПНД Plast с зондом d32мм (50м.) оранжевая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2753 | Труба гофр. ПНД Plast с зондом d32мм (50м.) черная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2754 | Труба гофр. ПНД Plast с зондом d40мм (25м.) черная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2755 | Труба гофр. ПНД Plast с зондом d50мм (20м.) черная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2756 | Труба гладкая жесткая ПНД черная d16мм (100м) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2757 | Труба гладкая жесткая ПНД черная d20мм (100м) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2758 | Труба гладкая жесткая ПНД черная d25мм (100м) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2759 | Труба гладкая жесткая ПНД черная d32мм (100м) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2760 | Труба гладкая жесткая ПНД черная d40мм (100м) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2761 | Труба гофрированная двустенная ПНД d 110 с зондом (50 м) красная, EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2762 | Труба гофрированная двустенная ПНД d 160 с зондом (50 м) красная, EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2763 | Труба гофрированная двустенная ПНД d 200 с зондом (35 м) красная, EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2764 | Труба гофрированная двустенная ПНД d 50 с зондом (50 м) красная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2765 | Труба гофрированная двустенная ПНД d 63 с зондом (50 м) красная EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2766 | Труба гладкая жесткая ПВХ d16 EKF серая (156м/уп) (3м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2767 | Труба гладкая жесткая ПВХ d25 EKF серая (111м/уп) (3м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2768 | Труба гладкая жесткая ПВХ d32 EKF серая (72м/уп) (3м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2769 | Труба гладкая жесткая ПВХ d40 EKF серая (57м/уп) (3м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2770 | Труба гладкая жесткая ПВХ d50 EKF серая (21м/уп) (3м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2771 | Труба гладкая жесткая ПВХ d63 EKF серая (21м/уп) (3м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2772 | Труба гладкая жесткая ПВХ d20 EKF серая (156м/уп) (3м) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2773 | Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 10 (50м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2774 | Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 12 (50м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2775 | Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 15 (50м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2776 | Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 18 (50м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2777 | Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 20 (50м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2778 | Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 22 (20м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2779 | Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 25 (20м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2780 | Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 32 (20м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2781 | Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 38 (20м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2782 | Металлорукав Р3-ЦХ-10 с зондом (100м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2783 | Металлорукав Р3-ЦХ-10 с зондом (20м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2784 | Металлорукав Р3-ЦХ-12 с зондом (100м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2785 | Металлорукав Р3-ЦХ-12 с зондом (20м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2786 | Металлорукав Р3-ЦХ-15 с зондом (100м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2787 | Металлорукав Р3-ЦХ-15 с зондом (20м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2788 | Металлорукав Р3-ЦХ-18 с зондом (15м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2789 | Металлорукав Р3-ЦХ-18 с зондом (50м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2790 | Металлорукав Р3-ЦХ-20 с зондом (15м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2791 | Металлорукав Р3-ЦХ-20 с зондом (50м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2792 | Металлорукав Р3-ЦХ-22 с зондом (15м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2793 | Металлорукав Р3-ЦХ-22 с зондом (50м.) EKF PROxima.. | шт. | 2 |  |  |
| 2794 | Металлорукав Р3-ЦХ-25 с зондом (50м.) EKF PROxima. | шт. | 2 |  |  |
| 2795 | Металлорукав Р3-ЦХ-32 с зондом (25м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2796 | Металлорукав Р3-ЦХ-38 с зондом (25м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2797 | Металлорукав Р3-ЦХ-50 с зондом (15м) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2798 | Крепеж-клипса d16мм (100шт.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2799 | Крепеж-клипса d20мм (100шт.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2800 | Крепеж-клипса d25мм (100шт.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2801 | Крепеж-клипса d32мм (50шт.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2802 | Крепеж-клипса d40мм (30шт.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2803 | Скоба металлическая двухлапковая d 12-13мм. (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2804 | Скоба металлическая двухлапковая d 14-15мм. (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2805 | Скоба металлическая двухлапковая d 16-17мм. (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2806 | Скоба металлическая двухлапковая d 19-20мм. (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2807 | Скоба металлическая двухлапковая d 21-22мм. (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2808 | Скоба металлическая двухлапковая d 25-26мм. (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2809 | Скоба металлическая двухлапковая d 31-32мм. (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2810 | Скоба металлическая двухлапковая d 38-40мм. (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2811 | Скоба металлическая двухлапковая d 48-50мм. (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2812 | Скоба металлическая двухлапковая d 60-63мм. (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2813 | Скоба металлическая двухлапковая d8-9мм. (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2814 | Скоба металлическая однолапковая d 8-9мм. (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2815 | Скоба металлическая однолапковая d12-13мм. (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2816 | Скоба металлическая однолапковая d14-15мм. (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2817 | Скоба металлическая однолапковая d16-17мм. (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2818 | Скоба металлическая однолапковая d19-20мм. (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2819 | Скоба металлическая однолапковая d21-22мм. (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2820 | Скоба металлическая однолапковая d25-26мм. (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2821 | Скоба металлическая однолапковая d31-32мм. (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2822 | Скоба металлическая однолапковая d38-40мм. (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2823 | Скоба металлическая однолапковая d48-50мм. (50шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2824 | Крепеж-клипса d20мм (10шт.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2825 | Крепеж-клипса d16мм (10шт.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2826 | Крепеж-клипса d25мм (10шт.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2827 | Крепеж-клипса d32мм (10шт.) Plast EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2828 | Коробка распаячная КМП-020-007 для полых стен (108х50) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2829 | Коробка универсальная установочная КМП-020-026 с металлическими лапками и крышкой (80х45) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2830 | Коробка универсальная установочная КМП-020-010 углубленная с металлическими лапками (80х70) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2831 | Коробка универсальная установочная КМП-020-028 углубленная с металлическими лапками и крышкой (80х70) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2832 | Коробка установочная КМП-020-009 для полых стен (80х45) с металлическими лапками IP30 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2833 | Коробка установочная КМП-020-011 для полых стен (71х45) с пластиковыми лапками IP30 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2834 | Коробка распаячная КМП-020-008 для полых стен (115х115х45) с металлическими лапками IP20 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2835 | Коробка распределительная KMT-191 для твердых стен (96х15) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2836 | Коробка распределительная KMT-192 для твердых стен (96х30) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2837 | Коробка распределительная KMT-194 для твердых стен (72х15) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2838 | Коробка распределительная KMT-195 для твердых стен (75х30) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2839 | Коробка установочная сборная оконечная КМТ-010-4005 для твердых стен (71х45) с саморезами EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2840 | Коробка установочная сборная оконечная КМТ-010-4005 для твердых стен (71х45) с саморезами розн стикер EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2841 | Коробка установочная сборная проходная КМТ-010-4007 для твердых стен (71х45) с саморезами EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2842 | Коробка установочная сборная проходная КМТ-010-4007 для твердых стен (71х45) с саморезами розн стикер EKF | шт. | 2 |  |  |
| 2843 | Коробка установочная КМТ-010-001 приборная для твердых стен (68х42) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2844 | Коробка установочная КМТ-010-002 для твердых стен (68х42) с саморезами IP20 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2845 | Коробка распаячная КМТ-010-004 для твердых стен (75х42) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2846 | Коробка установочная КМТ-010-033 для твердых стен (71х45) с саморезами IP20 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2847 | Коробка распаячная КМТ-010-005 для твердых стен (103х50) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2848 | Коробка установочная КМТ-010-003 для твердых стен усиленная (68х68х42) с саморезами IP20 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2849 | Коробка распаячная КМТ-010-006 с крышкой для твердых стен (107х107х50) с саморезами IP20 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2850 | Коробка установочная приборная КМТ-010-044 со стыковочными узлами и саморезами для твердых стен (71х42) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2851 | Коробка распаячная КМТ-010-019 для подштукатурного монтажа с клеммником и крышкой (74х42) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2852 | Коробка распаячная КМТ-010-021 для подштукатурного монтажа с клеммником и крышкой КМТ-010-021 (103х50) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2853 | Коробка распаячная КМТ-010-022 для подштукатурного монтажа с клеммником и крышкой (107х107х50) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2854 | Коробка разветвительная KMP-030-030 наружная (78х78х26) белая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2855 | Коробка разветвительная KMP-030-032 наружная (104х104х28) белая EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2856 | Коробка распаячная КМР-030-036 пылевлагозащитная, 4 мембранных ввода (73х73х49) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2857 | Коробка распаячная КМР-050-041 пылевлагозащитная, 10 мембранных вводов, уплотнительный шнур (156х113х77) EKF PROxima | шт. | 1 |  |  |
| 2858 | Коробка распаячная КМР-050-042 пылевлагозащитная, 10 мембранных вводов, уплотнительный шнур (196х142х80) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2859 | Коробка распаячная КМР-050-043 пылевлагозащитная, 12 мембранных вводов, уплотнительный шнур (244х190х95) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2860 | Коробка распаячная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (128х84х59) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2861 | Коробка распаячная КМР-040-040 трехрожковая белая (80х35) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2862 | Коробка распаячная КМР-040-040б трехрожковая черная (80х35) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2863 | Коробка распаячная КМР-030-037 пылевлагозащищенная без мембранных вводов (73х73х49) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2864 | Коробка распаячная КМР-030-031 с крышкой наружная (83х83х54) 7 мембранных вводов IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2865 | Коробка распаячная КМР-030-035 пылевлагозащищенная без мембранных вводов (88х88х54) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2866 | Коробка распаячная КМР-030-014 с крышкой наружная (103х103х55), 8 мембранных вводов IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2867 | Коробка распаячная КМР-030-034 пылевлагозащищенная без мембранных вводов (109х109х55) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2868 | Коробка распаячная КМР-040-038 с крышкой наружная (65х40) 4 мембранных ввода IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2869 | Коробка распаячная КМР-050-045 пылевлагозащищенная без мембранных вводов (156х113х77) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2870 | Коробка распаячная КМР-040-039 с крышкой наружная (93х43) 4 мембранных ввода IP54 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2871 | Коробка распаячная КМР-050-046 пылевлагозащищенная без мембранных вводов (196х143х80) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2872 | Коробка распаячная КМР-050-047 пылевлагозащищенная без мембранных вводов (244х190х95) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2873 | Коробка распаячная КМР-050-049 пылевлагозащищенная без мембранных вводов (128х84х59) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2874 | Коробка распаячная КМР-050-041пк пылевлагозащищенная,10 мембранных вводов, уплотнительный шнур, прозрачная крышкой (156х113х77) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2875 | Коробка распаячная КМР-050-042пк пылевлагозащищенная, 10 мембранных вводов, уплотнительный шнур, прозрачная крышка (196х142х80) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2876 | Коробка распаячная КМР-050-043пк пылевлагозащищенная, 12 мембранных вводов, уплотнительный шнур, прозрачная крышка (244х190х95) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2877 | Коробка разветвительная КМР-030-030кг наружная (78х78х26) белая с клеммником EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2878 | Коробка разветвительная КМР-030-032кг наружная (104х104х28) белая с клеммником EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2879 | Люк ревизионный металл 150х150 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2880 | Люк ревизионный металл 150х200 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2881 | Люк ревизионный металл 200х200 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2882 | Люк ревизионный металл 200х250 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2883 | Люк ревизионный металл 200х300 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2884 | Люк ревизионный металл 200х400 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2885 | Люк ревизионный металл 300х300 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2886 | Люк ревизионный металл 300х400 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2887 | Люк ревизионный металл 300х500 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2888 | Люк ревизионный металл 400х400 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2889 | Люк ревизионный металл 500х500 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2890 | Люк ревизионный металл 600х600 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2891 | Люк ревизионный пластик 150х200 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2892 | Люк ревизионный пластик 200х200 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2893 | Люк ревизионный пластик 200х250 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2894 | Люк ревизионный пластик 200х300 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2895 | Люк ревизионный пластик 200х400 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2896 | Люк ревизионный пластик 300х300 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2897 | Люк ревизионный пластик 300х400 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2898 | Люк ревизионный пластик с нажим. замком 150х200 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2899 | Люк ревизионный пластик с нажим. замком 200х200 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2900 | Люк ревизионный пластик с нажим. замком 200х250 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2901 | Люк ревизионный пластик с нажим. замком 200х300 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2902 | Люк ревизионный пластик с нажим. замком 200х400 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2903 | Люк ревизионный пластик с нажим. замком 300х300 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2904 | Люк ревизионный пластик с нажим. замком 300х400 (ШхВ внутр.) EKF Basic | шт. | 2 |  |  |
| 2905 | Хомут стяжной СИП 180 (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2906 | Хомут стяжной СИП 260 (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2907 | Хомут стяжной СИП 350 (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2908 | Лента для восстановления изоляции (самоспекающаяся 9м.) NO72 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2909 | Крепление фасадное SF10 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2910 | Кронштейн анкерный SO253 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2911 | Кронштейн анкерный CА25 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2912 | Кронштейн анкерный CА1500 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2913 | Кронштейн анкерный CА2000 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2914 | Крюк универсальный CF16 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2915 | Крюк универсальный CS16 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2916 | Лента стальная F2007.50 (50м.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2917 | Скрепа для ленты C20 (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2918 | Скрепа для ленты NC20 без зубьев (100шт.) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2919 | Крепление фасадное SF60 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2920 | Крюк монтажный B16 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2921 | Крюк монтажный B20 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2922 | Зажим анкерный клиновой PA 95-2000 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2923 | Зажим прокалывающий ответвительный N640 16-35/16-120 (СИП/голый провод) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2924 | Зажим прокалывающий ответвительный P7X-150 35-150/35-150 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2925 | Зажим анкерный HEL-5506 (4х25-50) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2926 | Зажим анкерный HEL-5507 (4х70-95) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2927 | Зажим анкерный PA-4120 (4х120) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2928 | Зажим прокалывающий ответвительный N70 35-120/25-95 (СИП/голый провод) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2929 | Зажим промежуточный PS435 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2930 | Зажим анкерный SO234S (4x50-120) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2931 | Зажим промежуточный PS425 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2932 | Зажим промежуточный PS470 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2933 | Зажим промежуточный SO140 (2х25-4х120) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2934 | Зажим анкерный SO158 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2935 | Зажим ответвительный влагозащищенный 95/50 CTW (P71) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2936 | Зажим ответвительный плашечный SL14.2 50-240/50-240 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2937 | Зажим ответвительный плашечный SL37.27 10-95/10-95 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2938 | Зажим ответвительный плашечный SL4.26 25-120/25-120 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2939 | Зажим прокалывающий ответвительный P4X-150 50-150/6-35 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2940 | Зажим прокалывающий ответвительный P5X-150 50-150/50-150 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2941 | Зажим прокалывающий ответвительный P6X-95 25-95/2.5-35 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2942 | Зажим промежуточный PS450 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2943 | Зажим промежуточный PS95 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2944 | Зажим промежуточный SO130 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2945 | Зажим промежуточный SO239 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2946 | Зажим промежуточный SO270 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2947 | Зажим анкерный SO157 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2948 | Зажим анкерный клиновой PA1000 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2949 | Зажим анкерный клиновой PA1500 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2950 | Зажим анкерный клиновой PA (25x100) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2951 | Зажим анкерный поддерживающий PAS216/435 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2952 | Комплект промежуточной подвески ES1500 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2953 | Зажим промежуточный PS1500 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2954 | Зажим прокалывающий ответвительный P1X-95 16-95mm2 1,5-10mm EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2955 | Зажим прокалывающий ответвительный P2X-95 16-95mm2 4-35mm EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2956 | Зажим прокалывающий ответвительный P3X-95 25-95mm2 25-95mm EKF PROxima | шт. | 3 |  |  |
| 2957 | Инструмент для натяжения и резки стальной ленты CT42 EKF PROxima | шт. | 15 |  |  |
| 2958 | Клинья отделительные ST31 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2959 | Вертлюг CT134 EKF PROxima | шт. | 1 |  |  |
| 2960 | Зажим монтажный (лягушка) CT105.20 (3-22мм) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2961 | Ножницы для резки стальной ленты CT-47 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2962 | Лебедка ручная с блоком ST-116 (1500 кг) EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2963 | Инструмент для затяжки и обрезки хомутов TTC210 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |
| 2964 | Ролик монтажный RM50 EKF PROxima | шт. | 2 |  |  |

Условия поставки:

1.	Товар по договору поставляется Покупателю партиями по Заявке.

2.	В Стоимость Товара включены все расходы по поставке Товара.

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ________________/ / | _________________/ / |

м.п.                                                                                                                      м.п.